**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование товара** | | | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единиц у с учетом стоимости всех налогов и расходов** | **Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов** | |
| 1 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 100 | 85,74 | 8 574,00 | |
| 2 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 24 | 81,50 | 1 956,00 | |
| 3 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 24 | 49,84 | 1 196,16 | |
| 4 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 250 | 51,48 | 12 870,00 | |
| 5 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 24 | 82,25 | 1 974,00 | |
| 6 | | Мононить полипропиленовая | | | штук | 48 | 82,05 | 3 938,40 | |
| 7 | | Нить Капрон (крученая) | | | штук | 36 | 1009,45 | 36 340,20 | |
| 8 | | Нить Капрон (крученая) | | | штук | 81 | 720,06 | 58 324,86 | |
| 9 | | Нить Капрон (крученая) | | | штук | 112 | 534,45 | 59 858,40 | |
| 10 | | Нить Капрон (крученая) | | | штук | 200 | 59,32 | 11 864,00 | |
| 11 | | Нить Капрон (крученая) | | | штук | 100 | 60,57 | 6 057,00 | |
| 12 | | Нить Кетгут (простой) | | | штук | 100 | 124,35 | 12 435,00 | |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | | | | | | | | **215 388,02** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | | | | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. | | | | |
| **2. Требования к товарам** | | | | | | | | | |
| 1 | Мононить полипропиленовая | | USP 1, MP 4, L=0,75 м, игла 40 мм, изгиб ½, режущая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 2 | Мононить полипропиленовая | | USP 4-0, MP 1,5, L=0,75 м, игла 25 мм,изгиб ½, колющая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 3 | Мононить полипропиленовая | | USP 3-0, MP 2, L=0,75 м, игла 25 мм,изгиб ½, колющая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 4 | Мононить полипропиленовая | | USP 3-0, MP 2, L=0,75 м, игла 25 мм,изгиб ½, режущая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 5 | Мононить полипропиленовая | | USP 2-0, MP 3, L=0,75 м, игла 35 мм, изгиб ½, колющая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 6 | Мононить полипропиленовая | | USP 5-0, MP 3, L=0,75 м, игла 30 мм, изгиб ½, режущая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 7 | Нить Капрон (крученая) | | USP 2-0, MP 3, L=120 м, безигольная, нестерильная, на полимерной катушке | | | | | | |
| 8 | Нить Капрон (крученая) | | USP 1, MP 4, L=55 м, безигольная, нестерильная, на полимерной катушке | | | | | | |
| 9 | Нить Капрон (крученая) | | USP 2, MP 5, L=40 м, безигольная, нестерильная, на полимерной катушке | | | | | | |
| 10 | Нить Капрон (крученая) | | USP 1, MP 4, L=0,75 м, игла 40 мм, изгиб ½, режущая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 11 | Нить Капрон (крученая) | | USP 2, MP 5, L=0,75 м, игла 45 мм, изгиб ½, режущая, одноигольная, стерильная | | | | | | |
| 12 | Нить Кетгут (простой) | | USP 1, MP 5, L=0,75 м, игла 35 мм,изгиб ½,колющая, одноигольная,стерильная | | | | | | |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | | | | | | | | | |
| **4. Место, условия и сроки.** | | | | | | | | | |
| Место поставки товаров. | | | | 431440, Россия, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15 | | | | | |
| Условия поставки товаров. | | | | Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара. Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. | | | | | |
| Сроки поставки. | | | | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. | | | | | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | | | | | | | | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | | | | Оплата по факту поставки в течение 60 календарных дней (в течение 30 дней для малых предприятий) после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД).  Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Покупателя. | | | | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | | | | | | | | | |
| С заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. | | | | | | | | | |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки (предоставляется вместе с ценовым предложением). | | | | | | | | | |

**Заведующий аптекой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Охотникова**