## Вектор-Бест
Наименование (фирменное наименование) | Наименование товара по КТРУ | Показатели качества товара
Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара
|  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя
Вектогеп В - HBs-антиген (комплект 3) | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для анализаторов открытого типа
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | МЕ/мл | не более 0,025
|  | Минимальное суммарное время инкубации при процедуре проведения анализа, позволяющей выявлять HBsAg в концентрации не более 0,025 МЕ/мл | минут | не более 200
|  | Конъюгат - антитела к HBsAg, меченые пероксидазой |  | соответствие
|  | Объем раствора для разведения конъюгата | мл | не менее 7
|  | Промывка планшета только раствором, входящим в состав набора (без дополнительной промывки водой) |  | соответствие
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | 100
|  | Стабильность рабочего раствора ТМБ при температуре 25°С | часов | не менее 6
|  | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре в диапазоне от 2°С до 8°С | месяц | не менее 1
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
|  | Объём готового промывочного раствора после приготовления из концентрата | л | не менее 0,7
|  | Прогрев компонентов набора перед работой до температуры | °С | в диапазоне от не более 18 до не менее 25
|  | Использование постоянного для каждой серии наборов коэффициента при определении ОПкрит |  | соответствие
|  | Допускается использование неспецифических реагентов: промывочный раствор, субстратный раствор, ТМБ, стоп-реагент из разных серий набора |  | соответствие
БЕСТ анти-ВГС (комплект 2) | Вирус гепатита С антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgМ ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин G (IgG) и иммуноглобулин M (IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
|  | Количество определений |  | не менее 96
|  | Планшет разборный |  | соответствие
|  | Анализ исследуемых образцов в монопликатах |  | соответствие
|  | Объем исследуемого образца на одну лунку планшета | мкл | 40
|  | Объемное равенство контролей и образцов |  | соответствие
|  | Одинаковое количество промывок после инкубации с образцами и конъюгатом |  | соответствие
|  | Объем концентрата конъюгата | мл | не менее 1,5
|  | Объем раствора для разведения конъюгата | мл | не менее 13
|  | Объем концентрата ТМБ | мл | не менее 1
|  | Объем субстратного буферного раствора | мл | не менее 13
|  | Объём готового промывочного раствора после приготовления из концентрата | л | не менее 0,7
|  | Объём стоп-реагента | мл | не менее 12
|  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ при температуре 25°С | часов | не менее 10
|  | Стабильность приготовленного промывочного раствора при температуре в диапазоне 2°С - 8°С | месяц | не менее 1
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | не более 100
|  | Срок годности набора | месяц | не менее 18
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
ТТГ-ИФА-БЕСТ | Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) (thyroid stimulating hormone, TSH) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | мМЕ/л | не более 0,1
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Готовые калибраторы с концентрацией | мМЕ/л | в диапазоне от не более 0 до не менее 16
|  | Объём каждого калибратора | мл | не менее 0,7
|  | Объём готового промывочного раствора после приготовления из концентрата | л | не менее 0,7
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 50
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | 100
|  | Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
|  | Наборы реагентов для выявления тиреотропного гормона, общего трийодтиронина, свободного трийодтиронина, общего тироксина, свободного тироксина имеют одинаковую схему (порядок, процедуру) проведения ИФА |  | соответствие
Т4 свободный-ИФА-БЕСТ | Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина (free thyroxine (FT4)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | пмоль/л | не более 0,65
|  | Готовые жидкие калибраторы |  | соответствие
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Объём каждого калибратора | мл | не менее 0,7
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 50
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | не более 100
|  | Готовый однокомпонентный раствор конъюгата, не требующий разведения |  | соответствие
|  | Объем конъюгата | мл | не менее 13
|  | Объём готового промывочного раствора после приготовления из концентрата | л | не менее 0,7
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 2
|  | Наборы реагентов для выявления тиреотропного гормона, общего трийодтиронина, свободного трийодтиронина, общего тироксина, свободного тироксина имеют одинаковую схему (порядок, процедуру) проведения ИФА |  | соответствие
Т3 свободный-ИФА-БЕСТ | Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного определения свободного трийодтиронина (free triiodothyronine (FT3)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | пмоль/л | не более 0,5
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Объём каждого калибратора | мл | не менее 0,7
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 50
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | 100
|  | Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и субстрата, не требующие разведения |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 2
|  | Наборы реагентов для выявления тиреотропного гормона, общего трийодтиронина, свободного трийодтиронина, общего тироксина, свободного тироксина имеют одинаковую схему (порядок, процедуру) проведения ИФА |  | соответствие
СА-125 - ИФА - БЕСТ | Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения ракового антигена 125 (Cancer antigen 125 (CA125)), маркера, обычно ассоциированного с раком яичников, в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | Ед/мл | не более 1,5
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 25
|  | Объем концентрата промывочного раствора | мл | не менее 20
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | не более 100
|  | Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения |  | соответствие
|  | Возможность использования набора в течение не менее 60 суток после вскрытия |  | соответствие
|  | Прогрев компонентов набора перед работой до температуры | °С | в диапазоне от не более 18 до не менее 25
СА 15-3-ИФА-БЕСТ | Раковый антиген 15-3 (СА15-3) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, для использования при качественном и/или количественном определении ракового антигена 15-3 (cancer antigen 15-3 (CA15-3)), маркера, обычно ассоциированного с раком молочной железы, в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа
|  | Одинаковое количество промывок после инкубации с образцами и конъюгатом |  | соответствие
|  | Готовые калибраторы с концентрацией | ЕД/мл | в диапазоне от не более 0 до не менее 250
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 25
|  | Возможность использования набора в течение не менее 60 суток после вскрытия |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
ПСА общий- ИФА - БЕСТ | Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общего простатического специфического антигена (prostate specific antigen, PSA, ПСА) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки и анализаторов открытого типа
|  | Готовые калибраторы с концентрацией | нг/мл | в диапазоне от не более 0 до не менее 40
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | нг/мл | не более 0,1
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 25
|  | Объём готового промывочного раствора после приготовления из концентрата | л | не менее 0,7
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | 100
|  | Возможность использования набора в течение не менее 60 суток после вскрытия |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
ПСА свободный - ИФА - БЕСТ | Свободный (несвязанный) простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения свободного (несвязанного) простатического специфического антигена (ПСА) (free (unbound) prostate specific antigen (PSA)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки
|  | Одинаковое количество промывок после инкубации с образцами и конъюгатом |  | соответствие
|  | Готовые калибраторы с концентрацией | нг/мл | в диапазоне от не более 0 до не менее 5
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Возможность использования набора в течение не менее 60 суток после вскрытия |  | соответствие
Анти ТПО-ИФА-БЕСТ | Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО), также известных как анти-микросомальные антитела, в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество выполняемых тестов: | Штука | ≥ 96
|  | Назначение: |  | Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа
|  | Объем концентрата промывочного раствора | мл | не менее 28
|  | Одинаковое количество промывок после инкубации с образцами и конъюгатом |  | соответствие
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Объем внесения стоп-реагента в одну лунку планшета | мкл | 100
|  | Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 5
|  | Возможность использования калибровочных и контрольных образцов, конъюгата и раствора ТМБ после вскрытия флаконов в течение всего срока годности набора |  | соответствие
Инсулин-ИФА-БЕСТ | Инсулин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения инсулина (insulin) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество определений |  | не менее 96
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | мМЕ/л | не более 1
|  | Готовые калибраторы с концентрацией | мМЕ/л | в диапазоне от не более 0 до не менее 200
|  | Количество калибраторов | шт. | не менее 6
|  | Суммарное время инкубации | мин. | не более 75
|  | Готовый однокомпонентный раствор ТМБ, не требующий разведения |  | соответствие
С-пептид-ИФА-БЕСТ | С-пептид ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения С-пептида (C-peptide) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
|  | Количество определений |  | не менее 96
|  | Минимальная достоверно определяемая набором концентрация аналита | пмоль/л | не более 15
|  | Объем исследуемого образца | мкл | не более 50
|  | Готовый однокомпонентный раствор ТМБ, не требующий разведения |  | соответствие
|  | Максимально допустимое время хранения образцов при температуре в диапазоне 2°С - 8°С до проведения исследования | суток | не менее 2
25-ОН витамин Д-Имаксиз (IMAXYZ) |  | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения концентрации 25-гидрокси-витамина D (сокращенно 25-ОН витамин D) в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 25 мкл. Максимальное время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 20 мин. Термостатируемое шейкирование при + 18-25С для обеспечения воспроизводимости результатов. Время инкубации - не более 120 минут (2 стадии 90+30 минут). Диапазон определения концентраций не уже: 0,3-150 нг/мл. Чувствительность: не более 0,3 нг/мл. Состав набора: не менее одного 8-ми луночного, 12-ти стрипового планшета, разделяемого на отдельные лунки.ТМБ готовый к использованию, однокомпонентный, не менее 1фл., 14 мл. Калибровочные пробы: не менее 6 фл. по 0,5 мл (0; 5; 15; 30; 75; 150 нг/мл). Контрольная сыворотка - жидкая, готовая к использованию. Буфер А не менее 1 флакона, 14 мл. Денатурирующий буфер ДН, не менее 1 флакона, 14 мл. Промывочный буфер 20-кратный концентрат, не менее 1 флакона 50 мл. Готовый к использованию промывочный буфер хранится не менее 7 суток при комнатной температуре. Количество промывок не менее 4 раз по 300 мкл. Все реагенты готовы к использованию и не требуют дополнительных разведений. Дополнительные комплектующие входящие в состав набора: ванночки для реагентов, наконечники, пленка для заклеивания планшета. Срок годности набора не менее 24 месяцев. Срок годности после вскрытия - до конца срока годности набора. Наличие РУ.
«Набор КреативМП- Сифилис», тест-полоски №25 |  | Набор реагентов для выявления антител к бледной трепонеме - Treponema pallidum (TP) иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления (IgG, IgM) антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Чувствительность (минимально определяемая концентрация) реагентов, предназначенных для выявления антител к Treponema pallidum (TP) – 20 МЕ/мл; Набор Относительная чувствительность 99.7% .Относительная специфичность 99.7% . Время достижения устойчивых показателей (время реакции до получения результата выявления наличия или отсутствия антител к Treponema pallidum (TP)) – 5 - 10 минут при температуре анализируемых образцов и компонентов набора +18 до + 25ºС. В состав набора входят следующие компоненты: - 25 тест-полосок с мешочками с силикагелем, индивидуально запаянные в пакетики фольгированные. - реагент для разведения: a. 50 mM Tris-HCl Buffer (MF: C4H11NO3.HCL) b. Sodium azide - по количеству компонентов набора; - пипетка -25шт.; - инструкция по применению – 1 шт.; - паспорт – 1шт.
Набор реагентов МЛТ-ТРОМБОПЛАСТИН на 600/300 опр. |  | Набор предназначен для определения протромбинового времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику) Набор рассчитан на проведение 600 анализов на коагулометрах ЭМКО с расходом рабочих растворов ре¬агентов по 100 мкл на анализ. Принцип метода заключается в определении времени свертывания цитратной плазмы крови под влиянием тромбопластина (растворимого экстракта из тканей мозга кролика) в присутствии ионов кальция. Снижение концентрации факторов протромбинового комплекса сопровождается удлинением времени свертывания плазмы крови. • Комплектация: Тромбопластин (лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь) – 10 флаконов.
Желатин 10% 10 мл |  | Желатин 10% для лабораторных работ. Предназначен для работы с реагентами на основе неполных антител при определении группы крови, скрининге антител и пробе на индивидуальную совместимость. Фасовка 10 мл/флакон.
Клиника-Кал (комплект №1) Клинический анализ |  | Набор реагентов ЭКОлаб-Клиника-Кал предназначен для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. Состав набора: Бензидин, 1 г – 1 фл. Кислота уксусная (50% раствор), 100 мл –1 фл. Гидроперит, таблетки – 6 шт. Цинк уксуснокислый (100 г/л, в спирте этиловом ректификованном), 100 мл – 1 фл. Раствор Люголя (йод – 40 г/л, калий йодистый – 80 г/л), 50 мл – 1 фл Реактив Фуше (кислота трихлоруксусная – 227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный – 9.1 г/л), 100 мл – 1 фл. Кислота уксусная (30% раствор), 100 мл – 1 фл. Судан III, 2% раствор (спирт этиловый ректификованный – 10 %, кислота уксусная ледяная – 90 %), 100 мл – 1 фл. Метиленовый синий (2% раствор), 20 мл – 1 фл. Глицерин, 130 г – 1 фл.