Приложение № 1

к Документации о проведении закупки

Техническое задание

| № | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxygenal 6 (1л)/ Оксигеналь средство д/очистки систем установки, KaVo/ КаВо | KaVo OXYGENAL 6 (Каво ОКСИГЕНАЛЬ 6) предназначен для очистки воды системе водоподготовки стоматологической установки. Продукт обладает сильно окислительными свойствами и сокращает уровень загрязненности в стоматологических установках. Предотвращение развития микроорганизмов в стоматологических установках. | л | 2 |
|  | Чехлы для визиографа Кристидент | Полимерные, нестерильные предназначены защитить пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время стоматологического лечения и комфортное использование. Материал: полиэтилен - Размер: 205 х 43 мм. - Толщина: 25 мкр. - Упаковка: 500 шт. в коробке. | уп | 1 |
|  | Глюкометр | ГЛЮКОМЕТР Акку чек актив или эквивалент - Глюкометр с принадлежностями предназначен для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови. В комплект входит: тест-полоски, устройство для получения капли крови, чехол, руководство пользователя, батарейка. - Автоматическое кодирование - Время измерения: 5 секунд - Объем капли крови: 1-2 мкл - Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты | шт | 1 |
|  | Фильтры дыхательные | # Фильтр дыхательный антибактериальный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии.: Barrierbaby DAR Малый Vт 30-100 mL Предназначен для использования в педиатрической и неонатальной практике. Диапазон дых. объема: 30 - 100 мл Эфф. фильтрации NaCl: ≥ 94.409% Эфф. бактер. фильтрации: ≥ 99.999% Эфф. вирусной фильтрации: ≥ 99.99% Внутренний объем: 11 мл Масса: 8 г Количество в коробке: 25 шт. Не содержат латекса. Время использования 24 часов. Поставляются в стерильной упаковке- наличие # Фильтр дыхательный бактериально-вирусный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии BARRIERBAK DAR Малый Vт 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M Диапазон дых. объема: 150-1200 мл Эфф. фильтрации NaCl: ≥ 98.096% Эфф. бактер. фильтрации: ≥ 99.999% Эфф. вирусной фильтрации: ≥ 99.99% Внутренний объем: 36 мл Масса: 19 г Количество в коробке: 25 шт. Не содержат латекса. Время использования 24 часов. Поставляются в стерильной упаковке- наличие | 50 200 |  |