**Приложение № 1**

**к Документации о проведении закупки**

Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Oxygenal 6 (1л)/ Оксигеналь средство д/очистки систем установки, KaVo/ КаВо | KaVo OXYGENAL 6 (Каво ОКСИГЕНАЛЬ 6) предназначен для очистки воды системе водоподготовки стоматологической установки. Продукт обладает сильно окислительными свойствами и сокращает уровень загрязненности в стоматологических установках. Предотвращение развития микроорганизмов в стоматологических установках. | л | 2 |
|  | Чехлы для визиографа Кристидент | Полимерные, нестерильные предназначены защитить пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время стоматологического лечения и комфортное использование. Материал: полиэтилен   * Размер: 205 х 43 мм. * Толщина: 25 мкр. * [Упаковка](http://www.kristident.ru/files/foto_izdelii/chehly_dlya_datchika_novyi/chehly_dlya_datchika_1024h683.jpg): 500 шт. в коробке. | уп | 1 |
|  | Глюкометр | ГЛЮКОМЕТР Акку чек актив или эквивалент   * Глюкометр с принадлежностями предназначен для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови. В комплект входит: тест-полоски, устройство для получения капли крови, чехол, руководство пользователя, батарейка. * Автоматическое кодирование * Время измерения: 5 секунд * Объем капли крови: 1-2 мкл * Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты | шт | 1 |
|  | Фильтры дыхательные | Фильтр дыхательный антибактериальный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии.: **Barrierbaby** DAR Малый Vт 30-100 mL  Предназначен для использования в педиатрической и неонатальной практике. Диапазон дых. объема:                               30 - 100 мл Эфф. фильтрации NaCl:                              ≥ 94.409% Эфф. бактер. фильтрации:                          ≥ 99.999% Эфф. вирусной фильтрации:                      ≥ 99.99%  Внутренний объем:  11 мл Масса:  8 г  Количество в коробке: 25 шт. Не содержат латекса.  Время использования 24 часов.  Поставляются в стерильной упаковке- наличие Фильтр дыхательный бактериально-вирусный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии BARRIERBAK DAR Малый Vт 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M  Диапазон дых. объема:                               150-1200 мл Эфф. фильтрации NaCl:                              ≥ 98.096% Эфф. бактер. фильтрации:                          ≥ 99.999% Эфф. вирусной фильтрации:                      ≥ 99.99%  Внутренний объем:  36 мл Масса:  19 г  Количество в коробке: 25 шт. Не содержат латекса.  Время использования 24 часов.  Поставляются в стерильной упаковке- наличие | 50  200 |  |