**Приложение № 1**

**к Документации о проведении закупки**

Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Oxygenal 6 (1л)/ Оксигеналь средство д/очистки систем установки, KaVo/ КаВо  | KaVo OXYGENAL 6 (Каво ОКСИГЕНАЛЬ 6) предназначен для очистки воды системе водоподготовки стоматологической установки. Продукт обладает сильно окислительными свойствами и сокращает уровень загрязненности в стоматологических установках. Предотвращение развития микроорганизмов в стоматологических установках.  | л | 2 |
|  | Чехлы для визиографа Кристидент | Полимерные, нестерильные предназначены защитить пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время стоматологического лечения и комфортное использование.Материал: полиэтилен* Размер: 205 х 43 мм.
* Толщина: 25 мкр.
* [Упаковка](http://www.kristident.ru/files/foto_izdelii/chehly_dlya_datchika_novyi/chehly_dlya_datchika_1024h683.jpg): 500 шт. в коробке.
 | уп | 1 |
|  | Глюкометр  | ГЛЮКОМЕТР Акку чек актив или эквивалент* Глюкометр с принадлежностями предназначен для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови. В комплект входит: тест-полоски, устройство для получения капли крови, чехол, руководство пользователя, батарейка.
* Автоматическое кодирование
* Время измерения: 5 секунд
* Объем капли крови: 1-2 мкл
* Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты
 | шт | 1 |
|  | Фильтры дыхательные  | Фильтр дыхательный антибактериальный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии.: **Barrierbaby**DAR Малый Vт 30-100 mLПредназначен для использования в педиатрической и неонатальной практике.Диапазон дых. объема:                               30 - 100 млЭфф. фильтрации NaCl:                              ≥ 94.409%Эфф. бактер. фильтрации:                          ≥ 99.999%Эфф. вирусной фильтрации:                      ≥ 99.99%Внутренний объем:  11 млМасса:  8 гКоличество в коробке: 25 шт.Не содержат латекса. Время использования 24 часов. Поставляются в стерильной упаковке- наличиеФильтр дыхательный бактериально-вирусный электростатический стерильный, предназначен для дыхательной терапии BARRIERBAKDAR Малый Vт 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M Диапазон дых. объема:                               150-1200 млЭфф. фильтрации NaCl:                              ≥ 98.096%Эфф. бактер. фильтрации:                          ≥ 99.999%Эфф. вирусной фильтрации:                      ≥ 99.99%Внутренний объем:  36 млМасса:  19 гКоличество в коробке: 25 шт.Не содержат латекса. Время использования 24 часов. Поставляются в стерильной упаковке- наличие | 50200 |  |