**Техническое задание**

**на поставку** **расходных материалов (мундштуки для алкометра) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль**

**1. Предмет договора:** Поставка расходных материалов (мундштуки для алкометра) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль.

**2. Требование к товару:**

2.1. Комплектность поставки товара обязательна.

2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

2.3. Срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем срока годности Товара.

2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав третьих лиц. Импортный товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

**3. Срок поставки товара:**

3.1. Поставка товара осуществляется партиями в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**4. Условия поставки товара:**

Поставщик осуществляет поставку, а также разгрузку Товара своими силами, средствами и транспортом или силами третьих лиц за счет средств Поставщика в складские помещения Покупателя, расположенные по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

**5. Перечень поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Мундштук (воронка многоразовая для алкометра Lion) | Технические характеристики1. диаметр входного отверстия (раструба) - 45 мм
2. диаметр трубочки (патрубка) - 3 мм
3. длина трубочки (патрубка) - 5 мм
4. общая длина - 50 мм

 Мундштук-воронка используется с моделями Lion Alcolmeter SD-400, SD-400P | шт. | 100 |
| 2. | Мундштук (воронка многоразовая для алкометра Юпитер) | Технические характеристики1. длина мундштука - 52 мм
2. ширина - 47 мм
3. высота - 49 мм
4. Диаметр входных отверстий - 3 мм
5. Расстояние между отверстиями - 11 мм
6. Изготовлен из полиэтилена
7. В упаковке - 1 штука

Используется с моделями профессиональных алкотестеров: Alcotector Юпитер | шт. | 150 |
| 3. | Мундштук (воронка многоразовая для алкометра Mark V) | Технические характеристики1. раструб воронки овал - 47 х 50 мм
2. длина патрубков - 4 мм
3. расстояние между патрубками - 22 мм
4. длина мундштука - 40 мм

 Используются в приборах: Алкотектор Mark V | шт. | 20 |
| 4. | Мундштук (воронка многоразовая для алкометра Алкотестер Pro-100) | Технические характеристики 1. длина мундштука - 52 мм2. ширина - 47 мм3. высота - 49 мм4. Диаметр входных отверстий - 3 мм5. Расстояние между отверстиями - 11 мм6. Изготовлен из полиэтилена7. В упаковке - 1 штукаИспользуется с моделями профессиональных алкотестеров: Alcotector Pro-100 | шт. | 20 |
| 5. | Мундштук (одноразовый для алкометра Lion) | Технические характеристики:1. Длина мундштука - 101 мм
2. Диаметр мундштука - 12 мм
3. Диаметр бокового отверстия - 3 мм
4. Изготовлен из полиэтилена
5. В упаковке - 100 штук

Используется с моделями профессиональных алкотестеров: Lion Alcolmeter 500, Lion Alcolmeter 500P с принтером, Lion Alcolmeter SD-2 | шт. | 1 000 |
| 6. | Мундштук (одноразовый для алкометра Юпитер) | Технические характеристики:1. Длина мундштука - 100 мм
2. Наружный диаметр мундштука - 15 мм
3. Внутренний диаметр входного отверстия мундштука - 11 мм
4. Диаметр соединительных  отверстий - 3 мм
5. Расстояние между отверстиями - 11 мм
6. Изготовлен из полиэтилена
7. В упаковке - 100 штук

Используется с моделями профессиональных алкотестеров: Alcotector Юпитер | шт. | 1 000 |
| 7. | Мундштук (одноразовый для алкометра Mark V) | Технические характеристики:Тип мундштука: контактныйМатериал: полипропиленСпособ использования: одноразовый мундштукДиаметр отверстий, мм: входное - 11Совместимость: Mark VДлина, мм: 125; патрубка 4 (расстояния между патрубками 23) | шт. | 500 |
| 8. | Мундштук (одноразовый для алкометра Алкотестер Pro-100) | Технические характеристики:1. Длина мундштука - 100 мм
2. Наружный диаметр мундштука - 15 мм
3. Внутренний диаметр входного отверстия мундштука - 11 мм
4. Диаметр соединительных отверстий - 3 мм
5. Расстояние между отверстиями - 11 мм
6. Изготовлен из полиэтилена
7. В упаковке - 100 штук

Используется с моделями профессиональных алкотестеров: Alcotector PRO-100touch | шт. | 500 |
| 9. | Мундштук (одноразовый для алкометра 203) | Технические характеристики:1. Длина мундштука - 45 мм
2. Диаметр входного отверстия - 6 мм
3. Диаметр выходного отверстия - 12 мм
4. Изготовлен из полистирола

В индивидуальных пакетиках.Подходит к анализаторам алкоголя АКПЭ-01-МЕТА всех модификаций и индикаторам алкоголя МЕТА: АЛКОТЕСТЕР-01 различных модификаций, АЛКОТЕСТЕР-02, алготестеру АЛКОПРО-АТ011 | шт. | 100 |
| 10. | Мундштук (25,8х65х1,0 для спирометрии) | Мундштук (загубник) картонный одноразовый. Упаковка, не менее 80 шт.Размер: 25,8х65х1,0 Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке без фильтра. Размеры: внутренний диаметр - 25,8 мм, длина - 65 мм, толщина стенки - 1,0 мм. Срок годности мундштуков - не менее 3 года. | шт. | 8 500 |
| 11. | Мундштук (28х65х1,0 для спирометрии) | Мундштук (загубник) картонный одноразовый для спирометрического оборудования различных производителей. Типоразмер 28х65х1,0. Размер: 28х65х1,0 Упаковка, не менее 80 шт.Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке без фильтра. Размеры: 1внутренний диаметр - 28 мм, длина - 65 мм, толщина стенки - 1,0 мм  Срок годности мундштуков – не менее 3 года. | шт. | 2 000 |

**6.** Цена включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, все расходы на перевозку, доставку, разгрузку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, вне зависимости от налогообложения предмета закупки НДС и других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки.

**7. Условия оплаты**: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия партии Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами универсального передаточного акта

**8. Требования к безопасности, качеству, товара:**

Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции, товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

Товар должен иметь копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), заверенные держателем сертификата соответствия (декларации о соответствии), либо органом по сертификации, выдавшим такой сертификат (декларацию о соответствии), передаются вместе с товаром, а также при подаче заявки через Электронный ордер.

**9. Срок действия договора**: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора сторонами.