Техническое задание

на поставку товара расходных материалов - контейнеров для биопроб и емкостей-контейнеров для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий

1. Требования к товару:

  - Комплектность поставки Товара обязательна.

  - Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристикиПоказатели, позволяющие определить соответствие материалов, изделий, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требований | Изменяемые показатели. Максимальные и/или минимальные значения |  |  |
| 1 | Контейнер для биопроб, 100 мл | Нестерильный закрытый пластиковый сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов (например, мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования. |  | Шт. | 50000 |
|  |  | Высота, мм | ≥ 65 и ≤ 78 |  |  |
|  |  | Градуировка | Да |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | ≥ 48 и ≤ 62 |  |  |
|  |  | Наличие ложки/шпателя/лопатки | Нет |  |  |
|  |  | Объём, мл | 100 |  |  |
|  |  | Полупрозрачная полимерная емкость с винтовой крышкой красного цвета. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал стакана | Ударопрочный, химически стойкий нетоксичный полипропилен |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части стакана | Не менее 53 мм |  |  |
|  |  | Выполненное «под шагрень» поле на боковой поверхности стакана для нанесения следующей информации: ФИО пациента, № пробы, дата и др. информации | Наличие |  |  |
|  |  | Рифление на боковой поверхности крышки | Наличие |  |  |
|  |  | Герметичная фиксация крышки на горловине контейнера | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка в виде конверта из прозрачной полипропиленовой пленки | Наличие |  |  |
|  |  | На поверхности индивидуальной упаковки зелёным цветом нанесена соответствующая требованиям нормативной документации информация | Наличие |  |  |
|  |  | Масса | Не более 24 г |  |  |
|  |  | Максимальная емкость | 130,0 мл |  |  |
|  |  | Срок годности с даты изготовления | не менее 3-х лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (инструкция) на русском языке | наличие |  |  |
| 2 | Контейнер для биопроб 60 мл (с лопаткой) | Нестерильный закрытый пластиковый сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов (например, мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования | наличие | Шт. | 3000 |
|  |  | Высота, мм | ≥ 58 и ≤ 70 |  |  |
|  |  | Градуировка | Да |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | ≥ 35 и ≤ 56 |  |  |
|  |  | Наличие ложки/шпателя/лопатки | Да |  |  |
|  |  | Объём, мл | 60 |  |  |
|  |  | Полупрозрачная полимерная емкость с винтовой крышкой красного цвета. | Наличие |  |  |
|  |  | Съемная лопатка | Наличие |  |  |
|  |  | Материал стакана | Ударопрочный, химически стойкий нетоксичный полипропилен |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части стакана | Не менее 53 мм |  |  |
|  |  | Выполненное «под шагрень» поле на боковой поверхности стакана для нанесения следующей информации: ФИО пациента, № пробы, дата и др. информации | Наличие |  |  |
|  |  | Рифление на боковой поверхности крышки | Наличие |  |  |
|  |  | Герметичная фиксация крышки на горловине контейнера | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка в виде конверта из прозрачной полипропиленовой пленки | Наличие |  |  |
|  |  | На поверхности индивидуальной упаковки зелёным цветом нанесена соответствующая требованиям нормативной документации информация | Наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры лопатки (длина×ширина×высота), мм | (51±2)×(16±2)×(6,3±2) |  |  |
|  |  | Номинальная вместимость лопатки | не менее 0,6 мл. |  |  |
|  |  | Масса контейнера | Не более 15 г |  |  |
|  |  | Масса лопатки | Не более 1 г |  |  |
|  |  | Максимальная емкость контейнера | 90 мл |  |  |
|  |  | Срок годности с даты изготовления | не менее 3-х лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (инструкция) на русском языке | наличие |  |  |
| 3 | Контейнер для переноса баночек для анализов | Контейнер должен быть предназначен для переноса баночек диаметром от 40 до 50 мм и высотой от 55 до 75 мм в лечебнопрофилактических учреждениях. | Наличие | Шт. | 20 |
|  |  | При необходимости верхний корпус можно перевернуть, превратив его в крышку первого корпуса, защищающую содержимое образовавшегося контейнера от воздействия внешней среды | наличие |  |  |
|  |  | Основная крышка с уплотнителем и защелкивающимися замками исключает расплескивание содержимого при транспортировке. | наличие |  |  |
|  |  | Комплектность: в состав контейнера входят: Корпус - 2 шт. Ложемент - 2 шт. Ручка (сборная) - 1 шт. Состав ручки: Перекладина - 1 шт. Защёлка - 2 шт. Заклёпка - 2 шт. Ось - 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Не более 530x200x300 мм |  |  |
|  |  | Масса контейнера | Не более 2 кг |  |  |
|  |  | Максимальное количество переносимых баночек | 44 штук |  |  |
|  |  | Допустимая температура воздействия на поверхности контейнера | Не выше (75+2)°С |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения со дня упаковывания | 18 месяцев |  |  |
|  |  | Контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287-113 М3 РФ при температуре не более 65°С. | наличие |  |  |
|  |  | Наружные и внутренние поверхности контейнера устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 и 1% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306. | наличие |  |  |
| 4 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями (с карманом) | Предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно- профилактических учреждениях | наличие | Шт. | 6 |
|  |  | Изготовлен из химически стойкого, нетоксичного пластика. Характеристики материала обеспечивают длительную эксплуатацию контейнера, а также безопасность персонала при работе с ним. | Наличие |  |  |
|  |  | Имеет прямоугольную форму, состоит из корпуса, крышки, перфорированного поддона и пластины для погружения в раствор легких изделий | Наличие |  |  |
|  |  | Выемки в верхней части корпуса Выемки в верхней части корпуса обеспечивают устойчивую установку поддона при стекании раствора. Прямоугольная форма контейнера обеспечивает устойчивость размещения контейнера на рабочих поверхностях, а значит, и безопасность персонала при работе с загрязненными медицинскими изделиями. | Наличие |  |  |
|  |  | 2 зоны на внешней стороне бортиков корпуса для размещения прозрачных пластиковых карманов. Бортики в верхней части корпуса обеспечивают плотность прилегания крышки и, тем самым, повышают безопасность персонала при работе с дез. средствами. | Наличие |  |  |
|  |  | Прозрачные пластиковые карманы для размещения бумажного носителя служебной информации. Наличие карманов для занесения информации и их размещение на корпусе контейнера обеспечивает выполнение требования санитарных нормативов по обязательной маркировке емкостей для дезинфекции. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Градуировка объёма с цифровыми обозначениями в л. на внутренней поверхности корпуса Градуировка объема обеспечивает экономное расходование дезсредств. | Наличие |  |  |
|  |  | Бортики в верхней части корпуса для плотного прилегания крышки к корпусу | Наличие |  |  |
|  |  | Устойчивость к температурному воздействию | До +65°С |  |  |
|  |  | Размеры и объём контейнера позволяют проводить обработку мелких медицинских изделий, размещать его на ограниченных по площади рабочих поверхностях, а также экономно расходовать дезсредства | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  |  | длина: | не менее 207 мм и не более 253 мм |  |  |
|  |  | ширина: | не менее 139 мм и не более 169 мм |  |  |
|  |  | высота: | не менее 82 мм и не более 100 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер поддона по диагонали | не менее 191 мм и не более 219 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер кармана, не менее: | Не менее 80х50 мм |  |  |
|  |  | Масса емкости-контейнера: | Не менее 0,34 кг и не более 0,46 кг. |  |  |
|  |  | Полный объем: | Не менее 1,44 л и не более 1,76 л |  |  |
|  |  | Полезный объём: | не менее 0,9 л. и не более 1,1 л. |  |  |
|  |  | Средний срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 2 лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
| 5 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями (с карманом) | Предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно- профилактических учреждениях. | Наличие | Шт. | 4 |
|  |  | Изготовлен из химически стойкого, нетоксичного пластика. Характеристики материала обеспечивают длительную эксплуатацию контейнера, а также безопасность персонала при работе с ним. | Наличие |  |  |
|  |  | Имеет прямоугольную форму, состоит из корпуса, крышки, перфорированного поддона и пластины для погружения в раствор легких изделий | Наличие |  |  |
|  |  | Выемки в верхней части корпуса обеспечивают устойчивую установку поддона при стекании раствора. Прямоугольная форма контейнера обеспечивает устойчивость размещения контейнера на рабочих поверхностях, а значит, и безопасность персонала при работе с загрязненными медицинскими изделиями. | Наличие |  |  |
|  |  | 2 зоны на внешней стороне бортиков корпуса для размещения прозрачных пластиковых карманов. Бортики в верхней части корпуса обеспечивают плотность прилегания крышки и, тем самым, повышают безопасность персонала при работе с дезсредствами. | Наличие |  |  |
|  |  | Прозрачные пластиковые карманы для размещения бумажного носителя служебной информации. Наличие карманов для занесения информации и их размещение на корпусе контейнера обеспечивает выполнение требования санитарных нормативов по обязательной маркировке емкостей для дезинфекции. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Градуировка объёма с цифровыми обозначениями в л. на внутренней поверхности корпуса Градуировка объема обеспечивает экономное расходование дезсредств. | Наличие |  |  |
|  |  | Бортики в верхней части корпуса для плотного прилегания крышки к корпусу | Наличие |  |  |
|  |  | Устойчивость к температурному воздействию | До +65°С |  |  |
|  |  | Размеры и объём контейнера позволяют проводить обработку мелких медицинских изделий, размещать его на ограниченных по площади рабочих поверхностях, а также экономно расходовать дезсредства. |  |  |  |
|  |  | Габаритная длина: | не менее 291 мм и не более 355 мм |  |  |
|  |  | Габаритная ширина: | не менее 194 мм и не более 236 мм |  |  |
|  |  | Габаритная высота: | не менее 113 мм и не более 137 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер поддона по диагонали | не менее 279 мм и не более 321 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер кармана | не менее 80×50 мм |  |  |
|  |  | Масса емкости-контейнера: | Не менее 0,78 кг и не более 1,06 кг. |  |  |
|  |  | Полный объем: | Не менее 3,6 л и не более 4,4 л |  |  |
|  |  | Полезный объём: | не менее 2,7 л. и не более 3,3 л. |  |  |
|  |  | Средний срок эксплуатации с момента продажи | Не менее 2 лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
| 6 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и пред стерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежно стями (с карманом) | Предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебнопрофилактических учреждениях. | Наличие | Шт. | 4 |
|  |  | Изготовлен из химически стойкого, нетоксичного пластика Характеристики материала обеспечивают длительную эксплуатацию контейнера, а также безопасность персонала при работе с ним. | Наличие |  |  |
|  |  | Имеет прямоугольную форму, состоит из корпуса, крышки, перфорированного поддона и пластины для погружения в раствор легких изделий | Наличие |  |  |
|  |  | Выемки в верхней части корпуса. Выемки в верхней части корпуса обеспечивают устойчивую установку поддона при стекании раствора. Прямоугольная форма контейнера обеспечивает устойчивость размещения контейнера на рабочих поверхностях, а значит, и безопасность персонала при работе с загрязненными медицинскими изделиями. | Наличие |  |  |
|  |  | 2 зоны на внешней стороне бортиков корпуса для размещения прозрачных пластиковых карманов. Бортики в верхней части корпуса обеспечивают плотность прилегания крышки и, тем самым, повышают безопасность персонала при работе с дез.средствами. | Наличие |  |  |
|  |  | Прозрачные пластиковые карманы для размещения бумажного носителя служебной информации. Наличие карманов для занесения информации и их размещение на корпусе контейнера обеспечивает выполнение требования санитарных нормативов по обязательной маркировке емкостей для дезинфекции. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Градуировка объёма с цифровыми обозначениями в л. на внутренней поверхности корпуса. Градуировка объема обеспечивает экономное расходование дезсредсгв. | Наличие |  |  |
|  |  | Бортики в верхней части корпуса для плотного прилегания крышки к корпусу | Наличие |  |  |
|  |  | Устойчивость к температурному воздействию | До +65°С |  |  |
|  |  | Размеры и объём контейнера позволяют проводить обработку мелких медицинских изделий, размещать его на ограниченных по площади рабочих поверхностях, а также экономно расходовать дезсредства. |  |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |
|  |  | Габаритная длина: | не менее 360 мм и не более 440 мм |  |  |
|  |  | Габаритная ширина: | не менее 238 мм и не более 292 мм |  |  |
|  |  | Габаритная высота: | не менее 140 мм и не более 170 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер поддона по диагонали | не менее 349 мм и не более 401 мм |  |  |
|  |  | Внутренний размер кармана | Не менее 80×50 мм |  |  |
|  |  | Масса емкости-контейнера: | Не менее 1,26 кг и не более 1,70 кг. |  |  |
|  |  | Полный объем: | Не менее 7,2 л и не более 8,8 л |  |  |
|  |  | Полезный объём: | не менее 4,5 л. и не более 5,5 л. |  |  |
|  |  | Средний срок эксплуатации с момента продажи | Не менее 2 лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
| 7 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и пред стерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежно стями (с карманом) | Емкость-контейнер предназначен для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. |  | Шт. | 2 |
|  |  | Емкость-контейнер изготовлен из химически стойкого, нетоксичного полипропилена. |  |  |  |
|  |  | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий, крышки и карманов (2 шт.) |  |  |  |
|  |  | В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. |  |  |  |
|  |  | На внешней стороне бортиков корпуса предусмотрены две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации. В комплект поставки входи пластиковый карман (2 шт.) с отверстием. |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к температурному воздействию | До +65оС |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  |  | - длина | не менее 518 мм и не более 530 мм |  |  |
|  |  | - ширина | не менее 328 мм и не более 338 мм; |  |  |
|  |  | - высота | не менее 195 мм и не более 205 мм. |  |  |
|  |  | Масса емкости-контейнера: | 2,97±0,15 кг. |  |  |
|  |  | Внутренний размер кармана: | Не менее 80×50 мм |  |  |
|  |  | Полный объем: | 15±1,5 л |  |  |
|  |  | Полезный объем: | 10±1,0 л |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
| 8 | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. |  | Шт. | 2 |
|  |  | Рабочий объем | 35±7 л. |  |  |
|  |  | Конструкция | Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. |  |  |
|  |  | Материал | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. |  |  |
|  |  | Эргономичность | Перфорированный поддон имеет удлиненные, удобные для захвата ручки. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счет большого количества и формы сливных отверстий. Ручки крышки и поддона имеют удобную форму и открытый объем для захвата. Конструкция контейнера позволяет легко закрывать крышку и обеспечивает ее плотное прилегание. |  |  |
|  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона | не более 680x320x190 мм. |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | не более 880x475x240 мм. |  |  |
|  |  | Масса | не более 6,5 кг |  |  |
|  |  | Обработка | Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |  |  |
|  |  | Цвет |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |
|  |  | эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке | наличие |  |  |
| 9 | # Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медицинских отходов Класса Б, 15 л, с педалью, желтый | Емкость-контейнер объёмом 15 л разработан для сбора медицинских отходов класса Б. | соответствие | Шт. | 10 |
|  |  | Предназначен для использования внутри помещений. | соответствие |  |  |
|  |  | Держатель для пакетов: пластиковый обод | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие колес | соответствие |  |  |
|  |  | Наличие педали | соответствие |  |  |
|  |  | Материал педали | пластик |  |  |
|  |  | Форма изделия: | квадратный |  |  |
|  |  | Форма ручки: | отсутствует |  |  |
|  |  | Нижняя часть изделия (Ш х Г): | 225х200 мм |  |  |
|  |  | Верхняя часть изделия (Ш х Г): | 260х225 мм |  |  |
|  |  | Высота (без крышки): | 340мм |  |  |
|  |  | Высота (с крышкой): | 345мм |  |  |
|  |  | Габариты педали, расположение по центру изделия: | 40х190 мм |  |  |
|  |  | Цвет: желтый | соответствие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки товара | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |  |  |

- Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется партиями, в течение года (двенадцати месяцев), на основании заявок, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Условия поставки товара:

3.1. В течение 7 (семи) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.

  - Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора, 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

- Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

- Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, эксплуатационную документацию на русском языке; документы передаются с товаром при поставке товара.