Приложение №1 к извещению

№ 23030501019 от 11.09.2023г.

**Техническое задание**

**на поставку: Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭтМ-01/6-«ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо» для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский»**

Предназначен для использования в физиотерапии, косметологии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие.

**Аппарат выпускается с комбинацией различных режимов работы:**

Элэскулап -базовая модель -7 режимов (электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия, элестростимуляция, пользовательский режим).

Элэскулап — 5 режимов (электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия).

Элэскулап — 3 режима (электрофорез/гальванизация, электросон, аналгезия).

Элэскулап — 2 режима (электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия).

Элэскулап (электрофорез/гальванизация)

Элэскулап (диадимотерапия)

Элэскулап (амплипульстерапия)

Элэскулап (режим электросна)

Элэскулап (режим элэктростимуляции)

**Показания к применению:**

острые воспалительные процессы

травма спинного мозга и периферических нервов

радикулит

невралгия

полиомиелит

энцефалит

миелит в периоды подострого и хронического течения

болезнь Рейно

облитерирующий эндартериит

острые и подострые воспаления матки и придатков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Ед.  изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| 1 | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭтМ-01/6-«ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо» | шт. | 1 | Габаритные размеры аппарата: 260х210х100 мм  Масса аппарата, не более: 3 кг  Класс защиты от поражения электрическим током: I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0  Срок службы: 5 лет  Напряжение питания: 220В/50Гц  Потребляемая мощности, не более: 50 ВА |

**1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) без каких-либо ограничений (залог, арест, запрет и т.п.) и свободным к обращению на территории РФ. Все товары должны иметь сертификаты. Товары, подлежащие поставке, могут происходить из любых стран, на поставку из которых не наложены официальные экономические санкции РФ и ООН.

**2. Место доставки товара.**

663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 15.

**3.** **Сроки поставки товара.**

В течение 30 рабочих дней после оплаты.

**5.** **Условия поставки товара.**

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

**6. Требования к безопасности товара.**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.**

Передать полный пакет товарно-сопроводительной документации на поставляемый товар.

**8.** **Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.**

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения. Объем гарантий качества составляет 100%.

**9. Требования к гарантийному сроку товара.**

Гарантийный срок поставляемого товара не менее одного года со дня изготовления товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дополнительные сведения, обязательно наличие сертификата или декларации соответствия на изделие от производителя, или декларации соответствия на материалы, паспорт качества от производителя.