Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, ЗАПОЛНЯЮТСЯ УЧАСТНИКОМ

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% или без НДС на основании ___ НК РФ |
| Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения | №____ от _____г. |

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общие положения

Проверка работоспособности внутреннего (пожарные краны и пожарные шкафы) и наружного (пожарные гидранты) противопожарного водоснабжения.

Проводится в 2 этапа (осень, весна) с целью поддержания указанных средств пожаротушения в исправном работоспособном состоянии.

Термины и определения:

Пожарный кран – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Проверяются на водоотдачу и работоспособность. Пожарные рукава перематываются на новую складку. Составляется акт испытаний.

Пожарный шкаф – вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара. Очищается от пыли и мусора, на заключительном этапе выполнения работ пломбируется.

Пожарный гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой. Проверяются на водоотдачу и работоспособность, осуществляется покраска в красный цвет. Составляется акт испытаний.

2. Место выполнения Работ

Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения:

| № п/п | Наименование и адрес Объекта обслуживания | Характеристики Объектов обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стационар ДКБ, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2а | корпус № 1 (этажность – 5, подземная этажность – 1, площадь 11 338,2 кв.м) |
|  |  | корпус № 2 (этажность – 7, подземная этажность – 1, площадь 16 792,3 кв.м) |
|  |  | корпус № 3 (этажность – 4, подземная этажность – 1, площадь 4047,7 кв.м) |
|  |  | корпус № 4 (этажность – 4, подземная этажность – 1, площадь 3406,5 кв.м) |
|  |  | корпус № 5 (этажность – 1, площадь 1175,3 кв.м) |
|  |  | корпус № 9 (этажность – 2, подземная этажность – 1, площадь 993,7 кв.м) |
|  |  | корпус № 10 (этажность – 2, подземная этажность – 1, площадь 636,6 кв.м) |
|  |  | корпус № 12 (этажность – 3, подземная этажность 1, площадь 1450,2 кв.м) |
|  |  | корпус № 14 – здание (этажность – 2, площадь 637,9 кв.м) и здание (этажность – 3, подземная этажность – 1, площадь 365,4 кв.м) |
|  |  | корпус № 15 (этажность – 1, площадь 800,4 кв.м) |
| 2.2 | Поликлиника № 1 (на станции Инская) г. Новосибирск, ул. Героев революции, д. 3 | административно-лечебный корпус (этажность – 3, подземная этажность – 1, площадь 2948,9 кв.м) |
|  |  | лечебный корпус (этажность – 3, подземная этажность – 1, площадь 3774 кв.м) |
| 2.3 | Поликлиника № 2 г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 21 | здание поликлиники (этажность – 3, подземная этажность – 1, площадь 2172,5 кв.м) |

Проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения:

| № п/п | Наименование и адрес объекта обслуживания |
| --- | --- |
| 2.4 | Стационар ДКБ, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2а |
| 2.5 | Поликлиника № 1 (на станции Инская), г. Новосибирск, ул. Героев революции, д. 3 |

3. Перечень и календарный план выполняемых Работ

Проверка работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения осуществляется в 2 (Два) этапа: осенью 2023г. и весной 2024г.

Первый этап в соответствии с календарным планом до 25.10.2023г:

| № п/п | Состав Работ | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения |  |  |
| 3.1.1. | Испытание пожарных кранов на водоотдачу (с составлением акта) | 133 |
| 3.1.2. | Перекатка пожарных рукавов (с составлением акта) | 133 |
| 3.1.3. | Замена ствола пожарного рукава | 20 |
| 3.1.4. | Очистка пожарного шкафа от пыли и мусора | 133 |
| 3.1.5. | Опломбирование пожарного шкафа | 133 |
| 3.2. Проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения |  |  |
| 3.2.1. | Испытание пожарного гидранта на водоотдачу (с составлением акта) | 9 |
| 3.2.2. | Покраска пожарного гидранта в красный цвет | 9 |
| 3.2.3. | Утепление пожарного гидранта к зимнему периоду | 9 |

Второй этап в соответствии с календарным планом до 25.05.2024г:

| № п/п | Состав Работ | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 3.3. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения |  |  |
| 3.3.1. | Испытание пожарных кранов на водоотдачу (с составлением акта) | 133 |
| 3.3.2. | Перекатка пожарных рукавов (с составлением акта) | 133 |
| 3.3.3. | Замена полугайки пожарного крана | 10 |
| 3.3.4. | Очистка пожарного шкафа от пыли и мусора | 133 |
| 3.3.5. | Опломбирование пожарного шкафа | 133 |
| 3.4. Проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения |  |  |
| 3.4.1. | Испытание пожарного гидранта на водоотдачу (с составлением акта) | 9 |
| 3.4.2. | Покраска пожарного гидранта в красный цвет | 9 |

- Порядок и условия выполнения Работ

- 4.1. Подрядчик должен иметь лицензии с перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию).

- 4.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводами правил, иными нормативными, нормативно-правовыми актами РФ и обычно предъявляемыми требованиями к работам, указанным в настоящем Техническом задании.

4.3. Работы выполняются силами и за счет средств Подрядчика в режиме деятельности Заказчика (стоимость запасных частей и расходных материалов включена в стоимость Работ).

4.4. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к Работам, являющимся предметом Договора.

4.5. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость работ и осуществляется Подрядчиком.

4.6. Проверка работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения производится Подрядчиком два раза в год. По результатам испытаний составляются соответствующие акты. Производится замена указанного количества полугаек пожарных кранов, стволов пожарных рукавов и пожарных гидрантов. Стоимость необходимых запасных  частей и расходных материалов включена в стоимость работ.

4.7. Гарантия на результат работ (в объеме технического задания), запасные части, комплектующие – 6 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки этапа работ.

4.8. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего режима и несет ответственность за их несоблюдение. Подрядчик несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий при выполнении работ совместно с иными подрядными организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск своего персонала к оказанию услуг.

4.9. При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечить бережное отношение к имуществу Заказчика и третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, не допуская его порчи или уничтожения. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за целостность и сохранность имущества Заказчика и третьих лиц.

5. Перечень правовых актов, нормативных документов, регулирующих деятельность:

5.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5.2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5.3. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

5.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5.5. Руководящий документ РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

- Результат выполнения работ

6.1. Результатом работ являются в полном объеме выполненные с надлежащим качеством и в объеме Технического задания работы.

6.2. По результатам работ, в случае отсутствия претензий у Заказчика, Сторонами подписывается акт сдачи-приемки этапа работ (в акте, в том числе, прописывается наименование и стоимость работ, наименование расходных материалов/запасных частей).

Подрядчик представляет Заказчику два подписанных со стороны Подрядчика экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ (по формам, установленным приказами МЧС России), счет на оплату.