**Техническое задание**

Оказать услуги по метрологической поверке средств измерений и метрологической поверке медицинских изделий с нормированными характеристиками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО, модель | Зав. номер, год выпуска | Кол-во |
|  | Анализатор мочи "URILIT 150" | LIT 15002033E | 1 |
|  | Анализатор биохимический Clima 15 полуавтомат | №2504, 2015г | 1 |
|  | Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609 | №1967, 2016г | 1 |
|  | Весы торсионные ВТ-500 | 2203,1971 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан.Линпипет | №ВР51187 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан.Линпипет | №ВР48714 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 100-1000 мкл Колор | №ВК07497 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 100-1000 мкл Линпипет | №ВР27758 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 100-1000 мкл Линпипет | №ВР51189 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 100-1000 мкл Линпипет | №ВР51182 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 10мкл Thermo | №ВР53011 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 10мкл Линпипет Thermo | №ВР53013 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 5-50мкл Линпипет Thermo | №ВР54703 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 5-50мкл  | №ВР27017 | 1 |
|  | Дозатор 1-кан. 5-50мкл Колор | №ВК66517 | 1 |
|  | Дозатор 8-канальный 50-300 мкл Biohit | №13584816 | 1 |
|  | Дозатор 8-канальный 50-300 мкл Biohit | №13560357 | 1 |
|  | Дозатор 8-канальный 50-300 мкл Biohit | №13563435 | 1 |
|  | Дозатор 8-канальный 50-50 мкл Biohit | №13568154 | 1 |
|  | Дозатор мех. 1-кан. 0.5-10мкл 720015 Biohit | №15545236 | 1 |
|  | Дозатор мех. 1-кан. 0.5-10мкл 720015 Biohit | №15545237 | 1 |
|  | Дозатор мех. 1-кан. 10-100мкл 720050 Biohit | №14578734 | 1 |
|  | Дозатор мех. 1-кан. 10-100мкл 720050 Proline | №15520641 | 1 |
|  | Дозатор мех. 1-кан.100-1000 720060 Proline | №14631397 | 1 |
|  | Дозатор 100-1000 Thermo | 1700619 | 1 |
|  | Дозатор 20-200 Линпипет Thermo | 161975 | 1 |
|  | Анализатор Indiko Plus | 864000000924 | 1 |
|  | Анализатор Sismex | 15744 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ-250-1 со стеклянной дверью и замком (1300х600х607) | №205CV20015006  | 1 |
|  | Центрифуга ЦЛМН-Р-10-01 «Элекон» | 0044-14 | 1 |
|  | Центрифуга ЦЛМН-Р-10-01 «Элекон» | №0044-13 | 1 |
|  | Аппарат – приставка для цифровой флорографии АПЦФ-01-«Амико»  | 001381608 оу | 1 |
|  | Аппарат магнитотерапевтический АМНП-01/02 СОЛНЫШКО | 1311004 | 1 |
|  | Аппарат низкочастотный серии АМПЛИПУЛЬС-5 | 1101 | 1 |
|  | Аппарат низкочастотный серии АМПЛИПУЛЬС-5 | 6270 | 1 |
|  | Апп-т д/гальванизации ПОТОК-1 (ГЭ-50-2) | 114522 | 1 |
|  | Апп-т д/гальванизации ПОТОК-1 (ГЭ-50-2) | 23602 | 1 |
|  | Апп-т д/гальванизации ПОТОК-1 (ГЭ-50-2) | 65096 | 1 |
|  | Апп-т д/леч.диадинам.токами ДТ-50-3 ТОНУС-1 | 28300 | 1 |
|  | Апп-т д/низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 МАГНИТЕР | 03987-06 | 1 |
|  | Апп-т д/НЧ-магнитотерапии ПОЛЮС-101 | 10976 | 1 |
|  | Апп-т д/терапии электросном ЭС-10-5 | 18567 | 1 |
|  | Апп-т д/УВЧ-терапии УВЧ-60 | 4452 | 1 |
|  | Апп-т д/УВЧ-терапии портативный УВЧ-30 | 912 | 1 |
|  | Апп-т д/ультразвук.терапии УЗТ-1.01Ф (УЗТ-101) | 2896 | 1 |
|  | Апп-т лазерный терапевтический серии МАТРИКС | 308001 | 1 |
|  | Апп-т магнито-терапевтический импульсный АВИМП (ПРОЦЕДУРА) | 11 | 1 |
|  | Апп-т магнитотерапевтический малогабаритный АЛМАГ-01 | 26760 | 1 |
|  | Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-21М | 1136 | 1 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый д/носоглотки УГН-1 | 23377 | 1 |
|  | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 ПЗ-К | 21 | 1 |
|  | Аппарат д/микроволновой терапии ЛУЧ-2М (ЛУЧ-2) | 91052 | 1 |
|  | Электрокардиограф 12-канальный Cardimax FX-7402 | 50000117 | 1 |
|  | Регистратор ЭКГ холтеровский «Валента» мн-05 с комплектом обработки информации | 20.05.2022 | 1 |
|  | Монометр технический | 2022БКЯ0048 | 1 |
|  | Монометр электроконтактный | 352644 | 1 |
|  | Лампа бактерицидная |  | 107 |
|  | Динамометр кистевой ДК-50 | 04399 | 1 |
|  | Динамометр кистевой ДК-50 | 02621 | 1 |
|  | Аудиометр АА-02  | 7937 | 1 |
|  | Аудиометр АА-02 | 7015 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 00311 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 01595 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 00047 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 00421 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 00312 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские(ВМЭН-150-50/100-Д-А) | 01329 | 1 |
|  | Весы МП «Здоровье»60-300ВДА-ХМ7 | 455345 | 1 |
|  | Секундомер | 3085 | 1 |
|  | Секундомер | 2360 | 1 |
|  | Секундомер | 9267 | 1 |
|  | Секундомер | 9724 | 1 |
|  | Секундомер | 2540 | 1 |
|  | Тонометр | 196978 | 1 |
|  | Тонометр | 139653 | 1 |
|  | Тонометр | 03012 | 1 |
|  | Тонометр | 110557 | 1 |
|  | Тонометр | 140399 | 1 |
|  | Тонометр | 01826777 | 1 |
|  | Тонометр | 08011225292 | 1 |
|  | Тонометр | АF971027 | 1 |
|  | Тонометр | 77800 | 1 |
|  | Тонометр | 091821879 | 1 |
|  | Тонометр | 08011225276 | 1 |
|  | Тонометр | 053344075 | 1 |
|  | Тонометр | 027571 | 1 |
|  | Тонометр | 053344084 | 1 |
|  | Тонометр | 06071231827 | 1 |
|  | Тонометр | АЕ419853 | 1 |
|  | Тонометр | 06071231804 | 1 |
|  | Тонометр | 076725 | 1 |
|  | Тонометр | 1914205 | 1 |
|  | Тонометр | 200354 | 1 |
|  | Тонометр | 311103145 | 1 |
|  | Тонометр | 77952 | 1 |
|  | Тонометр | AD322833 | 1 |
|  | Тонометр | 77172 | 1 |
|  | Тонометр | 039968 | 1 |
|  | Тонометр | 142769 | 1 |
|  | Тонометр | 053344076 | 1 |
|  | Тонометр | 0417705407 | 1 |
|  | Тонометр | 094969566 | 1 |
|  | Тонометр | 10070874347 | 1 |
|  | Тонометр | 145098 | 1 |
|  | Тонометр | 023433 | 1 |
|  | Тонометр | 282431 | 1 |
|  | Тонометр | АЕ418854 | 1 |
|  | Тонометр | 013820 | 1 |
|  | Тонометр | АЕ218048 | 1 |
|  | Тонометр | 075433 | 1 |
|  | Тонометр | 032017732 | 1 |