Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения

(катетеры, стенты урологические)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование** | **Ед.** | **Кол-во** |
| 1 | Катетер мочеточниковый арт. AC5304 | Мочеточниковый дренажный катетер, Ch 4. Наконечник прямой цилиндрический, длина 70 см. 2 боковых отверстия. Материал - комбинация рентгенконтрастных полиуретанов (усиленная формула), термопластичный, градуировка 1 см по всей длине. Металлический стилет. Коннектор-переходник Луэра. | Шт. | 200 |
| 2 | Мочеприемник одноразовый  | Изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения;Состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана;Стенки сборника прозрачные для лучшего визуального контроля количества мочи;На сборнике мочеприемника имеются отверстия, позволяющие его подвесить;гибкая подводящая трубка не менее 90 см. устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера;Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи;Сливной крестообразный кран. Емкость не менее 1000 мл и не более 1100 мл. | Шт | 500 |