**Техническое задание к закупке №** **23060205049**

**на поставку реагентов**

**для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Система для лабораторного исследования проб крови | Предназначены для получения пробы капиллярной крови объемом 100 мкл. Антикоагулянт стерильная калиевая соль ЭДТА на внутренних стенках в виде мелкодисперсного напыления. Диаметр не менее 11 мм, высота не менее 40 мм, дно внутренней пробирки U-образное. Крышка из полимерного материала с крестообразным клапаном, обеспечивающим герметичность пробирки и возможность использования пробирки без снятия крышки. В крышку пробирки должен быть интегрирован коллектор капилляр для взятия крови. Возможность установки пробирки на горизонтальную поверхность за счет «юбочки». Наличие бумажной этикетки с указанием объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа. | упак | 5 |
| 2 | Скарификатор - копье | Скарификатор стерильный, форма боковое копье для взятия капиллярной крови. в упаковке не менее 1000 штук. Размер лезвия: не менее 21G. Глубина прокола: не менее 2,0 мм. Образец крови не менее 200 мкл. | упак | 2 |
| 3 | Набор реагентов для качественного выявления крови в кале методом иммунохроматографического анализа | Тест-набор ммунохроматографического одноэтапного качественного определения скрытой крови в кале.  Желудочно-кишечные заболевания, такие как рак толстой кишки, язвы, полипы, колиты, дивертикулиты и трещины прямой кишки, на ранних этапах развития могут не вызывать никаких видимых симптомов. Их обнаружение в этот период затруднительно. Простым и надежным способом диагностики в этом случае может служить выявление скрытой крови в кале . Планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем, пипетка с кон-тейнером для внесения образца,  реагент для разведения образца фекалий. Чувствительность: не более 50 нг/мл и не более 6 мкг в 1 грамме фекалий. Время проведения анализа: не более 5 минут. Один планшет предназначен для одного определения. В упаковке не менее 25 штук | упак | 1 |

**Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены:**

13 369 (тринадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 88 копеек с НДС

**Стоимость товара включает:**

Стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок поставки товара:**

Поставка осуществляется отдельными партиями по заявкам Покупателя. Срок поставки Товара составляет 7 (семь) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер».

**Место поставки:**

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 460022, г. Оренбург, ул. Народная, 8/1

**Условия оплаты**:

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **90 календарных дней** после принятия партии Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

* Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
* Поставляемый товар должен иметь действующее свидетельство о регистрации установленного образца и декларации, с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
* Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
* Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.
* Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. который не был   
  в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.
* Поставка должна сопровождаться копиями действующих деклараций соответствия и регистрационных удостоверений, выданные органом по сертификации России или иными документами, необходимые для подтверждения качества Товара.
* Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.
* В случае предложения эквивалентного Товара, необходимо, чтобы предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были запрошены.