|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (картриджи для герниостеплера)

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| 1. Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера) |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Длина кассеты, не более, мм | 35 | 100 |
| Диаметр, не более, мм | 5 |  |
| Картридж изготовлен из полиэтилена | Соответствие |  |
| Фиксаторы изготовлены из титана | Соответствие |  |
| Количество фиксаторов в кассете, не менее, шт | 8 |  |
| Двухзаходные фиксаторы в виде штопора | Соответствие |  |
| Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже | Наличие |  |
| Предназначены для работы с герниостеплером «ППП» | Соответствие |  |

Согласовано __________________ главная м/с Ибрагимова О.А.