Техническое задание

на выполнение работ по ремонту помещений ЦСО в хирургическом корпусе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»

- Предмет закупки: выполнение ремонтных работ помещений ЦСО в хирургическом корпусе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль».

- Вид работ: текущий ремонт потолков.

- Место выполнения работ: хирургический корпус по адресу -

г. Ярославль, ул. Чехова, д.34 (подвал – ЦСО).

- Общая площадь ремонтируемых объектов: 101 кв.м.

- Срок выполнения работ:

с момента подписания договора, но не позднее 15.02.2024 г.

6. Время выполнения работ: рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час.

- Условия выполнения работ:

7.1. Работы производятся только в отведенной зоне работ.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием и дефектной ведомостью утвержденной Заказчиком (Приложение №1 к ТЗ), своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

  - Подрядчик работы по отделке производит с использованием сертифицированных материалов. Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы должны иметь высокую пожарную безопасность. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

Вид и качество применяемых материалов, цветовую гамму Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

7.5. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

7.6. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ Подрядчиком.

8.      Требования к безопасности выполняемых работ:

8.1. Выполняемые работы должны соответствовать:

требованиям Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране и промышленной безопасности в проектах производства работ», СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СНиП 21-01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

8.2. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

8.3. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

9. Требования к качеству работ:

9.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

9.2. Стоимость работ по договору определяется на основании сметной документации, составленной в отраслевой сметно-нормативной базе ОАО «РЖД» 2001 года (ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». Стоимость материалов, предусмотренных локальным сметным расчетом, техническим заданием, а также оборудования, изделий, материалов не указанных в документации к договору, но необходимых для выполнения всего объема работ по договору; укрывные материалы, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, расходы по систематическому вывозу мусора с объекта в период выполнения работ и по их завершению, оформление согласований и заключений, расходы на охрану материалов на объекте, трудозатраты, расходы на осуществление гарантийного ремонта в течение срока предоставления гарантии качества, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации входят в цену договора.

10. Требования по передаче Заказчику исполнительных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Счета, Счет-фактуры (УПД), акты приемки работ (форма КС-2, справка КС-3). Акт приема-передачи отремонтированных объектов (форма ОС-3). | В день приемки работ. |

- Требования по объему гарантии качества работ:

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

- Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания документов, указанных в п.10 технического задания.