Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для интраоперационной реинфузии ATF 120 FAST START KIT | шт | 3 |
| 2 | Биофильтр для насоса в исполнении ATV -F 140С | шт | 5 |

| Параметр | Значение параметра | Описание |
| --- | --- | --- |
| Набор для интраоперационной реифузии, в составе: набор для аутотрансфузии, вакуумный резервуар, трубка с гепариновой магистралью |  | Предназначен для сбора крови при оперативном вмешательстве, ее антикоагуляции, предварительной фильтрации и обработки с целью получения отмытых эритроцитов для реинфузии. |
| Набор для проведения аутотрансфузии, совместим с аппаратом для аутогемотрансфузии CATSmart/C.A.T.S.plus | Наличие | Для сепарации клеток крови, ресуспендирования и сбора эритроцитов в мешок для реинфузии |
| Промывочная камера | Наличие | Для сепарации клеток крови и ресуспендирования эритроцитов |
| Трубка с гепариновой магистралью, совместима с аппаратами C.A.T.S.plus и CATSmart | Наличие | Для аспирации раневой крови и смешивания с раствором антикоагулянта |
| Вакуумный резервуар, совместим с аппаратикам C.A.T.S.plus и CATSmart | Наличие | Для сбора раневой крови |
| Размер пор фильтра вакуумного резервуара, микрон | Не менее 120 | Для предотвращения эмболии воздушной, жировой, эмболии костными обломками и полиметилметакрилатом |

| Параметр | Значение параметра | Описание |
| --- | --- | --- |
| Биофильтр для насоса, совместим с аппаратами C.A.T.S.plus и CATSmart |  | Предназначен для защиты вакуумного насоса аппаратов C.A.T.S.plus и CATSmart |
| Длинная вакуумная магистраль, совместима с аппаратами C.A.T.S.plus и CATSmart | Наличие | Для полноценного соединения с защитой от перелива и безопасной работы вакуумного насоса |
| Длина длинной вакуумной магистрали, см | Не менее 180 | Для полноценного использования в ходе процедуры |
| Короткая вакуумная магистраль, совместима с аппаратами C.A.T.S.plus и CATSmart | Наличие | Для полноценного соединения с резервуаром и безопасной работы вакуумного насоса |
| Длина короткой вакуумная магистраль, см | Не менее 70 | Для полноценного использования в ходе процедуры |

Место поставки товара:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

Срок поставки товара: декабрь 2023 года, в течение 3-х дней с момента получения заявки от Покупателя

Источник финансирования: собственные средства.