**Закупка № 24120103439**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работ/услуг)** | **Технические характеристики товара (работ/услуг)** |
| **1** | Марля 90 см х 1000 м | Марля медицинская отбеленная с двухсторонней заработанной кромкой, плотность не менее 36 г/м2 ГОСТ 94 l2-93. Длина рулона не менее l000 п.м., ширина не менее 90 см. Марля изготовлена из пряжи 100%о хлопок. Марля простого полотняного плетения l/1 или l/2, число нитей - не менее 20 нитей на квадратный см. Капиллярность не менее l0 cM/. r, влажность не менее 5,0 и не более 8,57о, зольность не более 0.3%о, белизна не мeнee 80%. Марля намотана в рулон на картонную или пластиковую втулку. На оба конца рулона должно быть нанесено личное клеймо оператора ширильного оборудования прямоугольной формы 75х30 мм, Рулоны марли упакованы в комбинированную упаковку: 1 -ый слой - крепированная бумага. 2-слой - полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. 3 -ий слой - полипропиленовый мешок или нетканое полотно. Разрывная нагрузка полоски марли \_50 мм х 200 N,lM должна быть: по основе нe менее 78"0 Н (не менее 8,0 кг). по утку не менее 34.0 Н (не менее 3,5 кг). Транспортирование и хранение марли по ГОСТ 7000 |
| **2** | Бинт 5 м\*10 см стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств;Применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью: производится по ГОСТ 1172-93 из медицинской марли, отбеленной ГОСТ 9412-93;Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки;Специально разработанный состав медицинской марли делает края неосыпающимися.**Технические характеристики:**Поверхностная плотность 35 г/м2Размер: 5 метров×10 смБелизна не менее 80%Капиллярность не менее 7,0 см/ч**Состав:**100% хлопок.**Условия хранения:**в сухом, прохладном, недоступном для детей месте, защищенном от влажности при стандартной комнатной температуре.**Срок хранения:**не менее 5 лет с даты изготовления.**Форма выпуска:**индивидуальная упаковка. |
| **3** | Салфетки марлевые стерильные 16 см х 14 см | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные ТМ HELP изготовлены из качественной марли повышенной плотности 36 г/м2 в строгом соответствии с ГОСТ 16427-93.Применяются для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования.Размеры: 16 см х 14 см;Стерильность: стерильные;Цвет: белый. |
| **4** | Бинт медицинский эластичный фиксирующий 10 м х 7 см |  Бинт медицинский эластичный фиксирующий “ УНГА- Ф” 10м х 7см. Для фиксации перевязочных средств (лечебных повязок, повязок для оказания первой медицинской помощи).Полиэфирная нить -88%Латексная нить – 12% |
| **5** | Пакет гипотермический охлаждающий | Пакет гипотермический (охлаждающий) Снежок предназначен для оказания первой медицинской помощи. Пакет Снежок представляет собой изделие прямоугольной формы, состоящее из наружного пакета, заполненного селитрой аммиачной и внутреннего полиэтиленового пакета, заполненного водой. Предназначен как холодный компресс для оказания первой помощи. Минимальная температура на поверхности пакета в режиме охлаждения не более 4 градусов. Наружный пакет 130 на 110 плюс минус 10, внутренний пакет 80 на 50 плюс минус 10. Вес 55-56 гр. |

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***