Техническое задание

на поставку тонометров и манжет для нужд отделений

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» в 1 полугодии 2024г.

Номер закупки: 24080103224

1.Предмет динамического ценового запроса: Поставка тонометров и манжет для нужд отделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» в 1 полугодии 2024г, согласно перечню товара (Таблица № 1). 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»; средства ОМС

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 104 096 (Сто четыре тысячи девяносто шесть) рублей 80коп.

3. Стоимость договора включает: стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6. Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока указанного в паспорте на данный товар.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1. Срок действия договора: с 01 января 2024г и по 30.06.2024г. 6.2. Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: 603140 г. Нижний Новгород проспект Ленина,18; ул. Таллинская 28В

8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии товара Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия конкретной партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и социальному развитию; Сертификат соответствия Росстандарта РФ, либо Декларация о соответствии.

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ товара за ед., в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета для измерения АД (34-50) - механический тонометр | - Большой взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 34-50 см - Манжеты изготовлены из нейлона - Диапазон измерений давления воздуха в манжете – 20-300 мм рт. Ст - Количество трубок в камере (шт): 2 - Срок службы не менее 1 года | Шт | 15 | 983,00 |
| 2 | Манжета для измерения АД (25-35) - механический тонометр | - Тип манжеты: для взрослых - Размер окружности руки (см): от 25 до 35(40) - Материал манжеты: хлопок (нейлон) - Материал пневмокамеры: латекс - Количество трубок в камере (шт): 2 - Срок службы не менее 1 года | Шт | 6 | 690,29 |
| 3 | Манжета для измерения АД (32-42) - электронный тонометр | - Большая веерообразная для электронных тонометров. Подходит для людей крупной комплекции с окружностью плеча 32 - 42 см. - Количество трубок в камере (шт): 1 - Срок службы не менее 1 года | Шт | 5 | 1515,69 |
| 4 | Манжета для измерения АД универсальная (22-42) - электронный тонометр | - Для электронных тонометров - Подходит людям с окружностью руки 22-42 см; - Конусообразная форма для лучшего прилегания и точности - Количество трубок в камере (шт): 1 - Срок службы не менее 1 года | Шт | 16 | 1110,41 |
| 5 | Тонометр механический с фонендоскопом | - Механический измеритель артериального давления - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. - Размер манжеты в комплекте: от 25 до 36 см - Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха - Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) - Срок службы манометра: 7 лет - Срок службы нагнетателя: 3 года Комплектация: - Манометр механического тонометра - Стетоскоп LD Prof-Plus - Манжета взрослая с металлическим кольцом - Нагнетатель в сборе - Сумочка для хранения и переноски тонометра - Руководство по эксплуатации на русском языке - Гарантийный талон | Шт | 33 | 1126,33 |
| 6 | Тонометр автомат с адаптером | - Цифровой автоматический измеритель артериального давления - Технология интеллектуального измерения: Intellisense - Способ измерения: осциллометрический - Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей - Диапазон измерений давления: от 0 до 299 мм рт.ст., частоты пульса: от 40 до 180 ударов/мин - Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5% - Клинически апробирован: Да, IP - Манжета в комплекте: Компрессионная манжета для рук с длиной окружности плеча от 22 до 32 см. - Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть - Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть - Индикатор аритмии: Есть - Индикатор движения: Нет - Индикатор повышенного давления: Нет - Графический индикатор уровня АД: Есть - Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет - Датчик правильного положения руки: Нет - Индикатор утренней гипертензии: Нет - Индикатор двойной проверки точности: Нет - Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет - Расчет среднего значения последних измерений: Нет - Запись даты/времени измерения: Нет - Подсветка экрана: Нет - Подключения к компьютеру: Нет - Память для 2-х пользователей: Нет - Сетевой адаптер в комплекте: Нет - Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр - Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм - Память: 30 измерений - Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора - Выпуск воздуха: автоматический - Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки) - Сетевой адаптер – наличие - Гарантия: 5 лет Комплектация: - Электронный блок тонометра - Компрессионная манжета (22 - 32 см.) - Руководство по эксплуатации - Чехол для хранения и переноски - Комплект элементов питания - Гарантийный талон | Шт | 3 | 3994,00 |
| 7 | Тонометр механический с увеличенной манжетой | - Механический измеритель артериального давления - Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. - Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. - Размера манжеты в комплекте: от 33 до 46 см - Масса прибора в чехле, кг, не более: 390 г - Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха - Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) - Срок службы манометра: 7 лет - Срок службы нагнетателя: 3 года Комплектация: - Манометр механического тонометра - Стетоскоп - Манжета взрослая с металлическим кольцом - Нагнетатель в сборе - Сумочка для хранения и переноски тонометра - Руководство по эксплуатации на русском языке - Гарантийный талон | Шт | 8 | 1339,27 |
| Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки. В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». |  |  |  |  |  |