Техническое задание

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краситель Азур-эозин по-Романовскому | 10 | л | Набор химических реактивов и других связанных с ними материалов для окраски по методике Романовского, (Romanowsky), предназначенный для визуализации гематопоэтических клеток, хромосом, паразитов крови и/или других патогенов крови в биологическом/клиническом образце. Назначение: Для ручной постановки Количество выполняемых тестов: 1000 |
| 2 | Набор для окраски по Циль-Нильсену | упак | 7 | Набор предназначен для окраски микробиологических препаратов по методу Циля-Нильсена в клинико-диагностических лабораториях. Набор обнаруживает кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрашивает клетки азур-эозиновыми красителями. Состав набора: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену - 2 флакона (по 100 мл); Кислота серная, 25 % объем. – 2х100 мл. Метиленовый синий, 1 % - 2х100 мл. Калий железистосинеродистый, 5 % - 1х10 мл. Кислота соляная, 5 % - 1х10 мл. Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду – 1х100 мл. Краситель азур-эозин по Романовскому – 1х100 мл. Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л. Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 200 шт. Срок годности: 1 год. |
| 3 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду 1 л | л | 10 | Май-Грюнвальда (May-Grünwald) красящий раствор, предназначенный для обнаружения тканевых структур, внеклеточных элементов в биологическом/ клиническом образце. Количество выполняемых тестов, штук 1000 Назначение: Для ручной постановки |
| 4 | Набор реагентов Клиника-Кал комплект №1 (общий). | набор | 10 | Набор позволяет проводить определение в кале скрытой крови, стеркобилина, билирубина и приготовить препа-раты для микроскопического исследования. Бензидин – 1х1,0 г. Кислота уксусная, 50% – 1х100 мл Гидроперит, таблетки – 1 упаковка (6 шт). Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1х100 мл Раствор Люголя – 1х50 мл Реактив Фуше – 1х100 мл Кислота уксусная, 30% – 1х100 мл Судан III, 2 % – 1х100 мл Метиленовый синий, 2% – 1х20 мл Глицерин – 1х130 г Срок годности: 1 год |
| 5 | Набор реагентов Для окраски по Граму 100мл упак №1 | упак | 2 | Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок. Дополнительные характеристики: Состав набора карболовый раствор генцианвиолета (100 мл),раствор Люголя (100 мл),карболовый фуксин Циля (концентрат 10 мл). Дополнительно в набор входят крышки-капельницы, 3шт. Количество определений ≥ 200.Красителей и других связанных с ними материалов |
| 6 | Краситель Бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов в крови 50мл упак | набор | 2 | Описание: Раствор бриллиантовый крезиловый синий (brilliant cresyl blue solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур биологических/клинических образцов и/или внутри-/внеклеточных элементов. Объем реагента, СМ3;^МЛ: ≥50 Дополнительные характеристики: Краситель для окраски ретикулоцитов, предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Краситель представляет собой 1% раствор бриллиантового крезилового синего в физрастворе. Раствор готов к использованию, В набор входит 50 пробирок типа Эппендорф, каждая из которых содержит раствор красителя на 1 анализ (0,1 мл). Количество определений: 50. |
| 7 | Глицерин чда 99,5% (1,0) | кг | 2 | Прозрачная, бесцветная, гигроскопичная сиропообразная жидкость со слабым характерным запахом не является ни сильной, ни неприятной. Химическая формула: C3H5(OH)3 |
| 8 | Желатин 10% раствор | флак | 15 | Желатин 10% раствор для лабораторных работ. Флакон по 10 мл. Остаточный срок годности на дату поставки 4,5 месяца от гарантированного. |
| 9 | Сыворотка контрольная для диагностики сифилиса контр.-отрицательная ( крови человека) | Набор | 2 | Cыворотка крови человека , не содержащая антитела к Treponema pallidum Срок годности-1,5 года. Срок транспортировки при температуре от 9 до 25 °С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи |
| 10 | Контрольная сыворотка для диагностики сифилиса слабоположительная сухая 1мл амп №10 | набор | 2 | Cыворотка крови кролика с содержанием антител к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест» «в титре 1:640, в «ИФА антипаллидум-скрин» «ЗАО ЭКОлаб» ОП не менее 0,6, обеспечивающую в РМП и RPR слабоположительную реакцию не ниже положительной (2+); Срок годности-1,5 года. Срок транспортировки при температуре от 9 до 25 °С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи |
| 11 | Контрольная сыворотка для диагностики сифилиса положительная комплект №1/1 | набор | 2 | Cыворотка крови кролика с содержанием антител к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест» в титре 1:2560, в «ИФА антипаллидум-скрин» не менее 1,6, обеспечивающую в РМП и RPR реакцию не ниже положительной (от 3+ до 4+); Срок годности-1,5 года. Срок транспортировки при температуре от 9 до 25 °С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи |
| 12 | Раствор соляной кислоты 2%, высокоочищенный (250) | Набор | 12 | Раствор соляной кислоты 2%, высокоочищенный Дополнительные характеристики: Фасовка 1*250 мл Срок годности при температуре 2-25°C 24 мес. |

Недеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара.