Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» на 2024г.

Закупка номер: 471-24100109001

1.Предмет динамического ценового запроса: оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» на 2024г. (таблица №1).

Источник финансирования: собственные средства  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск».

2.Начальная максимальная стоимость составляет: 592 000 (пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

3.Стоимость договора включает: В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

4.Требования к оказываемым услугам:

предоставление услуг осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации.

5.Сроки оказания услуг.

5.1.	Сроки оказания услуг: с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года.

5.2.	Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.Место оказания услуг: частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск», 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, д.10, ул.Пушкина, д.8а, ул.Академика образцова, д.27

7.Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата услуг производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты оказания Услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, счет-фактуры, Актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.

8.1.	Лицензии на оказание услуг/выполнение работ.

9. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица №1

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» на 2024 год

1. Объём оказываемых услуг в течение действия Договора определяется Заказчиком по мере необходимости. Наименование и виды услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль основного и резервного источников питания. Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Не менее 1 раза в месяц |
| 2 | Осмотр системы на предмет видимых повреждений | Не менее 1 раза в месяц |
| 3 | Проверка степени работоспособности программного обеспечения | Не менее 1 раза в месяц |
| 4 | Проверка работоспособности оборудования | Не менее 1 раза в месяц |
| 5 | Проверка и корректировка настроек оборудования | Не менее 1 раза в месяц |
| 6 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | Не менее 1 раза в месяц |
| 7 | Проверка и по необходимости ремонт разъёмов и соединений | Не менее 1 раза в месяц |
| 8 | Периодическая очистка стёкол и объективов | Не менее 1 раза в квартал |
| 9 | Проверка работоспособности внутренних контрольных устройств | Не менее 1 раза в месяц |
| 10 | Протирка объектива | Не менее 1 раза в месяц |
| 11 | Настройка направления камеры | По заявке заказчика |
| 12 | Проверка термокожуха на герметичность | Не менее 1 раза в месяц |
| 13 | Протирка стекла термокожуха | Не менее 1 раза в квартал |
| 14 | Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения | Не менее 1 раза в месяц |
| 15 | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте | Не менее 1 раза в месяц |
| 16 | Проверка электрических соединений | Не менее 1 раза в месяц |
| 17 | Обслуживание аккумуляторных батарей | По заявке заказчика |

1. Услуги необходимы для обеспечения работоспособности оборудования видеонаблюдения и, как следствие, обеспечение защищённости на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск».

2. Оказание услуг осуществляется по адресам: г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10, ул. Пушкина, 8 А, ул. Академика Образцова, д. 27.

3. Срок оказания услуг: с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

4. Количество оборудования видеонаблюдения, передаваемых в обслуживание:

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10 (86 видеокамер, 1 сервер, 1 видеорегистратор);

г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8 А (84 видеокамеры, 1 сервер);

г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27 (95 видеокамер, 3 сервера).

5.Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

6. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и законодательства РФ.

7. Техническое обслуживание оборудования осуществляется вне зависимости от сроков его эксплуатации и технического состояния на момент заключения государственного контракта.

8. Исполнитель при выявлении факта поломки и дальнейшей нецелесообразности ремонта оборудования из-за высокой стоимости запасной части и т.п. предоставляет Заказчику Акт технического состояния.

9. Исполнитель обеспечивает возможность ежедневной, круглосуточной технической и информационной поддержки Заказчика. При получении заявки Заказчика Исполнитель обеспечивает выполнение работ в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения заявки, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

10. Непрерывность и качество предоставления видеоизображения контролируется ответственным лицом Заказчика. Исполнитель локализует место неисправности, определяет её характер и устраняет неисправность элементов Системы в течение 2 рабочих дней после получения информации о такой неисправности из любого источника. Заявка закрывается после восстановления работоспособности системы, с указанием перечня проведённых работ. В случае, когда локализация неисправности выполнена, но нет возможности в указанный срок (12 часов рабочего времени после принятия заявки) устранить неисправность, Исполнитель в кратчайший срок уведомляет об этом Заказчика по телефону или электронной почте, сообщив плановый срок устранения неисправности. В этом случае составляется акт (дефектная ведомость) освидетельствования элемента оборудования. При восстановлении работоспособности оборудования в заявке делается отметка о восстановлении работоспособности с указанием перечня проведённых работ. Заявка закрывается с указанием даты и времени.

11. Затраты на запасные части, расходные материалы, программное обеспечение, вышедшие из строя, не входят в стоимость технического обслуживания.

12. Оказание услуги (работы) возможно лично или с привлечением соискателей.

13. Исполнитель предоставляет гарантийный срок на оказанные услуги (работы) не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг (выполненных работ).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого посредством динамического ценового в Электронном магазине.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены (далее -  НМЦ) - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с требованиями п.35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО "РЖД" от 05.03.2021. № ЦДЗ-18.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Начальная (максимальная) цена за ед-цу, руб. | Начальная (максимальная) цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КП № 1, (руб.) | КП № 2, (руб.) | КП № 3, (руб.) |  |  |
| 1 | ТО оборудования видеонаблюдения | мес | 12 | 49 000,00 | 54 000,00 | 45 000,00 | 49 333,33 | 592 000,00 |