Техническое задание к закупке № 24060209001

на услуги по технической паспортизации 2-х рентгеновских кабинетов

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»

| № п/п | Характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиационный контроль (дозиметрия) кабинета с рентгеновским аппаратом с оформлением технического паспорта рентгеновского кабинета | Усл.ед | 2 |

Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены:

90 979 (девяносто тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки с НДС

1.Требования к оказанию услуг (условия исполнения договора):

1.1 Радиационный контроль в рентгеновском кабинете - контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета. [Статья 8.5, ч.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»].

Основанием для оказания услуг являются:

- перечень объектов подлежащих производственному контролю.

- требования раздела VIII. Производственный контроль, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Задача: установить соответствие требованиям, нормативных и эксплуатационных документов.

Операции радиационного контроля в рентгеновском кабинете приведены в «Программе производственного контроля» часть 1.

- Оформляемый документ по результатам услуг:

- - протокол радиационного контроля;

- - технический паспорт рентгеновского диагностического кабинета, заверенный региональным центром.

Значимые (обязательные) данные отражаются в протоколах, оформленных по образцам, утвержденным при прохождении аккредитации.

1.2 КОНТРОЛЬ ЗА НЕРАДИАЦИОННМИ ФАКТОРАМИ – осуществление (организация) контроля за нерадиационными факторами  [Статья 8.4.7., ч.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»].

Основанием для оказания услуг являются:

- перечень объектов подлежащих производственному контролю.

- требования раздела VIII. Производственный контроль, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Задача: установить соответствие требованиям, нормативных и эксплуатационных документов.

Операции контроля за нерадиационными факторами приведены в «Программе производственного контроля», часть 2.

- Оформляемый документ по результатам услуг:

- протокол измерения параметров питающей сети при проведении испытаний на соответствие.

Значимые (обязательные) данные отражаются в протоколах, оформленных по образцам, утвержденным при прохождении аккредитации.

1.3 Контроль эксплуатационных параметров (испытания):

технический контроль: Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям [Статья 81, ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции.  Основные термины и определения»].

эксплуатационные параметры: Совокупность значений величин (электрических, тепловых и механических), характеризующая работу машин, оборудования или источники питания в определенный момент времени [Статья 881-07-02, ГОСТ Р МЭК 60050-881-2008, «Международный электротехнический словарь. Глава 881. Радиология и радиологическая физика»].

Объект испытаний:

-Рентгеновский диагностический стационарный цифровой аппарат 13Т3 Арком-3, 2008 года выпуска, заводской №01

-Флюрограф малодозный цифровой сканирующий ФМцс-«ПроСкан-2000», 2019 год выпуска, заводской №19-30137

Основанием для оказания услуг являются:

- перечень объектов подлежащих производственному контролю.

- требования раздела VIII. Производственный контроль, Приложение №10 к СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Задача: установить соответствие эксплуатационных параметров аппаратов рентгеновских техническим требованиям нормативных и эксплуатационных документов.

Операции контроля (испытаний) эксплуатационных параметров аппаратов рентгеновских приведены в «Программе контроля технического состояния».

- Оформляемый документ по результатам услуг:

- протокол испытаний медицинского рентгеновского оборудования.

Проверка заземляющего устройства рентгеновских кабинетов

Цель: оценка состояния заземления рентгеновского кабинета. Проводится при технической паспортизации рентгеновского кабинета (Раздел 8 форма технического паспорта «Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет» приказ от 02 августа 2002 года)

Объект испытаний:

Рентгеновские кабинеты диагностические, терапевтические, смежные с ними помещения и территории – 2 контура.

Операции: проверка соответствия заземляющего устройства требованиям:

-ПУЭ-7 глава 1.7, п.п 1.8.39 (1,2,5) п. 1.8.40 (12)

-стандартов серии ГОСТ Р50571, ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) п.612.6.2,

-ПТЭЭП глава 2.7, приложение 3 п.п.6.5, 26.1, 26.3, 26.4

-проектной документации

Оформляемый документ по результатам услуг:

-измеренные (рассчитанные) параметры (характеристики) объектов испытаний, оформленные протоколом.

2. Требование к наличию разрешительных документов:

Исполнитель обязан иметь действующие разрешительные документы:

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, содержащего область аккредитации, соответствующую объекту закупки или выписку из реестра аккредитованных лиц - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования (Статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).

3. Требование к квалификации персонала исполнителя работ (услуг):

а) Работники лаборатории по испытаниям в области производственного контроля рентгеновской техники должны иметь документы подтверждающие наличие:

- высшего образования или среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации;

- опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет;

- обучение (повышение квалификации) по программам повышения квалификации при осуществлении деятельности связанной с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), в объеме не менее 72 часов по радиационной безопасности

4. Требование к документации:

а) Исполнитель должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех видов работ, составляющих объект закупки.

б) Наличие у Исполнителя действующих документов в области стандартизации, правил и методов исследований(испытаний) и измерений, и иных документов, указанных в области аккредитации

- 5. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:

Срок оказания Услуг: с момента заключения договора по 31.12.2024 г., по заявке Заказчика.

- Форма оплаты - безналичный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Срок и порядок оплаты оказанных услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты  оказания услуг и получения Заказчиком оригинального комплекта документов  подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, актов оказания услуг (2 экз.).

- 6. Место оказания услуг: Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Народная 8/1, пр.Коммунаров 8