Технические характеристики Товара

1. Требования к товару:

1.1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

2.Товар должен иметь документы, подтверждающие качество.

3. Для заключения договора и оформления закупки Поставщик предоставляет карту партнера и документы, подтверждающие разрешение  на данный вид деятельности.

4. Поставка эквивалента Товара не предусмотрена, в связи с необходимостью обеспечения полного сочетания и взаимодействия данного Товара с товаром, ранее приобретенным и используемым Заказчиком.

5. Остаточный Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

6. Остаточный срок поверки на Товар, являющийся средством измерения, на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока действия  поверки указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком действия поверки считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком действия поверки не была дополнительно согласована Сторонами.

.

| №п/п | МНН | Характеристика или эквивалент | Форма выпуска | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микропробирка с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ-IIIм», с капилляром, (200 мкл), 100 штук/упак. | Микропробирка с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ-IIIм», с капилляром, (200 мкл), 100 штук/упак. Антикоагулянт:К3 ЭДТА Объем забираемой крови:200 мкл Размер:не более 47х11 мм Артикул:Ю3м-200 Цвет крышки:красный Код КТРУ:32.50.50.000-00000371; 32.50.50.000-00000373  размер пробирки не более 47х11 мм;  длина капилляра не более 70 мм;  материал – химически инертный полипропилен;  встроенный лоток-выступ и интегрированный в крышку капилляр;  дополнительная крышка для транспортирования и хранения;  цвет крышки – красный;  метка уровня заполнения (200 мкл);  антикоагулянт – мелкодисперсный К3ЭДТА на дне пробирки и стенках капилляра;  количество в уп. - 100 шт. ИЛИ Артикул: 20.1288 Устройство для исследования проб крови Microvette с антикоагулянтом 200 мкл, ЭДТА 100шт/упак. Артикул: 20.1288 Устройство для исследования проб крови, не вакуумная ИВД, с K3EDTA, объем 200мкл. Интегрированный в пробирку микрокапилляр для взятия крови. Круглое дно внутренней пробирки. Пробка с капилляром и этикетка на пробирке-красного цвета. 100шт/упаковке. Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00000373 Не вакуумная нестерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закрытая заглушкой, содержащая антикоагулянт трикалий этилендиаминтетрауксусную кислоту (K3EDTA). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании капиллярной крови для анализа и/или другого исследования [например, для гематологии цельной крови, в частности, общего анализа крови (СВС) и количественного определения содержания в крови лекарственных средств.]. Это изделие для одноразового использования. Исполнение: С устойчивым основанием . Наличие капилляра: Да . Наполнитель: К3 ЭДТА Объем: 0,2 мл Цветовая маркировка: красная Дно внутренней пробирки: круглое Диаметр: 10,8 мм Длина с колпачком: 47,6 мм Длина без колпачка: 46,6 мм Упаковка: 100 штук в упаковке Высота не менее 46 мм., диаметр не более 11 мм, РР. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки. Коллектор интегрирован в верхнюю съёмную крышку и находится в собранном виде, капиллярная система "end-to-end" собрана и готова к использованию. Возможность забора капиллярной крови как с помощью коллектора, так и самотеком. | упак | 145 |