Технические характеристики Товара

1. Требования к товару:

1.1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

2.Товар должен иметь документы, подтверждающие качество.

3. Для заключения договора и оформления закупки Поставщик предоставляет карту партнера и документы, подтверждающие разрешение  на данный вид деятельности.

4. Поставка эквивалента Товара не предусмотрена, в связи с необходимостью обеспечения полного сочетания и взаимодействия данного Товара с товаром, ранее приобретенным и используемым Заказчиком.

5. Остаточный Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

6.Остаточный срок поверки на Товар, являющийся средством измерения, на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока действия  поверки указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком действия поверки считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком действия поверки не была дополнительно согласована Сторонами.

.

| №п/п | МНН | Характеристика или эквивалент | Форма выпуска | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рулонная термобумага Sony UPP-210HD 210мм*25м (для принтера UP-991AD, UP-990AD, UP-970AD | Рулонная термобумага Sony UPP-210HD 210мм*25м (для принтера UP-991AD, UP-990AD, UP-970AD Оригинальная термобумага Sony UPP-210HD, Тип II (High Density - Высокая плотность) - обеспечивает гарантированный уровень качества при термопечати с высоким разрешением и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки. Это связано в первую очередь с полным отсутствием бумажной пыли на поверхности рулона и стабильными характеристиками термочувствительного слоя (более высокими, чем у SONY UPP-110S). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Термобумага повышенной плотности совместима с видеопринтерами: Sony UP-910 Sony UP-930 Sony UP-960 СЕ Sony UP-980 СЕ Длина рулона - 25 м; ширина 210 мм; Габариты: А4 Рулон рассчитан примерно 118 снимков формата А4 Вес рулона в упаковке - 0,56 кг. Производство: ""Sony Corporanion"", Япония. - Производитель : Sony - Размер : 210 мм x 25 м - Срок годности в днях : 1800 - Страна производства : Япония - Тип : 210HD ИЛИ Пленка медицинская рентгеновская «SONY” UPТ-BL 210мм*12,5м | упак | 5 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская для сухой печати на устройстве DryPix Lite 2000 термографическим методом печати DI-HT FUJIFILM форматом 35*43 (14*17), 100листов/упак | Пленка медицинская рентгеновская для сухой печати на устройстве DryPix Lite 2000 термографическим методом печати DI-HT FUJIFILM форматом 35*43 (14*17), 100листов/упак Предназначена для медицинского радиологического принтера (лазерной камеры) Fuji DryPix 2000 и DryPix Lite Прозрачная голубая основа. Термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. Максимальная оптическая плотность D-max - 3.6. Разрешающая способность - 300 dpi. Размер листа - 35 х 43 см. Количество листов в упаковке не менее* 100 листов | упак | 4 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская для сухой печати на устройстве DryPix Lite 2000 термографическим методом печати DI-НТ FUJIFILM форматом 20*25 (8*10), 100листов/упак | Пленка медицинская рентгеновская для сухой печати на устройстве DryPix Lite 2000 термографическим методом печати DI-НТ FUJIFILM форматом 20*25 (8*10), 100листов/упак Предназначена для медицинского радиологического принтера Fuji DryPix 2000 и DryPix Lite. Цвет плёнки: прозрачная голубая. Тип проявки: сухая термическая проявка (не проявляется посредством жидких химических реактивов). Максимальная оптическая плотность D-max: 3.2. Разрешающая способность: 320 dpi. Размер листа: 20 х 25 см. Количество листов в упаковке не менее* 100 листов. | упак | 8 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская интраоральная для стоматологии «D-Speed» Carestream Dental, размер 30,5х40,5мм в индивид. упаковке, 100листов/упак | Пленка медицинская рентгеновская интраоральная для стоматологии «D-Speed» Carestream Dental, размер 30,5х40,5мм в индивид. упаковке, 100листов/упак Рентгенпленка стоматологическая 3*4 Kodak D-Speed Dental Film (100 л).Пленка рентгеновская стоматологическая интраоральная: Назначение - внутриротовая рентгенография; Формат плёнки - 3,1х4,1 см (30,5 мм х 40,5 мм); Количество в упаковке - не менее* 100 листов; Светочувствительность - зелёночувствительная. ИЛИ Пленка медицинская рентгеновская интраоральная для стоматологии «D-Speed» SFM, размер 30,5х40,5мм в индивид. упаковке, 100листов/уп | упак | 20 |
|  | Пленка медицинская термографическая и лазерная для маммографии FujiFilm DI-ML 20х25 150пленок/упак | Пленка медицинская термографическая и лазерная для маммографии FujiFilm DI-ML 20х25 150пленок/упак Рентген. Пленка Fuji DI-ML 20x25/ 150л./ (DryPix 4000/7000) Характеристики: Тип пленки DI-ML Вид исследования Маммография Тип подложки пленки прозрачная голубая основа Тип печати/проявки сухая лазерная термопечать Чувствительность к свету нет Максимальная оптическая плотность Dmax 4,0 Разрешение изображения 320 dpi Передача полутонов нейтральная Срок годности, мес 24 Температура хранения, °С 5°-25° Влажность хранения, % 10-60 Срок хранения снимков, лет 20 Листов в упаковке 150 - Производитель : Fujifilm - Размер : 20х25 см - Тип : DI-ML Регистрационное удостоверение | уп | 4 |