Технические характеристики Товара

1. Требования к товару:

1.1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

2.Товар должен иметь документы, подтверждающие качество.

3. Для заключения договора и оформления закупки Поставщик предоставляет карту партнера и документы, подтверждающие разрешение  на данный вид деятельности.

4. Поставка эквивалента Товара не предусмотрена, в связи с необходимостью обеспечения полного сочетания и взаимодействия данного Товара с товаром, ранее приобретенным и используемым Заказчиком.

5. Остаточный Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

6. Остаточный срок поверки на Товар, являющийся средством измерения, на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока действия  поверки указанного производителем. Товар с меньшим остаточным сроком действия поверки считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим остаточным сроком действия поверки не была дополнительно согласована Сторонами.

.

| №п/п | МНН | Характеристика или эквивалент | Форма выпуска | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт 001.006. АЛТ-РФ/АСТ-РФ-Ольвекс. Набор для определния активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови. Метод Райтмана-Френкеля по конечной точке по 200 определенй АЛТ и АСТ. (Ольвекс, Россия) | Арт 001.006. АЛТ-РФ/АСТ-РФ-Ольвекс. Набор для определния активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови. Метод Райтмана-Френкеля по конечной точке по 200 определенй АЛТ и АСТ. (Ольвекс, Россия) АЛТ/АСТ-6,Ольвекс,(к.т.,Райтман-Френкель),200+200опр х3мл,001.006. Набор реагентов «АЛТ/АСТ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на 200+200 определений при конечном объёме реакционной смеси 3.05 мл. Метод: Райтмана-Френкеля по конечной точке Состав набора: Реагент 1: Буфер-субстратная смесь набора АЛТ-РФ-Ольвекс – 50 мл Реагент 2: Раствор 2,4-ДНФГ– 100 мл Реагент 3: Натрия гидроокись – 100 мл Калибратор (калибровочный раствор пирувата натрия), 1.0 ммоль/л – 4 мл Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25) ºС | набор | 13 |
|  | Арт. 0055 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД набор иммунохемилюминесцентный анализ/Набор реагентов к анализатору гликолизированного гемоглобинаQue-Lab Analezer System. 50 тестов/упак, EKF-diagnostic GmbH.Германия | Арт. 0055 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД набор иммунохемилюминесцентный анализ/Набор реагентов к анализатору гликолизированного гемоглобинаQue-Lab Analezer System. 50 тестов/упак, EKF-diagnostic GmbH.Германия Для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo –Test,Quotient Diagnostics Ltd,UK (закрытая система) В наборе не менее 15 тестов. Каждый тест должен быть запечатан в отдельную упаковку. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный про-бозаборник с EDTA + пакетик с осушителем. Тестовый картридж должен со-держать в себе буфер, состоящий из: вода, натрия деоксихолат моногид-рат,хлорид аммония,годроксид натрия ,азид натрия | набор | 8 |
|  | Арт. 14005304 Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 -011-29508133-2009, 100 мл/фл (ООО «МиниМед» Россия) . | Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 -011-29508133-2009, 100 мл/фл (ООО «МиниМед» Россия) . Артикул 14005304 Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл/фл. ТУ 9398-011-29508133-2009 РУ № ФСР 2009/05559 от 04.12.2015 г. | фл | 8 |
|  | Арт. 475. Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов. Набор д/окраски ретикулоцитов (Диахим-Гемистейн РТЦ) 50 мл (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) | # Арт. 475. Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов. Набор д/окраски ретикулоцитов (Диахим-Гемистейн РТЦ) 50 мл (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия). # Набор д/окраски ретикулоцитов, Абрис,1000опр.,50мл,(р-р брил.крез.),Диахим-ГемиСтейн-РТЦ, (475), фл. Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Используется для мониторинга общего состояния организма и изменений, происходящих при различных заболеваниях. Рассчитан на 500 определений. Исследуемый материал – свежая капиллярная или венозная кровь. Состав: Раствор представляет собой 1% раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий в 0.9% растворе натрия хлористого, 50 мл – 1 фл. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре +2–8 °С в течение всего срока годности (1 год). | набор | 6 |
|  | АРТ. 441.Диахим-набор для окраски по Циль-Нильсену на 200опред. (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) | # АРТ. 441.Диахим-набор для окраски по Циль-Нильсену на 200опред. (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) # Диахим-Набор д/окраски по Циль-Нильсену, 200 опр., Абрис (441), набор Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену предназначен для окраски микроорганизмов (микобактерий туберкулеза). Используется для дифференциально-диагностической окраски и выявления принадлежности микроорганизмов к кислотоустойчивым и кислотонеустойчивым путем окраски препаратов, взятых из биологического материала человека (мокрота, смывы с бронхов). Набор рассчитан на проведение 200 исследований при расходе 0.5 мл на одно исследование. Состав набора: Карболовый фуксин Циля, 100 мл – 1 фл. Солянокислый спирт, 30 мл – 1 фл. Метиленовый синий, 100 мл – 1 фл. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре +18–25 °С в течение всего срока годности (1 год). | набор | 2 |
|  | Арт. 4202FOBn Тест-картридж для выявления скрытой крови в фекалиях (FOB-F-Cart-DAC) 25тестов/упак (ООО «ПрофиЛабТест» Россия) | Арт. 4202FOBn Тест-картридж для выявления скрытой крови в фекалиях (FOB-F-Cart-DAC) 25тестов/упак (ООО «ПрофиЛабТест» Россия) # Тест на скрытую кровь в кале FOB-F-Cart-DAC Тест-картриджи для выявления скрытой крови в кале FOB-F-Cart-DAC. НАЗНАЧЕНИЕ Данный тест разработан для качественного определения скрытой крови (гемоглобина человека) в пробах фекалий методом визуального изучения и толкования цветовых изменений на тест-полоске. Чувствительность теста - 50 нг/мл или 6 мкг/1г фекалий. На точность теста не влияют интерферирующие вещества, что исключает необходимость специальной диеты. СОСТАВ НАБОРА 1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем - 1 шт/1 тест. 2. Контейнер для сбора проб с буфером (0,9 % NaCl, 0,02 % азида натрия). 3. Инструкция – 1 экз. 25 тестов в упаковке | набор | 13 |
|  | Кат.03.07.3. Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации «Сифилис- Аг КЛ-РМП» Комплект №2, 2000определений, (ЗАО «Эколаб» Россия). | Кат.03.07.3. Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации «Сифилис- Аг КЛ-РМП» Комплект №2, 2000определений, (ЗАО «Эколаб» Россия). Описание Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). Рассчитан на исследование 2000 образцов, возможна дополнительная комплектация набора положительной и отрицательной контрольными сыворотками (03.07.3к). Принцип метода основан на взаимодействии кардиолипинового антигена (АгКЛ), аналогичного липопротеиновому антигену Treponema pallidum, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченных больных через 2-3 недели, а в спинно-мозговой жидкости – через 4-8 недель после заражения Функциональное назначение Качественное определение на стекле и полуколичественное для положительных или слабоположительных образцов. Визуальная регистрация результатов. Взаимодействие АгКЛ с реагинами приводит к реакции микропреципитации (выпадение хлопьев разной величины - положительный результат), с плазмой или инактивированной сывороткой от здоровых лиц наблюдается отрицательная реакция в виде опалесценции Технические характеристики Комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis (Люис). Состав набора: взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 %. Готов к использованию. Внешний вид: суспензия молочно-белого цвета, при отстаивании разделяющаяся на опалесцирующую бесцветную жидкость и плотный осадок белого цвета. Упаковка: 7 флаконов по 10 мл в каждом. Реагент готов к использованию, розлит во флаконы с завинчивающейся крышкой. Набор рассчитан на исследование 2000 образцов. Объем исследуемого образца: 90 мкл. Образец для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор. Суммарное время постановки реакции - 8 минут. Оптимальный температурный режим реакции +23...28°С. Срок годности - 18 месяцев. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки - до конца срока годности. Возможность документирования, регистрации и автоматического учета при проведении анализа на аппаратно-программном комплексе «Экспетр-Лаб РМП». Допускается транспортирование при температуре +9...25°С в течение 10 суток. Зарегистрирован в Росздравнадзор РФ | набор | 8 |
|  | КГ-1 Диакап-П (360-720 определений). Набор реагентов для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса, процента протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови, (МБООИ «Общество больных гемофилией» Россия) | КГ-1 Диакап-П (360-720 определений). Набор реагентов для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса, процента протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови, (МБООИ «Общество больных гемофилией» Россия) Набор реагентов для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса, процента протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови Определение протромбинового времени (ПВ) является одним из основных базовых тестов, используемых в повседневной клинической практике. Протромбиновое время (ПВ) используют в качестве скринингового-теста для выявления: коагуляционных нарушений во внешнем пути свертывания; для оценки функции печении; для контроля лечения антикоагулянтами непрямого действия. Ренампластин – тромбопластиновый реагент, аттестованный по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ), предназначенный для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса, процент протромбина по Квику и для определения Международного Нормализованного Отношения (МНО) в капиллярной крови и венозной плазме. Принцип метода Измеряют время от момента добавления к капиллярной крови или плазме тромбопластина с кальцием до момента образования фибринового сгустка. Состав набора. 1.Ренампластин, лиофильно высушенный тромбопластиновый реагент из мозга кроликов с добавлением кальция (4 мл) - 9 фл. 2.Консервант для капиллярной крови, концентрат (5 мл) - 1 фл | набор | 25 |
|  | Краситель Азур-эозин по Романовскому, по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1 литр/фл, МиниМед | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1л Усовершенствованная классическая пропись соотношения эозинатов Азура и метиленового синего при тонком балансе pH обеспечивает оптимальное дифференцированное окрашивание всех форменных элементов крови в цвета и оттенки, описанные в авторитетных изданиях (Гематологический атлас под редакцией М. Г. Абрамова; Гематологический атлас под редакцией С. А. Луговской, М. Е. Почтарь). Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток. Гарантированная стабильность концентрата - не менее года. Для фиксации препаратов крови рекомендуем использовать красители-фиксаторы «МиниМед-М-Г» и «МиниМед-Л». Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях! Фасовка 1 л. ТУ 9398-003-29508133-2011 РУ№ФСР 2011/11306 от 07.12.2015 г. | набор | 7 |
|  | Арт. 445. Диахим-ЛИКВОР. Набо реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости. (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) | Арт. 445. Диахим-ЛИКВОР. Набо реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости. (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия). Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости (СМЖ) Состав набора: реактив Самсона - 1 фл, карболовая кислота - 1 фл, аммоний сернокислый - 1 фл. | набор | 1 |
|  | Набор «Глюкоза-ФКД» (упаковка № 10) 1000мл (1000 определений). ООО «Фармацевтика и клиническая диагностика» Россия | Набор «Глюкоза-ФКД» (упаковка № 10) 1000мл (1000 определений). ООО «Фармацевтика и клиническая диагностика» Россия Метод определения: глюкозооксидазный (ферментативный). Фотометрическое измерение при длине волны 490-540 нм. Состав набора: 1. Ферментно-хромогенная смесь - таблетка желтого цвета на 100 мл раствора. Готовый реагент пригоден в течение 7 дней. 2. Калибратор, прозрачная бесцветная жидкость, готов к применению. 3. Антикоагулянт - таблетка белого цвета. Набор рассчитан на 100 определений при расходе 1,0 мл рабочего раствор на 1 анализ. Отклонение от линейности при концентрации глюкозы 2-20 ммоль/л не более 5%. Чувствительность – не более 1 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 5%. Время анализа: 15-25 минут. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. Полностью соответствует ТУ 9398-001-464111613-2007. | набор | 25 |
|  | Арт 443. Диахим -Набор для клинического анализа кала (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) | Арт 443. Диахим -Набор для клинического анализа кала (ООО «НПФ»АБРИС+» Россия) Набор реагентов для клинического анализа кала предназначен для обнаружения в кале скрытой крови, билирубина, стеркобилина и микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Состав набора: бензидин - 1 фл, уксусная кислота 50% - 1 фл, гидроперит - 6 шт, цинк уксуснокислый - 1 фл, раствор Люголя - 1 фл, реактив Фуше - 1 фл, уксусная кислота 30% - 1 фл, раствор судана III - 1 фл, метиленовый синий - 1 фл, глицерин - 1 фл. | набор | 2 |
|  | ПГ-7/1 Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени , АЧТВ-тест П/Г-7/1, по ТУ 21.20.23-069- 05595541-2020, МБООИ «Общество больных гемофилией | ПГ-7/1 Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени , АЧТВ-тест П/Г-7/1, по ТУ 21.20.23-069- 05595541-2020, МБООИ «Общество больных гемофилией Для диагностики in vitro «Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови клоттинговым методом (АЧТВ-тест) по ТУ 21.20.23-069- 05595541-2020» НАЗНАЧЕНИЕ Предназначенное применение. Медицинское изделие для диагностики in vitro «Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови клоттинговым методом (АЧТВ-тест) по ТУ 21.20.23-069-05595541-2020» (сокращенное наименование – «АЧТВ-тест») предназначено для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови клоттинговым методом с целью выявления широкого Тест используют для выявления широкого спектра коагуляционных нарушений: для исследования причины кровотечения или тромбозов; для выявления волчаночного антикоагулянта; для диагностики гемофилии; при исследовании причин патологии беременности; для наблюдения за эффективностью антикоагулянтной терапии гепарином; для выявления диссеминированного внутрисосудистого свертывания; для обнаружения дефицита отдельных факторов свертывания крови; для обнаружения специфических ингибиторов свертывания (например, к фактору VIII). ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА Состав набора АЧТВ-тест поставляется в трех вариантах исполнения. Вариант исполнения 1, номер по каталогу производителя – ПГ-7/1: АЧТВ-реагент, лиофильно высушенный, объем после восстановления 4,0 мл во флаконе – 7 флаконов; Кальций хлористый 0,025 М раствор, 10,0 мл во флаконе – 3 флакона. В варианте исполнения 1 все компоненты набора расфасованы в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обжатые алюминиевыми колпачками. АЧТВ-реагент представляет собой смесь соевых фосфолипидов, эллаговой кислоты, буфера HEPES, стабилизатора и консерванта ProClin 300. Кальций хлористый 0,025 М раствор – «Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011», ФСР 2012/13122, производства МБООИ «Общество больных гемофилией», Россия. Комплект поставки АЧТВ-тест, в вариантах исполнения; инструкция по применению; паспорт медицинского изделия; | набор | 20 |
|  | КМ-1 Плазма Н. Плазма контрольная (пул здоровых доноров) МБООИ «Общество больных гемофилией | КМ-1 Плазма Н. Плазма контрольная (пул здоровых доноров) МБООИ «Общество больных гемофилией. Плазма контрольная (пул здоровых доноров) (Плазма Н) по ТУ 9398-004-0559541-2009 предназначена для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении следующих показателей гемостаза в нормальной и патологической областях: протромбин по Квику в % от нормы; протромбиновый индекс, %; протромбиновое отношение (Международное Нормализованное Отношение, МНО); тромбиновое время, сек; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек; содержание фибриногена по Клауссу, г/л; активность антитромбина III (ATIII), %; общая система фибринолиза (XIIa-зависимый фибринолиз), мин. Плазма Н предназначена для работы, как ручным методом, так и на всех видах полуавтоматических и автоматических коагулометров. Состав набора: Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона. Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона. Набор предназначен для проведения 120 анализов, при расходе реагентов по 0,05 мл на 1 анализ. Код КТРУ: 21.20.23.110-00010426 | набор | 4 |
|  | Арт. 72051 Экспресс-тест для качественного определения Д-димера в цитратной плазме крови или цельной крови D-DIMER TEST (D-dimer-CHECK-1), 20 тестов/упак, VEDALAB Франция | Экспресс-тест для качественного определения D-Димера в цитратной плазме или цельной крови - D-Dimer Test (D-Dimer-Check-1). Особенности экспресс-теста D-Dimer Test (D-Dimer-Check-1): Для анализа достаточно всего 2 капли цельной крови. Быстрое получение результата анализа - 10 – 15 минут. Для выполнения исследования никакое дополнительное оборудование не требуется. Простота в использовании - анализ может выполняться средним медицинским персоналом. Удобство хранения при комнатной температуре. Пороговое значение - 400 нг/мл FEU (фибриноген эквивалентных единиц). Набор содержит все компоненты, необходимые для проведения 20 определений: 1. Тестовые кассеты - 20 шт. 2. Пластмассовые пипетки - 20 шт. 3. Разбавитель во флаконе-капельнице - 1,5 мл. 4. Инструкция по использованию. | набор | 1 |