Задание на проектирование

проектно-сметной документации на ремонт кровли здания поликлиники

ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Комсомольск-на-Амуре» Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 11.

| № п.п. | Основные данные и требования | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Комсомольск-на- Амуре» |
| 2 | Место выполнения работ (услуг) | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 11. |
| 3 | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли здания поликлиники ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Комсомольск-на-Амуре», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д. 11. |
| 4 | Цель проектирования | Определение объема и стоимости планируемого ремонта кровли здания поликлиники Частного Учреждение Здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Комсомольск-на-Амуре» |
| 5 | Источник финансирования | Средства от предпринимательской деятельности |
| 6 | Требования к генеральному подрядчику(исполнителю) | Работы выполняются Генеральным подрядчиком при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. Генеральный подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч.3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ. |
| 7 | Требования к разработке и составу рабочей документации | Выполнение Работ по разработке проектно-сметной документации для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Комсомольск–на -Амуре». 7.1. Общие требования. - Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. - Составить технический отчет по итогам обследований крыши здания с выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и фотографиями. Передать технических отчет для согласования с заказчиком на бумажном и электронном носителе в 1 экз. Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов и конструкций. После согласования технического отчета с заказчиком выполнить разработку рабочей документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по ремонту крыши здания поликлиники. - В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда. |
| 8. | Требования к техническим решениям | 8.1. Предусмотреть в проектной документации применение передовых строительных технологий, архитектурных решений, новейших материалов и инновационных технологий с учетом применения унифицированного оборудования; 8.2. Предусмотреть применение экологически энергоэффективных строительных материалов, изделий, конструкций, со сроком эксплуатации не менее 25 лет. Для оперативности предусмотреть закупку у местных поставщиков. 8.3. Технологические решения должны соответствовать: - ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности здании и сооружений»; - ФЗ-190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»; - ГОСТ р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; -СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - ВСН 61 -89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» - СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий, сооружений»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Иной нормативной документацией, действующей на территории РФ. 8.4. Предусмотреть, что при выполнении работ по ремонту кровли здания поликлиники должны бьггь использованы сертифицированные материалы. Применяемые материалы должны быть, качественные и доступные по цене. 8.5. При разработке Документации учесть, что ремонт будет выполняться в рабочее время поликлиники. 8.6. Конструктивное решение по ремонту Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть согласовано с Заказчиком. |
| 9 | Требования к разработке сметной документации. | 9.1. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ №368 от 03.07.2017 Федеральным Законом РФ №369 от 26.07.2017, Федеральным Законом РФ №191 от 29.07.2017, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, Приказом Минстроя России от 07.09.2017 №1202/пр, действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, действующих на дату передачи разработанной ПОД «Заказчику». Учесть имнее удорожание, непредвиденные расходы ~/о, авторский надзор 0,2%; затраты на проведение строительного контроля в размере 2,14%, затраты на разработку ПСД, налог на добавленную стоимость. В случае наличая при выполнении работ факторов стесненности использовать соответствующие повышающие коэффициенты, при этом обоснование применяемых коэффициентов отразить в ПОКР. При применении прайсовых цен предпочтение отдавать прайс листам местных поставщиков. При использовании прайсовых цен поставщиков других регионов, прикладывать письменное обоснование такового решения. Стоимость материалов, принимаемых с использованием прайсовых цен определять на основании конъюнктурного анализа с приложением не менее трех прайсов; в прайсах проставлять ссылки на номер сметы и номера позиций. В локальных сметах при применении прайсов делать ссылку на применяемый прайс-лист. Прайс-листы должны быть в квартале, в котором рассчитана смета. К расчету' объема и веса демонтируемого материала приложить справку о расстоянии до предполагаемого места его утилизации. 9.2. Затраты на вывоз и утилизацию мусор подтвердить картой (схемой) с приложением расчета, подтверждающего расстояние перевозки мусора от объекта до места утилизации. 9.3. Сметная документация должна быть выполнена, с применением базисно-индексным метода, в сметно -нормативной базы ОСНБЖ-2001 г., с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». |
| 10 | Срок выдачи рабочей документации | В соответствии с графиком разработки проектно-сметной документации, согласно договора. -Заключение по техническому' обследованию передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на электронном носителе в 1 экз. -Рабочая документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате*.pdf. *doe., *,xlsx). Смета предоставляется в отсканированном виде, в формате*doc. |

Разработал:

Начальник хозяйственного отдела						Т.Б.Черкасова