Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения для нужд отделений

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» на 1 полугодие 2024г.

Номер закупки: 24080103104

1.Предмет динамического ценового запроса: Поставка изделий медицинского назначения для нужд отделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» на 1 полугодие 2024г, согласно перечню товара (Таблица № 1). 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород», средства ОМС

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 693 087 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьдесят семь) рублей 35коп.

3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 70% от срока годности указанного производителем.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1. Срок действия договора: с момента заключения договора и по 30.06.2024г. 6.2. Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: 603140 г. Нижний Новгород проспект Ленина,18; ул Таллинская 8В

8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия конкретной партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД),а также при наличии оригинала договора.

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и социальному развитию; Сертификат соответствия Росстандарта РФ, либо Декларация о соответствии.

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ товара за ед., в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигиенические пеленки из распушенной целюлозы 60х90см № 30 | Пеленки состоят из трех слоев, обеспечивающих надежную защиту постельного белья. Нижний слой выполнен из полиэтиленовой пленки, предотвращающей протекание жидкости. Средний слой состоит из распущенной целлюлозы, отбеленной без применения хлора и полностью безопасной и антиаллергенной. Мягкий верхний слой из нетканого полотна впитывает жидкость и проводит ее внутрь пеленки. Впитываемость: 1250 мл (±5%). Размер: 60х90см. № 30 | Шт | 58 | 1156,00 |
| 2 | Демеркуризационный набор № 1 | Назначение — для экстренного реагирования при проливах и испарении ртути Площадь обработки — до 50 м2 Комплект представляет собой все необходимые средства обезвреживания, ликвидации, сбора, утилизации проливов и паров ртути, помещенных в специальный контейнер для их хранения и транспортировки. Также в него входят предметы для защиты органов дыхания, кожи рук | Шт | 1 | 9133,33 |
| 3 | Жгут венозный № 1 | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях тела при проведении манипуляции, для взрослых; изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты; длина ленты в свободном состоянии не мене 40+-2,5 см; ширина ленты - 2,5 см; допускает обработку любыми разрешенными дезсредствами | Шт | 150 | 173,33 |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий "Эсмарха" № 1 | Жгут изготавливается из эластичной резины самого высокого качества и не включает в свой состав токсический или аллергических компонентов. Жгут является стойким к проведению дезинфекций и не теряет свою форму даже при многоразовом использовании. Жгут Эсмарха предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, при синдроме сдавливания - в качестве защитных жгутов, при отеке легких - в качестве турникетных жгутов. Усталостная выносливость при многократном растяжении жгута 500 циклов; стоек к многократной дезинфекции. | Шт | 5 | 152,83 |
| 5 | Кружка "Эсмарха" № 3 (2л) № 1 | Кружка Эсмарха предназначена для очистки кишечника, постановки клизм разного характера в лечебных заведениях и на дому, по рекомендации врача или в лечебно-профилактических целях. Ручка-подвес позволяет быстро и легко зафиксировать кружку Эсмарха на нужной высоте. Два атравматичных наконечника могут использоваться как для постановки клизм, так и для ирригации (орошения) влагалища. Метки объема позволяют точно определить объем налитой жидкости и контролировать процесс его введения. Прозрачная соединительная трубка надежна в использовании и не перегибается. Поставляется в малогабаритной индивидуальной картонной упаковке. Объем 2л | Шт | 5 | 464,33 |
| 6 | Мешок резервный с петлей и горловиной 22F 3л № 1 | Резервный мешок для дыхательного контура без латекса, с эластичным коннектором-муфтой с разъемом 22F. Материал - Неопрен (без латекса) Крепление: Эластичный коннектор с разъемом 22 F, тип "female" Многоразовый | Шт | 5 | 1256,67 |
| 7 | Мочеприемник емкостью 2л № 1 | Применение: сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях. Стерильный, для одноразового использования. Прозрачная лицевая сторона для визуализации наполнения снабжен невозвратным клапаном, исключающим обратный ток мочи. Винтовой спускной кран на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприёмник в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости). Трубка устойчивая к перегибам (длина 85), снабженная универсальным коннектором с защитным колпачком. Контрольные значения градуировки: 2000 мл. Два армированных отверстия, позволяющие зафиксировать мочеприемник. Имеет маркировку на упаковке, позволяющую определить срок изготовления и годности изделия. Изготовлен из мягкого поливинилхлорида медицинского назначения с укрепленными двойными швами. Показания: сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях. | Шт | 1500 | 39,93 |
| 8 | Наконечник для кружки Эсмарха № 1 | Размеры наконечника для взрослых: длина 160 мм, диаметр 8,0 мм. Наконечник имеет анатомическую форму. Инструмент изготовлен из материала, не вызывающего развитие аллергических реакций. Наружный конус имеет особую ребристость для надёжного соединения с кружкой Эсмарха. В присоединительной части имеется дополнительный конус «Луер» для соединения наконечника со шприцем при проведении микроклизм и других процедур. Одноразовый инструмент предотвращает распространение инфекционных заболеваний. Наконечник атравматичен благодаря отсутствию острых краёв. Изделие полностью соответствует медицинским стандартам. Индивидуальная упаковка — блистер. Наконечники стерильны, апирогенны, нетоксичны. | Шт | 2600 | 13,98 |
| 9 | Насадка для УЗИ № 1 | Наконечник для УЗИ №1 (без смазки, без накопителя) прозрачный d-28 мм. Изготавливают из особо прочного и гипоаллергенного латекса, они нестерильны, так как их применение одноразовое. Размер и форма женских презервативов для УЗИ специально разработаны для проведения ультразвуковой диагностики, поскольку их степень прозрачности, гладкость, отсутствие смазки точно отвечают требованиям аппарата для диагностики. Это обеспечивает исключительное плотное прилегание презерватива к датчику аппарата УЗИ и, соответственно, более точный результат исследования! | Шт | 10000 | 8,90 |
| 10 | Пипетка Пастера № 1 | Пипетки Пастера нестерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объем 1мл; длина 143-145мм; градуировка 0,5-1мл; материал – полиэтилен | Шт | 200 | 4,64 |
| 11 | Пипетка глазная стеклянная в инд уп. №1 | Пипетка офтальмологическая применяется в медицине в условиях клиник, больниц, аптек и в домашних условиях. Травмобезопасны в эксплуатации. Стойки к многократной дезинфекции. Назначение - для закапывания глазных капель.Пипетки офтальмологические состоят из стеклянной колбы с закругленным атравматическим концом и латексного колпачка, обеспечивающего набор жидкости. Пипетка помещена в пластмассовый футляр зелёного или белого цвета. Пипетка упакована в полипропиленовый пакет с нанесенной этикеткой, инструкцией и штрих-кодом. | Шт | 300 | 13,45 |
| 12 | Станок д/бритья опер, с двумя лезвиями № 1 | Предназначен для бритья операционного поля. Использование одноразовых станков предпочтительно в работе бригад медицины катастроф, в приемном отделении, при подготовке к операциям. Специальная конструкция головки станка (гребневидные выступы) позволяет использовать его для бритья волос любой длины и густоты двойное лезвие гарантирует тщательность и удобство бритья, наличие защитного чехла исключает возможность случайного ранения о режущую поверхность лезвий, коробка с открывающимся ящиком позволяет удобно хранить новые станки и экономить место на процедурном столике | Шт | 3000 | 13,22 |
| 13 | Шпатель деревянный № 1 | Представляет собой тонкую палочку, применяемую при осмотрах пациентов. Материал – дерево; Длина 150 мм Ширина 18 мм Толщина 1.6 мм | Шт | 4000 | 1,36 |
| 14 | Эспандер жгут Мартенса № 1 | Материал – резина Длина 3,5м | Шт | 2 | 666,30 |
| 15 | Бинт эластичный компрессионный средней растяжимости с застежкой 8смх5м № 1 | Бинт эластичный средней растяжимости с застежкой в уп. Состав хлопок, латекс, полиэфир. Ширина 8см, длина 5м | Шт | 10 | 554,83 |
| 16 | Воронка ушная пластик. однораз. стерил. №3 № 1 | Тип инструмента — диагностический. Область применения — оториноларингология. Используется в медицинских учреждениях для проведения диагностической отоскопии. Воронка ушная атравматична — имеет гладкие ровные поверхности и края, которые исключает риск повреждения тканей. Диаметр узкой части — 3-4 мм. Диаметр широкой части — 28 мм. Высота — 34 мм. Изготовлена из черного теплопроводного полипропилена. Стерильная, предназначена для однократного применения. Стерилизована оксидом этилена. Индивидуальная стерильная прозрачная упаковка | Шт | 1800 | 5,96 |
| 17 | Загубники № 1 | Загубник пластмассовый стерильный Загубник предназначен для введение гибких эндоскопов,трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхалельных путей. Изготовлен из нетоксичного полиэтилена. Стерилен | Шт | 500 | 54,90 |
| 18 | Комплект заготовок шин транс.разового использ № 1 | Представляют собой заготовки из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой и предназначены для моментального изготовления шин на месте происшествия. После наложения шины сохраняют иммобилизирующие свойства не менее 24 часов. Имеют длительный срок хранения в упаковке — 5 лет. Материал: гофрированный картон с водоотталкивающей пропиткой, застежка текстильная. Назначение: иммобилизация шейного отдела позвоночника, плеча, предплечья, голени, бедра (с вытяжением), одновременное оказание помощи нескольким пострадавшим. Каждая заготовка упакована индивидуально с инструкцией по изготовлению шин. Состав комплекта: - Заготовка большая тип II - 4 шт. - Заготовка малая тип III - 1 шт. - Заготовка малая тип IV - 1 шт. - Кольцо эластичное - 2 шт. – Бинт - 2 шт. | Шт | 2 | 2710,83 |
| 19 | Кружка "Эсмарха" № 2 (1,5л) № 1 | Кружка Эсмарха предназначена для очистки кишечника, постановки клизм разного характера в лечебных заведениях и на дому, по рекомендации врача или в лечебно-профилактических целях. Ручка-подвес позволяет быстро и легко зафиксировать кружку Эсмарха на нужной высоте. Два атравматичных наконечника могут использоваться как для постановки клизм, так и для ирригации (орошения) влагалища. Метки объема позволяют точно определить объем налитой жидкости и контролировать процесс его введения. Прозрачная соединительная трубка надежна в использовании и не перегибается. Поставляется в малогабаритной индивидуальной картонной упаковке. Объем 1,5л | Шт | 5 | 410,33 |
| 20 | Лоток почкообразный нерж. 260 № 1 | Изготавлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430. Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. Устойчив к повышенным температурам, к автоклавированию. Длина, мм260 Ширина, мм160 Высота, мм32 | Шт | 10 | 569,17 |
| 21 | Лоток почкообразный нерж. 160 № 1 | Изготавлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430. Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. Устойчив к повышенным температурам, к автоклавированию. Длина, мм160 Ширина, мм85 Высота, мм28 | Шт | 5 | 323,33 |
| 22 | Мочеприемник типа "Утка" 1 литр № 1 | Мочеприемник полимерный предназначен для применения в медицинской практике при уходе за больными в отделениях интенсивной терапии, реанимационных и общих палатах в условиях лечебных учреждений, а также на дому. Объем 1л | Шт | 12 | 184,63 |
| 23 | Прокладки женские 10шт № 1 | Применение – одноразовые Впитываемость 400 мл Особенности - анатомическая форма, антибактериальные, впитывающие, гипоаллергенные, на клейкой основе, непромокаемые, протестированы дерматологически, с нейтрализатором запаха, Урологические Материал верхнего слоя нетканое полотно | Шт | 20 | 188,17 |
| 24 | Стакан 30мл. № 1 | Градуированный для приема лекарств (мензурка) -предназначен для дозированного приема жидких, твердых (таблетки) и порошкообразных лекарственных средств. изготовлен из прозрачного полипропилена и представляет собой полимерный стакан конусной формы с градуированной мерной шкалой в диапазоне от 2,5 до 30 мл. Вместимость: - 30 мл. Высота: - 39,5±1 мм. Диаметр: - 29±1 мм. Масса: - 3±1 грамм. | Шт | 50 | 7,65 |
| 25 | Световод одноразовый № 1 | Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением. Диаметр иглы стандартной насадки: 0,8 мм Диаметр световода: 500 мкм Рабочий диапазон длин волн: от мягкого ультрафиолетового до ближнего инфракрасного (360-800 нм). Комплект состоит из магистрального световода и сменных световодных стерильных насадок однократного применения в индивидуальной упаковке. Насадки стерилизованы радиационным способом. | Шт | 200 | 64,17 |
| 26 | Таблетница № 1 | Таблетница на один день состоит из 4-х отделений для распределения лекарств или витаминов в соответствии с суточным режимом приема: утро, день, вечер, ночь. Предназначены для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств или витаминов. Изготовлены из безопасного, легко моющегося пластика. | Шт | 100 | 261,33 |
| 27 | Трахеостомическая трубка с манжетой №8 № 1 | Пилотный баллон с несмываемой маркировкой размера трубки. Встроенная в стенку рентгеноконтрастная линия. Лента-фиксатор в комплекте. Стерильная. Одноразовая. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ и АБС. Размер - №8 | Шт | 10 | 491,50 |
| 28 | Трусы для колоноскопии № 1 | Представляют собой одноразовые нестерильные трусы-шорты со специальным отверстием. Изделие предназначено для того, чтобы обеспечить комфорт пациента при проведении таких процедур как фиброколоноскопия, гидроколонотерапия и т.п. Материал: Спанбонд Плотность: 25 г/м2 Размер: 52-54 Длина: 38 см Цвет: Голубой, синий | Шт | 3000 | 28,59 |
| 29 | Фартук полиэтиленовый защитный № 1 | Фартук одноразовый (белый). ПНД. Плотность 12 г/кв. м. Размер 76 (80)x120 (125) см. Фартуки одноразовые полиэтиленовые предназначены для соблюдения санитарно-гигиенических норм защиты продукции и производственной одежды. Фартуки отлично защищают от загрязнений и намоканий. | Шт | 500 | 2,28 |
| 30 | Шина Крамера на верхнюю конечность 80х800мм № 1 | Шина Крамера транспортная для переломов костей верхних конечностей - предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава. Шина Крамера для рук 80 x 800 мм, изготовленна из проволоки в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. Материал — углеродистая сталь. | Шт | 2 | 1052,33 |
| 31 | Шина Крамера на нижнюю конечность 110х1200мм № 1 | Шина транспортная проволочная лестничная для иммобилизации переломов костей для нижних конечностей типа Крамера. Шина Крамера для ног 110 x 1200 мм - предназначена для фиксации нижней конечности, тазо-бедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени, изготовленна из проволоки в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. Материал — углеродистая сталь. | Шт | 2 | 1077,33 |
| 32 | Щетка цервикальная "ДиаСкрин" № 1 | Рабочая часть соответствует контуру шейки матки и представляет собой мягкую и гибкую щёточку из трапециевидных пластиковых щетинок различной длины. Самые длинные средние щетинки захватывают глубокие участки цервикального канала, более короткие щетинки соприкасаются с участками наружной части шейки матки и зоной трансформации. Гибкость щетинок позволяет собрать клетки без повреждения тканей. Предназначена для взятия мазков на цитологическое исследование со всей поверхности шейки матки и из цервикального канала одновременно: - с наружной части шейки матки (клетки эктоцервикса), - с зоны трансформации (Т - зоны), - из цервикального канала (клетки эндоцервикса). Тип зонда F1 Длина, мм 207 Длина рабочей части, мм 28 Диаметр рабочей части, мм 19 Стерильность Да Одноразовый Да РУ на медицинское изделие да | Шт | 200 | 10,92 |
| 33 | Матрас противопролежневый ячеистый № 1 | Матрас противопролежневый с компрессором, вариант исполнения - Ячеистый противопролежневый матрас состоит из множества ячеек для равномерной поддержки тела пациента. - Матрас состоит из 130 секций, заполняемых воздухом в заданном темпе. Равномерное распределение давления по разным ячейкам обеспечивает качественный профилактический массаж прилегающих тканей. - Секции наполняются воздухом с помощью небольшого компрессора, который надежно крепится на поручне кровати с помощью крючков. - Матрас не будет съезжать с кровати благодаря широким крылышкам с торцевых сторон: достаточно завернуть их под основной матрас. -Вес: 3,2 кг - Форма камер: ячейки - Регулировка давления - Крючки для крепления компрессора к кровати- - Габариты 260x97x6,4 см - Максимальная нагрузка 120 кг | Шт | 1 | 4341,67 |
| 34 | Адаптер д/анализатора паров этанола № 1 | Адаптер д/анализатора паров этанола Алкотектор Mark V | Шт | 4 | 3503,33 |
| 35 | Набор для контроля трезвости № 1 | Комплекация: 10 мундштуков, 10 одноразовых трубочек, 1 полиэтиленовый баллон, пластиковый пенал. Изменяет свой цвет при соприкосновении с молекулами алкоголя. Изобретенные еще в советское время, трубочки сделаны на совесть. Выпускаются в двух модификациях: в целлофановом пакете и в пенале. Пенал снабжен специальной металлической пластинкой с отверстиями для обламывания трубки. | Шт | 3 | 834,67 |
| 36 | Напальчник медицинский № 1 | Тип - напальчники РУ на медицинское изделие да | Шт | 100 | 2,05 |
| 37 | Часы песочные 10мин. № 1 | Торговое название - Часы песочные процедурные. Дозировка (доп. инфо.) - 10мин | Шт | 1 | 144,17 |
| 38 | Термохимический индикатор одноразовый | Точность измерения С +1/ -1 Хранение при комнатной t Виды индикаторов по t активации С индикатор повышения t выше -18,0,+5,+8,+10,+20,+25,+30,+37 Виды индикаторов по продолжительности периода действия 48 часов, 168 часов, 336 часов Размеры мм 46 Х 19 Х 2,5 Одноразовый индикатор повышения температуры. Регистрирует общее время воздействия температуры, превышающей норму, до 48 часов (определяется модификацией индикатора). | Шт | 10 | 644,33 |
| 39 | Чехол д\шнуров и трубок с картон. держат. 14х250 № 1 | Материал полиэтилен 40 мкм. встроенный адгезивный фиксатор. отверстие по центру. восьмислойное телескопическое сложение. более простая и быстрая замена аппликация чехла на шнур камеры. совместимо со всеми моделями камер. | Шт | 100 | 113,28 |
| 40 | Фартук ламинированный спанбонд №1 | Фартук защитный одноразовый (голубой). Фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного полипропиленового материала плотностью 40 г/м2. Нестерильно. Длина 140 см. Ширина на уровне груди 58 см. Ширина по низу 75 см. Длина завязок 53 см. | Шт | 700 | 39,97 |
| 41 | Устройство для активного дренирования ран 250мл № 1 | Предназначено для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей. Устройство состоит из гофрированного резервуара (типа «гармошка») для сбора биологической жидкости, соединенной с помощью коннектора с дренажной трубкой из поливинилхлорида или силикона. Изготавливаются с одним (1) и с двумя дренажами (2). Устройства с силиконовыми дренажами дополнительно снабжены зажимами. Длина дренажных трубок 5,5 мм Объем 250 мл Стерильно Да | Шт | 250 | 298,67 |
| 42 | Зонд урогенитальный Цитощетка | Предназначен для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований, для приготовления мазка-отпечатка и на хламидии. Тип D1- металлический кончик щетки покрыт полимерным шариком. | Шт | 200 | 5,84 |
| Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки. В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». |  |  |  |  |  |