Техническое задание

на проведение комплекса работ по переносу приборов и блоков электропитания

и пожарной сигнализации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»                                                                             Номер закупки: 24080109165

1. Предмет динамического ценового запроса: проведение комплекса работ по переносу приборов и блоков электропитания и пожарной сигнализации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород». Перечень товара: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород».

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 183 333,33 (Сто восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

3. Стоимость договора включает: компенсацию издержек Подрядчика (стоимость работ и материалов, используемых при проведении работ – Приложение №1), накладные и плановые расходы, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

4.Требования к выполнению работ: 4.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 4.2. Демонтаж существующего оборудования производить с сохранением целостности и работоспособности всех блоков и элементов контроля за системой оповещения и пожаротушения; произвести перенос силовой линии питания из существующего помещения в новое; установить новые распределительные коробки в необходимом количестве, разместив их за поверхностью потолка; прокладку кабелей производить в кабельном канале соответствующего размера; установить на стене мониторы видеонаблюдения согласовав их расположение с руководителем службы безопасности больницы; 4.3. По окончании монтажа оборудования на новом месте подрядчик должен произвести проверку работоспособности всех систем. 4.4. Наличие у подрядчика действующего свидетельства СРО на требуемый вид деятельности. Наличие лицензии МЧС на требуемый вид деятельности. 4.5. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и надлежащим качеством, используя принадлежащую ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и оборудование, необходимые для выполнения работ. 4.6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе оказание услуг Подрядчиком в отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. При выполнении Работ Исполнитель обязан обеспечить бережное отношение к имуществу Заказчика и третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, не допуская его порчи или уничтожения. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за целостность и сохранность имущества Заказчика и третьих лиц. 4.7. Гарантийный срок на работы и услуги указывается в акте приема выполненных работ и оказанных услуг.

5. Сроки и условия выполнения работ. 5.1. Выполнение работ производится на основании заявки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

6. Место выполнения работ: Стационар №1 - г. Нижний Новгород пр. Ленина,18

7.Форма, сроки и порядок оплаты. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.) и товарной накладной формы (ТОРГ-12) / УПД.

8.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 8.1. Лицензия МЧС на требуемый вид деятельности.

Таблица №1

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса работ по переносу приборов и блоков электропитания и пожарной сигнализации: |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж оборудования |  | усл. ед. | 24 |
| 1.2. | Демонтаж питающего кабеля из кабель канала (8 мп) |  | усл. ед. | 1 |
| 1.3. | Демонтаж кабель канала (22пм) |  | усл. ед | 1 |
| 1.4. | Монтаж распределительных коробок |  | усл. ед. | 15 |
| 1.5. | Монтаж гофры (50пм) |  | усл. ед. | 1 |
| 1.6. | Монтаж кабель канала (22мп) |  | усл. ед. | 1 |
| 1.7. | Монтаж кабеля в кабель канал (50пм) |  | усл. ед | 1 |
| 1.8. | Монтаж силового кабеля (50пм) |  | усл. ед. | 1 |
| 1.9. | Установка автоматических выключателей |  | усл. ед. | 6 |
| 1.10. | Протяжка кабеля в гофре (50пм) |  | усл. ед. | 1 |
| 1.11. | Монтаж оборудования |  | усл. ед | 24 |
| 1.12. | Пусконаладочные работы |  | усл. ед. | 1 |
| 1.13. | Перенос силового щита (монтаж, демонтаж) |  | усл. ед. | 1 |
| Материалы, используемые при проведении монтажа оборудования: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ плоский |  | м | 25 |
| 2 | Кабель сетевой FTP Cat.5e 4x2x24 омедненный экранированный |  | м | 250 |
| 3 | Труба гофрированная гибкая 20 мм с протяжкой ПВХ |  | м | 25 |
| 4 | Кабельный канал 25х16 ЭЛЕКОР белый ИЭК |  | м | 30 |
| 5 | Кабельный канал 80х40 ЭЛЕКОР белый ИЭК |  | м | 10 |
| 6 | Саморез по дереву 3,5х51 мм |  | шт | 500 |
| 7 | Дюбель универсальный с бортиком 6х42 мм |  | шт | 500 |
| 8 | Коробка распределительная о/п квадратная 6 вводов IP55 100х100х50мм |  | шт | 15 |
| 9 | Держатель - клипса для труб 25мм |  | шт | 75 |

* В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении Товаров, применительно к таким товарным знакам следует считать «или эквивалент».