Техническое задание

На поставку товара изделий медицинского назначения для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г Челябинск

1. Требования к товару

1.1.Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.2.Поставляемый товар должен быть, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| ## Наименование товара | Характеристики товара | ## Ед.изм | ## Колво |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации. // Индикатор БИК-ИЛЦ ПАР биологические (для контроля паров. стерилиз.), (6 тестов/комплект) | Содержит высушенные споры Geobacillus stearothermophilus. Комплект-индикаторы-6 шт. В комплект поставки входит: 1.Индикатор биологический–5 шт. 2. Индикатор биологический (контроль)–1 шт. 3.Питательная среда - 1 шт. 3.Пакет со стерильным инсулиновым флаконом и резиновыми пробками - 1 шт. 4.Шприц (с иглой) однократного применения стерильный- 1 шт. - 5.Инструкция по применению | компл | 60 |
| Комплект индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации. // Индикатор БИК-ИЛЦ ВОЗДУХ биологические (для контроля воздушн. стерилиз.), (6 тестов/комплект | Содержит высушенные споры Bacillus Licheniformis штамм G. Комплект-индикаторы-6 шт. В комплект поставки входит: 1.Индикатор биологический–5 шт. 2. Индикатор биологический (контроль)–1 шт. 3.Питательная среда - 1 шт. 3.Пакет со стерильным инсулиновым флаконом и резиновыми пробками - 1 шт. 4.Шприц (с иглой) однократного применения стерильный- 1 шт. 5.Инструкция по применению. | компл | 90 |
| Комплект индикаторов биологических (микобактерии штамм В5) для контроля работы дезинфекционных камер. // Индикатор БИК ДК-02-"ИЛЦ" биологические (микобактерии штамм В5), для контр. дез.камер | Содержит высушенные микробные клетки микобактерий (Mycobacterium) штамм В5,. Комплект-индикаторы-10 шт, В комплект поставки входит: 1.Индикатор биологический – 9 шт. 2. Индикатор биологический (контроль) –1 шт. 3.Питательная среда - 2 фл. 3.Пакет со стерильным инсулиновым флаконом и резиновыми пробками - 1 шт. 4.Шприц (с иглой) однократного применения стерильный- 1 шт. 5.Инструкция по применению. | компл | 5 |
| Комплект индикаторов биологических (споры бациллюс цереус штамм 96) для контроля работы дезинфекционных камер. // Индикатор БИК ДК-03-"ИЛЦ" биологические (споры бациллюс цереус штамм 96), для контр. дез.камер | Содержит высушенные споры бациллюс цереус (Bacillus cereus) штамм 96. Комплект-индикаторы-10 шт. В комплект поставки входит: 1.Индикатор биологический – 9 шт. 2. Индикатор биологический (контроль) –1 шт. 3.Питательная среда - 1 фл. 3.Пакет со стерильной пробиркой - 1 шт. 4.Шприц (с иглой) однократного применения стерильный- 1 шт. 5.Инструкция по применению | компл | 5 |
| Комплект индикаторов биологических (золотистый стафилококк штамм 906) для контроля работы дезинфекционных камер. // Индикатор БИК ДК-01-"ИЛЦ" биологические (золотистый стафилококк штамм 906),для контр.дез.камер | Содержит высушенные микробные клетки Staphylococcus aureus штамм 906. Комплект-индикаторы-10 шт, В комплект поставки входит: 1.Индикатор биологический – 9 шт. 2. Индикатор биологический (контроль) –1 шт. 3.Питательная среда - 1 фл. 3.Пакет со стерильной пробиркой - 1 шт. 4.Шприц (с иглой) однократного применения стерильный- 1 шт. 5.Инструкция по применению. | компл | 10 |

2. Сроки поставки товара

в течение 10 (десяти) календарных дней по заявке заказчика.

3. Условия поставки товара

3.1. Поставка Товара  осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

3.2 Товар поставляются в заводской упаковке;

3.3. Место поставки товара: г.Челябинск,ул.Доватора 23,аптека;

3.4. Стоимость Товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий настоящего Договора, а также стоимость упаковки.

4. Товар должен иметь сертификаты соответствия