## Лист1
п/п | Каталожный номер | Наименование в инвойсе | Назначение и состав
1 | 1912997 | Reagent TSH 3rd Generation (type 239430)/ Реагент ТТГ (3 поколение) (вид 239430) | Реагент ТТГ (3 поколение) для определения TSH предназначен для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. В состав входят следующие компоненты: • 100 сорбированных лунок (стрептавидин, связывание 3 нг биотина/на лунку) • 6, 2 мг ),2% конъюгата (пероксидаза хрена- ß-подъединица мышиных моноклональных тел к тиреотропному гормону, связывание ≥ 608, 4 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином) раствор бычьего альбумина состоит из аминокислотных остатков. • 9,1 мг 0,1% реагента для выявления биотинилированных антител (биотинилированные мышиные моноклональные антитела к тиреотропному гормону, связывание ≥ 202,8 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином. Фасовка: 100 тестов
2 | 1487289 | Calibrator TSH (3rd Generation) (type 239430)/ Калибратор к реагенту ТТГ (3 поколение) (вид 239430) | Калибратор к реагенту ТТГ (3 поколение) для определения количества тиреостимулирующего гормона (тиреотропного) (TSH) в сыворотке и плазме человеческой крови (этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТК или гепарин). ● 1 комплект калибраторов тиреостимулирующего гормона (TSH) 1, 2 и 3 (2,3 мл 5%, тиреостимулирующего гормона(тиреотропного) (TSH) в бычьей сыворотке 0,2% 4мг с противомикробным действующим веществом-азид натрия 1мг 0,1%). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Фасовка: 3 фл. х 2,3 мл.
3 | 8356636 | Reagent Ferritin (type 324780)/ Реагент Ферритин (вид 324780) | Реагент Ферритин предназначен для количественного определения концентрации ферритина в плазме человека и плазме. Иммунореакция на основе конкурентного связывания. 100 покрытых ячеек (стрептавидин (0,5%) 5мг, соединения ≥ 3 нг биотин/ячейка). 11.0 мг (0,6%) реактива коньюгата (HRP-мышиный моноклональный анти- ферритин, соединения ≥ 4 мЕД ферритина/ мл) в буфере с антимикробным агентом –азид натрия 1г (0,15%) и альбумином бычьей сыворотки(0,4%) 4 мг. 7.3 мг (0,7%) реактива биотинилированного антитела (биотин- овечий анти-ферритин (0,4%), соединения ≥ 7 мЕД ферритина/ мл) в буфере с антимикробным агентом-азид натрия 1мг (0,1%), бычьей сывороткой(0,2%) 2мг и альбумином бычьей сыворотки (0,2%) 2мг Фасовка: 100 тестов
4 | 1158864 | Ferritin Calibrator (type 324780)/ Калибратор к реагенту Ферритин (вид 324780) | Калибратор к реагенту Ферритин для использования in vitro в процессе калибровки системы ВИТРОС для иммунодиагностики, используемой для определения ферритина в сыворотке и плазме человека. Содержит: ● 3 комплекта калибраторов ферритина 1, 2 и 3 (лиофилизированный ферритин селезенки человека в плазме крови с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1.0 мл), номинальные значения 4, 5, 90 и 800 нг ферритина / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Фасовка: 9 фл. х 1 мл.
5 | 1931922 | Reagent FSH (type 183380)/ Реагент ФСГ (вид 183380) | Реагент ФСГ для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Иммунореакция на основе конкурентного связывания. Один набор реактивов «VITROS ФСГ» содержит: 100 лунок с покрытием (стрептавидин (0,5%) 5мг, связывает ≥ 3 нг биотина на лунку) 6,2 мг (0,5%) реактива-конъюгата (HRP-мышиный моноклональный анти-ФСГ, связывает ≥ 484 мМЕ ФСГ/мл) в буферном растворе с антимикробным репаратом-азид натрия 1мг (0,01%) и бычьим сывороточным альбумином(0,2%) 2 мг 13,3 мг (0,4%) биотинилированного реактива с антителами (биотин-овечий анти-ФСГ, связывает ≥ 96,8 мМЕ ФСГ/мл) в буферном растворе с антимикробным препаратом-азид натрия 0,1%, 1мг, бычьим сывороточным (0,2%) 2мг и овечьей сывороткой(0,1%) 1г Фасовка: 100 тестов
6 | 1901263 | FSH Calibrator (type 183380)/ Калибратор к реагенту ФСГ (вид 183380) | Калибратор к реагенту ФСГ для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. ∙ 1 набор Калибратора к реагенту ФСГ состоит из двух флаконов (1 и 2 ). Флакон содержит человеческий ФСГ в бычей сыворотке, с добавлением антимикробиального реагента, 2.0 мл. Номинальные значения 2 и 40 mIU/mL (IU/L) ∙ Серийная калибровочная карта ∙ Карта для занесения данных в протокол ∙ 16 наклеек в виде штрих-кода (8для каждого калибратора) Фасовка: 2 фл. х 2 мл.
7 | 6844425 | Insulin 100 wells | VITROS иммунодиагностические продукты Реагент VITROS Инсулин в кассете (VITROSInsulinReagentPack) для иммунодиагностического определения инсулина методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS Для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме человека (с литий-гепарином) с помощью анализаторов серии VITROS (VITROSECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROSXT7600). Только для диагностики invitro. Пластиковый картридж состоящий из двух флаконов с реагентом и 4 спаянных пробирок с пластиковыми лунками внутри, упакованный в герметичный пакут из фальги и кортонную коробку. Фасовка: 100 тестовСодержимоеупаковкиреагентов 1 упаковкареагентовсодержит: •100 покрытых ячеек (2 мкг/мл мышиных моноклональных антител к инсулину);•8,6 мл реагента для анализа (буфер с бычьим гамма-глобулином, альбумином бычьей сыворотки ипротивомикробным средством*);•8,6 мл конъюгированного реагента (1,5 мкг/мл мышиных моноклональных антител к инсулину,конъюгированныхпероксидазой хрена, в буфере с альбумином бычьей сыворотки и противомикробнымсредством*).*0,5% Проклин 950 (Proclin 950) Транспортировка реагента и калибратора в холодильниках при 2–8 °C (36–46 °F)
8 | 6844426 | Insulin CALIBRATOR Box/1 set | VITROS иммунодиагностические продукты Набор калибраторов VITROS Инсулин (VITROSInsulinCalibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при иммунодиагностическом определении инсулина методом усиленной хемилюминесценции. в составе: 1. Калибратор 1 - 1 флакон, 1,0 мл. 2. Калибратор 2 - 1 флакон, 1,0 мл. 3. Калибратор 3 - 1 флакон, 1,0 мл. 4. Калибровочная карта - 1 шт. 5. Протокол карта - 1 шт. 6. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора. Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROSECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROSXT7600) при количественном определения инсулина в сыворотке и плазме человека (с литий-гепарином). Фасовка: 3 стеклянных флакончика на 3 мл. Содержимое калибраторов: 1 набор калибраторов VITROS Инсулин уровней 1, 2 и 3, объём 1,0 мл. Инсулин в буфере с противомикробным средством*, номинальные значения 1; 25 и 250 мкМЕ/мл (6; 150 и 1500 пмоль/л). *0,15% Катон ( Kathon) Транспортировка реагента и калибратора в холодильниках при 2–8 °C (36–46 °F)
9 | 1350198 | Reagent LH (type 189400)/ Реагент ЛГ (вид 189400) | Реагент ЛГ для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Иммунореакция на основе конкурентного связывания. Одна упаковка ВИТРОС Лютеинизирующий гормон содержит: 100 сорбированных лунок (стрептавидин (0,3%) 3мг, связывает ≥ 3 нг биотина на лунку) 11,0 мг (0,6%) конъюгат моноклональные анти-ЛГ мыши β-субъединица, меченые пероксидазой хрена(0,5%) 5мг, связывает ≥ 262 мМЕ ЛГ/мл) в буфере с антимикробным агентом(0,01%) 1мг, бычьей сывороткой (0,5%) 0,5г и бычьим сывороточным альбумином(0,2%) 2мг 8,4 мг (0,4%) биотинилированные антитела (биотинилированные овечьи анти-ЛГ, связывает ≥ 393 мМЕ ЛГ/мл) в буфере с антимикробным агентом(0,1%) 0,1г, бычьей сывороткой (0,2%) 1мг и бычьим сывороточным альбумином(0,1%) 2мг Фасовка: 100 тестов
10 | 1090133 | LH Calibrator (type 189400)/ Калибратор к реагенту ЛГ (вид 189400) | Калибратор к реагенту ЛГ для использования in vitro в процессе калибровки системы ВИТРОС для иммунодиагностики, используемой для определения лютеинизирующего гомона в сыворотке и плазме человека. Содержит: ● 1 комплект калибраторов лютеинизирующего гормона 1 и 2 (2 мл,ЛГ гормонгипофиза человека в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 5, 176 мМЕД/ мл (МС 80/552, точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Фасовка: 2 фл. х 2 мл.
11 | 6842894 | реагент витамин D ( общий 25 ОН) VITROS | Только для диагностики in vitro.VITROS иммунодиагностические продукты Реагент Витрос общий 25-OH Витамин D в кассете (25-OH VitaminD Total Reagent Pack ) для количественного определения общего 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови на анализаторах серии VITROSДля количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке крови человека иммунохемилюминесцентным методом с помощью анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600). Внешний вид: Пластиковый картридж содержит 2 контейнера с жидеким реагентом и 4 спаяных канала с пластковыми лунками внутри. Картридж герметично упакован в фольгированый пакет и картонную коробку. Содержание кассеты Реагента 1 кассета реагента содержит: 100 лунок с покрытием (бактериальный стрептавидин, связывающая способность ≥0.33 пмоль моноклональныховечьих IgG/на лунку), 9 мл конъюгированного реагента (HRP-25-OH VitD) c лошадиной сывороткой, бычьим гамма-глобулином иантимикробным агентом. 10.0 мл диссоциирующего реагента в буфере с антимикробным агентом**0,5% Проклин 950 (Proclin 950). Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).
12 | 6842893 | набор калибраторов витамин D общий 25 ОН VITROS | VITROS иммунодиагностические продукты Набор калибраторов Витрос общий 25-OH Витамин D (25-OHVitamin D Total Calibrators) для количественного определения общего 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови на анализаторах серии VITROS, в составе: 1. 3 комплекта калибраторов (25-OH Vitamin D Total Calibrators) уровней 1 и 2, 1,0 мл - 6 флаконов. 2. Калибровочная карта лота - 1 шт. 3. Протокол карта - 1 шт. 4. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый из 2-х уровней калибраторов (всего 16 штрих кодов).. Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при количественном определении общего 25-ОН витамина D в сыворотке крови человека иммунохемилюминесцентным методом. Содержание Набора Калибраторов: В картонной коробке 3 комплекта калибраторов к реагенту VITROS 25-OH Vitamin D Total двух уровней(дегидратированный-замороженный 25-OH витамин D в человеческой сыворотке с антимикробным агентом*, объём разведения 1.0 мл), номинальные значения: 28 и 120 нг/мл (70 и 300 нмоль/л)• 0,5% Проклин 950 (Proclin 950). Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).
13 | 6802893 | iPTH CALIBRATOR | Набор калибраторов VITROSинтактный ПТГ (VITROSIntactPTHCalibrators) для калибровки анализаторов серии VITROSпри иммунодиагностическомопределенииинтактного паратиреоидного гормона методом усиленной хемилюминесценции.Для калибровки анализаторов серии VITROS(VITROSECi/ECiQ, VITROS3600, VITROS5600, VITROSXT7600) при количественном определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека (с ЭДТА или гепарином). в составе: 1. Калибратор 1 - 3 флакона по 1,0 мл. 2. Калибратор 2 - 3 флакона по 1,0 мл. 3. Калибратор 3 - 3 флакона по 1,0 мл. 4. Калибровочная карта - 1 шт. 5. Протокол карта - 1 шт. 6. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора.Содержание набора калибраторов: В картонной коробке 3 комплекта калибраторов VITROSИнтактный ПТ уровней 1, 2 и 3 (лиофилизированный, синтетический интактный ПТГ в буфере с альбумином бычьей сыворотки и антимикробным агентом, восстановленный объем 1,0 мл); номинальные значения 0; 100 и 1500 пг/мл (0; 10,6 и 159пмоль/л). Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).
14 | 6842894 | iPTH reagent pack | Только для диагностики invitro.Реагент VITROSинтактный ПТГ в кассете (VITROSIntactPTHReagentPack) для иммунодиагностического определения интактного паратиреоидного гормона методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS.Для количественного определения интактного паратиреоидного гормона (иПТГ) в сыворотке и плазме крови человека (с ЭДТА или гепарином) с помощью анализаторов серии VITROS(VITROSECi/ECiQ, VITROS3600, VITROS5600, VITROSXT7600). Внешний вид: Пластиковый картридж содержит 2 контейнера с жидким реагентом и 4 спаяных канала с пластковыми лунками внутри. Картридж герметично упакован в фольгированый пакет и картонную коробку. Содержание кассеты реагента1 упаковка реагента содержит: 100 лунок с покрытием (бактериальный стрептавидин, связывающая способность ≥ 3 нг биотина налунку), 6.2 мл реагента cбиотинилированными антителами(биотинилированныеполиклональные антитела козы к интактному ПТГ, связывающая способность >20.000 пикограмм интактного ПТГ/мл) в буфере с бычьим гамма глобулином, альбумином бычьей сыворотки и антибактериальным агентом, 8.4 мл коньюгированного реагента (маркированные пероксидазой хрена (HRP) поликлональные антитела козы к интактному ПТГ, связывающая способность >8000 пикограмм интактного ПТГ/мл) в буфере с альбумином бычьей сыворотки и антибактериальным агентом. Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).
15 | 6802895 | iPTH control | Назначение Только для диагностики invitro. Набор контролей VITROSинтактный ПТГ (VITROSIntactPTHControls) для иммунодиагностического определения интактного паратиреоидного гормона методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS для подтверждения качества анализа при иммунодиагностическом количественном определении интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека (с ЭДТА или гепарином) на анализаторах серии VITROS (VITROSECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, XT 7600). Поставляемые материалы 3 комплекта контролей уровней 1, 2 и 3 VITROSИнтактный ПТГ - интактный паратиреоидный гормон (ПТГ) (лиофильно-высушенный, синтетический интактный ПТГ -1-31.0 pg/mL; 2-85.5 pg/mL; 3-532.2 pg/mL в буфере с бычьей сывороткой и антимикробным компонентом - ПроКлин 300 0,5%, объем после растворения 1,0 мл). Фасовка - 9 стеклянныхфлакончиковобъемом 1 мл в картоннойкоробке. Транспортировка Холодильник 2–8 °C (36–46 °F) транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.
16 | 8389793 | Universal Rinse Reagent, accessory to Vitros analyser (type 160190)/ Универсальный промывающий реактив, к иммунодиагностическому автоматическому анализатору "Витрос" (вид 160190) | Универсальный промывающий реактив, к иммунодиагностическому автоматическому анализатору "Витрос", используется для промывки реакционных лунок во время аналитического этапа исследования на иммунодиагностических анализаторах Vitros. Содержит 2 бутыли по 5 литров 1% буферного раствора натрия фосфата в воде.
17 | 6844452 | NT-PROBNP II Reagent 100 Well | Для количественного определения N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в сыворотке и плазме человека (EDTA или гепарин) с помощью анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) для диагностики сердечной недостаточности и для стратификации риска острого коронарного синдрома и сердечной недостаточности. Пластиковый картридж состоящий из двух флаконов с реагентом и 4 спаянных пробирок с пластиковыми лунками внутри, упакованный в герметичный пакут из фальги и кортонную коробку. Фасовка: 100 тестов Одна упаковка содержит: • 100 покрытых лунок (мышиные моноклональные антитела к NT-proBNP, 1 мкг/мл); • 8,7 мл реагента для анализа (буфера с овечьей сывороткой бычьим гамма-глобулином, альбумином бычьей сыворотки и противомикробным средством*); • 8,7 мл конъюгированного реагента (моноклональное овечье антитело к NT-proBNP, меченное пероксидазой хрена, 1 мкг/мл в буфере с альбумином бычьей сыворотки и противомикробным средством*). *0,5% Проклин 950 (Proclin 950) Фасовка: 100 тестов (1 пластиковая комбинированная неразборная упаковка, включающая 2 емкости с реагентами и тубы с лунками) Транспортировка реагента и калибратора в холодильниках при 2–8 °C (36–46 °F)
18 | 6844453 | NT-PROBNP II Cal box/1 sets | Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT7600) при количественном определения N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в сыворотке и плазме человека (с EDTA или гепарином). Одна упаковка содержит: • 1 набор калибраторов VITROS NT-proBNP II 1, 2 и 3 (рекомбинантный NT-proBNP в буфере с альбумином бычьей сыворотки и противомикробным средством*, 2,0 мл; номинальные значения: 0; 450; 20 000 пг/мл.) • Калибровочная карта - 1 шт. • Протокол карта – 1 шт. • Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт на каждый уровень калибратора *1 % Проклин 300 (ProClin 300). Фасовка: 3 флакона по 2,0 мл Транспортировка реагента и калибратора в холодильниках при 2–8 °C (36–46 °F)
19 | 6842803 | VITROS SYPHILIS TPA RGT nonus | Реагент VITROS Сифилис TPAв кассете (VITROSSyphilisReagentPack)для иммунодиагностического определения антител к Treponema pallidumметодом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS. Качественное определение общих (IgGи IgM) антител к специфическим антигенам Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека (с гепарином, ЭДТА илицитратом) с помощью анализаторов VITROS. Иммунодиагностическая система VITROS ECi/ECiQ, иммунодиагностическая системаVITROS3600 и интегрированная система VITROS 5600. Внешний вид: Пластиковый картридж содержит 2 контейнера с жидеким реагентом и 4 спаяных канала с пластковыми лунками внутри. Картридж герметично упакован в фольгированый пакет и картонную коробку. Содержание кассеты реагента: 1 кассета реагента содержит: 100 лунок, покрытых стрептавидином(стрептавидин, бактериальный; связывает ≥2 нг биотина на лунку), 13,1 мл реагента с биотинилированным антигеном (биотин-рекомбинантный антиген бледной трепонемы0,15 мкг/мл) в буфере с бычьим гамма-глобулином, бычьим сывороточным альбумином и анти микробным препаратом, 20,4 мл конъюгированного реагента (HRP-рекомбинантные антигены бледной трепонемы, 0,15мкг/мл) в буфере с бычьим сывороточным альбумином и анти микробным препаратом. Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).
20 | 6842804 | VITROS SYPHILIS TPA CAL NON US | Калибратор VITROS Сифилис ТРА (VITROS Syphilis ТРА Calibrator) для калибровки анализаторов серии VITROS при иммунодиагностическом определении антител к Treponema pallidum методом усиленной хемилюминесценции, в составе: 1. Калибратор VITROS Сифилис ТРА, флакон, 2,2 мл - 1 шт. 2. Калибровочная карта - 1 шт. 3. Протокол карта - 1 шт. 4. Этикетки со штрих-кодом калибратора - 8 шт. предназначен для калибровки анализаторов серии VITROS при качественном определении антител к Treponema pallidum(TP) в сыворотке и плазме (с гепарином, ЭДТА или цитратом) крови человека. ИммунодиагностическаясистемаVITROS ECi/ECiQ, иммунодиагностическаясистемаVITROS 3600 и интегрированнаясистема VITROS 5600. Содержание Набора Калибраторов: В картонной коробке Калибратор VITROS Сифилис TPA, флакон, 2,2 мл – 1 шт., Калибровочная карта - 1 шт., Протокол карта – 1 шт., Этикетки со штрих-кодом калибратора - 8 шт. VITROS Сифилис TPA калибратор - человеческая плазма IgG позитивная, 2,2 мл, с антибактериальным препаратом. Калибровочная карта содержит информацию о лоте реагента. Хранение и транспортировка: 2–8 °C (36–46°F).