## Лист1
п/п | Каталожный номер | Наименование в инвойсе | Назначение и состав
1 | HY-70090 | Депротеинизатор "Триаклин" | Депротеинизатор является сильным щелочным детергентом, который служит для удаления лизирующего реагента, клеточного остатка и белков крови, остающихся в гидравлической системе Sysmex автоматических гематологических анализаторов. Хранение Хранить в темном месте при температуре от +15°C до +30°C. Защищать от прямого солнечного счета. Солнечный свет приводит к изменению характеристик хлорина, эффективность которого снижается пропорционально времени воздействия света. Использование: детергент для очистки аппарата, удаления остатков лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлических систем, датчика-преобразователя измерительных сигналов, клапана ротора образцов, трубки для аспирации цельной крови СОСТАВ: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ (5%) В ВОДНОМ РАСТВОРЕ Стабилизирующий компонент Фасовка: не менее 50 мл.
2 | SY-20261 | Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS) | Реагент для определения гемоглобина на гематологических анализаторах Sysmex XS-1000i, Sysmex XT-4000i, имеющихся у Заказчика. Лизирует эритроциты и действует на гематологическую группу гемоглобина, превращая его в стабильный гемохром. Готовый к использованию дилюент для анализа крови фотоэлектрическим методом. Состав: 1,7% водный раствор лаурилсульфата натрия. Не содержит цианидов. В упаковке 1 канистра 5 л. Остаточный срок годности : не менее 70%.
3 | SY-20275 | Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS) | Лизирующий раствор для определения лейкоцитов (лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов). Применяется для разрушения эритроцитов и подготовки образца крови к последующему подсчету лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов на гематологическом анализаторе Sysmex XТ-4000i , имеющегося у Заказчика. В упаковке 1 флакон по 5 л. Остаточный срок годности : не менее 70%.
4 | SY-80284 | Краситель для лейкоцитов (BioDye-4DS SYS ) | Лизирующий раствор для окрашивания лейкоцитов для гематологических анализаторов Sysmex XS-1000i, Sysmex XT-4000i, имеющихся у Заказчика. Дифференцировка лейкоцитов по степени зрелости в разбавленных и лизированных образцах крови. Определение четырех компонентов лейкоцитарной формулы (Lymph, Mono, Eo, Neut + Baso). Флюоресцентный краситель связывающийся с нуклеиновыми кислотами и цитоплазматическими органеллами. Полупроводниковый лазер возбуждает флуоресценцию при 633 нм. Интенсивность флюоресценции пропорциональна содержанию нуклеиновых кислот в клетке. Состав: полиметиновый краситель 0,002% в растворе этиленгликоля (С2Н6О2) – 96, 9% и метанола (СН3ОН) – 3,0%. В упаковке 1 флакон по 42 мл. Остаточный срок годности : не менее 70%.
5 | SY-10212 | Изотонический раствор (BioDil SYS) | Растворитель для образцов крови стабилизированной ЭДТА для гематологических анализаторов Sysmex XS-1000i, Sysmex XT-4000i, имеющихся у Заказчика. Готов к использованию для импедансного и фотоэлектрического анализа цельной крови. Принцип действия - разведение анализируемого образца. Химический состав: 0,64% водный раствор хлорида натрия, борной кислоты 0,1%, тетрабората натрия 0,05%, калиевой соли ЭДТА 0,02%. В упаковке 1 канистра 20 л. Остаточный срок годности : не менее 70%.
6 | RMS-600 | Набор реагентов "Гематрол 5D" для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016, Комплект 4: 1. «Гематрол 5D - Низкий» - 1 шт. (4,0 мл). 2. «Гематрол 5D - Норма» - 1 шт. (4,0 мл). 3. «Гематрол 5D - Высокий» - 1 шт. (4,0 мл). 4. Инструкция по применению набора реагентов - 1 шт. 5. Паспорт с аттестованными параметрами контрольных образцов, входящих в состав набора реагентов - 1 шт. | Контрольный материал для гематологических анализаторов Sysmex XS-500/800/1000i, Sysmex XT-1800/2000/4000i, Sysmex XN. Содержит низкие, нормальные и высокие значения показателей. Содержит не менее 24 аттестованных значений, в том числе аттестованные значения параметров Neu, Lym, Mon, Eos, Bas (в % и абс.) для контроля качества дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций. Фасовка: не менее 3 фл.х не менее 4 мл. Стабильность контроля в открытой пробирке не менее 21 суток при соблюдении температурных условий хранения +2°C - +8°C. Замораживание наборов реагентов не допускается.