Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, ЗАПОЛНЯЮТСЯ УЧАСТНИКОМ

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД / ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |
| Реквизиты лицензии на осуществление деятельности в сфере обслуживания и ремонта медицинской техники | №____ от _____г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ)

I. Цель оказания Услуг, наименование и срок оказания Услуг

Целью оказания технического обслуживания является поддержание надлежащего работоспособного состояния оборудования, снижение рисков поломки, увеличение материального ресурса и срока его бесперебойной эксплуатации.

Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования носят ежемесячный характер и оказываются в соответствии с Календарным планом.

Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Инвентарный номер | Год выпуска | Кол-во | Адрес места обслуживания оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением | №440 | №743323 | 2010 | 1 | Поликлиника № 3 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая 123 |
| 2 | Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический | №BCYG089 | №743363 | 2013 | 1 |  |
| 3 | Комплекс рентгеновский диагностический «Диаком» | №320 | №743385 | 2016 | 1 |  |
| 4 | Флюорограф цифровой «КАРС» с принадлежностями | №F07072 | №743304 | 2008 | 1 |  |

Календарный план-график оказания Услуг:

| № п/п | Наименование Услуг | Сроки (период) оказания Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и диагностика рентгеновского оборудования в количестве 6-ти единиц | Февраль 2024 года | Конкретная дата и время проведения технического обслуживания согласовывается заранее, не менее чем за 3 (Трое) суток до планируемой даты начала оказания Услуг |
|  |  | Март 2024 года |  |
|  |  | Апрель 2024 года |  |
|  |  | Май 2024 года |  |

II. Описание и характеристика услуг, оказываемых в рамках Договора

| № п/п | Наименование (вид) услуги по техническому обслуживанию рентгеновского оборудования | Состав услуги (ТО) | Периодичность оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Контроль технического состояния (плановый, периодический) | - 1. Проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей; - 2. Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - 3. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - 4. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств, операций, специфических для конкретного типа изделий; - 5. Проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности и надежности. | 1 раз в месяц с момента заключения Договора, в соответствии с планом-графиком |
| 2 | - Техническое обслуживание | - 1. Очистка от пыли, грязи изделия в целом и его составных частей; - 2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка основных механизмов и узлов; - 3. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов. | 1 раз в месяц с момента заключения Договора, в соответствии с планом-графиком |
| 3 | - Плановая проверка | - 1. Смазка и регулировка регистрирующих механизмов; - 2. Устранение люфтов, перекоса шкал, неправильности хода окуляров, микрометрических винтов, столов и других подвижных узлов; - 3. Регулировка изделий, доведение параметров до нормативных значений; - 4. Проверка деталей и сборочных единиц (концевых выключателей, прокладок, уплотнений, мембран, пружин, зажимных винтов, электронагревательных элементов, стаканов высоковольтных кабелей, маслорасширителей); - 5. Проверка органов управления и переключения, в том числе тумблеров, ручек управления, кнопочных или клавишных переключателей, гнезд, держателей предохранителей, установка недостающих крепежных элементов. | 1 раз в месяц с момента заключения Договора, в соответствии с планом-графиком |
| 4 | - Диагностика неисправностей | - 1. В случае появления неисправностей рентгеновского оборудования осуществляется выезд инженера для выполнения диагностики и производятся работы по восстановлению работоспособности рентгеновского оборудования в рамках Договора. 2. В случае выявления неисправностей при которых восстановление работоспособности оборудования не представляется возможным, составляется Дефектная ведомость, в которой указываются необходимые запасные части для выполнения ремонта или заключение о дальнейшей непригодности оборудования к эксплуатации. | выполняется по запросу при возникновении неисправностей неограниченное количество раз на протяжении срока действия Договора |

1. При плановом профилактическом техническом обслуживании Исполнитель должен использовать расходные материалы, рекомендованные изготовителем в технической документации на медицинское рентгеновское оборудование, подлежащее техническому обслуживанию по Договору.

2. Исполнитель гарантирует сохранение заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после проведения планового профилактического технического обслуживания по Договору.

3. Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию оборудования у изготовителя рентгеновского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию по Договору, или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования). Инженер Исполнителя обязан предъявить копию сертификата об обучении по проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели оборудования непосредственно перед началом оказания услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к обслуживанию медицинской техники. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей), соответствующих требованиям к данному виду услуг, для их оказания с предварительного разрешения Заказчика.

4. Дату и время оказания услуг Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком не менее чем за 3 (три) дня до начала месяца, в котором будет проводиться техническое обслуживание.

III. Требования к Услугам

1. Определение понятия диагностика и внеплановая диагностика.

Перед проведением технического обслуживания медицинского оборудования Исполнитель должен провести диагностику работоспособности.

Внеплановая диагностика медицинского оборудования (с составлением Исполнителем Дефектной ведомости) и ремонт (в случае необходимости) осуществляется по извещению Заказчика. Количество выездов на внеплановую диагностику и ремонт не ограничено в течение гарантийного срока. В случае поступления заявки на внеплановую диагностику и ремонт гарантируется выезд в течение 2-х рабочих дней.

2. Действия Сторон в случае выявления неисправностей.

В случае выявления неисправностей медицинского оборудования Исполнителем составляется Дефектная ведомость и осуществляются работы по ремонту медицинского оборудования (не требующие замены запасных частей) в рамках настоящего Договора.

В случае выявления Исполнителем неисправностей, требующих замены запасных частей, осуществляются работы по ремонту медицинского оборудования в рамках настоящего Договора, запасные части в этом случае предоставляет Заказчик.

3. Действия Сторон в случае невыполнения Исполнителем обязательств по диагностике и ремонту.

В случае неполного выявления Исполнителем неисправностей медицинского оборудования, составления Исполнителем неполной или некорректной дефектной ведомости, проведения Исполнителем ремонта, не приведшего к восстановлению в полном объёме работоспособности медицинского оборудования Исполнитель обязан предоставить мотивированное письменное обоснование своих действий, не приведших к восстановлению в полном объёме работоспособности медицинского оборудования, предоставить полный перечень неисправностей, составить корректную дефектную ведомость, произвести повторный (в случае необходимости) ремонт медицинского оборудования и т.п.

Стороны комиссионно выявляют причины невыполнения Исполнителем обязательств по диагностике и ремонту, определяют необходимость дополнительного ремонта, определяют является ли невыполнение Исполнителем своих обязательств по Договору следствием обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены Исполнителем, определяют, какая из Сторон оплачивает дальнейшие расходы по проведению дополнительного ремонта.

4. Исполнитель обязан оказывать Услуги с соблюдением требований действующих нормативных, нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих данный вид деятельности, в том числе «ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; «ГОСТ Р 58450-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские с измерительными функциями. Контроль состояния»; «ГОСТ Р 56606-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; «ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», а также в соответствии с Перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а так же случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)».

5. Система менеджмента качества Исполнителя должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

6. Качество и безопасность услуг должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

-	РД50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

-	ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения;

-	ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения».

7. Услуги должны проводиться специалистами, прошедшими обучение и имеющими сертификаты от фирмы-производителя, разрешающие проводить ремонтные и калибровочные работы на данном виде оборудования.

8. Исполнитель должен использовать в ходе оказания услуг только оригинальные расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем.

9. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащих техническому обслуживанию.

10. Исполнитель должен обеспечивать своевременное проведение инструктажа медицинского персонала правилам эксплуатации медицинского оборудования.

11. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ по ремонту медицинского оборудования.

12. Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при оказании услуг по Договору.

13. Исполнитель гарантирует сохранение заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после проведения планового профилактического технического обслуживания по Договору.

14. В стоимость услуг включена стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг по техническому обслуживанию, расходы на выезд инженера к Заказчику, а также другие обязательные платежи.

15. Гарантийный срок на результат оказания Услуг по техническому обслуживанию оборудования начинает исчисляться со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и действует 1 (Один) месяц. Гарантия должна распространяться на весь объем Услуг.

16. В случае возникновения необходимости проведения ремонтных работ, стоимость ремонта, дополнительных запасных частей и материалов, их наличие или возможные сроки доставки подлежат согласованию с Заказчиком и устанавливаются по дополнительному соглашению сторон.

IV. Результат услуг

Результатом оказанных в полном объеме и с надлежащим качеством услуг, в соответствии с настоящими Требованиями, является исправное медицинское оборудование позволяющее продолжить его эксплуатацию в соответствии с предназначением, согласно утвержденным изготовителем оборудования параметрам.

По результатам услуг, в случае отсутствия претензий у Заказчика, Сторонами подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются наименование, перечень услуг и их стоимость, наименование и стоимость запасных частей.