Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск»

Закупка номер: 049-24100103001

1.Предмет динамического ценового запроса: поставка изделий медицинского назначения для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск». (таблица №1).

  - Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Иркутск».

2. Начальная (максимальная) цена договора (с учетом всех налогов и сборов) составляет: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3.Стоимость договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

4.	Требования к товарам.

4.1.	Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

4.2.	Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность и целостности первичной и вторичной (потребительской) упаковки Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.	Сроки и условия поставки товара.

5.1.	Сроки поставки: с даты подписания договора до 31.12.2024г.

5.2.	Поставка товара производится в течение срока действия договора по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку не должен составлять более 3 (трех) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней получения заявки от Покупателя.

-Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Время поставки согласовывается за 48 часов.

6.	Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется:

на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27. , после приемки далее по  адресам: г. Черемхово ул. Гейшетова, д. 8, г. Слюдянка ул. Советская, д. 23, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10, г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, д. 3, г. Железногорск, ул. Транспортная, д. 48, г. Тулун, ул. Войкова, д. 30, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 4, г. Вихоревка, ул. Комсомольская, д. 1а, г. Зима, ул. Куйбышева, д. 98.

Адрес доставки указывается в заявке в «Электронном ордере» Покупателя, в противном случае доставка товара производится на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27 по выбору Поставщика. Покупатель предоставляет Поставщику сведения о лицах, уполномоченных получать товар, содержащие фамилию, имя, отчество, должность

7.	Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата Товара производится Покупателем  путем перечисления денежных средств на расчетный счет   Поставщика, в течение 30 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (выбрать нужное).

8.	Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.

8.1.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.

9. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица №1

| № | Наименование товара | Описание товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС-7АМК (-35+50) термометр для холодильников и морозильных камер | Назначение: для измерения температуры воздуха в холодильных установках. Материал корпуса: пластик. Крючок для подвешивания: наличие. Свидетельство об утверждении типа средств измерений: наличие. Диапазон измерения температуры, ºC -35 … +50. Цена деления шкалы, ºC 1. Термометрическая жидкость: органическая жидкость. | шт | 95 |
| 2 | Гигрометр ВИТ-1 | Предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Подлежит поверке при выпуске из производства и в эксплуатации. Гигрометр имеет пластиковое основание с психрометрической таблицей, два стеклянных термометра, температурную шкалу, питатель. Диапазон измерения температуры: 0°…+25°С. Цена деления шкалы : 0,2°С Температурный диапазон измерения влажности: +5… +25°С; Диапазон измерения относительной влажности: 20 …90%; Габаритные размеры 290x120x50 Поверка: не ранее 2 квартала 2022 г. Межповерочный интервал два года. | шт | 45 |
| 3 | Гигрометр ВИТ-2 | Предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Подлежит поверке при выпуске из производства и в эксплуатации. Гигрометр имеет пластиковое основание с психрометрической таблицей, два стеклянных термометра, температурную шкалу, питатель. Диапазон измерения температуры: +15°…+40°С. Цена деления шкалы : 0,2°С Температурный диапазон измерения влажности: +20… +23°С; +23 … +26°С; +26… +40°С. Диапазон измерения относительной влажности: 54 …90%; 40… 90%; 20 …90%. Габаритные размеры 290x120x50 Поверка: не ранее 2 квартала 2022 г. Межповерочный интервал два года. | шт | 45 |
| 4 | Термоиндикатор электронный ФС | Основные характеристики: ЖК-дисплей Термоиндикатор контролирует шесть пороговых значений +45ºС, +30ºС, +20ºС, +8ºС, +2ºС, -0,5ºС НОРМА +2 ºС - +8 ºС Погрешность измерения температуры не хуже ±0.5ºС Рабочий диапазон температур от -20ºС до +50ºС Период измерения температуры 1 мин (60 измерений в час). Возможность перезапуска – наличие Максимальное число перезапусков – неограниченное. Количество фиксируемых нарушений с автоматическим запоминанием в электронной памяти, не менее – 99 Возможность просмотра архива Время задержки начала измерения температуры после нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП» 15 мин. Срок службы после активации – 24 месяца. Срок хранения до активации –24 месяца Вероятность безотказной работы не менее - 0,97 Материал корпуса – ABS Термоиндикатор имеет несколько режимов (исполнений), где Покупатель в праве самостоятельно выбирать программную настройку: o режим термоиндикатора - программная настройка (A, b, C, d, E) o режим термоиндикатора + термометра - программная настройка (C, d, E) o режим термометра - программная настройка (t, t1) «t» ---- термометр с возможностью приостановления и возобновления контроля «t1» ---- термометр без возможности приостановления контроля Первоначальная настройка от производителя: режим (исполнение) d. С поверкой. | шт | 10 |
| 5 | Термометр лабораторный ТЛ-50 исп. 4, НЧ 60 мм, с взаимозаменяемым конусом 14/23 | Лабораторный термометр ТЛ-50 предназначен для измерения температуры в узкогорлых сосудах и аппаратах. Вложенная шкала из стекла молочного цвета с взаимозаменяемым конусом. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части. Изготавливается по ТУ 25-2021.007-88. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». Технические характеристики: Исполнение термометра 4 Длина нижней части, мм 60 Диапазон измерений, С от -30 до 40 Цена деления, С 0,2 Термометрическая жидкость ртуть | штука | 7 |

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого посредством Электронного магазина.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены (далее -  НМЦ) - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с требованиями п.35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО "РЖД" от 05.03.2021. № ЦДЗ-18.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Начальная (максимальная) цена за единицу, руб. | Начальная (максимальная) цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КП № 1, (руб.) | КП № 2, (руб.) | КП № 3, (руб.) |  |  |
| 1 | ТС-7АМК (-35+50) термометр для холодильников и морозильных камер | шт | 95 | 1 228,00 | 1 215,72 | 1 240,28 | 1 228,00 | 116 660,00 |
| 2 | Гигрометр ВИТ-1 | шт | 45 | 3 854,00 | 3 815,46 | 3 892,54 | 3 854,00 | 173 430,00 |
| 3 | Гигрометр ВИТ-2 | шт | 45 | 3 854,00 | 3 815,46 | 3 892,54 | 3 854,00 | 173 430,00 |
| 4 | Термоиндикатор электронный ФС | шт | 10 | 2 500,00 | 2 475,00 | 2 525,00 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 5 | Термометр лабораторный ТЛ-50 исп. 4, НЧ 60 мм, с взаимозаменяемым конусом 14/23 | штука | 7 | 1 640,00 | 1 623,60 | 1 656,40 | 1 640,00 | 11 480,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |