Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, ЗАПОЛНЯЮТСЯ УЧАСТНИКОМ

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД / ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |
| Реквизиты лицензии на осуществление деятельности в сфере обслуживания и ремонта медицинской техники | №____ от _____г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ)

I. Цель оказания Услуг, наименование и срок оказания Услуг

Целью оказания технического обслуживания является поддержание надлежащего работоспособного состояния оборудования, снижение рисков поломки, увеличение материального ресурса и срока его бесперебойной эксплуатации.

Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования носят ежемесячный характер и оказываются в соответствии с Календарным планом.

Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Инвентарный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Chem 7 | 9657 | 743372 | 2016 |
| 2 | Анализатор гематологический | "Гемотолюкс" | RK-29104658 | 743360 | 2013 |
| 3 | Анализатор иммуноферментный | "Униплан" | 2122 | 743140 | 2005 |
| 4 | Анализатор для химико-токсилогических исследований |  | 2 014 | 743379 | 2016 |
| 5 | Анализатор мочи | Н-100 | 200100Н0432 | 743422 | 2023 |
| 6 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.07Ф | 13269 | 743412 | 2022 |
| 7 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5Бр | 628 |  | 2013 |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 1 845 | 743325 | 2010 |
| 9 | Аппарат для дарсонвализации | "Искра" | 512 | 743318 | 2009 |
| 10 | Аппарат магнитотерапевтический | АЛМАГ-02 | 302 | 743382 | 2016 |
| 11 | Аппарат магнитотерапевтический | АЛМАГ-02 | 9690 |  | 2014 |
| 12 | Аппарат магнито-инфракрасный лазерный терапевтический |  | 32К0014 |  | 2013 |
| 13 | Аппарат микроволновой терапии | Луч-4 | 12 062 | 743388 | 2017 |
| 14 | Авторефкератометр | HRK-1 | 1RK00022E0215 | 743410 | 2022 |
| 15 | Аппарат лазерный | МИЛТА-Ф-8-01 | КП-11369 | 749434 | 2005 |
| 16 | Аппарат УВЧ |  | 37 | 743302 | 2009 |
| 17 | Аппарат физиотерапевтический | Ультратон с 3 насадками | б/н |  | 2018 |
| 18 | Аппарат физиотерапевтический | "Аудиотон" | 39 | 743303 | 2009 |
| 19 | Аппарат электрохирургический | "Фотек Е-352" | 9298 | 743326 | 2010 |
| 20 | Аудиометр автоматизированный | АА-02 | 7898 | 743396 | 2020 |
| 21 | Биохимический анализатор | Photometer | 11887 | 743346 | 2012 |
| 22 | Велоэргометр |  | Е43Н00709 | 46155 | 2004 |
| 23 | Вибротестер |  | 435 | 743073 | 2002 |
| 24 | Видеокольпоскоп на консольном штативе | ВКС-01 | 10322 | 743416 | 2023 |
| 25 | Гастрофиброскоп | FG-29 V Pentax | 116946 | 743365 | 2013 |
| 26 | Гастрофиброскоп с эндоскопическим источником света |  | 111658 | 743070 | 2003 |
| 27 | Дефибриллятор синхронизирующий |  | 2238 | 743026 | 1989 |
| 28 | Комплекс ЭКГ и АД (по Холтеру) | «Декорда» | DDS18E-00242 | 743420 | 2023 |
| 29 | Колонофиброскоп в комплекте |  | 2522313 | 743237 | 2006 |
| 30 | Кольпоскоп | КС-02 | 4005 | 743138 | 2005 |
| 31 | Комплекс аппаратно-программный | "Кардиотехника-04" | 4142, 4113 | 14002602 | 2014 |
| 32 | Комплекс кардио-респираторный | КМ-АР-01 Диамант | 199068 | 743394 | 2019 |
| 33 | Комплекс исследования ЭКГ | "Валента" | 1400,03 | 46156 | 2004 |
| 34 | Компрессор без осушителя |  | S7947-02-2022 | 743411 | 2022 |
| 35 | Компьютерный спирогаф | "Валента" | 435 | 743387 | 2017 |
| 36 | Криодеструктор (в полном комплекте) | Крио-Иней | б/н | 743134 | 2003 |
| 37 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | МАГНИТЕР | 6121 |  | 2011 |
| 38 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | МАГНИТЕР | 420 |  | 2011 |
| 39 | Монитор прикроватный |  | СС-9С111278 | 743336 | 2011 |
| 40 | Монитор фетальный | Comen | 55160402001G | 743377 | 2016 |
| 41 | Небулайзер компрессорный |  | 565765 |  | 2005 |
| 42 | Пневмомассажер | "Лимфа-Э-2" | 20 | 743371 | 2015 |
| 43 | Портативный цифровой ультразвуковой сканер |  | 108-0075 | 743375 | 2016 |
| 44 | Автоматический сферопериметр | "Периграф Периком" | 2101 | 00002976 | 2017 |
| 45 | Полуавтоматический коагулометр |  | 4300 | 743424 | 2023 |
| 46 | Ректоскоп смотровой с волоконным световодом | Ре-ВС-01-3-КМТ | 3546-3778-3721 | 743126 | 2005 |
| 47 | Система холтеровского мониторирования |  | 300,11106 | 743348 | 2012 |
| 48 | Система холтеровского мониторирования |  | 200,09345 | 743351 | 2012 |
| 49 | Система дентальная аспирационная | JW-Y01 | 2020001А29 | 743427 | 2023 |
| 50 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 234 |  | 2005 |
| 51 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 47 |  | 2005 |
| 52 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 28 |  | 2005 |
| 53 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | б/н |  | 2005 |
| 54 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 418 |  | 2005 |
| 55 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 12041120 | 743398 | 2021 |
| 56 | Стоматологическая установка | «Амадеус» | 38077 | 740260 | 2005 |
| 57 | Стоматологическая установка | QL2028 | 2212W07 | 743426 | 2023 |
| 58 | Стоматологическая установка | Dental League DL920 | 2107040 | 743401 | 2021 |
| 59 | Термостат | ТС-1-80 | 8971 |  | 2005 |
| 60 | Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 8598 | 743132 | 2005 |
| 61 | Танометр внутриглазного давления | ТВГД-02 | 11148 | 743421 | 2023 |
| 62 | Термошейкер |  | 010119-1008-0225 | 743333 | 2010 |
| 63 | Ультразвуковая система |  | 202К3723 | 743362 | 2013 |
| 64 | Устройство для смазки наконечников |  | 2301069 | 743418 | 2023 |
| 65 | Фотометр | "Реал Р" | 1955 | 743400 | 2021 |
| 66 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | ШЭ-2-Р | 334117 | 782001 | 2016 |
| 67 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | ШЭ-2-Р | 334118 | 782000 | 2016 |
| 68 | Центрифуга |  | 1640605 | 743381 | 2016 |
| 69 | Электрокардиограф | BTL-08 | 071D-B-03937 | 14002619 | 2014 |
| 70 | Электрокардиограф | BTL-08 | 071D0B011911 | 743423 | 2023 |
| 71 | Электрокардиограф | АТ-1 Кардиовит | СН-6341 | 743260 | 2007 |
| 72 | Электрокардиограф | Kenz-Cardico 302 | 0306-0948 |  | 2004 |
| 73 | Электрокардиограф 12-канальный | FX-7402 | 36080398 |  | 2005 |
| 74 | Электроэнцефолограф | "Компакт-Нейро" | 5102 | 743373 | 2016 |
| 75 | Эргометр с принадлежностями | ERGOSELECT 200К | 2014005618 | 16000722 | 2014 |
| 76 | Электрохирургический скальпель-коагулятор |  | 85659 | 743425 | 2023 |

Календарный план-график оказания Услуг:

| № п/п | Наименование Услуг | Сроки (период) оказания Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание медицинского оборудования общего назначения в объеме согласно вышеуказанному перечню | Март 2024 года | Конкретная дата и время проведения технического обслуживания согласовывается заранее, не менее чем за 3 (Трое) суток до планируемой даты начала оказания Услуг |
| 2 |  | Апрель 2024 года |  |
| 3 |  | Май 2024 года |  |
| 4 |  | Июнь 2024 года |  |
| 5 |  | Июль 2024 года |  |
| 6 |  | Август 2024 года |  |
| 7 |  | Сентябрь 2024 года |  |
| 8 |  | Октябрь 2024 года |  |
| 9 |  | Ноябрь 2024 года |  |
| 10 |  | Декабрь 2024 года |  |
| 11 |  | Январь 2025 года |  |
| 12 |  | Февраль 2025 года |  |

II. Описание и характеристика услуг, оказываемых в рамках Договора

| № п/п | Состав Услуг (ТО) | Описание, характеристика Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Внешний осмотр рабочего места и изделия | - • проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. |
| 2 | - Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности | • проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; • проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; • контроль состояния устройств индикации и сигнализации; • контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу. |
| 3 | - Проверка готовности изделия к использованию | • проверка исходных положений органов управления; • проверка наличия расходных материалов, и заправка ими изделия. |
| 4 | - Включение и проверка работоспособности изделия | • проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок; • контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий |
| 5 | - Периодическое техническое обслуживание | • очистка от пыли, грязи т.п. изделия в целом или его составных частей; • чистка, смазка, и при необходимости, переборка и протяжка механизмов и узлов; • затяжка ослабленных крепежных элементов; • заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.; • замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.); • работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией (замена выключателей, ламп, пайка кабелей, ревизия программного обеспечения и т.п.); настройка и регулировка изделия. • Диагностика неисправностей аппаратными средствами. • Калибровка (при необходимости, согласно инструкции завода изготовителя). - • Обновление ПО (при необходимости, согласно инструкции завода изготовителя). |

III. Требования к Услугам

1. Определение понятия диагностика и внеплановая диагностика.

Перед проведением технического обслуживания медицинского оборудования Исполнитель должен провести диагностику работоспособности.

Внеплановая диагностика медицинского оборудования (с составлением Исполнителем Дефектной ведомости) и ремонт (в случае необходимости) осуществляется по извещению Заказчика. Количество выездов на внеплановую диагностику и ремонт не ограничено в течение гарантийного срока. В случае поступления заявки на внеплановую диагностику и ремонт гарантируется выезд в течение 2-х рабочих дней.

2. Действия Сторон в случае выявления неисправностей.

В случае выявления неисправностей медицинского оборудования Исполнителем составляется Дефектная ведомость и осуществляются работы по ремонту медицинского оборудования (не требующие замены запасных частей) в рамках настоящего Договора.

В случае выявления Исполнителем неисправностей, требующих замены запасных частей, осуществляются работы по ремонту медицинского оборудования в рамках настоящего Договора, запасные части в этом случае предоставляет Заказчик.

3. Действия Сторон в случае невыполнения Исполнителем обязательств по диагностике и ремонту.

В случае неполного выявления Исполнителем неисправностей медицинского оборудования, составления Исполнителем неполной или некорректной дефектной ведомости, проведения Исполнителем ремонта, не приведшего к восстановлению в полном объёме работоспособности медицинского оборудования Исполнитель обязан предоставить мотивированное письменное обоснование своих действий, не приведших к восстановлению в полном объёме работоспособности медицинского оборудования, предоставить полный перечень неисправностей, составить корректную дефектную ведомость, произвести повторный (в случае необходимости) ремонт медицинского оборудования и т.п.

Стороны комиссионно выявляют причины невыполнения Исполнителем обязательств по диагностике и ремонту, определяют необходимость дополнительного ремонта, определяют является ли невыполнение Исполнителем своих обязательств по Договору следствием обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены Исполнителем, определяют, какая из Сторон оплачивает дальнейшие расходы по проведению дополнительного ремонта.

4. Исполнитель обязан оказывать Услуги с соблюдением требований действующих нормативных, нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих данный вид деятельности, в том числе «ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; «ГОСТ Р 58450-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские с измерительными функциями. Контроль состояния»; «ГОСТ Р 56606-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; «ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», а также в соответствии с Перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а так же случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)».

5. Система менеджмента качества Исполнителя должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

6. Качество и безопасность услуг должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

-	РД50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

-	ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения;

-	ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения».

7. Услуги должны проводиться специалистами, прошедшими обучение и имеющими сертификаты от фирмы-производителя, разрешающие проводить ремонтные и калибровочные работы на данном виде оборудования.

8. Исполнитель должен использовать в ходе оказания услуг только оригинальные расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем.

9. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащих техническому обслуживанию.

10. Исполнитель должен обеспечивать своевременное проведение инструктажа медицинского персонала правилам эксплуатации медицинского оборудования.

11. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ по ремонту медицинского оборудования.

12. Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при оказании услуг по Договору.

13. Исполнитель гарантирует сохранение заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после проведения планового профилактического технического обслуживания по Договору.

14. В стоимость услуг включена стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг по техническому обслуживанию, расходы на выезд инженера к Заказчику, а также другие обязательные платежи.

15. Гарантийный срок на результат оказания Услуг по техническому обслуживанию оборудования начинает исчисляться со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и действует 1 (Один) месяц. Гарантия должна распространяться на весь объем Услуг.

16. В случае возникновения необходимости проведения ремонтных работ, стоимость ремонта, дополнительных запасных частей и материалов, их наличие или возможные сроки доставки подлежат согласованию с Заказчиком и устанавливаются по дополнительному соглашению сторон.

IV. Результат услуг

Результатом оказанных в полном объеме и с надлежащим качеством услуг, в соответствии с настоящими Требованиями, является исправное медицинское оборудование позволяющее продолжить его эксплуатацию в соответствии с предназначением, согласно утвержденным изготовителем оборудования параметрам.

По результатам услуг, в случае отсутствия претензий у Заказчика, Сторонами подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются наименование, перечень услуг и их стоимость, наименование и стоимость запасных частей.