**Приложение № 1**

**к Документации о проведении закупки**

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торговое наименование | Технические характеристики | Ед.  изм.-я | Кол.-во |
| 1 | Сингл Бонд | Adper Single Bond Universal-самопротравливающий адгезив | флакон | 5 |
| 2 | Harmonize™ A2 дентин - композитный материал , шприц 4 г | Пломбировочный материал  Harmonize A2 дентин, шприц (4гр), наногибридный композит, 36536,Kerr | шприц | 5 |
| 3 | Harmonize™ A3 дентин - композитный материал , шприц 4 г | Пломбировочный материал  Harmonize А3дентин, шприц (4гр), наногибридный композит, 36546, Kerr | шприц | 3 |
| 4 | Пломбировочный материал  Harmonize Enamel А3, шприц (4гр), наногибридный композит, 36553, Kerr | Пломбировочный материал  Harmonize Enamel А3, шприц (4гр), наногибридный композит, 36553, Kerr | шприц | 3 |
| 5 | Эндодонтический инструмент ProTaperUniversal  S1 25 мм | Эндодонтический инструмент машинный для углового наконечника Pro Taper Universal S1для препарирования корневых каналов зуба, длина рабочей части 25мм.  Производитель :Maillefer | Упаковка | 7 |
| 6 | Септо-пак (Septo-pack) - плотная защитная повязка для десен | Септо-пак (Septo-pack) - плотная защитная повязка для десен 60 г (Септодонт) | штука | 2 |
| 7 | БЕЛАИОД паста 3 г. Владмива | Предназначена для антисептической обработки слизистой оболочки полости рта (стоматиты, гингивиты, пародонтит) а так же для инфицированных корневых каналов | Упаковка | 2 |
| 8 | Хлоргексидин жидкость 2% | Хлоргексидин жидкость 2% (100мл) Технодент Обработка инфицированных корневых каналов зубов при лечении пульпитов и периодонтитов | Флакон, 100 мл | 10 |
| 9 | Оптибонд FL KIT - адгезивная система (Kerr) | Характеристики  Форма выпуска:  жидкость  Объём:  8 мл - 2шт (адгезив); 1гр - 3шт (протрав.геля)  Время высушивания:  20 сек (полимеризация  Условия хранения:  при комнатной температуре  Назначение:  тотальное протравливание  Состав:  на 48% состоит из бариевого стекла с размером частиц 0,6 мкм  Поколение адгезива:  IV | набор | 1 |
| 10 | К-файлы №25,25 мм | К-файлы 25мм №25 (6шт),  Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Еврофайл | Упаковка  Блистер 6шт. | 5 |
| 11 | Н-файлы №25,25 мм | Н-файлы 25мм №25 (6шт),  Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.Еврофайл | Упаковка  Блистер 6шт. | 5 |
| 12 | Spident ViOpex Материал для пломбирования корневых каналов | Spident ViOpex Материал для пломбирования корневых каналовФорма выпуска  * Шприц, 2,2 г * Одноразовые наконечники | упаковка | 1 |
| 13 | Экран защитный, 10 пленок & 1основа/комплект, антизапотевающий, F-02 | Экран защитный, 10 пленок & 1основа/комплект, антизапотевающий, F-02  Экран защитный, 10 пленок & 1основа/комплект, антизапотевающий, F-02  Артикул - F-02 ;  Экран защищает глаза мастера от попадания пыли и химических препаратов при выполнении педикюра и при опиле натуральных и искусственных ногтей. Экран крепится на лоб при помощи пластикового фиксатора, легко регулируется по окружности головы. Экран легкий, удобный, складывается: пленку с легкостью можно отсоединить от фиксатора. В комплект входит 10 пленок. | комплект | 1 |
| 14 | Кольцо фиксирующее TOP BM № 1.299 | Кольцо фиксирующееКольцо "Дельта" Прорезь в ножках кольца Дельта для клина и насадок силиконовых №№ 1.861 и 1.866. | штука | 3 |
| 15 | Шовный материалВИКРИЛ 4/0 | Викрил 4/0 (М1.5) игла колющая 17 мм, фиолетовый, 75 см, 1/2 окр. RB-1 Plus 12 шт/упак | Упаковка  (12 штук в упаковке) | 1 |
| 16 | Диски Sof-lex 8693С для шлифования и полирования, диаметр 9,5 мм | Диски Sof-lex 8693С для шлифования и полирования.  Характеристики   * Абразивность: грубые; * Диаметр: Ø 9,5 мм; * Количество: 50 шт. | упаковка | 1 |
| 17 | Диски Sof-lex 8692С для шлифования и полирования, диаметр 12,7 мм | Диски Sof-lex 8692С для шлифования и полирования.  Характеристики   * Абразивность: грубые; * Диаметр: Ø 12,7 мм; * Количество: 50 шт. | упаковка | 1 |
| 18 | Диски Sof-lex 8693М для шлифования и полирования, диаметр 9,5 мм | Диски Sof-lex 8693М для шлифования и полирования.  Характеристики   * Абразивность: средние; * Диаметр: Ø 9,5 мм; * Количество: 50 шт. | упаковка | 1 |
| 19 | Диски Sof-lex 8692М для шлифования и полирования, диаметр 12,7 мм | Диски Sof-lex 8692М для шлифования и полирования.  Характеристики   * Абразивность: средние;; * Диаметр: Ø 12,7 мм; * Количество: 50 шт. | упаковка | 1 |
| 20 | Дайкал Ивори (DYCAL Ivory) лечебный прокладочный материал на основе гидроксида кальция | Дайкал Ивори (DYCAL Ivory) - 13 гр. + 11 гр. / Dentsply лечебный прокладочный материал на основе гидроксида кальция | упаковка | 1 |
| 21 | Рут Канал Силер BJMLAB | Root Canal Sealer / РутКаналСилер (5мл) BJM LAB Описание товара:  Root Canal Sealer / Рут Канал Силер эндоканальный комп.силер (шприц 5мл), BJM LAB  Характеристики:  [Все характеристики](https://w-stom.ru/catalog/product/endokanalnyy_kompozitnyy_siler_bjm_root_canal_sealer/?ysclid=lax58o4t9f159369022&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru)  Производитель  [BJM LAB](https://w-stom.ru/brands/BJM_LAB/) | упаковка | 1 |
| 22 | Универсальный, наногибридный жидкотекучий композит  Dynamic flou | Динамик флоу универсальный, наногибридный жидкотекучий композит  Шприц 2г.  А 3 | Шприц | 5 |
| 23 | Микрогибридный композитный пломбировочный материал  PresidentDynamicPlus А2 | PresidentDynamicPlus Микрогибридный композитный пломбировочный материал  А2 | Шприц | 5 |
| 24 | Микрогибридный композитный пломбировочный материал  PresidentDynamicPlus А3 | PresidentDynamicPlus Микрогибридный композитный пломбировочный материал  А3 | Шприц | 5 |
| 25 | Микрогибридный композитный пломбировочный материал  PresidentDynamicPlus А3,5 | PresidentDynamicPlus Микрогибридный композитный пломбировочный материал  А3,5 | Шприц | 5 |
| 26 | Иглы карпульные 30G (0,3 х 12 мм 100 шт) | Описание товара: Иглы карпульные 30Gx12mm (0.3х12мм, 100шт) | упаковка | 2 |
| 27 | Иглы карпульные 30G (0,3 х 25 мм 100 шт) | Описание товара:  Иглы карпульные 30Gx25mm (0.3х25мм, 100шт) | упаковка | 2 |
| 28 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №20  Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №20 конусность 04  Предназначены для быстрого высушивания корневого канала | Упаковка | 2 |
| 29 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №25  Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №25конусность 04  Предназначены для быстрого высушивания корневого канала | Упаковка | 2 |
| 30 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №40  Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные №40 конусность 04  Предназначены для быстрого высушивания корневого канала | Упаковка | 1 |
| 31 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 04,№ 15 | Штифты гуттаперчевые эндоканалные №15 конусность 04 предназначены для герметичной обтурации корневого канала | упаковка | 1 |
| 32 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 04,№20 | Штифты гуттаперчевые эндоканалные №20 конусность 04 предназначены для герметичной обтурации корневого канала | упаковка | 1 |
| 33 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 04,№35 | Штифты гуттаперчевые эндоканалные №35 конусность 04 предназначены для герметичной обтурации корневого канала | упаковка | 1 |
| 34 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 04,№40 | Штифты гуттаперчевые эндоканалные №40 конусность 04 предназначены для герметичной обтурации корневого канала | упаковка | 1 |
| 35 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 06,№25 | Штифты гуттаперчевые эндоканалные №25 конусность 06 предназначены для герметичной обтурации корневого канала | упаковка | 1 |
| 36 | Premier RC-Prep (9 гр.) - гель для расширения каналов , 1 шприц | АрСи-Преп - препарат для химико-механической обработки (расширение и смазка) корневых каналов зубов.  ПроизводительPremier  СтранаСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  ВГХ. Длина17.5  ВГХ. Ширина3  ВГХ. Вес0.02  ВГХ. Высота2  Код54006 | штука | 1 |
| 37 | Зеркало стоматологическое | D 22, без ручки | штука | 30 |
| 38 | Масло-спрей ДС ОЙЛ+ для ручной обработки наконечников (650 мл) | Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников Объем: 650 мл ТУ 9391-005-59004022-2011.  РУ № ФСР 2011/11525 Состав: смесь синтетических масел высокой степени очистки  Производитель  Эстейд Сервис Групп (Россия)  Состав  баллон 650 мл | штука | 1 |
| 39 | Микроапликаторы стоматологические  M6500F | Апликаторы (микробраши) стоматологические EURONDA №3 Fine предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | штука | 2 |
| 40 | Es Bond | Es Bond- однокомпонентный адгезив V-поколения | упаковка | 3 |
| 41 | порошок для пескоструйный наконечников. | Flashpearl порошок для пескоструйный наконечников 4\*300мл | NSK  Характеристики   * Основной компонент: карбонат кальция CaCO3 * Частицы порошка шаровидной формы диаметром <120 мкм.  Производитель: [NSK](http://dutyfreedent.ru/kavo-dental) | упаковка  (4 банки по 300мл) | 2 |
| 42 | Es Com 250 | Es Com 250-универсальный наногибридный композиционный материал  (большой набор) | набор | 2 |