Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24020403001 0003

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (Изделия медицинского назначения) на 2024 год

- Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (Изделия медицинского назначения) на 2024 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 649 990,50 (Шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 50 копеек

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валик для массажа полукруг D20 шт №1 | Валик для массажа с полукруглым сечением диаметром-20см. Применение: под бока, голени, лежа на животе, под голову Наличие регистрационного удостоверения Вес товара-0,49 кг Материал-чехол из кожзаменителя на молнии, формовочный поролон Габаритные размеры-55*20*10 см | Штука | 3 |
| 2 | Тонометр механический с фонендоскопом упак №1 | Механический  Место наложения манжеты: плечо  Нагнетание воздуха: «груша»  Диапазон измерения давления: 20–300 мм рт. ст.  Манжета с кольцом-держателем, используется для окружности плеча 22–42 см  Со стетоскопом  Для взрослых и подростков  С поверкой  РУ:РЗН 2018/7689 | Штука | 15 |
| 3 | Датчик кислорода шт №1 | Диапазон 0-1500mBar O2 Время отклика <15 с Диапазон давления 0,5-2Bar Выход 9-13mV | Штука | 1 |
| 4 | Зажим сосудистый Москит изогнутый 27мм/165мм №1 | Зажим медицинский кровоостанавливающий предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях на сердце и сосудах в глубоких полостях у новорожденных и детей раннего возраста. Рабочая часть: прямая Длина 165 мм Материал – нерж.сталь 20х13 | Штука | 20 |
| 5 | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 шт №1 | Секундомер - механический, однострелочный, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма, предназначен для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях секунды. Имеет противоударную защиту Баланса и применяется при проведении спортивных соревнований, научных исследований, хронометражей. Секундомер имеет 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин. Механизм калибра 42 мм, на 15 рубиновых камнях, имеет пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему баланс - спираль с периодом колебаний 0,4 с. Для управления стрелками механизм секундомера снабжен специальным рычажным устройством простого действия. Пуск, останов и возврат стрелок на нуль осуществляется последовательными нажатиями на заводную головку. Продолжительность работы механизма от одного полного завода пружины не менее 18 часов. Циферблат покрыт белой эмалью, цифры и стрелки - черной. класс точности-2 допустимая погрешность за 30 мин, с-±1,0 диапазон рабочих температур, °С--20...+40 габаритные размеры (не более), мм-d50x18x70 масса, кг-0,09 механизм-противоударное устройство узла баланса корпус металлический, хромированный | Штука | 5 |
| 6 | Термометр ТС-7М1 (для холод) шт №1 | Термометр стеклянный жидкостный не ртутный с шкальной пластиной на оправе. Оправа состоит из полимерных материалов, с приспособлением для крепления в виде крючка. Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Цена деления: 1°C, показания отсчитываются по нижнему краю мениска; Диапазон измерения температуры: от -35°С до +50°С; Габаритные размеры: 170 х 28 х 17 мм. Гарантийный срок хранения: 18 месяцев Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев Межповерочный интервал: 3 года | Штука | 40 |
| 7 | Термометр электронный (для холодильника) | Основные характеристики: ЖК-дисплей Габаритные размеры 72 х 32 х 18 (Д × Ш × В, мм ± 10%) Масса 32 г (± 10%) Диапазон измерения и визуализации температуры от -5 ºС до +50 ºС Предел допускаемой абсолютной погрешность измерения ±0.5ºС Время задержки начала измерения температуры после нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП» 15 мин Материал корпуса – ABS Возможность перезапуска – наличие Максимальное число перезапусков – неограниченное. Источник питания - внутренняя (незаменяемая) батарея Срок хранения до активации –12 месяцев Срок службы после активации – 24 месяца. Вероятность безотказной работы не менее - 0,97 Срок действия поверки 24 месяца | Штука | 10 |
| 8 | Лоток почкообразный металлический 250*150 мм лоток №1 | Лоток медицинский почкообразный из нержавеющей стали предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях. Размер 260*160*30 мм Материал – сталь 430 | Штука | 30 |
| 9 | Гигрометр психрометрический электронный упак №1 | Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм: 72×32×18 Масса ± 10%, г: 32 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В: 3,0 Диапазон измерений относительной влажности, %: от 20 до 80 Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), %: ±4 Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, %: 1 Диапазон измерений температуры, ºС: от 0 до +50 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС: ±0,5 Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С: 0.1 Средний срок службы с даты изготовления, месяцев: 36 Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, неболее: 1* Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP20 | Штука | 10 |
| 10 | Электроды-клеммы для ЭКГ на конечности многоразовые (4 шт/компл) взрослые, Ag/AgCl с винтом и зажимом комплект №1 | Тип: многоразовые Назначение: для взрослых Количество: 4 шт. Вид: прищепка Место наложения: конечности Разъем: винт и зажим под штекер до Ø4 мм Покрытие: серебро-хлорид серебра (Ag/AgCl) Для ЭКГ аппаратов: любого производителя РУ:РЗН 2015/2979 | Комплект | 4 |
| 11 | 12-канальная автоматическая пипетка 50-300 мкл шт №1 | Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью; Автоклавируемость: частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) Специальная накладка на корпусе дозатора из термопластичного эластомера, не проводящего тепло Материал посадочного конуса-Поливинилфторид Материал внутреннего стержня-Полиэфиркетон Диапазон дозирования-30-300 мкл Шаг-1 мкл Наконечник-300 мкл Точность-± 2 % (при объеме 30 мкл) ± 1,2 % (при объеме 300 мкл) Воспроизводимость-менее 2,6 % (при объеме 30 мкл) менее 1,8 % (при объеме 300мкл) Комплектация Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка Гарантийный срок-Не менее 24 месяцев Цвет кнопки плунжера, накладки на корпусе, кнопки сбрасывателя наконечников-Оранжевый Вес, г-210 Длина, мм-236 Наличие РУ | Штука | 1 |
| 12 | Дозатор многоканальный 10-100 мкл ШТ. №1 | Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью; Автоклавируемость частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) Специальная накладка на корпусе дозатора из термопластичного эластомера, не проводящего тепло Материал посадочного конуса-Поливинилфторид Материал внутреннего стержня-Полиэфиркетон Диапазон дозирования-10-100 мкл Шаг-0,5 мкл Наконечник-300 мкл Точность-± 2,5 % (при объеме 10 мкл) ± 1,5 % (при объеме 100 мкл) Воспроизводимость-менее 3 % (при объеме 10 мкл) менее 2 % (при объеме 100мкл) Комплектация Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка Гарантийный срок-Не менее 24 месяцев Цвет кнопки плунжера, накладки на корпусе, кнопки сбрасывателя наконечников-Синий Вес, г-210 Длина, мм-236 Наличие РУ | Штука | 1 |
| 13 | Дозатор одноканальный переменного объема 5-50мкл ШТ. №1 | Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью; Автоклавируемость частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) Специальная накладка на корпусе дозатора из термопластичного эластомера, не проводящего тепло Материал посадочного конуса-Поливинилфторид Материал внутреннего стержня-Полиэфиркетон Диапазон дозирования-5-50 мкл Шаг-0,5 мкл Наконечник-200, 300 мкл Точность-± 5% (при объеме 5 мкл) ± 2% (при объеме 50 мкл) Воспроизводимость-менее 5% (при объеме 5 мкл) менее 2,5% (при объеме 50 мкл) Комплектация Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка Гарантийный срок-Не менее 24 месяцев Цвет кнопки плунжера, накладки на корпусе, кнопки сбрасывателя наконечников-Желтый Вес, г-210 Длина, мм-238 Наличие РУ | Штука | 1 |
| 14 | Дозатор одноканальный автоматический 200-1000 мкл шт №1 | Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью; Автоклавируемость -частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) Специальная накладка на корпусе дозатора из термопластичного эластомера, не проводящего тепло Материал посадочного конуса-Поливинилфторид Материал внутреннего стержня-Полиэфиркетон Диапазон дозирования-100-1000 мкл Шаг-5 мкл Наконечник-1000 мкл Точность-± 1,5% (при объеме 100 мкл) ± 1% (при объеме 1000 мкл) Воспроизводимость-менее 2 % (при объеме 100 мкл) менее 1% (при объеме 1000мкл) Комплектация-Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка Наличие РУ | Штука | 1 |
| 15 | Дозатор одноканальный автоматический 100-1000 мкл ШТ. №1 | Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью; Автоклавируемость -частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) Специальная накладка на корпусе дозатора из термопластичного эластомера, не проводящего тепло Материал посадочного конуса-Поливинилфторид Материал внутреннего стержня-Полиэфиркетон Диапазон дозирования-100-1000 мкл Шаг-5 мкл Наконечник-1000 мкл Точность-± 1,5% (при объеме 100 мкл) ± 1% (при объеме 1000 мкл) Воспроизводимость-менее 2 % (при объеме 100 мкл) менее 1% (при объеме 1000мкл) Комплектация-Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка Наличие РУ | Штука | 1 |
| 16 | Укладка-контейнер ЕЛАМЕД УКТП-01 вариант №1 ШТ. №1 | Обеспечивает защиту от случайного попадания биоматериалов во внешнюю среду при транспортировке между отделениями, корпусами и различными медицинскими организациями (МО); Полностью соответствует требованиям по соблюдению санэпидрежима; Для надежной защиты биоматериалов крышка снабжена уплотнителем; В состав входит один штатив на 40 пробирок; Укладка-контейнер изготовлена из устойчивых к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании материалов: полистирола, полиэтилена. УКТП устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287−113 МЗ РФ. Характеристики*: Габаритные размеры: 340×217,5×261 мм Диаметр пробирок для размещения в контейнере, не более: 16,9мм, Высота пробирок для размещения в контейнере: от 100 до 210мм Масса контейнера, не более: 2 кг Максимальная рабочая нагрузка, не более: 6 кг Устойчивость к воздействию температуры, не более: 50°С Наличие РУ | Штука | 2 |
| 17 | Укладка-контейнер УКП-100-01 для транспортировки пробирок и флаконов упак №1 | Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах предназначена для транспортировки и переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями в различных лечебно-профилактических учреждениях. Укладка обеспечивает сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм и высотой h=75-170 мм (цилиндрические, биологические); пробирки конические, моноветы, вакуумные пробирки; пробирки Ø8-11 мм и высотой h=40 мм (микропробирки). Штатив имеет комбинированные отверстия в форме восьмерок, образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. По периметру штатива имеются буквенно-цифровые обозначения. Составные части укладки и ее комплектующие (штатив, боксы, кассета для флаконов) изготавливаются из ударопрочного химическистойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в РФ, а также стерилизацию паровым методом при температуре 121°C - автоклавирование. Ручки укладки выполнены из нержавеющей стали. Габаритные размеры-(410х350х215) (255)*)±30 мм (* с поднятыми ручками) Вес-не более 2,3 кг Цвет Белый РУ:ФСР 2009/04388 | Штука | 2 |
| 18 | Тонометр автоматический на запястье упак №1 | Электронный автоматический Место наложения манжеты: запястье Нагнетание воздуха: компрессор Диапазон измерения давления: 0–300 мм рт. ст. Манжета без кольца, для обхвата запястья 14–19,5 см, цвет — черный, с застежкой-липучкой, максимально удобно фиксируется на руке пациента для точного результата Память последнего измерения Измерение пульса Для взрослых и подростков С поверкой Тонометр оснащен: — индикатором разряда батареи — индикатором аритмии для выявления нарушения сердечного ритма пациента на ранней стадии — технологией Intellect Classic для определения оптимального уровня нагнетания манжеты и точного результата у каждого пациента РУ:РЗН 2016/4964 | Штука | 1 |
| 19 | Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки ЕДПО-1-02-2 с карманом 1л 406 упак №1 | Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с карманом Рабочий объем: 1 л Выдерживаемая температура: 65 °C Материал: полипропилен Поддон: перфорированный Цвет: белый В комплекте: крышка Карман: 2 шт., под бумажный носитель РУ:ФСР 2009/05373 | Штука | 30 |
| 20 | Баллон политцера j-31-239 шт №1 | Является медицинским инструментом и предназначен для продувания евстахиевых (слуховых) труб. Представляет собой баллон из резины объёмом до 250 куб. см. с трубкой и съемными наконечниками различного диаметра, по форме похожими на оливу. Продувание ушей по Политцеру относится к методам определения состояния слуховой трубы (проходимость, вентиляция). Для продувания слуховых труб оливу необходимого размера одевают на баллон и вставляют в носовой проход пациента, при этом другая ноздря должна быть плотно закрыта. Пациенту необходимо сделать глотательное движение, либо произнести определенные слова. В момент глотания или произнесения ударного слога, мягкое нёбо поднимается и плотно прижимается к задней стенке глотки. В этот момент врач легко сжимает баллон и воздух из баллона проходит в барабанную полость. В комплекте 5 оливы различных размеров (12, 15,18,22, 26мм) | Штука | 1 |
| 21 | Зонд маточный изогнутый (Зонд маточный с делениями изогнутый) , Металл 61-400 ШТ. №1 | Используется для диагностики полости матки с целью определения её размеров, выявления образований, патологий и пороков развития. Инструмент состоит из кольцевой ручки, держателя и оливы, которая защищает от повреждений внутренних тканей. На рабочую часть зонда нанесена шкала с сантиметровыми делениями. Длина : 300 мм Материал: нержавеющая сталь 20х13 | Штука | 6 |
| 22 | Локтевой дозатор ДУ-Санит 010 №1 | Устройство дозирующее локтевое настенное предназначено для подачи мелких порций жидкого мыла или антисептических средств из литровых пластмассовых бутылок для мытья и дезинфекции рук персонала. Устройство создаёт удобство пользования, снижает расход моющих или антисептических средств. Привод устройства-ручной (локтевой) Режим работы-многократный, циклический Максимальное усиление на рычаг, не более, кг-3,5 Масса, не более, кг-0,6 Габаритные размеры, мм-320х240х100 | Штука | 15 |
| 23 | Набор реанимационный для оказания скорой помощи с коникотором, с аспиратором в сумке СР-3 №1 | Набор реанимационный предназначен для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при поступлении профильного вызова. Представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения Набор представлен в сумке реанимационной СР-03, которая имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним.Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ420П, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ пластика и изолона ППЭ.На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул различного размера (общим количеством 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняют ремень от сминания Комплектация: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ-1 Аспиратор (отсасыватель) механический портативный АПММП-1-1 Комплект катетеров аспирационных (не менее 3 шт., разных размеров)-1 Комплект воздуховодов универсальный (не менее 3 шт., разных размеров)-1 Ларингоскоп для скорой медицинской помощи ЛЭМ-02 (рукоять, 3 клинка)-1 Трубка эндотрахеальная однократного применения (№5-9)-3 Проводник (стилет) для интубации одноразовый-2 Роторасширитель-1 Языкодержатель-1 Зажим медицинский кровоостанавливающий (прямой и изогнутый)-2 Зонд желудочный -1 Набор для коникотомии взрослый-1 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см-2 Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см х 14 см-2 Жгут кровоостанавливающий-1 Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения-2 Шприц типа Жане однократного применения стерильный-1 Канюля для периферических вен (разных размеров)-4 Жгут для внутривенных инъекций-2 Комплект держателей инфузионных флаконов (200 и 400 мл.)-1 Перчатки хирургические стерильные-2 пары Мешок для медицинских отходов класса А-5 Руководство по эксплуатации-1 РУ: РЗН 2015/2746 | Штука | 1 |
| 24 | Глюкометр Diacont набор №1 | Высокоточная система контроля уровня глюкозы в крови с большим экраном, функцией предупреждения о гипогликемии и гипергликемии, портом передачи данных на ПК и системой измерения без кодирования тест-полосок. Мониторинг глюкозы происходит всего за 6 секунд, при этом для анализа требуется только 0,7 мкл крови. Тест полоски для измерения сахара Diacont. Современный дизайн, большой дисплей с крупными символами. — Для измерения требуется всего лишь 0,7 мкл крови. — 250 результатов измерений в памяти прибора и расчет средних значений за 7, 14, 21 и 28 дней. — Без кодирования. Комплектация: — Глюкометр для измерения сахара в крови DIACONT; — Полоски для глюкометра 10 тест полосок; — Автоматический скарификатор; — 10 стерильных ланцетов; — Контрольный раствор для глюкометра; — Батарейка CR2032; — Футляр (мягкий пенал); — Инструкция по использованию; — Гарантийная карточка; — Автоматический скарификатор с приспособлением для взятия крови из альтернативных мест — 1 шт. | Штука | 3 |
| 25 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру Surgicon 14см JO-21-120 упак №1 | Ножницы предназначены для разрезания повязок. Ножницы изогнутые по ребру, одно лезвие тупоконечное, на втором лезвие имеется утолщение в виде пуговки, которая позволяет легко подвести лезвие под повязку и не травмировать пациента. Длина 145 мм. Материал: нержавеющая сталь 40х13 | Штука | 2 |
| 26 | Диспенсер для полотенец одноразовых | Брендирован, все детали из белого ABS-пластика. Производство: Россия Способ подачи: ручной Уникальная система адаптера, позволяющая использовать разные системы сложения бумажных полотенец и разные их типоразмеры Системы сложения: Z(C) / V(ZZ) Размеры используемых полотенец ДхШ(см): - Z(C) сложение - все размеры до 24×28 (в сложенном виде до 24х9,5) Вместимость от 2-х до 3-х пачек (400-600 листов) - V(ZZ) сложение - все размеры до 24х25 (в сложенном виде до 24х12,5) Вместимость от 2-х до 3-х пачек (400-600 листов) Крепление: настенное Размер корпуса диспенсера: 271,6×145,5×338,5 мм | Штука | 15 |
| 27 | Термометр ртутный в футляре упак №1 (с поверкой) | Медицинский термометр стеклянный ртутный с термометрической жидкостью и защитным покрытием носика (зеленого цвета) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Медицинский стеклянный максимальный термометр; Минимальная температура измерения (°С): 35,0; Максимальная температура измерения (°С): 42,0; Цена деления шкалы (°С): 0,10; Погрешность измерения (°С): ± 0,1; Длина термометра (мм): 125; Погрешность длины термометра (мм): ± 1,0; Термометрическая жидкость: Ртуть С поверкой | Штука | 40 |
| 28 | Спиртовка | Спиртовка с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем. Фитиль спиртовки изготовлен из хлопчатобумажного волокна, обеспечивающего ровное нетоксичное горение. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75. Объем- 100 мл Габаритные размеры, мм-(72 ± 2,0) х (90 ± 2,0) Максимальная температура пламени- до 900°С | Штука | 10 |
| 29 | Динамометр кистевой | ДК-100 Предназначен для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей Диапазон измерений, даН-10-100 Предел допускаемой погрешности, даН-3.00 Цена деления, даН-2.0 Габаритные размеры, мм-145х50х25 Масса, г -245 РУ: ФСР 2008/02239,Страна производства-РОССИЯ | Штука | 1 |

Директор                                                                                                                                                   Калинов Е.И