Техническое задание на поставку товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Описание товара | Кол-во | Ед. изм |
|
| 1 | Мундштуки к анализатору паров этанола в выдыхаемом воздухе | Мундштук обеспечивает проведение теста на анализаторе паров этанола в выдыхаемом воздухе. Мундштук представляет собой одноразовую насадку, оснащенную перегородкой, предназначенной для защиты прибора от попадания в него слюны.Длина: не менее 31 мм. Входное овальное отверстие не менее 13×10 мм. Выходное круглое отверстие не менее 5 мм. Материал: полипропилен. Упаковка: не менее 100 шт. Индивидуальная упаковка. | 1 000 | штука |
| 2 | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов. | Укладка для скорой предназначена для комплектования, хранения и транспортировки медицинских вложений, необходимых для оказания экстренной помощи при ранениях, ушибах, переломах и прочих травмах. Применяется в службе скорой помощи, медицине катастроф, военной и экстренной медицине, также в медпунктах, здравпунктах предприятий и амбулаторных учреждениях.Укладка медицинская представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пластика. Чемодан скорой помощи оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно укладки скорой помощи прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии медицинского ящика обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна футляра. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности медицинской укладки имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора Общее количество ампуломест: не менее 202. Общее количество мест для флаконов: не менее 6. Длина: не менее 440 мм. Ширина: не менее 252 мм. Высота: не менее 340 мм. Комплектация:Футляр-саквояж — 1 шт.Ложемент для ампул 1, 2 и 5 мл — 1 шт.Ложемент для ампул 10 и 20 мл и для флаконов-антисептиков — 1 шт.Липкая аппликация — 1 шт.Ремонтный комплект — 1 шт.Руководство по эксплуатации | 1  | штука |
| 3 | Пленка рентгеновская стоматологическая, безэкранная, 13 упак код ктру: 26.60.11.130-00000004 | Безэкранная рентгенографическая пленка специальных размеров для использования в стоматологических рентгеновских системах. Она предназначена для прямого экспонирования рентгеновским излучением и относительно нечувствительна к видимому свету, испускаемому экранами. Пленка интраоральная стоматологическая. Обрабатывается как вручную, так и во всех видах проявочных машинах. Ширина: 30,5 мм. Длина: 40.5 мм. Класс чувствительности не мене D. | 13 | упаков |
| 4 | Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки, 1 компл | Проявитель, предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном, ускоренном и удлиненном режимах проявки. Проявитель в упаковке для приготовления раствора не менее 40л раствора (не менее 2х20л). Канистра с концентратом раствора «А» не менее 2 шт. Флакон с раствором «В» не менее 2 шт. Флакон с раствором «С» не менее 2 шт. | 1 | упаков |
| 5 | Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки, 1 компл | Качественная Двухкомпонентный фиксаж для фиксирования радиографических пленок. Обеспечивает оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Фиксаж в упаковке для приготовления раствора не менее 40л раствора (не менее 2х20л). Канистра с концентратом раствора «А» не менее 2 шт. Флакон с раствором «В» не менее 2 шт. | 1  | упаков |