Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24020603004 0001

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов

(стоматология - Февральск) на 2024 год

1. Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (шприцы, иглы, системы) на 2023 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 553 840,57 (Пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 57 копеек.

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676572, Российская Федерация, Амурская область, п.г.т. Февральск, ул. Саянская, 8. 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию. Лицензия на поставку лекарственных препаратов

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага артикуляционная 40 мкм, 200 л. (ВК 09,10 синяя, красная) Средства стоматологические для определения прикуса | Позволяет определить окклюзию одновременно на зубах верхней и нижней челюсти | 4 | шт. |
| 2 | МЕТАПЕКС, 2 х 2,2 гр. + 20 игл, стоматологическая пломбировочная паста гидрооксида кальция | Для временного пломбирования каналов. Кальция гидрооскид + йодофрм шприц. | 4 | упак |
| 3 | УНИЦЕМ, 100 г./ 60 мл. Цемент стоматологический цинк-фосфатный | Цемент стоматологический цинкфосфатный двухкомпонентный жидкость/порошок 60 гр./ 100 гр | 4 | шт. |
| 4 | ГЛАССИН КИДС цемент стеклополиалкенатный восстановительный химического отверждения для детской стоматологии, 10 г + 8 г | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения Форма выпуска: порошок 10г + жидкость 8мл | 4 | шт. |
| 5 | ГЛАССИН-РЕСТ цемент стеклополиалкенатный восстановительный химического отверждения для использования при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов и всех классов молочных зубов (оттенок А2, А3), 10 г + 8 г | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Форма выпуска: порошок 10г + жидкость 8мл. | 2 | упак |
| 6 | КОМПОСАЙТ композит, 2 по 14 г., протравка, адгезив. Материал композитный стоматологический химического отверждения "Composite" | Композитный пломбировочный материал химического отверждения , 14гр+14гр, протравка, адгезив | 8 | шт. |
| 7 | ГЛАССИН КИДС цемент стеклополиалкенатный восстановительный химического отверждения для детской стоматологии, 10 г + 8 г | Стеклоиномерный реставрационный материал в гранулах. Обеспечивает хорошие механические свойства для реставрации жевательных зубов. 12,5 г./ 8,5 мл | 6 | шт. |
| 8 | ЭНДОЖИ № 1, 250 мл. Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов "ЭндоЖи" (жидкость №1, для высушивания и обезжиривания каналов), 15 мл | Предназначена для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, для обработки зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов. Жидкость применяется в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. Фасовкал. не менее 15 мл | 2 | шт. |
| 9 | ЭНДО-ЖИ №2 жидкость для расширения каналов. Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов, 15мл. | Предназначена для быстрого расширения и выявление устье корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, для обработки зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов. Жидкость применяется в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. Фасовкал. не менее 15 мл | 2 | шт. |
| 10 | ЭНДО-ЖИ №3, 15 мл. Комплект жидкостей для обработки каналов. | Предназначена для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, для обработки зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов. Жидкость применяется в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. Фасовкал. не менее 15 мл | 2 | шт. |
| 11 | ЭНДО-ЖИ № 4, 15 мл. Комплект жидкостей для обработки каналов зубов. | Предназначена для вяжущее средсво для корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, для обработки зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов. Жидкость применяется в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. Фасовкал. не менее 15 мл | 2 | шт. |
| 12 | ПУЛЬПОДЕНТ, Материал стоматологический антисептический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов, 25гр+15мл. | Антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов | 2 | шт. |
| 13 | БЕЛАГЕЛЬ F гель для лечения гиперстезии, гипоплазии и некариозных повреждений эмали, 5 г. | Гель для лечения гиперестезии, гипоплазии и некариозных повреждений эмали, 5 г., 5 г. | 2 | шт. |
| 14 | ДЕВИТ-С паста, 3 г. Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба | Девитализирующая безмышъяковая сильнодействующая паста, 3 г. | 3 | шт. |
| 15 | ДЕВИТ-П, 3 г. Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба | Девитализирующая безмышъяковая паста, 3 г. | 3 | шт. |
| 16 | Девит АРС, шпр. 3 г. Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации | Девитализирующая мышъяковая сильнодействующая паста, 3 г. | 3 | шт. |
| 17 | ГУТТАСИЛЕР-ПЛЮС материал полимерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный на основе эпоксидной смолы для пломбирования каналов с использованием гуттаперчивых штифтов, 2 х 8 г. | Цинк-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Высокопластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов. Упаковка: порошок 14г +жидкость 10 мл. | 2 | шт. |
| 18 | ЭНДОМЕТАЗОН N Материал стоматологический для пломбировки каналов , 14 г + 10 мл | Рентгеноконтрастный цинкоксидэвгенольный цемент.Содержит ацетат гидрокортизона и дийодтимол. Уникальный силер, обладающий противовоспалительными свойствами. | 2 | шт. |
| 19 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" 30 мм, 100 шт. | Применяются для удаления из просвета корневого канала пульпы, её распада, а также ватных турунд, короткие, 100 шт размер | 5 | упак |
| 20 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" 50 мм, 100 шт. | Применяются для удаления из просвета корневого канала пульпы, её распада, а также ватных турунд, короткие, 100 шт размер | 5 | упак |
| 21 | ПолирПаст-Z, 40 г. Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб | Наполнитель, для удаления камней и окончательной полировки пломб, 40 гр. | 4 | шт. |
| 22 | БЕЛАГЕЛЬ - Са/P реминерализующий гель для профилактики кариеса, 5 мл. | Реминерализующий гель для профилактики кариеса, 5 мл. | 8 | шт. |
| 23 | АППЛИКАТОРЫ - DISPODENT для нанесения бондинга, 100 шт. Микроаппликаторы стоматологические | Для нанесения в полость зуба лекарственных средств-ассорти размер | 5 | шт. |
| 24 | Дентин - паста, 50 г. Материал для временных пломб | Паста плотной массы, приготовленной на основе порошка цинксульфатного цемента и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей, 50 г. | 2 | шт. |
| 25 | Головка алмазная стоматологическая | Бор пламевидный средний размер. Для финишной обработки. Зеленая и красная маркировка. Каждый упакован отдельно | 30 | шт |
| 26 | Головка алмазная стоматологическая | Бор шаровидный алмазный для турбинного наконечника большого, среднего и маленького размеров. Для препарирования твердых тканей зуба. | 20 | шт |
| 27 | Головка алмазная стоматологическая | Бор обратноконусный для турбинного наконечника большого, среднего и маленького размеров. Для препарирования твердых тканей зуба.. | 30 | шт |
| 28 | Бумажные абсорбирующие штифты WHS стерильные, 200 шт. | Стерильные, для высушивания корневых каналов перед пломбированием, целлюлоза. Упаковка не менее 200 шт. Ассорти | 5 | упак |
| 29 | Бумажные абсорбирующие штифты WHS стерильные, 200 шт. | Стерильные, для высушивания корневых каналов перед пломбированием, целлюлоза. Упаковка не менее 200 шт. Размер 25 | 5 | упак |
| 30 | Гуттаперчивые штифты эндоканальные, 120 шт. | Гуттаперча, оксид цинка, бария сульфат, окрашивающее вещество. Упаковка не менее 120 шт. Размер 30 | 5 | упак |
| 31 | Гуттаперчивые штифты эндоканальные, 120 шт. | Гуттаперча, оксид цинка, бария сульфат, окрашивающее вещество. Упаковка не менее 120 шт. Размер 15 | 5 | упак |
| 32 | Гуттаперчивые штифты эндоканальные, 120 шт. | Гуттаперча, оксид цинка, бария сульфат, окрашивающее вещество. Упаковка не менее 120 шт. Размер 20 | 5 | упак |
| 33 | Десенсил "ВладМива", ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ И /ИЛИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА, 60г (Лесная ягода) | Анестетик для местного аппликационного применения 50 мл. | 4 | шт. |
| 34 | Наконечник НСТ-300-М4 - АСТРА ТФ, турбинный (фрикцион.) ТАЙФУН | Наконечник стоматологический турбинный | 10 | шт. |
| 35 | Наконечник НУПМ-40 угловой, для микромотора, с кнопочной фиксацией бора | Для микроматоров угловой с кнопочным управлением(можно с защелкой) HYПM-40 | 5 | шт. |
| 36 | Микромотор воздушный СХ 235-3В, М4 | Микроматор пневматический Мп-40С | 5 | шт. |
| 37 | Шприц эндодонтический 27G 0,4*32 мм, MedicDENTAL | Для промывания каналов,стерильный,одноразовый 3мл | 400 | шт. |
| 38 | Штифты внутриканальные и инструмент для подготовки зубного канала: Штифт внутриканальный стекловолоконный (конический) ШВСК-105-0,70 (К1), 6 шт. | Рентгеноконтрастные, светопроводящие стекловолоконные штифты для поддержки и армирования коронковой реставрации. | 2 | упак |
| 39 | Матрицы контурные секционные с большим/ малым выступом, 10 шт. | Для пломбирования полостей II класса, создание контактного пункта для боковой группы зубов. Упаковка 10 штук (твердые 50 мкм). Для моляров, малые. | 4 | шт. |
| 40 | Каналонаполнители MANI , отдельный размер, 4 шт. | Для пломбирования корневых каналов №25 | 10 | шт. |
| 41 | ГИАЛУДЕНТ Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта, шпр. 2,5 мл х 2 шт | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта 2 шприца объемом по 2,5 мл каждый | 2 | шт. |
| 42 | ПУЛЬПОСЕПТИН паста, 10 г. Материал стоматологический - паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов | Паста для временного пломбирования каналов. 10 гр | 3 | шт. |
| 43 | АЛЬВЕОЖИЛЬ паста для обработки альвеол, десневых каналов и лунок , 10 г. Материалы стоматологические вспомогательные для обработки десны: Alveogyl | Для лечения альвеолитов | 1 | шт. |
| 44 | АЛЬВАНЕС губка, 30 шт. Материал антисептический гемостатический для зубных лунок | Для лечения альвеолитов | 1 | шт. |
| 45 | Дентальный полир "КЕНДА" (для композитов) | Для окончательной полировки пломб | 15 | шт. |
| 46 | Щетка полировальная нейлоновая (чашка) | Для полировки пломб и снятия зубных отложений | 200 | шт. |
| 47 | Изделия стоматологические для обработки композитных пломб ENHANCE: ДИСК полировочный | финишные наконечники (конусы)-30шт.Система для полировки и финишной обработки композитных материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов 30шт. | 10 | шт. |
| 48 | Диски шлифовальные для композитов, 50 шт. Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырёхдисперсной абразивности ДШ "ТОР ВМ" | Для полировки пломб и снятия зубных отложений. ассорти | 3 | упак |
| 49 | СИНГЛ БОНД, 6мл. Адгезив стоматологический Adper Single Bond 2 | Для укрепления пломб | 2 | шт. |
| 50 | Буравы ручные H-FILES отдельный размер, 6 шт. Инструменты стоматологические | Для расширения корневых каналов, № 15, № 20 | 30 | упак |
| 51 | ДАЙКАЛ. Материал двухкомпонентный химического отверждения , 13 г + 11 г. Материалы стоматологические прокладочные | Прокладка лечебная при глубоком кариесе | 1 | шт. |
| 52 | ДЕНТЛАЙТ Флоу, текучий композит, оттенок А3, шпр. 2 г. Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения. | Изолирующая прокладка в полости рта при глубоком кариесе А2-5шт, А3-5 шт | 5 | шт. |
| 53 | Эндогель №1, шпр. 5 мл. Набор гелей для химического расширения труднопроходимых корневых каналов зубов | Для химического расширения корневых каналов №1 | 2 | шт. |
| 54 | ЭНДОГЕЛЬ №2, шпр.3мл. Набор гелей для химического расширения труднопроходимых корневых каналов зубов | Для химического расширения корневых каналов №2 | 2 | шт. |
| 55 | АПЕКСДЕНТ паста йодоформная для пломбирования каналов, шпр. 2,2 г. Материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов | Для временного пломбирования каналов. Кальция гидрооскид + йодофрм шприц. | 4 | шт. |
| 56 | ЦЕМИОН-РХ цемент реставрационный 20 г./ 10 мл., кондиционер,лак. Цемент стоматологический стеклоиономерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный реставрационный, | Цемент стеклоиномерный для пломбирования молочных зубов или для нанесения изолирующей прокладки под другие пломбирововчные материалы | 1 | шт. |
| 57 | ЭСТЕЛАЙТ Сигма Квик, 9 шпр., адгезив. Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения "Estelite" | Пломбировочный материал светового отверждения для реставрации полостей Отдельный цвет, шприц- 4 грамма 8 шт | 2 | упак |
| 58 | ФИЛТЕК Z-250 реставрационный фото-композит, 8 шпр.х 4 г., протравка, адгезив. Материал стоматологический реставрационный универсальный Filtek Z250 | Светоотверждаемый рентгенокотрастный реставрационный материал для пломбирования передних зубов шприц- 4 грамма 8 шт | 2 | шт. |
| 59 | Губка коллагеновая кровоостанавливающая 50 х 50 х 8 мм | Для остановки непрекрощаемого кроватечения | 3 | шт. |
| 60 | КОР ИТ материал для культи зуба, 10 г х 2 шпр. Материал композитный фторсодержащий Core.it Dual | композитный цемент двойного отверждения для фиксации штифтов и надстройки культи | 1 | упак |
| 61 | Дентин - паста, 50 г. Материал для временных пломб | Паста плотной массы цильсульфатный цемент для временных изолируюших повязок 50г. | 2 | шт. |
| 62 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 30G 0,3*16 мм, 100 шт. | Для обезболивания в стоматологии р.16 мм- 100 шт в упак (короткие) | 3 | упак |
| 63 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 30G 0,3*25 мм, 100 шт. | Для обезболивания в стоматологии р.25 мм- 100 шт в упак (средние) | 3 | упак |
| 64 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 27G 0,4*30 мм, 100 шт. | Для обезболивания в стоматологии р.30 мм- 100 шт в упак (длиные) | 3 | упак |
| 65 | СЕНСИСТАБ Средство для снижения чувствительности дентина , шпр. 2,5 мл, 2 шт. | Средство для снижения чувствительности. Флакон 8 мл ГОСТ 52770,-2012 | 1 | упак |
| 66 | КРЕЗОДЕНТ паста для пломбирования каналов, 25 г. Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов. | Мунифицирующая паста для временного пломбирования | 1 | шт. |
| 67 | ПАРАСЕПТ, 60гр. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита | Защитный компресс для дёсен 60 г. | 2 | шт. |
| 68 | КАПРАМИН, 30 мл. Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении | Гемостатическая жидкость для каналов 30 мл | 2 | шт. |
| 69 | ПОЛИДЕНТ набор для удаления налета и отбеливания зубов, 3 пасты по 40 г. | Кальцинирующая паста для снятия зубных отложений №1,2,3- 2 упак по 3 шт | 1 | шт. |
| 70 | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов зубов "ЭНДОНИДЛ", 20 шт. | Для обработки корневых каналов | 1 | шт. |
| 71 | ФТОРЛАК Материал-жидкость противокариесная профилактическая, 13 мл | Для покрытия зубов при чувствительности | 2 | шт. |
| 72 | КАЛЬСЕПТ Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция БЕЗ йодоформа для внутриканального заполнения при эндодонтическом лечении инфицированных каналов зубов "Кальсепт", шпр. 2,5 мл, 2 шт. | Внутриканальный медикамент для эндодонтического лечения инфицирован-ных каналов зубов; для временного плом-бирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, с целью дезинфекции каналов | 4 | упак |
| 73 | ДИСИЛАН ГЕЛЬ-паста для поверхностной анестезии, 30 мл. Материал стоматологический для наружного применения | Анестетик для местного аппликационного применения 30 мл. | 6 | шт. |
| 74 | ЗД/СТОМАДЕНТ гель, 50 мл | Для повязок при пародонтитах | 2 | шт. |
| 75 | Зеркало стоматологическое, без ручки | Для осмотра полости рта и зубов | 25 | шт. |
| 76 | Ручка для зеркала стоматологического | Для осмотра полости рта и зубов | 20 | шт. |
| 77 | ПИНЦЕТ зубной изогнутый | удержания и переноса инструментария | 25 | шт. |
| 78 | Наконечники для слюноотсоса КРИСТИ бесцветные, 100 шт. | Медицинское устройство, предназначенное для постоянного отвода слюны | 25 | упак |
| 79 | Наконечники для пылесоса JNB/Кристидент, 100 шт. Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций при обработке зубов. | Медицинское устройство, предназначенное для постоянного отвода слюны | 25 | упак |
| 80 | Нагрудник для пациента одноразовый, непромокаемый. Предметы индивидуальной защиты врача и пациента. | Салфетки стоматологические нагрудные | 2 000 | шт. |
| 81 | Валики стоматологические ватные нестерильные SENSE, 2000 шт. | Валики ватные стоматологические нестерильные М 38*10 | 8 | шт. |
| 82 | Инструмент стоматологический вспомогательный OptraGate (Small) | Вспомогательный инструмент, задачей которого является облегчение работы стоматолога. С его помощью происходит увеличение доступной области ротовой полости, не вызывающее при этом негативной реакции у пациентов | 50 | шт. |
| 83 | Щипцы для удаления зубов |  | 14 | шт. |
| 84 | Гладилка двухстороняя серповидная и дистальная | Гладилка серповидная | 10 | шт. |
| 85 | Аппарат ГУТТА КАТ для обрезания гуттаперчивых штифтов | Современный инструмент, который помогает увеличить производительность при работе с гуттаперчей | 1 | шт. |
| 86 | Наконечник пескоструйный модели TDP II (М-4) четырехканальный | Для чистки зубных отложений | 1 | шт. |