ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» города Пермь»

Техническое задание.

Предмет закупки:

Медицинские товары и расходные материалы согласно приложения

(закупка 24130203015 согласно плана-графика на 2024 год)

Требования к предмету закупки:

1. Законно находиться в гражданском обороте

2. Качество товара должно быть подтверждено регистрационным удостоверением, сертификатом качества и документами, подтверждающими качество товара.

3. Остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара

4. Товар должен иметь декларацию о соответствии продукции, сертификата соответствия ГОСТ РФ или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации

Условия и срок поставки товара:

1.Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные нерабочие дни) с 8:30 до 15:30 часов.

2. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (далее – АСЗ «Электронный ордер»). Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика.

3. Поставка товара осуществляется на склад-аптеки Покупателя силами Поставщика.

4. Поставщик обязуется поставить товары в упаковке, которая не оказывает отрицательного влияния на их качество, эффективность и безопасность и обеспечивает сохранность при отгрузке, перевозке и хранении.

5. При доставке товара, требующих особых условий хранения Поставщик обязуется использовать специализированное оборудование, обеспечивающее поддержание требуемых температурных режимов хранения данных товаров.

6. Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стоимость и порядок оплаты:

1. По спецификации к договору или по счету

2.Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

АСЗ «Электронный ордер»

При отсутствии регистрации, Поставщику необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: [support@emsoft.ru](mailto:support@emsoft.ru) сканированную версию договора, в течении 5 рабочих дней со дня подписания договора Сторонами.

Поставщик проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: <http://zakupki.rzd-medicine.ru/>

После регистрации Поставщика в АСЗ «Электронный ордер», Покупатель инициирует в системе создание карточки договора.

Покупатель предоставляет Поставщику заявки на поставку товара в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер». Поставщик обязан отслеживать поступление заявок и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Поставщику требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

*Осуществление операций в АСЗ «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе.*

По регистрации и работе в АСЗ «Электронный ордер» по ссылке доступна инструкция: [Обновленная инструкция для пользователей Поставщика](https://docs.google.com/document/d/1Flp6vfjlw4t7zBHHYR9LA_X2UOW9i_0JLJfyazcA_3g/edit?usp=sharing)

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: [support@emsoft.ru](mailto:support@emsoft.ru)

Описание объекта закупки

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ поз.** | **Номер КТРУ** | **Наименование товара по СПГЗ** | **№ п/п** | **Наименование показателя, характеризующего товар** | **Значение показателей** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование включения параметра** |
|  | 32.50.50.190-00001879 | Пленка термографическая медицинская, ширина 20-30см, длина 25-35см |  | Наименование товара | Пленка термографическая медицинская Drystar DT 10 В |  | Для обеспечения полной совместимости термографической пленки с камерой мультиформатной термографической Drystar 5302 производства "Агфа Н.В.", имеющейся у заказчика  (ч.1, ст. 33, ФЗ 44) |
|  | Производитель, модель | "Агфа Н.В.", Drystar DT 10 В |  |  |
|  | Каталожный номер | 56HBJ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Термографическая пленка, предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений (например, маммографических), требующих высокого разрешения и контрастности, на термопринтерах. | | В соответствии с описанием КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ |
|  | Длина, сантиметр | ≥ 35 и ≤ 43 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Количество листов в упаковке | 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Ширина, сантиметр | ≥ 28  и  ≤ 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Формат | 28х35 см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимый размер для Заказчика |
|  | Назначение | Для использования в медицинских черно-белых принтерах, для печати на пленке рентгеновских изображений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Область применения пленки |
|  | Поверхность | С серебронесущим, чувствительным к высоким температурам термоголовки принтера слоем | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр необходимый для качественной печати рентгеновских снимков |
|  | Наличие индивидуальной упаковки | С голографическим знаком производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждение полной совместимости с оборудованием |
|  | Совместимость | С термографическим принтером Drystar5-тысячной серии и AXYS | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие аппарата у Заказчика |
|  | **Количество упаковок** | **10** |  | **Требуемое количество** |

**Контактное лицо по техническому заданию:**

Заведующая аптекой Канина Лариса Владимировна

Телефон: 8(342)207-11-99, доб.423  
Адрес электронной почты: [lkanina@medikrzd.ru](mailto:lkanina@medikrzd.ru)