Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина»

города Уссурийск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку облучателей бактерицидных

| № п/п | Наименование Товара |  | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за ед. товара с учетом НДС, руб. | НМЦ за Товар с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-150 (двухламповый) |  | шт. | 2 | 3 939,83 | 7 879,66 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Дезар-5) |  | шт. | 2 | 22 308,67 | 44 617,34 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  | 52 497,00 |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-150 (двухламповый) | Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Облучатель комбинированный с двумя бактерицидными лампами: однаоткрытая, вторая-защищена специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции. Благодаря своей конструкции может применяться как в присутствии, так и в отсутствие людей. Технические характеристики: Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч 9000 - номинальная мощность лампы, Вт 30 - бактерицидный поток, Фбк, Вт 11,2 Облучатель ОБН-150 «Азов» имеет 3 режима работы: 1 режим – работает открытая лампа, 2 режим – работает экранированная лампа, 3 режим - работают открытая и экранированная лампы. Потребляемая мощность, ВА, не более 130 Напряжение электропитания, В 220±22 Частота, Гц 50±0,4 Стартер фирмы Philips или аналог, В S10 (220) Способ крепления настенный Габаритные размеры, мм 942*54*162 Масса, кг, не более 2,4 Документация (регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, декларация о соответствии) – наличие. |  |  |  |  |
| 2 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Дезар-5) | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Исполнение Настенное Эффективность обеззараживания 99,9% Производительность 100 ±10 м3/час Бактерицидные лампы 5 х 15 Вт Габаритные размеры не более 890x370x140 мм Масса не более 7,5 кг Габ. упаковки 935x370x145 мм Мощность не более 100 ВА Документация (регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, декларация о соответствии) – наличие. |  |  |  |  |

1. Общая стоимость Товара по настоящему договору включает в себя стоимость всех единиц Товара, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

2. Обоснование НМЦ: обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен за единицу товара (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию).

3. Требования к товару:

3.1. Требования   к качеству товара:

- требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующими на момент поставки товара.

3.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

3.3. Требования к упаковке товара:

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

4. Срок заключения договора и порядок поставки товара: Срок действия договора – с момента его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

5. Место поставки Товара: 692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 10, здание аптеки, 1 этаж.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати)  календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров: вместе с товаром Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Главная медицинская сестра                                                                                   Деменчук Т.В.