Приложение №1

К котировочной документации на 

право заключения договора поставки
№ 24120903001 0001
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинских расходных материалов на 2024 год
	1. Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов  на 2024 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» 

	2. Начальная (максимальная) цена Договора: 452 427,75  (Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста двадцать семь) рублей 75 копеек.

	3. Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

	4. Требования к товарам.

	4.1. Требования   к качеству   товара

Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке.

4.2. Требования к упаковке товара.
Товар  поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

	5.Условия поставки товара:  
5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

	6. Место, сроки поставки Товара.

6.1. Место поставки товаров.
676011, Амурская область, Сковородинский р-н, г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 21
6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

	7. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:  

в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

	8.  Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров
8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.




	№ п/п
	Наименование
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шприц одноразовый 2.0  0.6\25
	Шприц общего назначения, Градуированный объем шприца: 2 мл. Игла в комплекте: одна. Коннектор: Луер Слип. Дополнительные характе-ристики: Шприц инъекционный однократного применения.

Стерильный. Номинальная вместимость 2 мл. Номинальный наружный диаметр трубки иглы: 0,60мм. Номинальная длина иглы: 30 мм. Игла инъекционная из трубки с тонкими стенками; острие иглы имеет трехгранную заточку (правый и левый первичный и вторичный концевые срезы), материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную упаковку.
	штук
	4000

	2
	Шприц одноразовый 5.0  0.7\40
	Шприц общего назначения, Градуированный объем шприца: 5 мл. Игла в комплекте: одна. Коннектор: Луер Слип. Дополнительные характеристики: Шприц инъекционный однократного применения.

Стерильный. Номинальная вместимость 5 мл. Номинальный наружный диаметр трубки иглы: 0,70мм. Номинальная длина иглы: 40 мм. Игла инъекционная из трубки с тонкими стенками; острие иглы имеет трехгранную заточку (правый и левый первичный и вторичный концевые срезы), материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную упаковку.
	штук
	2000

	3
	Шприц одноразовый 10.0 0.8\40
	Шприц общего назначения, Градуированный объем шприца: 10 мл. Игла в комплекте: одна. Коннектор: Луер Слип. Дополнительные характе-ристики: Шприц инъекционный однократного применения.

Стерильный. Номинальная вместимость 10 мл. Номинальный наружный диаметр трубки иглы: 0,80мм. Номинальная длина иглы: 40 мм. Игла инъекционная из трубки с тонкими стенками; острие иглы имеет трехгранную заточку (правый и левый первичный и вторичный концевые срезы), материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную упаковку.
	штук
	2000

	4
	Шприц одноразовый 20.0
	Шприц общего назначения, Градуированный объем шприца: 20 мл. Игла в комплекте: одна. Коннектор: Луер Слип. Дополнительные характе-ристики: Шприц инъекционный однократного применения.

Стерильный. Номинальная вместимость 20 мл. Номинальный наружный диаметр трубки иглы: 0,80мм. Номинальная длина иглы: 38 мм. Игла инъекционная из трубки с тонкими стенками; острие иглы имеет трехгранную заточку (правый и левый первичный и вторичный концевые срезы), материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную упаковку.
	штук
	150

	5
	Шприц одноразовый 1.0
	Шприц инсулиновый однократного применения, трехкомпонентный, с иглой. - номинальная вместимость: 1 мл. - тип соединения «Луер» - единица шкалы концентрации инсулина U 100- номинальный наружный диаметр трубки иглы – 0,4мм; - номинальная длина трубки иглы –13мм - маркировка шкалы точная, четкая, стойкая к истиранию Упаковка индивидуальная стерильная
	штук
	200

	6
	Вата не стерил. 250 гр
	Медицинская гигроскопическая хирургическая вата должна быть выработана из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискоз-ным штапельным волокном. Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаиваться на параллельные слои произвольной толщины. Капиллярность, мм, не менее 70. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, %, не более 0,15

Вес, гр., не менее 250. Срок сохранения стериль-ности ваты не менее 5 лет.
	упаковка
	80

	7
	Отрез марлевый медицинский
	Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масляных и грязных пятен, стянутой кромки, недосеков более трех нитей и др. Допускается один отрез с оверлочным швом.

Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69.

Плотность, гр./м2, не менее 36 

Длина, м., не менее 5

Средний срок годности - 7 лет с момента их изготовления.
	упаковка
	60

	8
	Бинт не стерильный 7\14
	Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна должна быть не менее 80%.

Капиллярность готовых бинтов должна быть, см, не менее: 7,0. Бинты спрессованы в овальную форму. Толщина спрессованных бинтов не более 35 мм.    Размер: 7м*14см
	штук
	400

	9
	Зеркало Куско однораз. стерил. №2
	Представляет собой прозрачный инструмент из полимерного материала с двумя створками округ-ленной формы и изготовлены из полистирола высокого качества; рукоятками и фиксатором. Зеркало состоит из двух створок - верхней и нижней, которые надежно соединены между собой выступами-штырьками, расположенными на нижней створке, и фиксатором. Поверхность инструмента гладкая, глянцевая, анатомической формы. Стерильный. Размер  М
	штук
	200

	10
	Система д-в\в инфузион. раств.
	Предназначена для внутривенного введения инфу-зионных растворов, а также для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека или животного из полимерных контейнеров.
-обеспечена пластиковым шипом (type A)

-обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром

-игла снабжена защитным колпачком

-обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости

-обеспечена роликовым регулятором течения

-снабжена латексным портом для дополнительных инъекций

-материал резервуара и трубки – медицинский поливинилхлорид

-соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам

-cтерильна, апирирогенна, нетоксична

-система cтерилизована оксидом этилена

-игла 21G (0,8*38 мм)
	штук
	1200

	11
	Перчатки стерильные №7 М
	Перчатки хирургические латексные стерильные полностью анатомической формы (ПАФ). Изготовлены из натурального латекса. 

Перчатки предназначены для защиты рук при выполнении широкого круга хирургических операций и медицинских процедур. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время, при этом обеспечивая комфортное условие для рук. 

Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье.
	пар
	2000

	12
	Перчатки не\стерильные латексные №7 М
	Перчатки хирургические латексные стерильные полностью анатомической формы (ПАФ). Изготовлены из натурального латекса. Перчатки предназначены для защиты рук при выполнении широкого круга хирургических операций и медицинских процедур. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время, при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье.
	штук
	3000

	13
	Перчатки не стерил. высокой плотности 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для исполь-зования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/
лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопуд-рена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов.

Длина перчатки 300 (+/-5) мм - для защиты предплечья. Текстурированная поверхность пальцев - для лучшего захвата инструментов.

Толщина (одинарная) на пальцах - 0,36-0,40 мм, манжеты не менее 0,22 мм, ладонной поверхности не менее 0,28 мм обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред. Размер М
	штук
	300

	14
	Бинт гипсовый 3м\20см
	Предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготов-ления лангет, иммобилизации при лечении болез-ней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии.

Бинт герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. Размер 3м*20см

Время застывания: 2-4 минуты
	штук
	60

	15
	Скальпель одноразовый стерильн №23
	Представляет собой небольшой нож, состоящий из лезвия разных видов и пластиковой эргономичной ручки. Режущая кромка гладкая, без шероховатос-тей и посторонних включений, поверхность распо-ложена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля изго-товлена из ABS пластика, сбалансированная по весу и жесткости, имеет ребристую поверхность и боковые канавки для комфорта и контроля при проведении операции, и снабжена анатомическим упором для обеспечения удобной и надежной фиксации инструмента пальцами хирурга, что позволяет надежно удерживать скальпель в руке.

Виды лезвий скальпеля: Остроконечные скальпель №23
	штук
	150

	16
	Индикатор П 132-2.2.20  Стеритест №1000
	Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.

Контролируемые режимы: 132 ºС, 20 мин.

Характеристики продукта:

• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;

• контроль параметров стерилизации внутри упаковки и изделий;

• индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;

• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;

• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
	упаковка
	4

	17
	Нити хирургические с иглами атравматические USP2-0.75см №25
	Натуральный рассасывающийся материал, приме-няемый для внутренних швов при операциях. Изготовлен из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. В тканях кетгут вызывает умерен-ную воспалительную реакцию. В зависимости от особенностей организма и других факторов шовный материал сохраняет достаточную прочность в течение 7-10 дней. Кетгут при рассасывании хорошо усваивается организмом человека и легко выводится естественным путем. Полностью рассасывается в сроки от 25 до 120 суток. Нить помещена в специальный консервант, обеспечивающий сохранение гладкости и эластичности нити. нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Обладают высокой реактогенностью. Размер: USP-2/0, ЕР-3.5, длина нити 75см, игла колющая, изгиб 1/2 окружности, длина 25мм, стерильный.
	упаковка
	10

	18
	Индикатор П 132-2.2-20 Стериконт №1000
	Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром по ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285-95) и EN 13060-2011.

Контролируемые режимы: 120 ºС, 45 мин; 126 ºС, 30 мин; 132 ºС, 20 мин.

Характеристики продукта:

• относятся к классу 4 (многопеременные индика-торы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;

• контроль параметров стерилизации в камере стерилизатора;

• индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказы-вают на них никакого воздействия;

• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;

• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
	упаковка
	1

	19
	Азопирам -комплект на 200мл
	Предназначены для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстери-лизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях. Состав набора:

1. Раствор амидопирина - 90 мл;

2. Раствор анилина солянокислого - 10 мл
	упаковка
	6

	20
	Лейкопластырь  бактерицидный 2.5 \7.2
	Лейкопластырь медицинский бактерицидный выпускается в виде полоски прямоугольной формы, размером 2,5 х 7,2 см, состоящий из фиксирующей части бежевого цвета на тканевой основе с липким клеевым слоем, подушечки, пропитанной раствором антисептика хлоргекси-дина биглюконата, защитного слоя из антиадгези-онного материала. Предназначен для использо-вания в качестве наружного антисептического средства при небольших порезах, ссадинах, цара-пинах и других мелких повреждениях кожи
	штук
	400

	21
	Лейкопластырь катушечный на ткан основе 3см\500см
	Пластырь выпускается в виде ленты катушке.

Ширина пластыря 3 см. Длина пластыря 500 см

Лейкопластырь медицинский фиксирующий - это пластырь широкого спектра применения, предназ-начен для фиксации компрессов, тампонов, кате-теров, канюлей, зондов, трубок, плотно прилега-ющих послеоперационных повязок, покрытий и других медицинских устройств. Гипоаллергенный клеевой слой пластыря должен быть равномерным, однородным, без пятен и посторонних включений. Величина сопротивления отслаивания пластыря от металлической пластины должна быть не менее 0,35 Н/см, но не более 1,25 Н/см.
	штук
	100

	22
	Маска мед 3 слойная на резинке
	Характеристика:

• Материал: голубой мелтблаун;  

• Кол-во слоев - 3 слоя;

• Резинки ушные: эластичные;

• Наличие носового фиксатора (горизонтальный);

• Размер изделия: 170х95 мм;

• Тип сложения: «Ёлочка».
	штук
	2000

	23


	Шапочка Шарлотка 
	Шапочка медицинская косметическая Шарлотта одноразового применения производится из материала Спанбонд. Ключевые свойства данного материала - это экологичность, повышенная защита, также Спанбонд - мягкий материал, но в то же время легкий и высокопрочный. Обладает воздухопроницаемостью, что дает возможность носить шапочку медицинскую косметическую Шарлотта на протяжении долгого времени. 

Изделия применяется как расходник одноразового применения в бьюти-сфере, медицинских и оздоровительных организациях, спа-салонах, пищепроме и фармацевтической промышленности, заведениях общественного питания. Шапочка защищает волосы от негативного влияния окружающей среды, гарантирует чистоту и гигиеничность помещения
	штук
	100

	24
	Бинт стерильный 5см\10
	Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна должна быть не менее 80%.

Капиллярность готовых бинтов должна быть, см, не менее: 7,0. Бинты спрессованы в овальную форму. Толщина спрессованных бинтов не более 25 мм.  Размер: 5м*10см
	штук
	60

	25
	Контейнер одноразовый для сбора острого инст класс Б желтый
	Контейнер для сбора острого инструментария - применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.); Емкость для сбора острого инструментария имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке Объём: 1 литр
	штук
	100

	26
	Пакет класс В 500\600 красный
	Пакет для медицинских отходов Класс В - Красный (чрезвычайно опасные) - материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. На пакете имеется информационное окно, располагаемое по центру, которое может использоваться для указания:

•
Класса отходов;

•
Названия ЛПУ;

•
Даты выброса отходов;

• ФИО ответственного лица.   Размер: 500*600мм
	штук
	500

	27
	Электроды для ЭКГ взрослые для Холтерского монит 57\34 с жид гелем №50
	Предназначен для длительного мониторирования в условиях реанимации, холтеровского исследова-ния, при контроле ЭКС непрерывно, при проведе-нии стресс-тестов. Размер 57 мм * 38 мм

Прорезь для фиксации кабеля позволяет фиксиро-вать кабели ЭКГ для уменьшения артефактов движения. Фиксирование провода предотвращает его вращение на кнопке и как следствие не дает дополнительных помех при движении пациента во время выполнения процедуры. Основа полиурета-новая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты

Кнопка из нержавеющей стали.

Сенсор из стеклонаполненного АВS покрыт Ag/AgCl

Токопроводящая среда антиаллергенный жидкий гель. Форма электрода - прямоугольник
	упаковка
	30

	28
	Шпатель дерев одноразовый
	Шпатель косметический нестерильный подходит для использования во время процедур обследо-вания ротовой полости, для нанесения лекарств, средств для эпиляции, для кремов. Удобны для смешивания различных средств. Изготовлены из экологически чистой древесины. Безопасные, удобные в работе. Не имеют какого-либо

покрытия. Для одноразового использования.

Нестерильные; Размер: 150х18 мм
	штук
	800

	29
	Крафт пакеты 115\245  бумажные №100
	Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации «СтериТ®» легко проницаемы для соответству-ющих стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствую-щим методом.  Характеристики продукта:

• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-1, EN 868;

• на внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных;

• не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания;

• широкий диапазон типоразмеров;
	упаковка
	3

	30
	Жгут венозный для взятия крови из вены
	Венозный медицинский жгут состоит из широкой эластичной ленты изготовленной из латексной резины и полиэфира, которая уменьшает интен-сивность давления до умеренной степени.

Наложение кровоостанавливающего жгута проис-ходит безболезненно, т.к он снабжен удобным и простым однокнопочным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксиро-вать, расстегнуть его или ослабить. Может применяться для кратковременной остановки кровотечения из конечности.   Взрослый:

•
длина 400 мм;

•
ширина 25 мм;
	штук
	6

	31
	Жгут венозный резиновый для остановки кровотечения
	Применяется для временной остановки артери-ального или венозного кровотечения на участке тела. Кроме того, жгут может использоваться для обескровливания тканей во время операций на конечностях, для сдавливания венозных сосудов при заборе крови и иных медицинских целей. 

Характеристики:

Материал - на основе натурального каучука;

Размер: 1350(±50) х 25(±2,5) мм.
	штук
	7

	32
	Презервативы ВИВА для УЗИ
	Специализированные презервативы для ректова-гинального датчика аппарата УЗИ. Предназначен для покрытия датчика УЗИ в качестве защитного экрана при проведении УЗИ-диагностики органов малого таза женщины и исследования прямой кишки. Изделие кратковременно контактирует со слизистой оболочкой влагалища или прямой кишки. Область применения: В медицинских учреждениях, врачами ультразвуковой диагностики. Технические характеристики:

•
Длина: 195 мм;

•
Диаметр: 28 мм;

•
Толщина: 0,070-0,080 мм.
	штук 
	200

	33
	Салфетка марлевая стерильная 16см\14см №10
	Медицинские марлевые салфетки двухслойные, стерильные 36 гр/м2

Двухслойные салфетки являются очень популярным перевязочным материалом. Они применяются во время проведения операций, для наложения повязок, осушения ран, в качестве тампона при остановке кровотечения, а также при необходимости дренирования. Предназначены для использования в качестве готовых перевязочных средств. Марлевые салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

Размер: 16*14 см
	упаковка
	10

	34
	Салфетка марлевая  стерильная  45\29см
	Медицинские марлевые салфетки двухслойные, стерильные 36 гр/м2

Двухслойные салфетки являются очень популярным перевязочным материалом. Они применяются во время проведения операций, для наложения повязок, осушения ран, в качестве тампона при остановке кровотечения, а также при необходимости дренирования. Предназначены для использования в качестве готовых перевязочных средств. Марлевые салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях. Размер: 45*29 см
	штук
	40

	35
	Катетер урологический мужской 40см D 6 
	Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного имплантацион-ного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую марки-ровку коннектора в зависимости от размера (СН/FR 6-20), который подходит к мочеприемнику любого типа. Длина урологического катетера Нелатона:

• мужской - 400 мм. Размер: СН-06
	штук 
	4

	36
	Пакет Б желтый 500\600
	Пакет для медицинских отходов Класс Б - Желтый (опасные, рискованные) - потенциально-инфици-рованные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекцион-ных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. На пакете имеется информационное окно, располагаемое по центру, которое может использоваться для указания:

• Класса отходов;

• Названия ЛПУ;

• Даты выброса отходов;

• ФИО ответственного лица.   Размер: 500*600мм
	штук
	400

	37
	Пакет Б желтый 30\60
	Пакет для медицинских отходов Класс Б - Желтый (опасные, рискованные) - потенциально-инфици-рованные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекцион-ных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микро-биологических лабораторий, работающих с микро-организмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев.

На пакете имеется информационное окно, располагаемое по центру, которое может использоваться для указания:

•
Класса отходов;

•
Названия ЛПУ;

•
Даты выброса отходов;

• ФИО ответственного лица.    Размер: 330*600 мм
	штук
	500

	38
	Набор реагентов  экспресс тест на  SARS-COV -2 №20
	Набор реагентов «Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА» предназначен для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в биологи-ческом материале (мазок из носоглотки) методом иммунохроматографического анализа в качестве предварительного скринингового обследования при новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Технология-иммунография, время анализа 8-15 минут. Определяет наличие вируса в образце из носоглодки. Работает с первого дня заражения

Чувствительность 97,1%, специфичность 99%
	упаковка
	5

	39
	Катетер бабочка одноразовая №23 060\19 №100
	Игла-бабочка с апирогенным катетером идеальна для взятия крови у пациентов со сложными венами и детей. Цветовая кодировка "крылышек" соответ-ствует диаметру иглы: голубой цвет - 0,6 мм.

Размер иглы 0,6х19 мм. Длина катетера 19 см. На конце катетера стандартный луэр-разъем.
	упаковка
	2

	40
	Мундштук картонный в индивидуальной упаковке 30\65\1.0
	Нестерильный, без фильтра, однократного применения. Индивидуальная упаковка каждой единицы изделия из пленки БОПП

Внутренний диаметр: 30 мм

Наружный диаметр: 32 мм

Длина:65 мм

Толщина стенки: 1,0 мм
	штук
	1000

	41
	Простынь 140\200
	Простынь медицинская изготавливается из высококачественного нетканого материала: трехслойного SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд).

200 х 140 см - стелятся на операционный и инструментальный стол, а также кровать пациента.

Плотность (г/м2): 20

Нестерильная
	штук
	10

	42
	Зонд желудочный длинна 1100 mm18 FR\CH
	Зонд желудочный стерильный предназначен для промывания желудка, взятия проб желудочного содержимого, отсасывания содержимого верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ.

Состоит из прозрачной трубки с закрытым дис-тальным концом и открытым проксимальным в виде универсального воронкообразного коннек-тора, наличие четырех боковых отверстий снижает риск блока дистального конца зонда. Глубина введения зонда желудочного визуально контроли-руется при помощи специальных несмываемых меток нанесенных лазером. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Общая длина зондов: 110±2 см     Размеры (G): CH/FR 18
	штук
	2

	43
	Катетер внутривенный 18G/3\45mm
	Предназначены для катетеризации периферичес-ких вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Материал изготовления полипропилен, медицинская сталь, тефлон, полиацеталь, полиэ-тилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон. Описание: 

• Прозрачный из тефлона, центральное отверстие с атравматичными краями;

• Двумя широкими или четырьмя рентгено види-мыми полосками на всем протяжении катетера;

• Мягкими, сгибающимися крылышками;

• Отдельный порт для дополнительных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном с крышкой, расположен в верхней части катетера и снабжен стандартным разъемом Луер-Лок.

• Игла-стилет с трехгранным косым срезом;

• Прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;

• Съемная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок;

• Дополнительная луер-лок заглушка из непрозрач-ного белого пластика с граненой наружной поверх-ностью, фиксирована на заглушке павильона иглы;

• Катетер закрыт защитным прозрачным колпачком.  Размер катетера, (G): 18
	штук
	3

	44
	Игла двухсторонняя 21G\1(0.8\25мм)
	Материал иглы - нержавеющая сталь. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая резиновым кожухом, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки про-бирки. Двусторонняя игла обеспечивает закры-тость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой.

Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы. Размер иглы: 21Gх1 1/2 (0,8х38мм)
	штук
	10000

	45
	Пробирка вакуумная с крышкой с наклейкой (для коагулологии) 13*75 наполнитель: цитрат натрия 3.8% номинальный объем 4.5 цвет  крышки: голубой
	Заполнены буферным раствором цитрата натрия, представленного в двух концентрациях - 0.109 моль/л. (3.2%) или 0.1129 моль/л (3.8%). Пробирки IMPROVACUTER для исследования коагуляции Выбор концентрации зависит от принятой практики лаборатории. Одна часть буфера цитрата натрия смешивается с девятью частями крови. РТ пробирки в основном используются при анализе механизмов коагуляции благодаря высокой точности смешивания крови и антикоагулянта.  Основные характеристики:

• Кодовый цвет крышки: голубой 

• Материал пробирки: пластик 

• Материал для исследования: цитратная плазма

• Применение: коагулология

• Наполнители: раствор цитрата натрия (цитрат Na) в концентрации 0.109 моль/л (3.2%) или 0.129 моль/л (3.8%)

• Пропорции смешивания: 1 часть цитрата натрия к 9 частям крови, pH крови остается в пределах 7.1-7.35 (Буферное решение для предотвращения изменений pH, важно для протромбиновых параметров)

• Размер пробирок (мм.): 13x75

• Стандартный объем образца (мл): 4.5
	штук
	2000

	46
	Пробирка вакуумная с крышкой с наклейкой (активатором свертывания крови) 13*100 номинальный объем 6me цвет крышки: красный
	Стенки покрыты сухим активатором образования сгустка (SiO2) для ускорения свертывания крови. Активатор инертен, нерастворим в воде, органи-ческих растворителях, стойкий к действию фер-ментов и клеток крови. Смешивание крови с ним не влияет на результаты анализов. Ускорение про-цесса коагуляции существенно сокращает время подготовки биологической пробы. Основные характеристики:

• Цвет крышки: красный

• Материал для исследования: сыворотка

• Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.

• Наполнители: сухие кристаллы SiO2 (диоксид кремния) Пробирки для исследования сыворотки IMPROVACUTER

• Размер пробирок (мм.): 13x100

• Стандартный объем образца (мл): 6
	штук
	10000

	47
	Пробирка вакуумная с крышкой с накл (ЭДТАКЗ) 13*75 номинальный объем 5мл цвет крышки: лиловый
	Область применения: гематология, ПЦР- диагнос-тика, исследование групп крови, большее приме-нение находят в клинической гематологии. Пробирки с EDTA подходят для различных анали-заторов клеток крови. ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови. При этом концентрация и характеристики клеточных и внеклеточных компонентов остаются практически неизменными. Основные характеристики:

• Кодовый цвет крышки: фиолетовый

• Материал пробирки: пластик

• Материал для исследования: цельная кровь

• Применение: гематология

• Наполнители: EDTA K3

• Размер пробирок (мм.): 13x75

• Стандартный объем образца (мл): 5
	штук
	8000


