##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок № 24140209130/98

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и медицинских изделий

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза».

Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

E-mail: buhgalteriya@okb58mail.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54.

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91.

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме.

Предмет запроса котировок: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и медицинских изделий

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и медицинских изделий

Начальная (максимальная) сумма договора, не более – 1 429 997,76 (Один  миллион четыреста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 76 коп., с учетом стоимости всех налогов и расходов.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте https://penza.rzd-medicine.ru/zakupki/kotirovki/zakupki-2024

Условия исполнения договора:

- Требования качества: в соответствии с требованиями технических паспортов медицинской техники и требованиями технического задания настоящей документации.

- Квалификационные требования к участникам:

2.1. участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной котировочной документацией.

В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет:

- действующие на момент подачи заявки лицензии на право осуществления деятельности в соответствии с предметом процедуры

- или иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. участник должен иметь опыт аналогичных поставок в 2021-2024 годах, стоимость которых составляет 2/3 стоимости от начальной (максимальной) цены договора, установленной в котировочной документации. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником запроса котировок (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника запроса котировок).

Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием предоставить подтверждение опыта аналогичных поставок, в том числе запросить:

- таблицу, содержащую сведения об опыте аналогичных поставок;

- копии накладных;

- копии исполненных договоров, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных по предмету закупки товаров за период не более года до проведения настоящей закупки.

- Нормативные документы, согласно которым установлены требования: Документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.

- Место оказания услуг: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, г. Пенза, ул. Чехова, 17.

- Сроки оказания услуги: в течение одного календарного года с момента подписания договора обеими сторонами.

- Стоимость услуги должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей

- Срок и условия оплаты: ежемесячная оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании Счета (с указанием номера и предмета договора) выставленного Исполнителем.

- Особые условия: -.

- Источник финансирования: доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:             с  16:30                  27.03.2024г.

Срок окончания подачи котировочных заявок:     до 12:00                  02.04.2024г.

Дата вскрытия конвертов:                                           в  13:00                  02.04.2024г.

Дата и время рассмотрения котировочных заявок  в 15:00                  02.04.2024г.

Дата и время подведения итогов котировочных заявок: в 11:00          03.04.2024г.

В случае необходимости согласования закупки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» подведение итогов осуществляется по вышеуказанному адресу в тоже время на следующий рабочий день после получения согласования закупки.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Информационное обеспечение:

  - Заказчик или организатор процедуры закупки вправе одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение и котировочную документацию) не менее чем 3 участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

  - Запрос котировок может направляться любым средством связи, при использовании которого можно получить подтверждение его получения, в том числе в электронной форме.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае размещения котировочной документации на электронной торгово-закупочной площадке (ЭТП) работа на данной площадке осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки, размещенным на ЭТП.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП рассматривает только те заявки на участие в закупках, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

- При проведении запроса котировок проведение переговоров заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником запроса котировок не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Проведение переговоров заказчиком или организатором процедуры закупки, членами комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя закупки.

- ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

- Ответственность за неполноту, недостоверность, изменение информации и документов, формируемых на ЭТП, за несоответствие указанных информации и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также за действия, совершенные на основании указанных информации и документов, несет лицо, имеющее право действовать от имени участника.

- Лица, аккредитованные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в порядке, размещенном на сайте ЭТП.

- Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должна содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в котировочной заявке не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов).

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- Заказчик запроса котировок обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня предоставления разъяснений.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - Конверты с котировочными заявками вскрываются публично вовремя, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в котировочной документации. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Участники закупки, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru, выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенной на сайте https://ofd.nalog.ru/, информации, содержащейся на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации. Документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации);

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации);

- Отказ от проведения запроса котировок;

  - Заказчик или Организатор закупок вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик или Организатор закупок вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Центральную дирекцию здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в котировочной заявке путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене с учетом всех налогов. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

##### 20.6. Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям котировочной документации, технические условия должны предоставляться по форме к котировочной документации.

  - При несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным в пункте 20.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В иных случаях комиссия составляет протокол подведения итогов запроса котировок не позднее 2 дней с момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - В протоколе подведения итогов запроса котировок излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки, в том числе сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

  - Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении закупки в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме, а при проведении закупки не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

  - При проведении переторжки в заочной форме участникам закупки может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки и предусмотрены документацией о закупке:

  - снижение цены;

  - уменьшение сроков поставки продукции;

  - снижение авансовых платежей;

  - другие условия.

  - С момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора (цены лота) может производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников закупки о цене договора (цене лота), составляющее один час.

  - Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но длится не более 4 часов.

  - Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих ее проведение.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 19-22 котировочной документации.

  - Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП на следующий рабочий день после окончания переторжки.

  - Участники закупки, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке. Порядок представления документов определяется условиями закупки.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - Если документацией о закупке не предусмотрено иное, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие качество подлежащего к поставке Товара (регистрационные удостоверения и/или т.п.);

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены подписью и печатью Участника запроса котировок.

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

26.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

  - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

  - участник закупки не является иностранным агентом;

  - участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

  - отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

  - 26.12. иные единые требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами ЧУЗ ОАО «РЖД» к поставщикам, исполнителям, подрядчикам.

К таким требованиям относится наличие:

- финансовых ресурсов для исполнения договора;

- на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

- опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником закупки (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника закупки) по предмету закупки;

- деловой репутации;

5)	необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора.

26.13. В случае возникновения вопросов по заполнению Котировочной заявки необходимо заполнить форму «Запрос разъяснений положений закупочной документации» (Приложение №5) и направить по электронной почте: buhgalteriya@okb58mail.ru.

- Заключение договора

  - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в котировочной документации и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

  - По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

  - Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам котировок, предоставляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров. В случае непредставления указанных сведений и документов победитель, иной участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

  - Договор заключается на срок не более одного года действия. Пролонгация договора после истечения его срока действия возможно исключительно с предварительного согласования с Центральной дирекцией здравоохранения.

  - Заключение договора с автоматической пролонгацией («по умолчанию») не допускается.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

  - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящей котировочной документации  о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Образец котировочной заявки

1.1.Техническое задание;

2. Образец сведений о бенефициарах;

3. Согласие на обработку персональных данных;

4. Проект договора;

5. Запрос разъяснений положений закупочной документации

6. Образец оформления конверта

Председатель  комиссии по закупкам	_____________________  Н.А. Герцог

#### Приложение 1

от «______» ____________2024г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58mail.ru

Тел: +7 (841) 258-80-62

| Наименование организации/ФИО ИП: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |
| Место нахождения: |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Тел: |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |
| Банк |  |  |
| БИК |  |  |
| к\с |  |  |
| р\с |  |  |

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № ___________________________ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   __________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: _________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента;

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

##### Приложение № 1.1 Техническое задание

| - № - п/п | - Наименование оборудования | - Завод. номер | - Инвентарный номер | - Место эксплуатации | - Год выпуска | - Адрес расположения оборудования | - Периодичность обслуживания | - Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | - Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Mono-Jet аспиратор Cattani, Италия | - DC161048 | - 7454293 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 2 | - Mono-Jet аспиратор Cattani, Италия | - DC161038 | - 7454294 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 3 | - Автоматический проектор знаков РАСР- 6100 | - С7HA18ELR | - 7454493 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 4 | - Авторефкератометр HRK 8000A (Автоматический рефракто/кератометр) | - 8HA08A16G0047 | - 7454424 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 5 | - Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М | - 620 | - 7454530 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 6 | - Анализатор гидро- и гемодинамики глаза ГлауТест-60 (тонограф глазной GlauTest-60) | - б/н | - 7454410 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 7 | - Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода АДМП-02 | - 4818 | - 7454519 | - Женская консультация | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 8 | - Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода АДМП-02 (мод.02) | - 4144 | - 7454468 | - Женская консультация | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 9 | - Анестезиологическая станция с блоком капнометрии WATO EX-55 | - ES-4B001920 | - 7454352 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 10 | - Анестезиологическая станция с модулем анализа летучих анастетиков WATO EX-55, с монитором BeneViewT5 | - ES-4B001919 | - 7454353 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 11 | - Апекслокатор Bingo Pro с принадлежностями | - ВР201600049 | - 7454465 | - Стоматологическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 12 | - Апекслокатор Bingo Pro с принадлежностями | - ВР201800327 | - 7454506 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 13 | - Аппарат "Авторефректометр R-50 M" | - 601536 | - 7453476 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 14 | - Аппарат "Амплипульс-5" для возд. токами звук. частот | - 1691 | - 7453789 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 15 | - Аппарат "БОП-4" физиотарапевтический | - 619 | - 7453802 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 16 | - Аппарат "Искра-1" для дарсанвализации | - 312 | - 7453792 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 17 | - Аппарат "Тонзилор-2" | - 336 | - 7453488 | - Хирургическое отделение | - 2004 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 18 | - Аппарат ASSISTINA 301 плюс, для ухода за наконечниками W&H | - 28066 | - 7454315 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 19 | - Аппарат аквапуратор АИ-2-01 ЭФА-0301 (аспиратор) | - 30127 | - 7495999 | - Хирургическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 20 | - Аппарат ИАГ-лазерный офтальмологический АЛОФмх-01 "Оптимум" | - 16330110 | - 7454417 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 21 | - Аппарат инфузионный для газовых инъекций СО2 INDAP INSUF | - 2017051 | - 7454432 | - Косметологический кабинет | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 22 | - Аппарат инфузионный для газовых инъекций СО2 INDAP INSUF | - 2017239 | - 7454500 | - Терапевтическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 23 | - Аппарат КВЧ-ИК терапии "ЭЛИКС" трехчастотный с модуляцией по НЧ с двумя излучающими головками | - 001-14Э1 | - 7454302 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 24 | - Аппарат лазерн. хирург. фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, програм. "ЛАХТА-МИЛОН | - 1236319 | - 7454580 | - Операционный блок | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 25 | - Аппарат лазерный офтальмологический диодный медицинский "АЛОД-01" | - 16340202 | - 7454425 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 26 | - Аппарат лазерный терапевтический "УзорМед-Б-2К-Гинеколог" | - 705084 | - 7454454 | - Женская консультация | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 192,46 | - 2 309,52 |
| - 27 | - Аппарат магнитотерапевтический импульсный "Алимп-1" | - 17090019 | - 7454471 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 28 | - Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принадлежностями, вар.исполнения: WATO EX-35 | - EA-7B003377 | - 7454476 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 29 | - Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями | - ASKJ-0181 | - 7454460 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 30 | - Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями | - ASKJ-0199 | - 7454461 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 31 | - Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-7" | - 3055 | - 7454478 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 32 | - Аппарат ультразвук.низкочаст.оториноларинголог. д/хир. и консерв.лечения ЛОР-органов "Тонзиллор-ММ" | - 2631 | - 7454452 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 192,46 | - 2 309,52 |
| - 33 | - Аппарат ультразвуковой А-Scan Plus с датчиком | - 16Н4457 | - 7454419 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 34 | - Аппарат ультразвуковой лечебно- косметологический программируемый УЗЛК 25-01 | - 616 | - 7454365 | - Косметологический кабинет | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 35 | - Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "ЭлеПС" (многофункциональный, со СПРЕЙ функц.) | - 14323 | - 7454340 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 36 | - Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "ЭлеПС", (многофункц., со СПРЕЙ функцией) | - 17497 | - 7454450 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 37 | - Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-03 ФОТЕК с набором инструментов для гинекологии | - 1130-2 | - 7454288 | - Женская консультация | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 38 | - Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-ФОТЕК с набором для офтальмологии | - 163462-4 | - 7454413 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 39 | - Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300- 01 | - 975 | - 7936236 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 40 | - Аспиратор Mono-Jet | - DC161220 | - 7454326 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 41 | - Аспиратор Mono-Jet | - DC161212 | - 7454327 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 42 | - Аудиометр MAICO серии ST20 BC | - 126002 | - 7454275 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 192,46 | - 2 309,52 |
| - 43 | - Аудиометр поликлинический Maico ST-20 BC, инв.№: 7456747Дата ввода: 31.12.2005 | - 4871767 | - 7456747 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 44 | - Вибротестер МБН ВТ-02-1 устройство для исследования вибрационной чувствительности | - 1327 | - 7454204 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 45 | - Видеокамера эндоскопическая одночиповая (кат. № 95.2007S.HD) | - 435903 | - 7454217 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 46 | - Видеокамера эндоскопическая одночиповая (кат. № 95.2007sC1) | - 428871 | - 7454209 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 47 | - Видеомонитор жидкокристаллический медицинский MD (кат. № MD-19) с принадлежностями | - 1,91E+12 | - 7454208 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 48 | - Видеоэндоскопический комплекc: видеокамера, монитор, видеорегистратор, осветитель ксеноновый, кабель | - 14220; 0520130022; R87:0034:43; 14074 | - 7454322 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 49 | - Галогенератор АГГ-03 | - 270 | - 7454318 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 50 | - Гемоглобинометр фотометрический портативный д/изм ОГК гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540- Минигем | - 814492 | - 7454507 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 51 | - Гистеропомпа д/создан.и поддерж давления в полости матки при жидк.гистер./резектоскопии ГП-01 Крыло | - 1706099 | - 7454466 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 52 | - Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | - 71144031639 | - 7454260 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 53 | - Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | - 71144033310 | - 7454281 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 54 | - Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | - 71144033445 | - 7454287 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 55 | - Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | - 71144033643 | - 7454316 | - Медпункт вокзала Пенза 1 | - 2014 | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 56 | - Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | - 71144044737 | - 7454481 | - Фельдшерский здравпункт локомотивного депо Пенза | - 2018 | - Г. Пенза, ул. Тухачевского 63 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 57 | - Измельчитель тканей электромехан.с трубкой-ножом д/эндоскопических операций в гинекологии ИТЭ-«Крыло» | - 1903789 | - 7454531 | - Операционный блок | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 58 | - Ингалятор "Вулкан" | - 221199 | - 7450581 | - Терапевтическое отделение | - 2009 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 59 | - Индикатор концентрации аэрозоля (в галокомплекс) | - б/н | - 7454191 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2010 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 60 | - Инсуфлятор ИГ-20-01 | - 807 | - 7936228 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 61 | - Источник бесперебойного питания Eaton 9130/ 1500VA (BPW-9130 1500) (к УЗИ) | - б/н | - 7454227 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 62 | - Коагулометр портативный "Коагучек ИксЭс" | - б/н | - 7454349 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 63 | - Коагулятор Sensimatic 700SE, Parkell | - 71179 | - 7454354 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 64 | - Коагулятор хирургический, модель ITC-250D мощностью 250Вт, с принадлежностями | - 8ES557 | - 7454210 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 65 | - Коагулятор хирургический, модель ITC-400D мощностью 400Вт, с принадлежностями | - 7ES528 | - 7454218 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 66 | - Коагулятор хирургический, модель ITC- 400D, 400Вт | - 75 | - 1372789 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 67 | - Кольпоскоп KR-2000 KarlRaps | - 8751 | - 7453498 | - Женская консультация | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 68 | - Кольпоскоп КС-01 (вариант 100: галогеновый осветитель) | - 16148 | - 7454435 | - Женская консультация | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 69 | - Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями | - 2480 | - 7454261 | - Женская консультация | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 70 | - Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "Холтеровский анализ - ASTROCARD" | - HS2L0621D | - 7454276 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 71 | - Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | - 369, 682, 1033, 1034 | - 7454436 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 72 | - Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | - 862 | - 7454535 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 73 | - Комплекс для нагрузочного тестирования на велоэргометре Поли-Спектр-Вело/Х (электрокард.велоэргометр) | - 0836 PW/ 20134362 | - 7454262 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 74 | - Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | - 13079752 | - 7454319 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 75 | - Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | - 19014575 | - 7454533 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 76 | - Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | - 19014574 | - 7454534 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 77 | - Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" с 2-мя кардиорегистраторами без экрана | - 597 | - 7454401 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 78 | - Компрессор ДК-50 без кожуха для стомат. установки | - Е 0549-6-04 | - 7453867 | - Стоматологическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 79 | - Компрессор ДК-50 без кожуха для стомат. установки | - Е 4605-9-03 | - 7453868 | - Стоматологическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 80 | - Компрессор медицинский DK 50 PLUS | - Е1453-05-2018 | - 7454492 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 81 | - Компрессор медицинский DK-50.10 S | - 0210-2-08 | - 7454123 | - Стоматологическое отделение | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 82 | - Компрессор медицинский DK-50.10 S | - 08.01.8972 | - 7454158 | - Стоматологическое отделение | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 83 | - Компрессор медицинский КМ-8.OLD10HK | - 686560 | - 7454522 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 84 | - Компьтерный прибор Mesotest-2 определения зрения | - 23 813 001 | - 7456281 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 85 | - Компьютерный реограф "Рео-спектр 3" (излиш) | - 458 | - 7473980 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 86 | - Консоль медицинская для подвода мед.газов и подключения аппаратуры, с принадл."MIS HyPort2000" | - 26-5А000543 | - 7454361 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 87 | - Консоль медицинская для подвода мед.газов и подключения аппаратуры, с принадл."MIS HyPort2000" | - 26-5А000544 | - 7454362 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 88 | - Консоль медицинская для подвода мед.газов и подключения аппаратуры, с принадл."MIS HyPort2000" | - 26-5А000542 | - 7454363 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 89 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 0.5 м | - 350.06.00.00.00.00.0091 | - 7454382 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 90 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 0.5 м | - 350.06.00.00.00.00.0090 | - 7454383 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 91 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 0.5 м | - 350.06.00.00.00.00.0089 | - 7454384 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 92 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 1.2 м | - 350.07.04.00.00.00.0100 | - 7454395 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 93 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 1.2 м | - 350.07.04.00.00.00.0099 | - 7454396 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 94 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 1.2 м | - 350.07.04.00.00.00.0098 | - 7454397 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 95 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" анестезиологическая, 1.2 м | - 350.04.04.00.00.00.0102 | - 7454398 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 96 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" однорядная, 0.5 м | - 350.00.04.00.00.00.0088 | - 7454385 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 97 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" однорядная, 0.5 м | - 350.00.04.00.00.00.0086 | - 7454386 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 98 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" однорядная, 0.5 м | - 350.00.04.00.00.00.0087 | - 7454387 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 99 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454376 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 100 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454377 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 101 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454378 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 102 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454379 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 103 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454380 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 104 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" реанимационная, 1м | - 3,50E+16 | - 7454381 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 105 | - Консоль медицинская КМн -"МСК" хирургическая, 1.2 м | - 350.06.04.00.00.00.0101 | - 7454388 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 106 | - Концентратор кислорода "Armed": 7F-3A | - YYT32100006 | - 7454553 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 107 | - Концентратор кислорода "Armed": 7F-8L | - YYT32001070 | - 7454554 | - Терапевтическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 108 | - Кресло, вращающееся КВ-2 "Барани" для вестиб. Аппарата | - 141 | - 7476591 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 109 | - Кресло гинекологическое КГ-6 | - 101 | - 7454451 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 110 | - Кресло гинекологическое КГ-6-2 | - 88 | - 7454280 | - Женская консультация | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 111 | - Кресло гинекологическое КГ-6-2 | - 39 | - 7454351 | - Женская консультация | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 112 | - Кресло гинекологическое КГ-6-2 | - 67 | - 7454374 | - Женская консультация | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 113 | - Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"- КГЭМ-03 | - 408 | - 7454523 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 114 | - Кровать-массажер "NUGA BEST" | - SOML 0293 | - 7454295 | - Неврологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 115 | - Аквадистиллятор АЭ-10 МО (г. Тюмень) | - 1721 | - 7454152 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 116 | - Анализатор для химикотоксикологических исследований IK 200609 | - 1942 | - 7454407 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 117 | - Анализатор имуно-ферментный "Стат факс 2100" | - 3825 | - 7453857 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 118 | - Анализатор имуно-ферментный "Стат факс 2200" | - 3853 | - 7453853 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 119 | - Аспиратор ПУ-1Б мсп.1 | - 4558 | - 7454303 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 120 | - Гемоглобинометр "МиниГем- 40"с адапт.и доп.кювет. | - 304954 | - 7454041 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2006 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 121 | - Микроскоп бинокулярный Микмед-12-20 (с осветителем) | - ХН 4542 | - 7463803 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 122 | - Микроскоп биологический HumaScope Advanced бинокулярный со светодиодным осветителем | - 110534 | - 7454328 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 123 | - Микроскоп биологический HumaScope Advanced бинокулярный со светодиодным осветителем | - 110537 | - 7454329 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 124 | - Микроскоп биологический HumaScope Advanced бинокулярный со светодиодным осветителем | - 110538 | - 7454330 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 125 | - Микроскоп монокулярный | - ХК 2234 | - 7463864 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 126 | - Микроскоп монокулярный | - ХЕ1516 | - 7463865 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 127 | - Микроскоп монокулярный | - ХК 1997 | - 7463866 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 128 | - Охладитель микротома ОМТ-28-02-Е | - 9068 | - 7454186 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2010 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 129 | - Стерилизатор паровой ВК-75-01 | - 708 | - 7453961 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2005 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 130 | - Стерилизатор паровой ВК-75-01 | - 1910715 | - 7454367 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 131 | - Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160 | - 26 | - 7454155 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 132 | - Установка ПЦР-лаборатории | - A7BN13 | - 7454331 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 133 | - Центрифуга ЕВА 200 | - 0015650-03 | - 7454444 | - Косметологический кабинет | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 134 | - Центрифуга лабораторная ОС-6М (6000 об/мин) | - 133 | - 7454121 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2007 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 135 | - Шейкер ST-3 (Прибалтика) | - 532363 | - 7454017 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 136 | - Лампа светодиодная Elipar S 10 3M | - 9,39E+11 | - 7454289 | - Стоматологическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 137 | - Лампа щелевая офтальмологическая TSL- 5000 | - А978-0216 | - 7454414 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 138 | - Лампа щелевая офтальмологическая TSL- 5000 | - A1004-0716 | - 7454428 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 139 | - Лампа щелевая ЩЛ-ЗГ-06 | - 167154 | - 7454418 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 140 | - Лапароскоп 10 мм 0" | - 99057 | - 7406008 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 141 | - Лапароскоп (10мм, угол зрения 30) | - 10847 | - 7454221 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 142 | - Лапароскоп (диам.5мм, длина 303мм, угол зрения 30) | - 12147 | - 7454213 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 143 | - Лапароскоп 10 мм 30 гр. | - 7026 | - 7454064 | - Операционный блок | - 2007 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 144 | - ЛОР-установка MODULA модель MODULA- EUROPA | - MOD 06-948 | - 01372656п | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 145 | - Лупа офтальмологическая бинокулярная HR 2.5x, раб.расстояние 340 мм, баз.состав с принадлежностями | - 1103900119 | - 7454532 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 146 | - Матрац медицинский электрический "Термоэлит" MCI 2N (с автоклавируемыми чехлами) | - б/н | - 7454490 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 147 | - Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | - АВ 1417 | - 7454458 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 148 | - Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | - АВ 1451 | - 7454459 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 149 | - Микроскоп операционный серии OPMI модификации OPMI 1FR | - 6635325065 | - 7454433 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 150 | - Микроскоп операционный серии OPMI модификации OPMI 1FR | - 6635325066 | - 7454434 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 151 | - Монитор носимый суточного наблюдения МнСДП-2 | - 12037443 | - 7454202 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 152 | - Монитор носимый суточного наблюдения МнСДП-2 | - 13018608 | - 7454267 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 153 | - Монитор пациента прикроватный iMEC с принадлежностями, вар.исполнения iMEC 12 | - EV-7В033488 | - 7454473 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 154 | - Монитор пациента прикроватный iMEC с принадлежностями, вар.исполнения iMEC 12 | - EV-7В033489 | - 7454474 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 155 | - Монитор пациента прикроватный iMEC с принадлежностями, вар.исполнения iMEC 12 | - EV-7В033490 | - 7454475 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 156 | - Монитор пациента серии ВМ, модель ВМ3, стандартная комплектация (НИАД, ЭКГ, SpO2) | - D1 N0100075 | - 7454298 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 157 | - Монитор пациента серии ВМ, модель ВМ5, стандартная комплектация (НИАД, ЭКГ, SpO2) | - D8 N0400085 | - 7454299 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 158 | - Морозильник биомедицинский глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежностями | - BE02M 8E0N0 OQEJ8 B0024 | - 7454503 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 159 | - Наконечник беспроводной стоматологический Endo-Mate TC2 с принадлежностями | - 7626363 | - 7454463 | - Стоматологическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 160 | - Наконечник беспроводной стоматологический Endo-Mate TC2 с принадлежностями | - 7827246 | - 7454505 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 161 | - Насос инфузионный шприцевой "ИНСТИЛАР-1438" | - 1431801035 | - 7454483 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 162 | - Насос инфузионный шприцевой "ИНСТИЛАР-1438" | - 1431801036 | - 7454484 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 163 | - Насос универсальный "SP 12 SPRO" | - 10802 | - 7453793 | - Терапевтическое отделение | - 2004 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 164 | - Насос шприцевой ДШ-09 с принадлежностями | - 5506 | - 7454555 | - Операционный блок | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 165 | - Обеззараживатель-очиститель воздуха "ТИОН-А" | - 9071 | - 7454399 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 166 | - Оборудование видеоэндоскопическое хирург: Источник света ксеноновый | - 435431 | - 7454219 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 167 | - Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКгк-200-100 с кабелем осветительным эндоскопическим КОЭ, D5мм | - 1 186 | - 7454145 | - Операционный блок | - 2008 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 168 | - Осветитель медицинский налобный ML4 LED в составе Kit 1 | - б/н | - 7454504 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 169 | - Осветитель налобный, модель 3S LED (Германия) | - б/н | - 7454305 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 170 | - Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 | - 167077 | - 7464411 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 171 | - Параллелометр ФПУ 1.0 Старт (Аверон) | - 203003 | - 7454206 | - Зубопротезная лаборатория | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 172 | - Печь для обжига металлокерамики ELLIPSE NEW (с вакуумным насосом) (Франция) | - 95000498 | - 7454249 | - Зубопротезная лаборатория | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 173 | - Помпа шприцевая инфузионная SK-500II, инв.№: 7454494Дата ввода: 07.08.2018 | - SK71005797 | - 7454494 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 174 | - Помпа шприцевая инфузионная SK-500II, инв.№: 7454495Дата ввода: 07.08.2018 | - SK71005818 | - 7454495 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 175 | - Помпа шприцевая инфузионная SK-500II | - SK71005835 | - 7454496 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 176 | - Помпа шприцевая инфузионная SK-500II | - SK71006005 | - 7454497 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 177 | - Прибор "Сургитрон ЕМС" портативный для электрохирургии в базовой комплектации | - 3003262Ru | - 7454255 | - Хирургическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 178 | - Прибор для исследования поля зрения "Периграф ПЕРИКОМ" в компл. с цветным принтером, Windows 10 и ПО | - 2271 | - 7454408 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 179 | - Прибор для электро-радиохирургии и косметологии СУРГИТРОН DF S5 (компл.многораз.электрод, стабилиз.) | - 1789S | - 7454282 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 180 | - Прибор портативный для терапевта.процедур микротоковой электростимуляции и электрофореза ЭМЛК 12-01 | - 1896 | - 7454364 | - Косметологический кабинет | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 181 | - Приставка для щелевой лампы ПФК-02 | - б/н | - 7464429 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 182 | - Размораживатель свежезамороженной плазмы РП 2-01-БФА автоматический со световой и звуковой сигнализацией | - 1366 | - 7454308 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 183 | - Реанимационная кровать-каталка КК-723 с регулировкой высоты | - 3,66E+11 | - 7454264 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 184 | - Реанимационная установка | - 688 | - 7450688 | - Операционный блок | - 2009 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 185 | - Регистратор ЭКГ Astrocard HE2 к комплексу аппаратно-программному суточного мониторирования ЭКГ и АД | - НЕ2-002113 | - 7454310 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 186 | - Регистратор ЭКГ Astrocard HE-2 к комплексу аппаратно-программному суточного мониторирования ЭКГ и АД | - НЕ2-002171 | - 7454320 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 187 | - Ректоскоп с волоконным световодом Ре-ВС- 01 "Линза" | - 3715 | - 7454096 | - Операционный блок | - 2007 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 188 | - Светильник гинекологический СР-4 | - 2318 | - 7454469 | - Женская консультация | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 189 | - Светильник для отбеливания зубов TOPAZ 2000 DENTAL | - б/н | - 7454455 | - Стоматологическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 190 | - Светильник медицинский Н-800 | - В180306 | - 7454520 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 191 | - Светильник налобный Н-600 LED с аккумулятором на пояс 12.89311.212 (S- 89311) | - б\н | - 7454347 | - Хирургическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 192 | - Светильник налобный Н-600 LED с аккумулятором на пояс 12.89311.212 (S- 89311) | - б\н | - 7454348 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 193 | - Светильник хирургический передвижной ЭМАЛЕД 200П | - F02008941016 | - 7454415 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 194 | - Светильник хирургический потолочный двухкупольный с держателем монитора "Эмалед 500/300/х" | - б\н | - 7454357 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 195 | - Светильник хирургический потолочный однокупольный "Эмалед 200" | - б\н | - 7454360 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 196 | - Светильник хирургический потолочный однокупольный "Эмалед 500" | - б\н | - 7454358 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 197 | - Светильник хирургический потолочный однокупольный "Эмалед 500" | - б\н | - 7454359 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 198 | - Скалер ультразвуковой, многофункциональный Varios 970 LUX с оптикой | - А4203309 | - 7454350 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 199 | - Скалер ультрозвуковой с оптикой Varios 970 LUX, многофункциональный (в компл.наконечник, 3 насадки) | - А 3502663 | - 7454369 | - Стоматологическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 200 | - Спирометр компьютерный "Спиро-Спектр" для диагностики нарушения вентиляции легких | - 1119UV | - 7454252 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 201 | - Стерилизатор ВК-75 | - 1166 | - 7450623 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2010 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 202 | - Стерилизатор ГП-320-ПЗ воздушный автоматический | - 127 | - 7454205 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 203 | - Стерилизатор паровой MOCOM B Classic 17 с принадлежностями: Принтер внешний стандартный Standart | - 18 DM 0359 | - 7454510 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 204 | - Стерилизатор паровой ГК-100-3 | - 755 | - 7454198 | - ЦСО | - 2011 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 205 | - Стерилизатор паровой ГК-100-3 | - 11620213 | - 7454259 | - ЦСО | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 206 | - Стойка для лапароскопической хирургии, гинекологии, урологии Karl Storz в составе | - VS03179 | - 7454462 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 347,47 | - 4 169,64 |
| - 207 | - Стол массажный процедурный СПМ VLANA health 2.7 | - б/н | - 7454355 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 208 | - Стол медицинский перевязочный СМПэ-02- "Аском" СМ.02.02 | - СМП08619 | - 7404540 | - Хирургическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 209 | - Стол операционный офтальмологический "Седжери 8500" (DIXION Surgery 8500) | - 8501608018 | - 7454426 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 210 | - Стол операционный офтальмологический "Седжери 8500" (DIXION Surgery 8500) | - 8501608019 | - 7454427 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 211 | - Стол операционный универсальный ОУК-02 | - 1816 | - 7454304 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 212 | - Стол рентгеновский "Ренекс" | - 796 | - 7760147 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 213 | - Стоматологическая установка SIRONA C8 | - 29918 | - 7454324 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 214 | - Стоматологическая установка SIRONA C8 | - 32947 | - 7454325 | - Стоматологическое отделение | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 215 | - Стоматологическая установка SIRONA C8 (Германия) | - 31879 | - 7454291 | - Стоматологическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 216 | - Стоматологическая установка SIRONA C8 (Германия) | - 31881 | - 7454292 | - Зубопротезная лаборатория | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 217 | - Универсальная офтальмологическая хирургическая система "Оптимед Профи" | - 604 | - 7454423 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 218 | - Универсальная офтальмологическая хирургическая система "Оптимед Профи" (стандартная комплектация) | - 323 | - 7454511 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 219 | - Установка "УФОРП-02" для ручного прояв. рент. пленки | - 1748 | - 7453804 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 220 | - Установка УЗО 10-01 "МЕДЭЛ" для ультразвуковой механиз. предстерилизационной очистки | - 197 | - 7454164 | - Женская консультация | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 221 | - Установка УМТИ-3Ф Колибри-Эксперт магнитотерапевтическая бегущим магнитным полем с кушеткой пациента | - 336 | - 7454257 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 222 | - Устройство для замешивания и уплотнения формовочных зуботехнических масс, исп.FOX.88/1.0 | - 10/18/4 | - 7454489 | - Зубопротезная лаборатория | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 223 | - Устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy | - SB 811320-43 | - 7454439 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 224 | - Устройство для разрезания зуботехнических изделий, исп.SD.84.D.00 | - 10/18/6 | - 7454488 | - Зубопротезная лаборатория | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 225 | - Холодильник для хранения крови ХК-250-1 "ПОЗИС" | - 210CV20001069 | - 7494440 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 226 | - Цистоскоп / Гистероскоп (диам.4мм, угол зрения 30, длина 303мм) | - 922021 | - 7454222 | - Операционный блок | - 2012 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 227 | - Цистоуретроскоп смотровой малый комплект, | - 10307/4608 | - 7454135 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2007 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 228 | - Цифровой измеритель РЦ РD-82-II | - 1874804 | - 7454513 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 229 | - Цифровой пульсоксиметр 504DX | - 1006 39098 В101/ 1029 39109 В001 | - 7454139 | - Операционный блок | - 2008 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 230 | - Шейвер ротационный ШР-01 "Элепс" с рукояткой РУ.1 МД-150 | - 13464 | - 7454306 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 231 | - Щелевая лампа ЛС-01 "Зенит» | - 45 | - 7454366 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 232 | - Электрокардиограф 12-ти канальный с рег. ЭКГ в ручн. и авт. режимах миниатюрн. ЭК12Т-01-"Р-Д» | - G16119322 | - 7454446 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 233 | - Электрокардиограф EPG 6 VIEW 3/6/12 канальный с программой для обработки данных на ПК | - 2091 VER.PLUS | - 7454421 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 234 | - Электрокардиограф Fukuda FCP-7101 | - 50002057 | - 7454256 | - Приемное отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 235 | - Электрокардиограф PROGETTI EPG 6 VIEW с принадлежностями | - 2098 - VER PLUS | - 7454447 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 236 | - Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 с сумкой для переноски | - 6341 | - 7454163 | - Операционный блок | - 2009 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 237 | - Электрокардиограф Suzuken модел Kenz- Cardioscope 1210 | - 3090010 | - 7453791 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2004 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 238 | - Электрокардиограф ВТL - 08 LT | - 6124 | - 1372784 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 239 | - Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрац.ЭКГ в ручн.и авт режимах миниатюрный ЭК12Т-01"Р-Д» | - D18029121 | - 7454482 | - Медпункт вокзала Пенза 1 | - 2018 | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 240 | - Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрац.ЭКГ в ручн.и авт режимах миниатюрный ЭК12Т-01"Р-Д» | - D18079474 | - 7454499 | - Терапевтическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 241 | - Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрац.ЭКГ в ручн.и авт режимах миниатюрный ЭК12Т-01"Р-Д» | - D18099631 | - 7454501 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 242 | - Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрац.ЭКГ в ручн.и авт режимах миниатюрный ЭК12Т-01"Р-Д» | - D18099632 | - 7454508 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 243 | - Электрокардиограф модель Kenz-ECG 108 Suzuken с принадлежностями (Япония) | - 1404-5069 | - 7454311 | - Фельдшерский здравпункт локомотивного депо Пенза | - 2014 | - г. Пенза, ул. Тухачевского 63 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 244 | - Электрокардиограф модель Kenz-ECG 108 Suzuken с принадлежностями (Япония) | - 1404-5070 | - 7454312 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 192,46 | - 2 309,52 |
| - 245 | - Электрокардиостимулятор эндокардиальной стимуляции наружный "ЭКС-Сетал-1В" | - 1820110 | - 7454518 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 246 | - Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-3 Нейрософт | - 6470205 | - 7457036 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2005 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 192,46 | - 2 309,52 |
| - 247 | - Эндоскоп жесткий (цистоскоп) диаметр 4 мм, направление видения 30' (RZ 263-804-030) | - 263-804-030 | - 7454258 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 248 | - Эндохирургический комплект для лапароскопических операций | - 18Д2438 300131 039179 GMT20006000 30141 | - 7455590 | - Операционный блок | - 2004 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 249 | - Аппарат для липосакции "боди-джет" (boby- jet) с принадлежностями | - 1248 | - 7454526 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 2014,09 | - 24 169,08 |
| - 250 | - Аппарат лазерный CO2 хирургический: eCO2 Plus с принадлежностями | - E0916L010 | - 7454525 | - Операционный блок | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 2014,09 | - 24 169,08 |
| - 251 | - Камера мультиформатная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями | - 12938 | - 7454528 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 252 | - Стол операционный DST в исполнении DST- III | - 20181117006 | - 7454529 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 253 | - Аквадистиллятор ДЭ-10 | - 386 | - 114208 | - ЦСО | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 254 | - Аквадистиллятор ДЭ-10 | - 409 | - 114209 | - ЦСО | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 255 | - Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 М | - б/н | - 114803 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 256 | - Апекслокатор Bingo Pro | - ВР201800345 | - 114881 | - Стоматологическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 257 | - Аппарат "Алмаг-01" | - 57043 | - 114501 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 258 | - Весы медицинские ВЭМ-150 | - б/н | - 114173 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2011 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 259 | - Весы медицинские ВЭМ-150 | - б/н | - 114174 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 260 | - Весы медицинские ВЭМ-150 | - б/н | - 114175 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 261 | - Весы медицинские ВЭМ-150 | - б/н | - 114176 | - Терапевтическое отделение поликлиники | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 262 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 228 | - 114733 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 263 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 540 | - 114732 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 264 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 238 | - 114734 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 265 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - б/н | - 114735 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 266 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - б/н | - 114736 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 267 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - б/н | - 114737 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 268 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 263 | - 114738 | - Хирургическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 269 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 229 | - 114739 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 270 | - Весы напол.мед ВМЭН-200-50/100-Д3 200кг | - 947 | - 114740 | - Женская консультация | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 271 | - Дерматоскоп "ЕВРОЛАЙТ D3.5B | - б/н | - 114202 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 272 | - Дерматоскоп KaWe EuroligtD3001.31130.001 | - б/н | - 114749 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 273 | - Индикатор внутриглаз давл.ИГД-02 "ПРА" | - б/н | - 114751 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 274 | - Камера бактерицидная напол.КБ-Я-ФП | - 47179 | - 114468 | - Хирургическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 275 | - Камера д/хранен.стер.мед.инстр.КБ-"Я-ФП | - 40893 | - 114212 | - Стоматологическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 276 | - Камера д/хранен.стер.мед.инстр.КБ-"Я-ФП | - 40889 | - 114213 | - Стоматологическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 277 | - Камера д/хранен.стер.мед.инстр.ЛБ-"Я-ФП | - 40888 | - 114214 | - Стоматологическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 278 | - Камера д/хранения стер.инср.КБ-03-Я0ФП | - 20233 | - 114872 | - Хирургическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 279 | - Камера д\хранен.стер мед.инстр.КБ-02-"Я"- ФП | - 39593 | - 114456 | - Женская консультация | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 280 | - Камера для стер.инстр-ов КБ-03-Я-ФП | - 18380 | - 114650 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 281 | - Камера для стерильных инстр-ов КБ-Я-ФП | - 51603 | - 114651 | - Стоматологическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 282 | - Камера УФ-бактер. д/стер.матер.КБ-Я-ФП | - 49495 | - 114584 | - Хирургическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 283 | - Камера УФ-бактер д/стер инст.КБ-"Я"-ФП | - 53029 | - 114742 | - Операционный блок | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 284 | - Камера УФ-бактерицидная д/хранения стерил.мед. инструментов КБ-"Я"-ФП | - 55088 | - 114913 | - Хирургическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 285 | - Концентратор кислор.мед.с принад LFY-15A | - б/н | - 114180 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 286 | - Лампа бестен.с увел.лупой "АтисМед ЛЛ-5" | - 8608Д | - 114741 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 287 | - Микроскоп налоб-й МН-3,5-420 с освет.КД | - б/н | - 114759 | - Стоматологическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 288 | - Микроскоп налоб-й МН-3,5-420 с освет.КД | - б/н | - 114760 | - Стоматологическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 289 | - Микроскоп налоб-й МН-3,5-420 с освет.КД | - б/н | - 114761 | - Стоматологическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 290 | - Негатоскоп двухкадровый "Армед" | - 11999 | - 114600 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 291 | - Негатоскоп общего назнач-я"Armed"1- кадр. | - б/н | - 114744 | - Дневной стационар поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 292 | - Негатоскоп общего назнач-я"Armed"1- кадр. | - б/н | - 114745 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 293 | - Негатоскоп общего назнач-я"Armed"1- кадр. | - 218 | - 114746 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 294 | - Негатоскоп общего назнач-я"Armed"1- кадр. | - б/н | - 114747 | - Неврологическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 295 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5-"КРОНТ" Дезар- 5 | - б/н | - 114851 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 296 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5-"КРОНТ" Дезар- 5 | - б/н | - 114652 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 297 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5"КРОНТ" Дезар- 3 | - 24491 | - 114763 | - Женская консультация | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 298 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5"КРОНТ" Дезар- 5 | - б/н | - 114762 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 299 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5-"КРОНТ" Дезар- 5 | - 12123 | - 114750 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 300 | - Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный "ОРУБ-3-5-"КРОНТ" Дезар- 5 | - б/н | - 114880 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 301 | - Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный настенный "ОРУБн-3-5- "КРОНТ" Дезар-5 | - 4895 | - 114879 | - Операционный блок | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 302 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ултрофиолет. бактерицид. ОРУБ-3- 5"КРОНТ" (Дезар-5) | - 2729 | - 114912 | - Хирургическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 303 | - Отсасыватель хирург. электр. "Армед"7А- 23В | - YYT27603044 | - 114590 | - Операционный блок | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 304 | - Отсасыватель хирург. электр."Армед"7А- 23В | - б/н | - 114589 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 305 | - Отсасыватель хирург.электр."Армед"7А-23В | - 108 | - 114158 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 306 | - Отсасыватель хирург.электр."Армед"7А-23В | - б/н | - 114454 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 307 | - Отсасыватель хирург.электр."Армед"7А-23В | - б/н | - 114455 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 308 | - Отсасыватель хирург.электр."Армед"7А-23В | - YYT30600816 | - 114764 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 309 | - Офтальмоскоп Euroligt E36 №: 01/21361/001 | - б/н | - 114748 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 310 | - Светильник хирург.мод.YD01-II 1-рефл. | - б/н | - 114828 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 311 | - Светильник хирургический, модель YD01-II | - б/н | - 114914 | - Хирургическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 312 | - Светильник хирургический, модель YD01-II | - б/н | - 114915 | - Хирургическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 313 | - Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох- "ПЗ",(настольный с програм-м управл-м циклами...) | - 233 | - 114926 | - ЦСО | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 314 | - Термостат суховозд. ТСаЛ-160 | - 144 | - 114248 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 315 | - Термостат ТСвЛ-160 | - 20 | - 114449 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 316 | - Термостат ТСвЛ-160 | - 14 | - 114448 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 317 | - Устройство-спиротест УСПЦ-01 | - б/н | - 114929 | - Терапевтическое отделение стационара |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 318 | - Аквадистиллятор ДЭ-10 СПб | - 945 | - 114277 | - ЦСО | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 319 | - Аквадистиллятор эл.аптечный ДЭ-4- 02"ЭМО" | - 188 | - 114001 | - Стоматологическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 320 | - АМД-02 Магнитер ап-т д/низкочас.маг.тер. | - 3673 | - 114259 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2001 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 321 | - АМД-02 Магнитер ап-т д/низкочас.маг.тер. | - 3671 | - 114260 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2001 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 322 | - Аппарат "ЭндоЭст-Апекс 02" | - 20122 | - 114873 | - Стоматологическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 323 | - Аппарат для массажа МaxiWell 2 CVR-132 | - б/н | - б/н | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 324 | - Аппарат ДТ 50-3 "Тонус-1" диадинамический | - 27180 | - 7453534 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 325 | - Аппарат лазер.терапевт."Матрикс"(4кан.) | - 311010 | - 114261 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 326 | - Аппарат лазер.терапевт."Матрикс"(4кан.) | - 311014 | - 114262 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 327 | - Аппарат пароструйный УПС 4,0 Гейзер | - 210010 | - 114127 | - Зубопротезная лаборатория | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 328 | - Аппарат пескостр.зуботех АПО 5,2У | - 209010 | - 114118 | - Зубопротезная лаборатория | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 329 | - Ап-т д/расп-я лица вапоризатор АтисМед ВЦ | - ВЦ-Д120 | - 114731 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 330 | - Вакуумный массажер Альфа-Тонус | - 77 | - б/н | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 331 | - Весы M-ER 322-30.5 | - 322/12927 | - 114024 | - Пищеблок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 332 | - Весы M-ER 322C-30.5 | - 322с45369 | - б/н | - Пищеблок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 333 | - Весы Scarlett SC-219 | - б/н | - б/н | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 334 | - Весы ВЭМ-150 "МАССА-К" | - б/н | - 114172 | - Терапевтическое отделение стационара |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 335 | - Весы ВЭМ-150 "МАССА-К" | - 96788 | - 114358 | - Приемное отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 336 | - Весы лабораторные ВК-300 (0,01г) | - б/н | - 114467 | - Клинико-диагностическая лаборатория |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 337 | - Весы лабораторные ВК-600 (0.01г) | - б/н | - 114466 | - Клинико-диагностическая лаборатория |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 338 | - Весы лабораторные ВСТ-300 | - 424 | - 114134 | - Зубопротезная лаборатория | - 2010 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 339 | - Весы М-ER 333-150.50 ST | - 30006395 | - б/н | - Пищеблок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 340 | - Весы медицинские ВМЭН-150 | - 764 | - 114068 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 341 | - Весы медицинские ВМЭН-200-50/100-Д | - б/н | - 114215 | - Терапевтическое отделение поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 342 | - Весы медицинские ВЭМ-150 | - б/н | - 114280 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 343 | - Весы напольные мед.ВМЭН-150-50/100-Д-А | - б/н | - 114343 | - Медпункт вокзала Пенза 1 |  | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 344 | - Весы электронные мед.напольные ВМЭН- 150-50/100-Д-А | - 2495 | - 114875 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 345 | - ГлюкометрOnt Touch Verio Pro | - WBFKZ047 | - б/н | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 346 | - Ингалятор компрессорный Neb-aidF400 | - 11AB830371 | - 114087 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 347 | - Ингалятор компрессорный Neb-aid F400 | - б/н | - б/н | - Терапевтическое отделение стационара |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 348 | - Ингалятор компрессорный "НЭБ-ЭЙД" | - б/н | - б/н | - Медпункт вокзала Пенза 1 |  | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 349 | - Индикатор внутриглаз.давления ИГД-02 | - 7056 | - 114216 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 350 | - Камера бактерицид. напольн. КБ-02-Я-ФП | - 39717 | - 114469 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 351 | - Камера д/хран.стер.мед.инстр.КБ-02-Я-ФП | - 32627 | - 114113 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 352 | - Камера д/храненич стер.инстр.КБ-02-ЯФП | - 30012 | - 114036 | - Женская консультация | - 2011 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 353 | - Камера для стерильных инструм.КБ-Я-ФП | - 47872 | - 114493 | - Операционный блок | - 2015 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 354 | - Камера УФ-бактер.д/стер.инстр. КБ-Я-ФП | - 51791 | - 114678 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 355 | - Камера УФ-бактер.д/стер.инстр.КБ-Я-ФП | - 51787 | - 114677 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 356 | - Компрессор JYK30 | - б/н | - 114119 | - Зубопротезная лаборатория | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 357 | - Кресло гинекологическое стационарное КГс- 02-"Диако | - б/н | - б/н | - Женская консультация | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 358 | - Кресло-коляска FS 209 AE"Armed" | - б/н | - 114278 | - Хирургическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 359 | - Кресло-коляска д/инвал. Н002(22дюйма) | - б/н | - 114160 | - Медпункт вокзала Пенза 1 |  | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 360 | - Кресло-стул массажное №: 9 | - б/н | - 114086 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 361 | - Кресло-стул массажное №: 9 | - б/н | - 114088 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 362 | - Лампа бестеневая с увеличенной лупой с регулир. интенсив. освещения "АнтисМедЛЛ" | - ЛЛ-5-В-570 | - 114911 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 363 | - Лампа-лупа на штативе, 5 диоптрий | - б/н | - б/н | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 364 | - Микроскоп Микмед - 5 | - б/н | - б/н | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 365 | - Негатоскоп Velopex LP 400 | - 74931374 | - 114420 | - Стоматологическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 366 | - Негатоскоп НМ-2 евро 2-х кадровый | - б/н | - 114060 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 367 | - Негатоскоп НМ-2 евро 2-х кадровый | - б/н | - 114061 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 368 | - Негатоскоп НМ-2 евро 2-х кадровый | - б/н | - 114062 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 369 | - Негатоскоп НМ-2 евро 2-х кадровый | - б/н | - 114063 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 370 | - Негатоскоп общего назначения "Armed" 1- кадровый.инв.№: 114772 | - 1806V10244 | - 114772 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 371 | - Негатоскоп общего назначения "Armed" 1- кадровый | - б/н | - 114876 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 372 | - Облучат. рецирк.ОРУБн-3-5КРОНТ Дезар-5 | - б/н | - 114231 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 373 | - Облучатель "ОРУБн-3-3"Кронт" Дезар-3 | - 28219 | - 114111 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 374 | - Облучатель-рец.ОРУБн-3-5-"КРОНТ" Дезар-5 | - б/н | - 114652 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 375 | - Облучатель бактерицид. настенный ОБН- 150(корпус) | - б/н | - б/н | - Хирургическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 376 | - Облучатель бактерицидный ОБПе-450 (трехламповый) | - б/н | - б/н | - Фельдшерский здравпункт локомотивного депо Пенза |  | - г. Пенза, ул. Тухачевского 63 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 377 | - Облучатель БОП-01/27 | - 1 | - 114064 | - Отделение восстановительной медицины и реабилитации | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 378 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 46603 | - 114504 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 379 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 42361 | - 114505 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 380 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 42379 | - 114506 | - Операционный блок | - 2014 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 381 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 2766 | - 114507 | - Операционный блок | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 382 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 2719 | - 114508 | - Операционный блок | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 383 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 2731 | - 114509 | - Операционный блок | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 384 | - Облучатель Дезар-5 настенная модель | - 2770 | - 114510 | - Операционный блок | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 385 | - Облучатель Дезар-7 передвижная модель | - б/н | - 114511 | - Приемное отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 386 | - Облучатель ОРУБн-03-КРОНТ(Дезар-3) | - б/н | - 114763 | - Женская консультация | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 387 | - Облучатель ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3) | - 32103 | - 114615 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2017 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 388 | - Облучатель ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3) | - 41532 | - 114616 | - Консультативно-диагностическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 389 | - Облучатель ОРУБн-3-3-КРОНТ Дезар-3 | - 13526 | - б/н | - Зубопротезная лаборатория | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 390 | - Облучатель -рецир. Дезар-3(ОРУБ-01-3) | - б/н | - 114360 | - Клинико-диагностическая лаборатория |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 391 | - Облучатель"ОРУБн3-5"Кронт" Дезар-5 | - 28219 | - 114112 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 392 | - Облучатель"ОРУБн-3-5-"КРОНТ" Дезар-5 | - б/н | - 114599 | - Дневной стационар поликлиники |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 393 | - Облучатель"ОРУБп-3-5-"КРОНТ" Дезар-7 | - 56867 | - 114569 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 394 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - 61428 | - 114264 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 395 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - 61362 | - 114267 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 396 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - б/н | - 114268 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 397 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - 61429 | - 114263 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 398 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - 61438 | - 114265 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 399 | - Облучатель(ОРУБн-3-5) КРОНТ Дезар-5 | - 61420 | - 114266 | - Операционный блок | - 2013 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 400 | - Облучатель-рецирк.возд.ОРУБн-3- 5"КРОНТ" | - б/н | - 114540 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 401 | - Облучатель-рецирк.возд.ОРУБн-3- 5"КРОНТ" | - 46317 | - 114541 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 402 | - Облучатель-рецирк.возд.ОРУБн-3- 5"КРОНТ" | - 43574 | - 114542 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 403 | - Облучатель-рецирк.возд.ОРУБн-3- 5"КРОНТ" | - 46327 | - 114543 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 404 | - Облучатель-рецирк.возд.ОРУБн-3-5- "КРОНТ" | - б/н | - 114539 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 405 | - Облучатель-рециркулятор Дезар-3 | - б/н | - 114204 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 406 | - Облучатель-рециркулятор Дезар-5 | - б/н | - 114205 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 407 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ултрафиолет.бактерицид. ОРУБн-3-5- "КРОНТ" Дезар-5 | - б/н | - 114882 | - Клинико-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 408 | - Облучатель-рециркулятор воздуха ултрофиолет.бактерицид. ОРУБп-3-5- "КРОНТ" Дезар-7 | - 132720 | - 114883 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 409 | - Осветитель к микроскопу Микмед-5 | - ХНН684/АА458 | - б/н | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2006 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 410 | - Осветитель табл.д/исслед.зрен.ОТИЗ-40-01 | - 17А1 | - 114577 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2017 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 411 | - Отсасыватель медицинский ОМ-1 | - б/н | - 114094 | - Хирургическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 412 | - Отсасыватель медицинский ОМ-1 | - 220050 | - 114095 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 413 | - Отсасыватель медицинский ОМ-1 | - б/н | - 114096 | - Хирургическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 414 | - Отсасыватель ОМ-1 "Утес" | - 600478 | - 114015 | - Женская консультация | - 2010 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 415 | - Отсасыватель хирург. электр.сер 7Е(А) | - б/н | - 114352 | - Женская консультация | - 2013 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 416 | - Отсасыватель хирургический 7А | - б/н | - б/н | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 417 | - Отсасыватель хирургический ОМ-1 | - б/н | - б/н | - Хирургическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 418 | - Офтальмоскоп Eurolight Е30 | - б/н | - 114553 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 419 | - Офтальмоскоп Eurolight Е30 | - б/н | - 114554 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 420 | - Пресс зуботехнич. д/обжатия кювет Призма | - 388 | - б/н | - Зубопротезная лаборатория | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 421 | - Пресс зуботехнич. д/перетяжки гильз (Самсон) | - 241 | - б/н | - Зубопротезная лаборатория | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 422 | - Прибор д/экзофтальмометрии HERTELК0161 | - Н0160800705 | - 114549 | - Дневной стационар Офтальмология | - 2016 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 423 | - Светильник гинекологический СР4 | - 1526 | - 114076 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 424 | - Светильник операц. Armed L734 с принадл. | - 470343 | - 114771 | - Консультативно-диагностическое отделение |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 425 | - Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - б/н | - 114359 | - Медпункт вокзала Пенза 1 |  | - г. Пенза, Привокзальная площадь, 1 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 426 | - Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ (с охл.) Смолен | - 15168 | - б/н | - Зубопротезная лаборатория | - 2008 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 427 | - Стерилизатор ГП-80-Ох-"П3" | - 671 | - 114106 | - Стоматологическое отделение | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 428 | - Стерилизатор паровверткруг ВКУ-50(АВК-50) | - 1460911 | - 114597 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2011 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 429 | - Термостат TW-2.03 ELMI LTD | - б/н | - 114161 | - Клинико-диагностическая лаборатория |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 465,03 | - 5 580,36 |
| - 430 | - Устройство нагрева индукционное УНИ2,0 | - 501006 | - 114474 | - Зубопротезная лаборатория | - 2018 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 431 | - Фотостимулятор светодиодный "ФС-1" | - 1773555 | - 114102 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2016 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 432 | - Центрифуга лабораторная ПЭ-6900 | - 6K9PO815 | - 114512 | - Операционный блок |  | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 433 | - Центрифуга СМ-6М | - 1231922P | - 114114 | - Клинико-диагностическая лаборатория |  | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 434 | - ЭндоЭст АЭ-01электромех д/одонтодиагн. | - 2395 | - 114436 | - Стоматологическое отделение | - 2015 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 435 | - Камера д/хранен.стер мед.инстр.КБ-02-"Я"- ФП | - 33326 | - 114036 | - Женская консультация | - 2012 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 436 | - Облучатель рецирк.возд.ОРУБн-3- 3"Кронт" | - 41707 | - 114487 | - Женская консультация | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 437 | - Установка д/ультразвук. механиз. предстерилиз. очиски мед.инстр.со свет.и звук. индик-ей УЗО10-01"МЕДЭЛ | - 7063 | - 7454624 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 438 | - Центрифуга медицинская лабораторная 6/4000 | - LICR201R24191902022 | - 7454626 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 439 | - Центрифуга - встряхиватель медицинская серии СМ: СМ-70М-07 | - 1940119D | - 7454640 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2019 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 440 | - Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-"ДНК-Техн." | - Т1I613 | - 7454648 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 441 | - Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1.2 | - 221.120.00.5482 | - 7464649 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 442 | - Центрифуга лабораторная Mikro 185 с принадлежностями | - 0002627-02 | - 7454650 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 443 | - Анализатор лабораторный серии АНИОН 4100 | - 506 | - 7454651 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 444 | - Денситометр, модель DEN-1 с адаптером А-16 | - 5010220030103 | - 7454652 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 445 | - Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160 | - 107 | - 7454659 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 347,47 | - 4 169,64 |
| - 446 | - Устройство промывное, "Карл Шторц СЕ и Ко.КГ", Германия | - 1769534 | - 7454622 | - Операционный блок | - 2019 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 447 | - Компрессор медицинский КМ с принадлежностями, вар.исполнения КМ-8.F114 | - 001/02072 | - 7454623 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 448 | - Нагреватель медицинских сред "ИРИС" | - РТ75/42 СИ | - 7454646 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 69,70 | - 836,40 |
| - 449 | - Анализатор биохимический автоматический BS-380 | - WS-45001938 | - 7454332 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1384,68 | - 16 616,16 |
| - 450 | - Анализатор биохимический автоматический Labio 300 | - А 097100321 | - 7454171 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2009 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 451 | - Анализатор гематологический автоматический ВС-5300 | - RD-42100015 | - 7454333 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2014 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1384,68 | - 16 616,16 |
| - 452 | - Аппарат наркозный Fabius Plus (вар.исп.1) в комплекте с Монитором пациента анестезиологическим Vamos с принадлежностями | - ASNF-0026 | - 7454674 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 453 | - Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состояния организма человека в комплекте | - Шифр "СП-03" - 0920007; Моноблок Powercool AIOP2382-G - 0202010717; Принтер HP150 - CNB1N6Y45T; E.S Teck Complex PEMS - LD2035035; E.S Teck Complex EIS/BC - 062009397 | - 7454675 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 454 | - Стойка эндоскопическая “Karl Storz” | - 20-360950, UP1O51 149 RP03126, SP03150, UP03182 ТР027344-К, UP832949-P, UP833274-P, UP20084, 40104064, VP04024, SP05593, VPO1 813, OP5829, UP05238, 13995, 12128G, 120AD0, 1237JL, 1237JN | - 7454676-86 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 455 | - Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | - ASNM-0486 | - 7454687 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 456 | - Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | - ASNM-0485 | - 7454688 | - Операционный блок | - 2020 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1040,33 | - 12 483,96 |
| - 457 | - Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX», «PENTAX Medical» с принадл.: вар.исп.: EPK-i7010 в компл. с Тестером герметичности | - D721174 | - 7454692 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 458 | - Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX», «PENTAX Medical» с принадл.: вар.исп.: EPK-i7010 в компл. с Тестером герметичности | - D721152 | - 7454693 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 459 | - Эндоскопический инсуфлятор углекислого газа ENDOMATE CO2 | - 94161900201-248 | - 7454696 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 460 | - Помпа ирригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP | - 94161900101-204 | - 7454697 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 461 | - Видеогастроскоп «Pentax» EG с принадлежностями: вар.исп.: EG27-i10 | - K110544 | - 7454698 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 462 | - Видеогастроскоп «Pentax» EG с принадлежностями: вар.исп.: EG27-i10 | - K110533 | - 7454699 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 463 | - Видеогастроскоп «Pentax» EG с принадлежностями: вар.исп.: EG27-i10 | - K110529 | - 7454700 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 464 | - Видеоколоноскоп «Pentax» «ЕС» с принадлежностями: вар.исп.: ЕС38-i10L | - L002770437 | - 7454701 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 465 | - Видеоколоноскоп «Pentax» «ЕС» с принадлежностями: вар.исп.: ЕС38-i10L | - L002770446 | - 7454702 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 658,53 | - 7 902,36 |
| - 466 | - Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO, вар.исп. VIO 300D с принадлежностями | - 11497722, VC020270 | - 7454703 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 467 | - Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадл., вар.исп.: 8004 | - 201016 8004 15 | - 7454704 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 468 | - Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий мед.назначения «СПДС»: вар.исп.: СПДС-5-ШСК | - 200234 | - 7454705 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2020 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 469 | - Установка стоматологическая Siger U200 с компрессором медицинским КМ и стоматологтческим отсасывающим насосом серии JET | - 4200-19091438Е | - 7454742 | - Стоматологическое отделение | - 2021 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1029,93 | - 12 359,16 |
| - 470 | - Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" | - 2135 | - 7454727 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2021 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 135,24 | - 1 622,88 |
| - 471 | - Анализатор показателей гемостаза (коагулометр) АПГ4-03-Пх четырехканальный полуавтоматический | - 470069 | - 7454731 | - Клинико-диагностическая лаборатория | - 2021 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 208,07 | - 2 496,84 |
| - 472 | - Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO LED с принадлежностями | - 2110214 | - 7454714 | - Стоматологическое отделение | - 2021 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 520,17 | - 6 242,04 |
| - 473 | - Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями, вар.исп.: WATO EX-65pro | - KY-28003788 | - 7454809 | - Операционный блок | - 2022 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1210,03 | - 14 520,36 |
| - 474 | - Система искусственной вентиляции легких SV600 | - AA6-27017605 | - 7454810 | - Операционный блок | - 2022 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1061,08 | - 12 732,96 |
| - 475 | - Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями (Вар. исп. 3 с Велоэргометром типа e-Bike и Дорожкой беговой T 2100) | - STE22470005SA | - 7454821 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2022 | - г. Пенза, ул. Урицкого 118 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1149,49 | - 13 793,88 |
| - 476 | - Комплекс реографический 4-х канал. д/автомат.оценки системного и регионарного кровотока"Рео-Спектр-2 | - 1212738 | - 7454803 | - Клинико-диагностическое отделение | - 2022 | - г. Пенза, ул. Чехова 17 | - ежемесячно в течение 1 года | - 1081,48 | - 12 977,76 |
| - ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 429 997,76 |
| - Порядок формирования начальной - (максимальной) цены договора |  |  | - Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |  |  |

| - 2. Требования к услугам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и медицинских изделий | - Общие требования |  | - Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. - Перечень МО, подлежащих комплексному техническому обслуживанию (приложение №1 к договору). |
|  |  | - Тип работ |  | - Обязательные |
|  |  | - Периодичность |  | - Один раз в месяц |
|  |  | - Описание |  | - Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. - Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г. - Техническое обслуживание включает в себя: - - систематический технический осмотр МО (визуальный осмотр МО, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); ## - периодическое техническое обслуживание МО (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); ## - контроль технического состояния МО (проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкости фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные, указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий). - Работы по техническому обслуживанию оборудования оказываются Исполнителем исключительно в отношении технически исправного, работоспособного медицинского оборудования. - Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание предполагает работы по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей. Запасные части приобретаются отдельно за счет Заказчика по предварительному согласованию. - Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание не предполагает: - - обслуживание идущих в комплекте с медицинским оборудованием товаров, не поименованных в вышеприведенной таблице; |
|  |  | - Исполнитель обязан |  | - - Оформлять дефектные ведомости на списание медицинской техники, вышедшей из строя, выработавшей свой технический ресурс и не подлежащей восстановлению. - - Письменно извещать руководство учреждения о нарушениях правил техники безопасности и эксплуатации медицинской техники, взятой на техническое обслуживание. - - Осуществлять консультации по вопросам замены устаревшей или выработавшей свой технический ресурс, а также пришедшей в негодность медицинской техники. - Оказываемые исполнителем работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р57501- 2017 |
|  |  | - Ремонт МО |  |  |
|  |  | - Тип работ |  | - По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при выполнении работ по техническому обслуживанию МО. |
|  |  | - Срок начала выполнения работ |  | - Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования: - в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте. |
|  |  | - Срок выполнения работ |  | - при наличии запасных частей на складе Заказчика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента диагностики неисправности; - при отсутствии запасных частей – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления на склад Заказчика. - Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. |
|  |  | - Описание работ |  | - - текущий ремонт МО (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации) - Текущий мелкий ремонт (1 и 2 группа) включает следующие работы: - ремонт клапанов, отсосов, замена уплотнительных колец и др. мелких расходный элементов; - чистка всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению; - замена сопел, продувка систем; - сушка изделий, устранение люфтов, необходимая регулировка/калибровка/настройка изделия. - Ремонт 3 группы включает в себя следующие виды работ: - полный или частичный демонтаж изделия; - замена отдельных узлов; - монтаж восстановленного изделия; - восстановление работоспособности изделия после неквалифицированного ремонта, находящегося в разукомплектованном состоянии или наличия механических повреждений; - проверка и настройка изделия c использованием дополнительного оборудования всех настраиваемых параметров изделия в целом. - Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: ремонт 3 группы, замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию. - Стоимость ремонта 3 группы, запасных частей и расходных материалов не должна превышать 30 (тридцать) % от Общей стоимости Услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования 1 и 2 группы. |
|  |  | - Требования к организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО) |  | - Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. |
|  |  |  |  | - Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |
|  |  |  |  | - Удаленность места расположения исполнителя от места нахождения заказчика не более 20 километров. Срок обработки заявки и прибытия специалиста для выполнения работ не более 24 часов с момента направления заявки в любой форме. |
|  |  |  |  | - Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
|  |  | - Гарантийные обязательства |  |  |
|  |  | - Гарантийный срок качества на выполненные работы по ремонту |  | - Не менее 3-х месяцев |
|  |  | - Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части |  | - На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| - 3. Требования к результатам: - Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |
| - 4. Место, условия и сроки. |  |  |  |  |
| - Место оказания услуг. |  |  | - 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, г. Пенза, ул. Чехова, 17 |  |
| - Сроки оказания услуг. |  |  | - в течение одного календарного года с момента подписания договора обеими сторонами |  |
| - 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |
| - Форма оплаты, срок и порядок оплаты |  |  | - Ежемесячная оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании Счета (с указанием номера и предмета договора) выставленного Исполнителем. - В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата за оказанные услуги осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |  |
| - 6. Разрешительная документация на оказание услуг. |  |  |  |  |
| - Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники. - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки. - Регистрационные удостоверения, декларации соответствия, лицензия или договор на техническое обслуживание медицинского оборудования. - (Документы предоставляется вместе с ценовым предложением). |  |  |  |  |

- Инженер _____________________________________ Кокарев А.В.

#### Приложение № 2

Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | КОД ОКВЭД | Ф.И.О руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование /Ф.И.О | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего) |
| м.п. |  |

#### Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим _____________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

________________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: _____________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице __________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», зарегистрированному по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, и Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», зарегистрированному по адресу: 107174, город Москва, улица Басманная Нов., дом 2, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись субъекта персональных данных / уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего *) |
| м.п. |  |

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 4

Проект договора

Договор №________

на техническое обслуживание медицинского оборудования

| г. _____________ | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

____________________________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования Заказчика (далее – Услуги) указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик в свою очередь обязуется своевременно принимать оказанные Услуги и оплачивать их.

  - Услуги оказываются в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору (Техническое задание).

1.3. Оказание Услуг осуществляется по адресу:

1. места нахождения Заказчика (указать адрес)

или

2. места нахождения объекта указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в отношении которого оказываются Услуги (указать адрес).

или

3.места нахождения Исполнителя с доставкой объекта, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в отношении которого оказываются Услуги, на адрес Исполнителя (указать адрес).

# 2. Срок действия договора и срок выполнения работ оказания Услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до: конкретная дата / полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору/конкретная дата и исполнение конкретного обязательства.

2.2. Начало оказания Услуг – с момента подписания Сторонами настоящего Договора/конкретная дата.

Окончание оказания Услуг - в соответствии с Календарным планом-графиком оказания Услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору)/ конкретная дата.

2.3. Сроки оказания Услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг Исполнителем на любом этапе оказания Услуг.

# 3. Стоимость Услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ___________ руб. ___ копеек (___________ рублей 00 коп.) в том числе НДС (___%) / или НДС не облагается на основании _____________________ ).

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные части и расходные материалы).

3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

Вариант 1: 3.2.1. В полном объеме после оказания всех Услуг по настоящему Договору в течение __ (___________) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета-фактуры.

Или

Вариант 2: 3.2.1 В течение __ (___________) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за расчетный период при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета - фактуры.

Стоимость Услуг за расчетный период составляет: ___________ рублей____ копеек.

или

Вариант 3: 3.2.1 Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется исходя из объема оказанных Исполнителем Услуг за расчетный период (цена Услуг указана в Приложении № 1 к настоящему Договору), в течение______ дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета-фактуры.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель  подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости услуг по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением Акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# 4.Риск случайной гибели оборудования

4.1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, используемого для оказания Услуг, до окончательной приемки Заказчиком Услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Права и обязательства Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании Услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания Услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания Услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания Услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных Услуг письменно.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать Услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказания Услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить оказания Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказание Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя  не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При оказании Услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

5.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации  передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

# 6. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

6.1. В течение ____ (__) рабочих дней после оказания Услуг Исполнителем за расчетный период/после оказания всего объема услуг по Договору, Исполнитель  представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Расчетным периодом по настоящему Договору является ___________.

6.2. Не позднее____ (___) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных Услуг, Стороны в течение___ (___) рабочих дней составляют Акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании Акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления Акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

9. Защита информации

9.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

9.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

9.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

# 9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

# 10. Ответственность Сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения Исполнителем  сроков оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия оказания Услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 9 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение,  Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере ____% от цены настоящего Договора.

10.5Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

10.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.8. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком  письменного уведомления об этом Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения.

12.5. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

12.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде__________________________.

# 13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

14. Налоговая оговорка

14.1. Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц - данный абзац не добавляется в договор, если Исполнителем  является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  Услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

# 15. Перечень Приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

15.1.1. Приложение №1 (Перечень обслуживаемого оборудования).

15.1.2. Приложение №2 (Техническое задание).

15.1.3. Приложение № 3 (Календарный план-график).

# 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк БИК: Р/С: Электронная почта: ___________________ _________________ /__________/ | Исполнитель: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк БИК: Р/С: Электронная почта: ___________________ ________________/__________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №____ от «___» __________ 20__г.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Кол-во | Цена/стоимость обслуживания оборудования (НДС) | Адрес места обслуживания оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень обслуживаемого оборудования

| г. _____________ | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | _________________/_______/ |

Приложение № 2

к Договору №____ от «___» __________ 20__г.

Требования к оказываемым Услугам

| г. _____________ | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Наименование оказываемых услуг – техническое обслуживание__________.

1.Цель Услуг: (указываются ожидаемые результаты Услуг).

2. Требования к Услугам: (указываются требования законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов, нормативных документов и внутренних документов Заказчика, которым должны соответствовать ожидаемые результаты Услуг).

3. Содержание Услуг: (приводится описание Услуг, основные этапы).

4. Форма предоставления результатов Услуг: (указывается форма предоставления результатов Услуг).

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | ___________________ /_______/ |

Приложение № 3

к Договору №_____ от «___» ____________ 20__ г.

Календарный план-график оказания услуг

| г. _____________ | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

| № | Наименование Услуги | Стоимость руб. | Срок оказания Услуг (дата/время или сроки этапов) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/______/ |  | ___________________ /_____/ |

Приложение 5

ФОРМА

ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Фирменный бланк заявителя – юридического лица Дата, исх.№ | Руководителю _____________________________________ (полное наименование организатора запроса котировок) _____________________________________ от ___________________________________ (Ф.И.О. заявителя - физического лица, _____________________________________ полное наименование заявителя - юридического лица) |
| --- | --- |

Запрос разъяснений положений

закупочной документации № _______

##### Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок № __________ на право заключения договора _______________, размещенном «___» _________ 20__ года на официальном сайте (www.okb58.ru Раздел «Конкурсы и закупки»), а также изучив котировочную документацию № ___________ ________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________________________________________________,

(для юридического лица – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________, просит

(наименование документа)

дать разъяснения следующих положений котировочной документации:

| № п/п | Раздел (пункт) котировочной документации, требующий разъяснений | Вопрос |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Заявитель _____________________ (Фамилия И.О.)

(Должность) (подпись)

МП

Приложение 6

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2024г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на оказание услуг ________________ для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН

При необходимости заключения смешанного договора следует использовать понятие: «Работы/Услуги»

В случае если заключение договора происходи после возникновения фактических отношений между сторонами, необходимо добавить пункт следующего содержания: «Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим до даты вступления настоящего Договора в силу, с ________»

Если для оказания услуг стороны будут использовать АСЗ «Электронный ордер», то данное усовие необходимо закрепить в договоре.

Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем  является индивидуальный предприниматель.

Пункт включается , если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные

Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем  является индивидуальный предприниматель.