Техническое задание на оказание

услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений

и изделий медицинской техники.

- Наименование услуги:

- Поверка, калибровка, метрологический контроль состояния средств измерений (далее - СИ) медицинского назначения.

- Описания услуг:

- Поверка, калибровка, метрологический контроль состояния СИ медицинского назначения, указанных в СПЕЦИФИКАЦИИ.

- Общие требования к услугам:

- Услуги оказываются на территории Заказчика по месту эксплуатации СИ.

- Доставка СИ к Исполнителю (в исключительных случаях) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Исполнитель обязан провести поверку СИ в течение 10 календарных дней с момента передачи СИ Исполнителю. Оказание услуг производится по Заявке заказчика.

- Исполнитель обязан иметь действующий аттестат аккредитации на право проведения поверки средств измерений.

- При производстве работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного контроля с соблюдением работниками требований по охране труда, материалы, разрешенные к использованию в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения.

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика

- Проведение метрологической поверки  средств   измерений ЧУЗ «КБ  «РЖД-Медицина» Поликлиника №1 (на ст.Краснодар), Поликлиника №2 (на ст.Белореченская), Поликлиника №3 (на ст.Тихорецкая), Поликлиника №4 (на ст.Армавир), Поликлиника №5 (на ст. Кавказская), Поликлиника №6 (на ст.Тимашевская), Поликлиника №7 (на ст.Новороссийск), Поликлиника №8 (на ст.Сочи), Поликлиника №9 (на ст.Туапсе) должно осуществляться в соответствии с требованиями  Федерального закона от 26 июня 2008г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510  "Об утверждении порядка проведения поверки  средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" и Постановления Правительства Российской Федерации № 250 от 20.04.2010 г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии», Федерального закона от 27.12.2019 № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

5. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество метрологического обслуживания медицинской техники должно обеспечиваться:

- выполнением работ в соответствии с требованиями групповых технологических карт, типовых технологических карт, методик обслуживания;

- выполнением работ с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и имеющих удостоверения на право поверки СИ:

- применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования;

- выполнением работ в соответствии с установленными государственными нормативами силами аккредитованных испытательных лабораторий.

Исполнитель в случае обнаружения неисправности СИ, используемых при поверке (калибровке) средств измерений Заказчика, обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Данное требование действует в течение 3 (трех) месяцев от даты поверки (калибровки).

5.1 Специальные требования

- Исполнитель обязан обеспечить сохранность принятых СИ в течение срока оказания услуг.

- Исполнитель должен переоформить в течение 10 (десяти) календарных дней «Свидетельство о поверке», «Свидетельство о метрологическом контроле состояния», «Сертификат о калибровке», «Извещение о непригодности» в случае обнаружения Заказчиком неверных сведений о наименовании, типе, заводском номере СИ, сроке действия результатов поверки, разряда по ГПС, несоблюдения требований к содержанию свидетельства о поверке и других несоответствий на основании письменного заявления Заказчика с приложением ранее выданного «Свидетельства о поверке», «Сертификата о калибровке» и копией документов, подтверждающих необходимость переоформления.

6. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков):

- Услуги оказываются собственными силами Исполнителя, на оборудовании Исполнителя. Исполнитель обязан оказать услуги в области метрологии без привлечения 3-х лиц (соисполнителей) всей указанной в техническом задании номенклатуры медицинских изделий.

7. Результат оказанных услуг:

- Результаты удостоверяются свидетельством о поверке, сертификатом о калибровке, свидетельством о метрологическом контроле состояния.

- Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к эксплуатации, выписывается извещение о непригодности.

- Средство измерений не предоставленное на поверку по уважительным причинам (выход из строя, ремонт, списание и т.п.) не подлежат оплате.

- По результатам работ Исполнитель обязан предоставить  Акт выполненных работ, счет фактуру,  и счет за фактически выполненные работы.

- Срок исполнения контракта – с даты  подписания контракта по 31.12.2024г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Адреса оказания услуги:

Частное учреждение здравоохранения « Клиническая больница «РЖД-Медицина»

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №1 (на ст. Краснодар ) г. Краснодар ул. Московская № 96 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Анализатор гемостаза КС-4 Delta | шт | 1 |
|  | Анализатор гематологический Medonic M-series ( 2 шт на поверку 2 шт на КТС) | шт | 4 |
|  | Анализатор автоматический биохимический MIURA 300 | шт | 1 |
|  | Анализатор иммуноферментный Multiscan | шт | 1 |
|  | Анализатор ПЦР-диагностики "Ротор Джин" | шт | 1 |
|  | Анализатор автома-тический биохимический ОЛИМПУС AU400 (КТС) | шт | 1 |
|  | Анализатор электролитов крови EasyLyte | шт | 1 |
|  | Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный cobas e 411 | шт | 1 |
|  | Гигрометр Психрометрический ВИТ-1, ВИТ-2 | шт | 55 |
|  | Гиря 200 F2 | шт | 1 |
|  | Дозатор 8-канальный 30-300мкл | шт | 7 |
|  | Дозатор одноканальный 20-200мкл | шт | 8 |
|  | Дозатор одноканальный 10-100мкл | шт | 8 |
|  | Дозатор одноканальный 5-50мкл | шт | 2 |
|  | Дозатор одноканальный 0,5-10мкл | шт | 2 |
|  | Дозатор одноканальный 100-1000мкл | шт | 6 |
|  | Дозатор 8-канальный 5-50мкл | шт | 1 |
|  | Весы лабораторные типа JW-1 | шт | 1 |
|  | Весы крутильные (торсионные) | шт | 1 |
|  | Анализатор автоматический биохимический MIURA 200 | шт | 1 |
|  | Кардиотехника ЭКГ-8 стационарный компьютерный кардиограф | шт | 1 |
|  | ## Комплекс для многосуточног мониторирования ЭКГ( по Холтеру) "Кардиотехника -07-АД-3"( 2 канала ЭКГ и АД ) | шт | 7 |
|  | ## Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) "Кардиотехника-07-3/12Р" (1 канал ЭКГ) | шт | 7 |
|  | ## Система амбулаторная электрокардиографическая "Поли-Спектр-СМ" (дополнительный регистратор) | шт | 2 |
|  | ## Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах. ЭК12Т-01-«Р Д»/141 | шт | 7 |
|  | ## Спирограф СПМ-21/01-Р-Д | шт | 2 |
|  | ## Экспертный спирометр SPIROLAB I | шт | 3 |
|  | Аппарат для кардиолог.стресс-тестирования CASE | шт | 1 |
|  | Эл.кардиограф ЭК-12Т- АЛЬТОН- 3 многоканальный переносной с автоматическим режимом | шт | 2 |
|  | Система мониторинга физиологических показателей еРМ, вариант исполнения:еРМ 12М | шт | 4 |
|  | Монитор прикроватный BSM-2301 | шт | 6 |
|  | Прибор для изм.АД LD | шт | 2 |
|  | Прибор для изм.АД и частоты пульса цифровой | шт | 1 |
|  | Прибор для изм.АД LD (детский) НТ-10 | шт | 1 |
|  | Термометр складской ТС-7АМК | шт | 25 |
|  | Ростомер РМ-1 «Диакомс» | шт | 7 |
|  | Весы медицинские напольные 30-150кг | шт | 7 |
|  | Весы медицинские САР- 160 (RGT) | шт | 1 |
|  | Весы напольные медицинские электронные BM3H-150DA | шт | 10 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН- 200 | шт | 5 |
|  | Динамометр кистевой ДК-100 | шт | 2 |
|  | Весы товарные РН-6ЦВУ | шт | 1 |
|  | Весы товарные ВТ4014 | шт | 2 |
|  | Весы электронные ВНУ2/15-1 | шт | 2 |
|  | Весы электронный HD-300 | шт | 2 |
|  | Весы электронный HD-500 | шт | 2 |
|  | Набор пробных очковых линз | шт | 1 |
|  | Диоптриметр оптический ДО-3 | шт | 1 |
|  | Манометр кислородный МРА-1 | шт | 9 |
|  | Манометры электроконтактные ДМ2005сг | шт | 7 |
|  | Манометр ДМ-05-МП-ЗУ | шт | 7 |
|  | Мониторы прикроватные МИТАР-01-Р-Д (поверка по 3 каналом) | шт | 4 |
|  | Термометры медицинские WT-03 base | шт | 50 |
|  | Танометры механический марки B.Well, LD, AnD | шт | 60 |
|  | Секундомер механический СОПпр- 2а-3-00 | шт | 8 |
|  | Пульсоксиметр | шт | 15 |
|  | Система холтеровского мониторинга SCHILLER (Кардиотехника) (поверка 1 канала ЭКГ) | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф BTL-08 ECG | шт | 1 |
|  | Комплекс аппаратно програмный реографический Мицар | шт | 2 |
|  | Комплекс аппаратно-программный Валента | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-Р-Д | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф ЭКЗТ-12-01 | шт | 3 |
|  | Сигнализатор паров АЛКОТЕКТОР Mark V | шт | 10 |
|  | Алкотектор Lion SD 400 | шт | 10 |
|  | Сигнализатор паров этанола ЮПИТЕР | шт | 20 |
|  | Фотометр КФК-3 | шт | 1 |
|  | Анализатор АИФР-01 УНИПЛАН иммуноферментных реакций | шт | 1 |
|  | Анализатор гемостаза START - 4 | шт | 1 |
|  | Медицинские холодильники Pozis | шт | 20 |
|  | Аудиометры серии АА-02 | шт | 7 |
|  | Измеритель регистратор температуры EClerk M-T | шт | 5 |
|  | Тонометр внутриглазного давления ИГД-01 | шт | 3 |
|  | ИФА ПИКОН Униплан | шт | 1 |
|  | Полуавтоматический анализатор мочи "УРИСКАН" | шт | 2 |
|  | Коагулограф "СТАРТ 4" | шт | 1 |
|  | Дефибриллятор FC-200 (КТС) | шт | 1 |
|  | Дефибриллятор DEFI-B (комбин.питание) | шт | 5 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №2 (на ст. Белореченск ) г. Белореченск ул. 40 лет ВЛКСМ № 129А подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Алкотектор Юпитер | шт | 3 |
|  | Алкотектор Lion SD 400 | шт | 1 |
|  | Алкотектор Марк-V | шт | 3 |
|  | Тонометр UA-1100 | шт | 1 |
|  | Тонометр PRO-33 | шт | 2 |
|  | Тонометр WM-625 | шт | 1 |
|  | Мановакууметр технический МВПЗ-УУ2 | шт | 1 |
|  | Манометр сигнализирующий ДМ-2010-СrУ2 | шт | 1 |
|  | Нейрон-Спектр-2 | шт | 1 |
|  | Аудиометр AD-629 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф ЭК12Т-01-«Р-Д12 канальный | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-101 | шт | 1 |
|  | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД Кардиотехника-07-3/12» | шт | 1 |
|  | Ростомер «Диакомс» | шт | 4 |
|  | Весы напольные ВМЭН-200-50/100-Д | шт | 5 |
|  | Пульсоксиметр напалечный МД-300 | шт | 4 |
|  | Пульксиметр напалечный B.WELL MED 320 | шт | 1 |
|  | Тонометр механический CS Medica | шт | 4 |
|  | Тонометр механический АА | шт | 1 |
|  | Тонометр механический LD | шт | 3 |
|  | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | шт | 6 |
|  | Рефрактометр RMK-200 | шт | 1 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №3 (на ст. Тихорецкая ) г.Тихорецк ул. Октябрьская №5 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-3- 000 | шт | 17 |
|  | Анализатор паров этанола ЮПИТЕР | шт | 7 |
|  | Анализатор паров этанола Drivesafe | шт | 3 |
|  | Дозатор BIONIT 100 - 1000 | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Лайт 100 + 1000 | шт | 2 |
|  | Дозатор пипеточный ДПОП-1-1-10 | шт | 3 |
|  | Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 | шт | 1 |
|  | Дозатор механический 1 канальный Sartorius Prolaine 100 - 1000 | шт | 1 |
|  | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow | шт | 2 |
|  | Сигнализатор паров этанола пороговый Drivesafe II | шт | 2 |
|  | Сигнализатор паров этанола пороговый Юпитер | шт | 2 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный NC-9900 | Шт | 2 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный WF-1000 | шт | 1 |
|  | Измеритель артериального давления Адъютор (ИАД - 01 - «Адъютор») | шт | 8 |
|  | Пульсоксиметр медицинский Armed «XY301» | шт | 7 |
|  | Комплекс для суточного мониторирования по Холтеру Кардиотехника-07-«АД-3» | шт | 1 |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-07-3/12 | шт | 3 |
|  | Весы напольные медицинские ВМЭН-150 | шт | 6 |
|  | Весы медицинские напольные ВМЭН-200 (ВМЭН-200- 50/100Д) | шт | 1 |
|  | Ростомер медицинский Диакомс | шт | 6 |
|  | Электрокардиограф Heart Screen (12-канальный, Heart Screen 80G) | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф ЭК-3Т-01-«Р-Д» | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф ЭК 12Т-01-«Р-Д» | шт | 2 |
|  | Комплекс аппаратно-программный ЭКГ КАП-01»Кардиотехника» | шт | 1 |
|  | Гемоглобинометр фотометрический «МИНИГЕМ-540» | шт | 1 |
|  | Комплекс мониторный кардиореспираторной системы КМ-АР-01-«ДИАМАНТ» | шт | 1 |
|  | Комплекс компьютерный Нейрон-Спектр («Нейрон-Спектр- 2» (2 канала) | шт | 1 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-71А | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметры напалечные серии MD300C | шт | 2 |
|  | Весы электронные Scout Pro | шт | 1 |
|  | Анализатор паров этанола АЛКОТЕКТОР Mark v | шт | 2 |
|  | Прибор для измерения артериального давления UA-100 | шт | 1 |
|  | Оправы пробные ОПУ-01 | шт | 1 |
|  | Аудиометр автоматизированный АА-02 | шт | 1 |
|  | Анализатор паров этанола Алкотектор PRO-100 touch-01 | шт | 1 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 13 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-71 | шт | 18 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой UA -1100 | шт | 1 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD-3А | шт | 1 |
|  | Авторефрактометр R-F 10M | шт | 1 |
|  | Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B | шт | 2 |
|  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ» | шт | 1 |
|  | Динамометр кистевой ДК 100 | шт | 1 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №4 (на ст. Армавир ) г.Армавир ул. Мира №10 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф АТ-101 | шт | 1 |
|  | Комплекс суточного мониторирования «Миокард-холтер» | шт | 1 |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника -07» | шт | 2 |
|  | Система электроэнцифолографическая "Нейрон –Спектр -2" (16 кан.) | шт | 1 |
|  | Аудиометр (порт) АА-2 Аудиометр МА-51 | шт | 2 |
|  | Авторефрактометр Speedy-1 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф 12-кан АТ-104 | шт | 1 |
|  | Весы медицинские РП-150 | шт | 2 |
|  | Весы медицинские электронные «ВМЭН 150» | шт | 2 |
|  | Секундомер механический СОСпр-26-2-000 | шт | 1 |
|  | Ростомер Рм-1 | шт | 2 |
|  | Ростомер Р-«МСК-234» | шт | 1 |
|  | Сигнализатор паров эталона «LION ALCOMETER SD-400» | шт | 3 |
|  | Анализатор паров этанола в выдых.воздухе Алкотектор Mark V | шт | 1 |
|  | Алкотектор «Юпитер» | шт | 1 |
|  | Тонометр автомат М2 плюс «Омрон» | шт | 2 |
|  | Тонометры механические LD-71 | шт | 2 |
|  | Тонометры механические UA-100 | шт | 2 |
|  | Тонометры механические CS-105 | шт | 2 |
|  | Тонометры механические Армед | шт | 2 |
|  | Тонометры механические CS -106 | шт | 2 |
|  | Тонометры механические AND | шт | 2 |
|  | Динамометр мед.электр.ручной ДМЭР-120-0,5 | шт | 1 |
|  | Динамометр ДРП-90 | шт | 1 |
|  | Термометр мед.электронный «LD-302» | шт | 2 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 1 |
|  | Термометр мед.электронный инфракрасный серии WF-4000 | шт | 2 |
|  | Термометр мед.электронный инфракрасный серии NF-3101 | шт | 2 |
|  | Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр «Армед» 301 | шт | 2 |
|  | Пульсоксиметр Литл доктор | шт | 2 |
|  | Периметр ПНР-2-01 | шт | 1 |
|  | Набор пробных линз Armed | шт | 1 |
|  | Дефибриллятор «Премдик Дефи» | шт | 1 |
|  | Манометр ДМ-05-МП-ЗУ Ваккууметр ДВ-05-МП-ЗУ на автоклавах | шт | 1 |
|  | Манометры сигнализирующие ДМ Сr 05 | шт | 1 |
|  | Счетчик газа ВК G16 | шт | 1 |
|  | Счетчик воды ВСКМ 90-40. | шт | 1 |
|  | Сигнализатор оксида углерода БУГ-1 | шт | 1 |
|  | Сигнализатор горючих газов СГГ6М-П10 | шт | 1 |
|  | Линейка скиаскопическая | шт | 1 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №5 (на ст. Кавказская ) г.Кропоткин ул. Журавлиная №6 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Авторефрактометр -F 10 m | шт | 4 |
|  | Алкотектор "Юпитер" | шт | 5 |
|  | Алкотестер ALCO HUNTER Professional+ | шт | 6 |
|  | Анализатор гематологический Медоник серии М модель М20 | шт | 1 |
|  | Анализатор мочи URiSCAN Optima | шт | 1 |
|  | Аудиометр АД 226 | шт | 1 |
|  | Бесконтактный тонометр для измерения глазного давления FT-1000 | шт | 1 |
|  | Биохимический фотометр "Клима МС-15" | шт | 1 |
|  | Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса- К" | шт | 1 |
|  | Весы медицинские электронные ВЭМ-150-А3 | шт | 3 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-Д2-А | шт | 3 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-Д | шт | 1 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 5 |
|  | Глюкометр RonturTS | шт | 1 |
|  | Глюкометр Сателлит экспресс | шт | 1 |
|  | Дефибрилятор Primedic Defi B | шт | 1 |
|  | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный "Лленпипет" 500 мкл | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный "Лленпипет" 5-10 мкл | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Proline Biohit 0,5-10 ml | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Proline Biohit 0,5-10 ml | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Proline Biohit 10-100 ml | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Proline Biohit10-1000 ml | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный Proline Biohit1-5 ml | шт | 1 |
|  | Комплекс аппаратно-программный ЭКГ КАП-01-"Кардиотехника -ЭКГ" | шт | 1 |
|  | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-2" | шт | 1 |
|  | Комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ и АД по Холтеру "Инкар" | шт | 1 |
|  | Комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ и АД по Холтеру и АД "Кардиотехника -07" | шт | 1 |
|  | Манометр стерилизатора парового ВК-75 | шт | 3 |
|  | Набор пробных очковых линз | шт | 1 |
|  | Оправа пробная универсальная с 4 установочными листами для линз ОПОЛ-4 СПБ | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр YХ300 "Армед" | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр YХ301 "Армед" | шт | 4 |
|  | Пульсоксиметр YХ302 "Армед" | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр напалечный LittleDoctor | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадл. | шт | 2 |
|  | Редуктор кислородного баллона MEDISELECT II 25QC | шт | 2 |
|  | Ростомер медицинский РМ-1-"Диакомс" | шт | 2 |
|  | Ростомер медицинский Р-Ст-"МСК" | шт | 3 |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-3000 | шт | 4 |
|  | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01 Р-Д | шт | 1 |
|  | Термометр бесконтактный WF-4000 | шт | 1 |
|  | Термометр мед. инфракрасный Berrcom JXB 183 | шт | 1 |
|  | Термометр мед. инфракрасный NС-9900 | шт | 1 |
|  | Термометр мед. инфракрасный Sensitec NF 3101 | шт | 1 |
|  | Термометр мед. цифровой LD -301 | шт | 8 |
|  | Тонометр "Адьютор" | шт | 4 |
|  | Тонометр LD 23 на плечо автомат Б/Адаптера | шт | 2 |
|  | Тонометр LD-71 | шт | 3 |
|  | Тонометр LD-71А механ. встр. стет. | шт | 2 |
|  | Тонометр глазного давления | шт | 1 |
|  | Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 | шт | 1 |
|  | Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 | шт | 1 |
|  | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | шт | 1 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №6 (на ст. Тимашевская ) г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Термометр складской типа ТС-7А стеклянный | шт | 6 |
|  | Термометр ТТЖ-Х -№2 | шт | 8 |
|  | Термометр цифровой testo-174t | шт | 2 |
|  | Термометр складской 7м1 | шт | 1 |
|  | Термометр ТС-7-М1 | шт | 1 |
|  | Термометр ТТПр | шт | 1 |
|  | Термометр стеклянный рефрежираторный | шт | 1 |
|  | Тонометр механический модельUA-100, Medical | шт | 3 |
|  | Тонометр механический A/D MEDICAL | шт | 6 |
|  | Тонометр механический | шт | 1 |
|  | Тонометр механический для измерения АД A&D company limited UA 200 | шт | 2 |
|  | Тонометр механический B.Well | шт | 4 |
|  | Тонометр механический MICROLIFE | шт | 2 |
|  | Тонометр механический LD 71 | шт | 7 |
|  | Тонометр Little Doctor Electronic | шт | 3 |
|  | Тонометр UA-100 | шт | 1 |
|  | Гигрометр психрометр. ВИТ 1 | шт | 2 |
|  | ТермоГигрометр ВИТ-2 электронный | шт | 1 |
|  | Весы торсионные ВТ-500 | шт | 1 |
|  | Весы напольные мед С ростомером 0 300ВДА-ХМ-17 МП Здоровье | шт | 1 |
|  | Весы « HIGHLAND@ типа «HCB”, модификации HCB 602Н | шт | 1 |
|  | Весы электронные Scout Pro, модификации SPU601 | шт | 1 |
|  | Весы напольные мед. МП Здоровье | шт | 2 |
|  | Весы напольные мед.TZS First |  | 1 |
|  | Весы электронные Mercury M-ER | шт | 2 |
|  | Ростомер | шт | 1 |
|  | Ростомер медицинский РМ-1 | шт | 1 |
|  | Термометр электронный Berrcom IXB-178 | шт | 2 |
|  | Термометр электронный медицинский Little Doctor | шт | 2 |
|  | Термометр электронный медицинский B.Well | шт | 1 |
|  | Термометр электронный WT-03 BASE | шт | 2 |
|  | Термометр электронный D501 | шт | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфрокрасный NC-9900 | шт | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфрокрасный ДТ-8806 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр | шт | 2 |
|  | Пульсоксиметр СМS 50N Contec |  | 1 |
|  | Пульсоксиметр МЕК МП-110 | шт | 1 |
|  | Оксиметр пульсовой ОП32А тритон | шт | 1 |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-3000 | шт | 11 |
|  | Алкотектор- «Юпитер» | шт | 9 |
|  | Алкотектор-«Марк-V» | шт | 3 |
|  | Монитор пациента MEK MP 400 PAMO II | шт | 1 |
|  | Монитор прикроватный BSM2351K | шт | 1 |
|  | Монитор для анестезиологии и реанимации МАИТ Данко-02 | шт | 2 |
|  | Монитор для анестезиологии и реанимации МАИТ Данко- 01 | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф Cardiovit SCHILLER АТ1 | шт | 4 |
|  | Электрокардиограф АТ – 104 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф АТ -2 плюс | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф АТ – 101 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф «Поли-Спектор» 8ЕХ | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф АТ-102 | шт | 1 |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Полиспнктор-СМ регистратор | шт | 1 |
|  | Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12 | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт-1000» | шт | 2 |
|  | Аудиометр MAICO Diagnostic | шт | 1 |
|  | Аудиометр Грессон Стадлер GI STT-17 |  | 1 |
|  | Динамометр кистевой (ДК) | шт | 1 |
|  | Динамометр медицинский электронно-ручной(ДМЭР) | шт | 2 |
|  | Анализатор иммунологический Multiskan FC | шт | 1 |
|  | Анализатор показателей гемостазаАПГ2-02 | шт | 1 |
|  | Реограф полианализатор Реан-Поли РГПА-6/12 | шт | 1 |
|  | Комплекс Нейро – ЭМГ- Микро | шт | 1 |
|  | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03\540- «Минигем» | шт | 1 |
|  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-» ЗОМЗ»,мод. КФК-3-01-»ЗОМЗ» | шт | 1 |
|  | Калибровка гиря калибровочная 300г М1 , производитель- фирма « Ohaus” | шт | 1 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №7 (на ст. Новороссийск ) г. Новороссийск, ул. Васенко, 8 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Анализатор автоматический биохимический «Vitalit 1000» | шт | 1 |
|  | Анализатор автоматический биохимический Super Z | шт | 1 |
|  | Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer 500 | шт | 2 |
|  | Анализатор гематологический ВС-3600 | шт | 1 |
|  | Анализатор гематологический ВС-3600 Анализатор иммуноферментный Sunrise | шт | 1 |
|  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcomeer SD-400 | шт | 1 |
|  | Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК-01 «Квер» | шт | 1 |
|  | Анализатор мочи «Combilyzer»13 | шт | 1 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | шт | 16 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6810 | шт | 3 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе DRIVESAF II | шт | 8 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе алкотектор Mark V | шт | 6 |
|  | Аппарат для кардиологического стресс тестирования CASE | шт | 1 |
|  | Аппарат ЭКГ ЭК ЗТ-01-«Р-Д»/1 | шт | 1 |
|  | Аудиометр GSI-17 | шт | 1 |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр BERRCOM JXB-183 | шт | 1 |
|  | Весы медицинские РП-150МГ | шт | 2 |
|  | Весы товарные ВТ-60 | шт | 1 |
|  | Весы электронные SW-02 | шт | 2 |
|  | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» | шт | 3 |
|  | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А | шт | 2 |
|  | Весы электронные ТВ-S-60.2-АЗ | шт | 1 |
|  | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03-1 МиниГем 540 | шт | 1 |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 79 |
|  | Глюкометр One Tauch Verio IQ | шт | 1 |
|  | Динамометр кистевой ДК-100 | шт | 1 |
|  | Дозатор механический 1-канальный 1000-5000 мкл BIOHIT | шт | 1 |
|  | Дозатор механический BIOHIT одноканальный (5-50 мкл) | шт | 2 |
|  | Дозатор пипеточный ДПАОП 1000-5000мкл | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный многоканальный Лайт ДПМП-8-30-300 | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОПц-1-100-1000 | шт | 3 |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОПц-1-20-200 | шт | 2 |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный «колор» ДПОФц-1-20мкл | шт | 1 |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный «колор»ДПОПц-1-5-50 | шт | 4 |
|  | Коагулометр ТS 4000 | шт | 1 |
|  | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм МИОКАРД - 12 опция "стандартная ЭКГ" | шт | 1 |
|  | Комплекс аппаратно-программный ЭКГ КАП-01- "Кардиотехника-ЭКГ" Электрокардиограф | шт | 1 |
|  | Комплекс аппаратно-программый носимый с цифровой записью одно- двух- трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД по холтеру ДЕКОРДА-8 М | шт | 1 |
|  | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по холтеру) КАРДИОТЕХНИКА-07-АД-3 | шт | 1 |
|  | Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» | шт | 1 |
|  | Линейки скиаскопические ЛСК-1 | шт | 1 |
|  | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический «МИТАР-01- «Р-Д» рег номер в ФИФ 23470-02 | шт | 4 |
|  | Монитор пациента модульные Storm D6 | шт | 1 |
|  | Набор грузиков металлических для определения ВГД по Маклакову НГм2-"ОФТ-П" | шт | 1 |
|  | Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 | шт | 1 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-70 | шт | 73 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-71 | шт | 2 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | шт | 3 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LG OMRON | шт | 2 |
|  | Прибор для измерения артериального давления UA-200/AD/ | шт | 7 |
|  | Прибор для измерения артериального давления Адьютор | шт | 2 |
|  | Прибор для измерения артериального давления LD-30 (электронный) | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр LD | шт | 2 |
|  | Пульсоксиметр Armed YX 302 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр Armed YX 301 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский «Armed»YX300 | шт | 6 |
|  | Пульсоксиметр медицинский «MD300C» | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский Armed | шт | 2 |
|  | Пульсоксиметр медицинский LD «MD300C2» | шт | 4 |
|  | Пульсоксиметр медицинский MD 300 C3 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский MD 300 C4 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр напалечный МD 300 C20 | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр напалечный МD 300C21C | шт | 2 |
|  | Ростомер медицинский РМ-1 « Диакомс» | шт | 5 |
|  | Ростомер медицинский РМ-2 «Диакомс» | шт | 1 |
|  | Ростомер медицинский РП | шт | 1 |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 | шт | 2 |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | шт | 5 |
|  | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 | шт | 2 |
|  | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | шт | 1 |
|  | Спирограф автоматический многфункциональный МАС-1 | шт | 1 |
|  | Спирометр ССП | шт | 2 |
|  | Термоиндикатор ТИ-2-"КОНТ МК" | шт | 10 |
|  | Термометр складской ТС-7 АМК | шт | 80 |
|  | Термометр складской ТТЖ-Х | шт | 4 |
|  | Тонометр механический | шт | 4 |
|  | Тонометр CS-Мedica CS-105 | шт | 1 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ | шт | 2 |
|  | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01 «Р-Д» | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/Е9 (от велоэргометра) | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф одно-, трехканальный ЭК1Т-07 "Аксион" | шт | 3 |
|  | Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д"/141" | шт | 1 |
|  | Электроэнцефалограф анализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» | шт | 1 |
|  | Манометр для измерения избыточного давления жидкостей и газов | шт | 3 |
|  | Манометр кислорода ТМ-2 | шт | 25 |
|  | Манометр показывающий ДМ2010СгУ-0 | шт | 1 |
|  | Манометр показывающий ДМ2010СгУ-1 | шт | 1 |
|  | Манометр показывающий ДМ2010СгУ-2 | шт | 2 |
|  | Манометр показывающий ДМ2010ф | шт | 1 |
|  | Манометр показывающий МВПз-Уф | шт | 5 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №8 (на ст. Сочи ) г. Сочи, ул. Горького, 48 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «Drive Safe2» | шт | 4 |
|  | Анализатор паров этанола Alcotest 6810 «Drager» | шт | 1 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор «Юпитер» | шт | 1 |
|  | Алкометр электрохимический для наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcometer SD-400 | шт | 1 |
|  | Измеритель артериального давления механический «Адьютор» ИАД-01 | шт | 2 |
|  | Измеритель артериального давления, тонометр механический | шт | 1 |
|  | Измеритель артериального давления, тонометр механический Little Doctor | шт | 6 |
|  | Измеритель артериального давления, тонометр механический CS Media CS-106 | шт | 1 |
|  | Измеритель артериального давления электронный Little Doctor LD3A | шт | 5 |
|  | Измеритель артериального давления электронный Medical UA-777 DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR | шт | 1 |
|  | Измеритель артериального давления механический ТРИВЕС-ПЧ3-М | шт | 3 |
|  | Электрокардиограф ЭК 3Т-01-»Р-Д» | шт | 4 |
|  | Электрокардиограф ЭКЗТ-12-01 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф трехканальный KENZ- Cardico 1210 | шт | 1 |
|  | Электрокардиограф трехканальный KENZ Cardico 302 | шт | 1 |
|  | Весы электронные медицинские «Масса-К» ВЭМ - 150-А3 | шт | 1 |
|  | Ростомер «Диакомс» | шт | 1 |
|  | Дефибриллятр Defi-B PRIMEDIK | шт | 10 |
|  | Дефибриллятор ТEС-7600, модель ТЕС-76331К | шт | 2 |
|  | Анализатор гематологический автоматический MicroCC-20Plus | шт | 2 |
|  | Анализатор биохимический БИАЛАБ-100 | шт | 2 |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-01 Минилаб 701 | шт | 1 |
|  | Весы лабораторные ACCULAB 410d1 | шт | 1 |
|  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- «ЗОМЗ» | шт | 1 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | шт | 2 |
|  | Секундомер механический | шт | 4 |
| Перечень оборудования ЧУЗ « КБ «РЖД-Медицина» города Краснодар» Поликлиника №9 (на ст. Туапсе ) г. Туапсе, ул. Деповская, 25 подлежащий технической поверке |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф АТ-1 | шт | 1 |
|  | Весы медицинские | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметры | Шт | 3 |
|  | Динамометр ДК100/ДК50/ДК25 | шт | 3 |
|  | Гигрометр | Шт | 4 |
|  | Измеритель артериального давления. | шт | 14 |
|  | Дефибрлятор –монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» | шт | 1 |
|  | Секундомер механический | шт | 1 |
|  | Набор пробных очковых линз «Армед» с оправой на 103 линзы | шт | 1 |
|  | Алкотектор «Юпитер» | Шт | 4 |
|  | Тонометр Омрон | Шт | 4 |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный | Шт | 6 |
|  | Комплекс аппаратно –программный носимый «Декорда-8» | Шт | 1 |
|  | Электрокардиограф «Кардиотехника – ЭКГ» КАП-01 | Шт | 1 |
|  | Аппарат Валента Комплекс ЭКГ ПБС 05 | шт | 1 |
|  | Комплекс компьютерный ЭЭГ, ВП и ЭМГ ООО «Нейрософт» | Шт | 1 |