Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24121403003 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (перевязочный материал)

на 2024 год

- Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (перевязочный материал) на 2024 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 77 291,48 (Семьдесят семь тысяч двести девяносто один) рубль 48 копеек.

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

4.1. Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676307, Российская Федерация, Амурская область, г. Шимановск, Микрорайон 1, здание 35. Контактное лицо: старшая медсестра Серегина Лариса Михайловна, тел.: 8914-567-19-18 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт Гипсовый 20 см х 3м | Фактическая плотность бинта 450-550 г/м², при нор-мальной плотности марли 24-25 г/м², с применением высокопрочного гипса альфа-модификации, что обусловлено низкой водопотребностью не более 35-40%. Размеры: 3 м х 20 см. Время схватывания в мин.: 5-10 | шт | 100 |
| 2 | Бинт Гипсовый 15см х 3м | Фактическая плотность бинта 450-550 г/м², при нор-мальной плотности марли 24-25 г/м², с применением высокопрочного гипса альфа-модификации, что обусловлено низкой водопотребностью не более 35-40%. Размеры: 3 м х 15 см. Время схватывания в мин.: 5-10 | шт | 80 |
| 3 | Бинт липкий Бинтли®-М 10см х 2м, рулон в коробочке | Липкий бинт предназначен для фиксации повязок и покрытий, накладываемых на раны, а также для фик-сации игл, катетеров, дренажных трубок, кало- и уроприёмников и других медицинских устройств. Липкий бинт изготовлен из нетканого материала, пок-рытого гипоаллергенным акрилатным клеем. Благо-даря своей воздухо- и паропроницаемости липкий бинт создаёт комфортные условия для раны и кожи вокруг неё, позволяя коже «дышать», а используемый клей снижает до минимума вероят-ность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. | шт | 20 |
| 4 | Бинт 5м х10см марлевый медицинский нестерильный инд. упак. прессов. 36гр. (1/700) ГОСТ 1172-93 | Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна нестерильных бинтов должна быть не менее 80%. | шт | 220 |
| 5 | Бинт 7м х 14см марлевый медицинский нестерильный инд. упак. прессов. 36 гр. (1/500) ГОСТ 1172-93 | Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна нестерильных бинтов должна быть не менее 80%. | шт | 650 |
| 6 | Бинт 5м х 10см марлевый медицинский стерильный инд. упак. прессов. 36 гр. (1/550) ГОСТ 1172-93 | Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна стерильных бинтов должна быть не менее 70%. | шт | 45 |
| 7 | Бинт 7м х 14см марлевый медицинский стерильный инд. упак. прессов. 36 гр. (1/500) ГОСТ 1172-93 | Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна стерильных бинтов должна быть не менее 70% | шт | 20 |
| 8 | Бинт 5м х 7см марлевый медицинский стерильный инд. упак. прессов. 36 гр. (1/700) ГОСТ 1172-93 | Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов. Состав материала 100 % хлопок. Белизна стерильных бинтов должна быть не менее 70% | шт | 35 |
| 9 | Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный | Латексно-полиэфирные бинты упакованы в инди-видуальную упаковку изготовленной из полипро-пиленовой пленки, с нанесением маркировки на каждой штуке, препятствующую намоканию бинта и его повреждению при транспортировке. Предназ-начен для фиксации повязок на кисти, предплечье, стопе, локтевом, лучезапястном, суставе взрослых, а также на кисти, предплечье, локтевом, лучезапястном, голеностопном и коленном суставах детей Размер: 10 * 2 см | шт | 10 |
| 10 | Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный | Латексно-полиэфирные бинты упакованы в инди-видуальную упаковку изготовленной из полипро-пиленовой пленки, с нанесением маркировки на каждой штуке, препятствующую намоканию бинта и его повреждению при транспортировке. Предназначен для фиксации повязок на кисти, предплечье, стопе, локтевом, лучезапястном, суставе взрослых, а также на кисти, предплечье, локтевом, лучезапястном, голеностопном и коленном суставах детей Размер: 15 * 2,5 см | шт | 10 |
| 11 | Вата медицинская гигроскопическая | Медицинская гигроскопическая хирургическая вата должна быть выработана из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более 2,4. Засоренность, %, не более 0,30. Поглотительная способность, г, не менее 20. Степень белизны для нестерильной ваты, %, не менее:72. Масса, гр, не менее: 250. Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаиваться на параллельные слои произвольной толщины. | шт | 115 |
| 12 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая | Медицинская гигроскопическая хирургическая вата должна быть выработана из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более 2,4. Засоренность, %, не более 0,30 Поглотительная способность, г, не менее 20 Степень белизны для нестерильной ваты, %, не менее:72. Масса, гр, не менее: 100. Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаиваться на параллельные слои произвольной толщины. | шт | 10 |
| 13 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая стерильная 100 гр. ГОСТ 5556-81 (1/100) Россия, ООО "Лейко" | Медицинская гигроскопическая хирургическая вата должна быть выработана из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более 2,4. Засоренность, %, не более 0,30. Поглотительная способность, г, не менее 20. Степень белизны для нестерильной ваты, %, не менее:56. Масса, гр, не менее: 100. Вата должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей связь между волокнами и легко расслаиваться на параллельные слои произвольной толщины. | шт | 6 |
| 14 | Губка биодеградируемая коллагеновая гемостатическая | Губка гемостатическая коллагеновая используется в качестве гемостатического средства при капил-лярных и паренхи матозных кровотечениях, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, для остановки альвеолярного кровотечения после удаления зуба, для заполнения дефектов паренхиматозных органов ( в частности, после резекции печени), для закрытия ложа желчного пузыря после холецистэктомии. Размеры: 50*50мм | шт | 40 |
| 15 | Лейкопластырь медицинский фиксирующий в инд. короб. на тканевой основе | Для изготовления продукции использован: Пластырь фиксирующий на тканевой основе (бязь отбеленная 100 % хлопок, поверхностная плотность 140 г/м2 или 100 % полиэстер (шелк)) и нетканой основе (100 % полиэфир). Гипоаллергенный клеевой слой пластыря должен быть равномерным, однородным, без пятен и посторонних включений. Состав клея-расплава: смесь синтетических каучу-ков с оксидом цинка. Катушка должна быть намо-тана равномерно без складок и вздутий. Величина сопротивления отслаивания плас-тыря от металлической пластины должна быть не менее 0,35 Н/см, но не более 1,25 Н/см. Пластыри в транспортной упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по условиям хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 Размер: 2*500см. Средний срок годности пластырей должен быть не менее 5 лет. | шт | 60 |
| 16 | Лейкопластырь медицинский фиксирующий в инд. короб. на тканевой основе | Фактическая плотность бинта 450-550 г/м², при нормальной плотности марли 24-25 г/м², с приме-нением высокопрочного гипса альфа-модификации, что обусловлено низкой водопотребностью не более 35-40%. Размеры: 3 м х 20 см. Время схваты-вания в мин.: 5-10 | шт | 60 |
| 17 | Лейкопластырь бактерицидный | Фактическая плотность бинта 450-550 г/м², при нормальной плотности марли 24-25 г/м², с приме-нением высокопрочного гипса альфа-модификации, что обусловлено низкой водопотребностью не более 35-40%. Размеры: 3 м х 15 см. Время схватывания в мин.: 5-10 | шт | 10 |
| 18 | Отрез марлевый медицинский нестерильный | Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масля-ных и грязных пятен, стянутой кромки, недосеков более трех нитей и др. Допускается один отрез с оверлочным швом. Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хра-нения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69. Размер: 90см*2м | шт | 20 |
| 19 | Отрез марлевый медицинский нестерильный | Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масляных и грязных пятен, стянутой кромки, недо-секов более трех нитей и др. Допускается один отрез с оверлочным швом. Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69. Размер: 90см*10м | шт | 25 |
| 20 | Отрез марлевый медицинский нестерильный | Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масляных и грязных пятен, стянутой кромки, недо-секов более трех нитей и др. Допускается один отрез с оверлочным швом. Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69. Размер: 90см*3м | шт | 15 |
| 21 | Отрез марлевый медицинский нестерильный | Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масляных и грязных пятен, стянутой кромки, недосеков более трех нитей и др. Допускается один отрез с оверлочным швом. Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69. Размер: 90см*2м | шт | 24 |
| 22 | Простыня мед. одноразовая | Простынь медицинская изготавливается из высококачественного нетканого материала: однослойного Спанбонда или трехслойного SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд), а также структурного Спанлейс-40, Палп и Фибрелла обладающие впитываемостью, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным Спанбондом: высокие параметры фильтрации (3 слоя) улучшенные барьерные свойства (3 слоя) высокие водоотталкивающие качества (3 слоя) воздухопроницаемость низкая статичность улучшенные тактильные качества Плотность: 20гр/кв.м. Размер: 140смх200см | упак | 5 |
| 23 | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные | Отрезы не должны иметь пороков в виде дыр, масля-ных и грязных пятен, стянутой кромки, недосеков более трех нитей и др. Допускается один отрез с овер-лочным швом. Отрезы, прошедшие стерилизацию, должны быть стерильными. Стерилизация осуществляется паровым методом по ГОСТ Р ИСО 11134 и ГОСТ Р ИСО 13683. Отрезы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (0Ж4) ГОСТ 15150-69. Размер: 16*14см | упак | 10 |