**Техническое задание**

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: <https://ufa.rzd-medicine.ru/zakupki/kotirovki/zakupki-2024> , в разделе - Закупки.

**по сервисному техническому обслуживанию аппаратов очистки воды (пурифайеров)**

1. **Перечень работ:**
2. **Настройка и диагностика всех систем аппарата очистки воды:**
   1. **Система индикации и управления:**
      1. Диагностика системы UF фильтрации;
      2. Очистка и визуальны осмотр кварцевого стекла UV лампы (при наличии);
      3. Проверка и настройка функций аппарата настройка режимов работы.
   2. **Система нагрева аппарата очистки воды:**
      1. Диагностика и тестирование автоматики нагрева;
      2. Проверка работы нагревательного элемента;
      3. Тестирование и настройка датчиков нагрева.
   3. **Система охлаждения аппарата очистки воды**
      1. Диагностика и тестирование компрессора;
      2. Проверка работы датчика охлаждения;
      3. Проверка герметичности соединения трубок конденсатора;
      4. Проверка и настройка функций аппарата настройка режимов работы;
      5. Установка температуры холодной воды.
3. **Замена фильтрующих элементов:**
   1. Замена механического фильтра;
   2. Замена обеззараживающего угольного фильтра предварительной очистки;
   3. Замена U/F (фильтр тонкой очистки);
   4. Замена обеззараживающего угольного фильтра окончательной очистки.
   5. Замена соединительных фитингов, трубок
4. **Общие профилактические работы**
   1. Обработка резервуаров (холодной, горячей, накопительной системы), сепаратора, трубопроводов, капле сборника обеззараживающих раствором;
   2. Обработка бака горячей воды щелочными средствами;
   3. Полная промывка резервуаров и трубопроводов;
   4. Осмотр мест соединения шлангов, резервуаров, фильтрующих элементов;
   5. Очистка всех внешних поверхностей аппарата.
5. **Требования по проведению сервисного технического обслуживания аппаратов очистки воды (пурифайеров):**
6. Наличие сертификата качества на заменяемые расходные элементы (шланги, провода, рем. комплекты, прокладки, кнопки, краны, платы, электронные реле и т.д.).
7. В случае выхода из строя или ухудшении проходимости фильтрующих элементов, а так же других расходных заменяемых элементов (шланги, провода, рем. комплекты, прокладки, кнопки, краны, электронные реле и т.д.) в заявленный срок периодического обслуживания (замена и сами фильтрующие, расходные заменяемые элементы) осуществляются за счет заказчика. Ресурс расходных заменяемых элементов должен обеспечивать весь заявленный срок сервисного технического обслуживания, в зависимости от заявленного количества обслуживаний.
8. В случае продолжительности сервисного технического обслуживания аппаратов очистки воды (пурифайеров) более трех рабочих дней, по требованию заказчика, иметь возможность предоставить аналогичный рабочий подменный аппарат очистки воды (пурифайер) с фильтрующими элементами на время проведения сервисного технического обслуживания.
9. По требованию заказчика обязательный выезд в течении одного рабочего дня представителя исполнителя для диагностики и устранения неисправности аппаратов очистки воды (пурифайеры) согласно перечня работ, указанных в техническом задании по сервисному техническому обслуживанию.
10. Наличие действующих медицинских книжек для работников, осуществляющих сервисное техническое обслуживание аппаратов очистки воды (пурифайеров). Наличие в группе работников, одного дезинфектора. Наличие у работников: удостоверения электробезопасность до 1000В, охраны труда, пожарно-технический минимума.
11. После проведения сервисного технического обслуживания аппаратов очистки воды (пурифайеров) отфильтрованная питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
12. **Перечень аппаратов очистки воды (пурифайеров) для сервисного технического обслуживания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Оборудование** | **Объект** | **Место расположения** | **Периодичность обслуживания в год\*** |
| **1** |  |  | ул. Правды, д. 19 | 1 |
| **2** |  |  | ул. Правды, д. 19 | 1 |
| **3** |  |  | ул. Правды, д. 19 | 1 |
| **4** |  |  | ул. Правды, д. 19 | 1 |
| **5** |  |  | ул. Правды, д. 19 | 1 |
| **6** |  |  | ул. Карла Маркса | 1 |
| **7** |  |  | ул. Карла Маркса | 1 |
| **8** |  |  | ул. Карла Маркса | 1 |
| **9** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **10** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **11** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **12** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **13** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **14** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **15** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **16** |  |  | ул. Союзная, д.35 | 1 |
| **17** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **18** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **19** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **20** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **21** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **22** |  |  | пр. Октября, д.71/1 | 1 |
| **Итого: 22 ед. оборудования** | | | | **обслуживаний** |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**Наименование услуги: -** ежемесячное техническое обслуживание аппаратов очистки воды (пурифайеров)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Месяц, год** | **Количество оборудования** | **Примечание** |
| 1 | апрель 2024 | 7 (семь) |  |
| 2 | май 2024 | 7 (семь) |  |
| 3 | июнь 2024 | 8 (восемь) |  |

Срок оказания услуги: с \_\_\_апреля 2024 года по 30 июня 2024 года

Требования к Исполнителю:

1. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
2. - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
3. -участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
4. - участник закупки не является иностранным агентом;
5. -участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;
6. -отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7. - отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45C7B930773296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751B7l811Q) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».