Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина»

города Уссурийск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских приборов

| № п/п | Наименование Товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за ед. товара с учетом НДС | НМЦ за Товар с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр медицинский Армед YX200 |  |  | шт | 12 | 1 637,33 | 19 647,96 |
| 2 | Отсасыватель хирургический электрический Армед 7A-23B |  |  | шт | 4 | 25 583,33 | 102 333,32 |
| 3 | Светильник медицинский АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД |  |  | шт | 1 | 51 166,67 | 51 166,67 |
| 4 | Увлажнитель кислорода XY-98BII Армед с ротаметром |  |  | шт | 3 | 4 093,33 | 12 279,99 |
| 5 | Глюкометр Accu-Chek Active |  |  | шт. | 5 | 4 093,33 | 20 466,65 |
| 6 | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 |  |  | шт. | 5 | 1 893,17 | 9 465,85 |
| 7 | Офтальмоскоп ручной зеркальный ОРЗ-1 |  |  | шт. | 1 | 16 885,00 | 16 885,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  | 232 245,44 |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование товара | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульсоксиметр медицинский Армед YX200 | Пульсоксиметр позволяет узнать частоту пульса и уровень кислорода в крови. Показания отображаются на цифровом дисплее. Основные характеристики: Тип дисплея одноцветный Тип батарейки ААА 1,5 В Автовыключение после окончания использования через 8 секунд Индикатор заряда батареи на дисплее да Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее да Цифровое отображение пульса на дисплее да Поверка без поверки Технические характеристики: Размер (± 5%) 68*35*31 мм Диапазон измерения SpO2 70-100 % Диапазон измерения пульса 30-235 уд/мин Диапазон напряжения 2.6–3.6 В Энергопотребление менее 40 мА Гарантия производителя, мес. 12 |  |  |  |  |
| 2 |  | Отсасыватель хирургический электрический Армед 7A-23B | Передвижной хирургический отсасыватель в металлическом ударопрочном корпусе. Аппарат рассчитан на непрерывную работу в течение 4 часов. Применяется при проведении длительных операций высокой сложности. Для оперативного дистанционного управления устройством имеется удобная педаль запуска. Устройство комплектуется специальным металлическим наконечником, который необходим для полостных операций. Основные характеристики: Материал корпуса Металл Оснащение: Воздушный фильтр; клапан от переполнения банки; ножная педаль; наконечник Количество банок-сборников 2 шт. Тип отсасывателя Передвижной Технические характеристики: Производительность 20 л/мин Размер (± 5%) 360*315*805 мм Потребляемая мощность 180 ВА Объем банки-сборника 2500 мл Диапазон отрицательного давления 20-90 кПа Шум, не более 60 дБ Электропитание 220 В/50 Гц Цикл работы 240/15 мин Комплектация: 1. Отсасыватель - 1 шт. 2. Наконечник для отсасывания - 1 шт. 3. Трубка аспирационная - 1 шт. 4. Фильтр воздушный - 2 шт. 5. Педальный ножной выключатель - 1 шт. 6. Шнур питания - 1 шт. 7. Зажим - 1 шт. 8. Предохранитель плавкий 2А - 2 шт. 9. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Гарантия производителя, мес. 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | Светильник медицинский АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД | Бестеневой передвижной светильник с ярким светодиодным освещением. Основные характеристики: Тип Передвижной, Бестеневой Источник света Светодиод Регулировка высоты купола освещения да Количество куполов 1 Технические характеристики: Частота сети 50±1 Гц Освещенность 25000 лк Диаметр светового поля (не более) 200 мм Рабочее расстояние 800-1500 мм Цветовая температура 4300±430 К Потребляемая мощность (не более) 20 Вт Питание от сети 220 ± 22 В Диаметр блока освещения 75 мм Гарантия производителя, мес. 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | Увлажнитель кислорода XY-98BII Армед с ротаметром | Предназначен для увлажнения воздушно-кислородной смеси и проведения продолжительной кислородной терапии. Устройство оборудовано стеклянным ротаметром с металлическим поплавком для определения уровня расхода жидкости. Основные характеристики: Наличие расходомера кислорода да Материал емкости Термостойкий пластик Устойчивость к химическим методам дезинфекции – да Технические характеристики: Объем увлажняющей емкости (± 5%) 250 мл Рабочее давление (± 5%) 0,2-0,3 МПа Влажность кислорода на выходе (± 5%) 85 % Регулируемый поток кислорода (± 5%) 1-10 л/мин Гарантия производителя, мес. 12 |  |  |  |  |
| 5 |  | Глюкометр Accu-Chek Active | Предназначен для количественного определения уровня глюкозы свежей капиллярной крови. Технические характеристики: Без кодирования; Время измерения: 5 секунд (при измерении вне прибора - 8 секунд); Объем капли крови: 1-2 мкл; Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней; Напоминание о проведении измерения после еды: да; Длительность работы батарейки: примерно 1000 измерений; Автоматическое включение и выключение: автоматическое включение при введении тест-полоски, прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы; Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л; Метод измерения: фотометрический; Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами; Размеры: 97,8 x 46,8 x 19,1 мм; Вес: 50 г с батарейкой; Гарантия: 5 лет. Комплектация: Глюкометр Акку-Чек Актив с батарейкой; 10 тест-полосок Акку-Чек Актив; Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс; 10 ланцетов Акку-Чек Софткликс; Чехол; Руководство пользователя; Краткая инструкция; Гарантийный талон. |  |  |  |  |
| 6 |  | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | Предназначен для врачей и используется для диагностики работы внутренних органов, выслушивания тонов сердца и дыхательных шумов. Технические характеристики: Длина трубок, мм 560 Толщина стенок трубок, мм 5 Диаметр мембраны, мм 31,9/47 Диаметр воронки (колокола), мм 20/27/35 (сменные) Вес, не более, кг 0,46 Головка двусторонняя, переключаемая Материал головки алюминий Материал ушных дужек алюминий Ушные оливы мягкие, конические и трапециевидные Материал ушных олив ПВХ Гарантия производителя, мес. 24 - Комплектация: - Стетоскоп CS Medica CS-421 – 1 шт. - Головка двусторонняя – 1 шт. - Оголовье с эластичными оливами – 1 шт. - Сменная воронка (Ø20, 27 и 35 мм) – 3 шт. - V-образный звукопровод – 1 шт. - Заменяемая мембрана – 2 шт. - Виниловая упаковка для принадлежностей – 1 шт. - Запасные оливы – 2 пары - Руководство по эксплуатации. - Гарантия производителя, мес. 24 |  |  |  |  |
| 7 |  | Офтальмоскоп ручной зеркальный ОРЗ-1 | Комплект офтальмологический ручной зеркальный. Зеркальный офтальмоскоп предназначен для исследования глазного дна и для определения рефракции методами обычной и полосчатой скиаскопии. Технические характеристики: Фокусное расстояние вогнутого зеркала, мм - 170 Световой диаметр зеркал, не менее, мм - 42,5 Диаметр отверстия в диафрагмах офтальмоскопов, мм - 3,0-4,0 Оптическая сила двух луп должна быть 13 дптр и 20 дптр (увеличение 3,25 крат и 5 крат) Световой диаметр луп, не менее, мм - 30 Габаритные размеры, не более, мм: офтальмоскопа - 133 х 55 х 10, лупы - 65 х 41 х 8, комплекта в футляре - 180 х 95 х 35. Масса, не более, г: офтальмоскопа - 25, лупы - 12, комплекта в футляре - 140/100. Комплектация: Офтальмоскоп с плоским зеркалом, шт. - 1 Офтальмоскоп с вогнутым зеркалом, шт. - 1 Лупа 13 дптр, шт. - 1 Лупа 20 дптр, шт. - 1 Диафрагма щелевая 5/40 мм, шт. - 1 Футляр, шт. - 1 Паспорт, экз. – 1 Гарантия производителя, мес. 24 |  |  |  |  |

1. Общая стоимость Товара включает в себя стоимость всех единиц Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения договора.

2. Обоснование НМЦ: обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен за единицу товара (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию).

3. Требования к товару:

3.1. Требования к качеству Товара:

- по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.

- не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

- гарантийный срок для Товара – не менее срока гарантии производителя Товара с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

3.2. Требования к упаковке товара:

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

4. Срок заключения договора и порядок поставки товара: Срок действия договора – с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

5. Место поставки Товара: 692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 10.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров: одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заведующая аптекой                                                                                        Л.А. Левчук