ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Тех. Характектеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоиндикатор ФС-3Е (+2-+8+ С ПОВЕРКОЙ или эквивалент | Индикатор температуры холодовой цепи электронный многоразовый Термоиндикатор соответствует п.10 ст. 38, 323-ФЗ и предназначен для контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля за соблюдением правил транспортировки и хранения всех групп иммунобиологических лекарственных препаратов на всех этапах холодовой цепи. Рабочий диапазон температур транспортировки и индикации на экране ЖКИ, °С: Термоиндикатор фиксирует температурный интервал + 2ºС ÷ + 8ºС, соответствующий диапазону «норма», в пределах срока эксплуатации термоиндикатора в условиях активного режима. Визуальное средство индикации Термоиндикатор автоматически сохраняет в течение всего срока эксплуатации информацию о зафиксированных нарушениях с возможностью отображения информации о предыдущих нарушениях на экране ЖКИ. Возможность неограниченного количества перезапускав (приостановление и возобновление контроля) Считывание с экрана показаний термоиндикатора без использования ПК, ПО и дополнительных устройств (принтеров) в течение всего срока службы после активации Количество фиксируемых нарушений с автоматическим запоминанием в электронной памяти Дифференциация зарегистрированных нарушений по температурным направлениям (переохлаждение и перегрев) с возможностью просмотра на экране Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих диапазонах не более ± 0,5º С. Частота опроса температуры Габаритные размеры, мм Масса, г Срок хранения до активации Срок службы после активации Комплектность: Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи с нанесенным на термоиндикатор идентификационным номером – 1 шт. Контрольная карточка индикатора (ККИ) с двухсторонним нанесением текста – 1 шт. Руководство по эксплуатации (РЭ) на русском языке – 1 шт. Продукция имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие. | шт |
| 2 | Термоимндикатор электронный Термотест Прима /2 бис ТУ (-18) или эквивалент | Термоиндикатор фиксирует температурный интервал + 2ºС ÷ + 8ºС, соответствующий диапазону «норма», в пределах срока эксплуатации термоиндикатора в условиях активного режима. Рабочий диапазон температур транспортировки, контроля и индикации на экране ЖКИ, °С: Визуальное средство индикации Наличие безынерционного выравнивания температуры корпуса термоиндикатора с контролируемой средой без задержки отсчета Термоиндикатор сохраняет и отображает на экране информацию о всех зафиксированных нарушениях в течение всего срока эксплуатации Считывание с экрана показаний термоиндикатора без использования ПК, ПО и дополнительных устройств (принтеров) в течение всего срока службы после активации Дифференциация зарегистрированных нарушений по температурным направлениям (переохлаждение и перегрев) с возможностью просмотра на экране Погрешность измерения температуры оборудования ± 0,5º С и частотой опроса 1 минута Источник питания - несъемная литиевая батарея на весь срок службы Габаритные размеры, мм Масса, г Срок хранения до активации Срок службы после активации Комплектность: Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи с нанесенным на термоиндикатор идентификационным номером – 1 шт. Контрольная карточка индикатора (ККИ) с двухсторонним нанесением текста – 1 шт. Руководство по эксплуатации (РЭ) на русском языке – 1 шт. Продукция имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие | шт |
| 3 | Термометр электронный для контроля холодовойцепи "Термометр"-ПМ, 24 мес или эквивалент | Термометр электронный для контроля холодовой цепи «Термомер» по ТУ 9452-002-62672773-2014 «Термомер-ПМ»Термометр электронный для контроля температурного режима в системе холодовой цепи, автономный Термометр нестерильное медицинское изделие (соответствие п.10 ст. 38, 323-ФЗ), предназначен для измерения и отображения температуры при хранении термолабильных препаратов в холодильном и морозильном оборудовании. Средство визуального отображения (индикации) информации о результатах контроля температуры Фиксация значения температуры с интервалом времени между соседними измерениями 1 минута (60 измерений в час) Погрешность измерения и индикации температуры ±0,5 ºС Непрерывный контроль температуры без возможности приостановки и отключения в течение всего срока службы Диапазон измеряемых и индицируемых на ЖКИ температур, ºС Считывание результатов контроля без применения дополнительных устройств Температура хранения и транспортировки термометра в диапазоне температур, ºС Не является средством измерения и не требует поверки Габаритные размеры термометра, мм: Срок хранения термометра до момента активации Срок службы термометра Соответствие требованиям постановления Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Продукция имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие и декларации о соответствии, надлежаще заверенные Поставщиком | шт |
| 4 | Блок питания адаптер для СРАР приборов | Блок питания адаптер для СРАР приборов BREAS ISLEEP 20 20+20I 24V-3A 72W Cовместимый. | шт |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский