Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24120705001 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов реагентов для КДЛ на 2024 год

- Предмет запроса котировок: Поставка наборов реагентов для КДЛ на 2024 год для нужд Подиклиники №4 ст. Магдагачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 977 942,80 (Девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 80 копеек.

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров: 676124, пгт. Магдагачи, ул. Нагорная, 2 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель DiluentM-30 D | Назначение: для подсчета и определения размеров клеток крови. Состав: хлористый натрий (3,0-5,5г/л), безводный сульфат натрия (7,5-11,5 г/л), буферные вещества (1,0-3,0г/л), антибактериальные и противогрибковые вещества (0,8-2,5г/л) Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха; удельная плотность (20 град. С):1,000-1,023г/мл; Отсутствие азидов; Коррозирующее воздействие на металл: отсутствие. Срок годности после вскрытия флакона 60 дней; Объем 20 литров. |  | 6 |
| 2 | Реагент промывочный Rinse М-30 R | Назначение: для промывки анализатора. Состав: безводный сульфат натрия (3,0-5,5г/л), хлорид натрия (7,5-11,5г/л), противогрибковые и антибактериальные вещества(1,0-3,0г/л), сложный эфир полиоксиэтилена (0,3-1,5г/л); Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная; удельная плотность (20 град. С): 1,000-1,023г/мл; Отсутствие азидов; Коррозирующее воздействие на металл: отсутствие; Условия хранения:2-30 град С; Срок годности после вскрытия флакона: 60 дней; Объем 20 литров. |  | 4 |
| 3 | Реагент лизирующийМ-30CFL LYSE | Назначение: для лизирования эритроцитов с целью подсчета количества белых клеток крови. Состав: четвертичные соли аммония (50г/л), суфрактант (15г/л), изопропанол (0,1-1,5 мл/л), этанол (1,5мл/л); Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная; удельная плотность (20 град. С): 1,00-1,25г/мл; Отсутствие цианидов; Коррозирующее воздействие на металл: отсутствие. Срок годности после вскрытия флакона 60 дней; Объем 500 мл. |  | 5 |
| 4 | Калибровочная кровь Para 12 Extend, Норма | Для оценки точности и воспроизводимости результатов измерения на гематологических анализаторах. Объем в упаковке: 2 мл. |  | 4 |
| 5 | Cleaner для промывки анализатора M-30E E-Z | Назначение: для очистки анализатора. Состав: протеолитический фермент (3,0-10г/л), ПАВ: (0,3-1,5г/л), хлорид натрия (3,0-5,0г/л), противогрибковые и антибактериальные вещества (0,5-2,5г/л), буферные вещества (1,0-4,0г/л). Срок годности после вскрытия флакона 60 дней. Объем 100 мл. |  | 1 |
| 6 | Реагент для промывки зонда M-53 Probe Cleanser | Назначение: для очистки пробозаборника анализатора. Состав: поверхностные вещества (2,0г/л), гипохлорид натрия (100г/л), гидроксид натрия (100г/л) Срок годности после вскрытия флакона 60 дней; Объем 50 мл. |  | 1 |
| 7 | Краситель- фиксатор | Стабилизированный раствор красителя по Лейшману обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Каждая партия красителя наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях! Фасовка 1 л. |  | 1 |
| 8 | БКС | Набор реагентов предназначен для окраски ретикулоцитов в крови раствором бриллиантового крезилового синего в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Исследуемый материал - цельная или капиллярная кровь. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре (2-8) оС в течение всего срока годности.Состав: Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл). Аналитические характеристики набора Клетки крови должны иметь следующую окраску:эритроциты – желтовато-зеленоватый цвет; зернисто-сетчатая субстанция – синий или фиолетово-синий цвет. |  | 2 |
| 9 | Детергент | Детергент для очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет химического анализатора производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет, 1 л |  | 1 |
| 10 | Глюкоза Bio Systems | Набор для количественного определения концентрации глюкозы. Образцы для определения: сыворотка, гепаризированная плазма крови, Спинномозговая жидкость человека. Метод спектрофотометрический с Глюкозооксидаза/пероксидаза, конечная точка. Соответствие Тип: жидкие реагенты, монореагент. Реагенты готовы к использованию. Только для диагностики in vitro. Диапазон определения: Предел обнаружения, мг/дл. = ммоль/л глюкозы. 0,23 = 0,0126. Предел линейности, мг/дл. = ммоль/л 500 = 27,5 Метрологические характеристики: Коэффициент вариации внутри серии (сходимость)(сред. концентрация 4,84 ммоль/л), % 1,2. Коэффициент вариации между сериями (воспроизводимость)(сред. концентрация 4,84 ммоль/л), 2,7 %. Стабильность рабочего реагента, после вскрытия при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение срока годности Фасовка: 1000 мл. Количество выполняемых тестов, 3000 шт. |  | 1 |
| 11 | Общий холестерин Bio Systems | Набор для определения Холестерина Образцы для определения: сыворотка, плазма крови человека Метод: Спектрофотометрический с холестеролоксидазой/пероксидазой, конечная точка соответствие Тип: жидкие реагенты, монореагент. Реагент готов к употреблению. Только для диагностики in vitro. Реагент А, концентрация в реакционной смеси:. PIPES, ммоль/л 35, холат натрия, ммоль/л 0,5. фенол, ммоль/л 27, холестеролэстераза, Ед/мл 0,2 , холестеролоксидаза, Ед/мл, 0,1 пероксидаза, Ед/мл 0,8, 4-Аминоантипирин, ммоль/л 0,5. Значения pH буфера при температуре 37 градусов Цельсия 7,0. Диапазон определения: Предел обнаружения: мг/дл = ммоль/л 0,3 = 0,008 Предел линейности, мг/дл = ммоль/л. 1000 = 26 Метрологические характеристики: Стабильность рабочего реагента после вскрытия в охлаждаемом отсеке анализатора при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, до окончания срока годности, указанного на этикетке. Объем набора 3000 мл. |  | 1 |
| 12 | Триглицериды Bio Systems | Набор для определения триглицеридов. Объем реагента 400 Кубический сантиметр; ^миллилитр. Образцы для исследования: сыворотка, плазма крови человека. Метод: спектрофотометрический с глицеролфосфатоксидазой/пероксидазой, конечная точки. Тип: жидкие реагенты, монореагент. Только для диагностики in vitro. Реагент готов к использованию. Диапазон определения: Предел обнаружения, мг/дл = ммоль/л 1,6=0,018. Предел линейности, мг/дл = ммоль/л 600 = 6,78. Метрологические характеристики: коэффициент вариации внутри серии (сходимость) (при сред. концентрации 100 мг/дл), 1,7 % коэффициент вариации между сериями (воспроизводимость)(при сред. концентрации 100 мг/дл), 2,6 % в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Количество тестов 1500 |  | 1 |
| 13 | ЛПВП Mindray | Набор для определения концентрации холестерина ЛПВП (прямой метод без осаждения). Система измеряет поглощение при 600 нм. Состав R1: Буфер Гуда 100 ммоль/л, Холестеринэстераза 600 Ед/л, Холестериноксидаза 380 Ед/л, Каталаза 600 КЕд/л, Краситель HDAOS 0.42 ммоль/л, R2: Буфер Гуда 100 ммоль/л, 4-аминоантипирин 1.0 ммоль/л. Флаконы R1 (1шт. 40 мл) , R2 (1 шт.14 мл). Реагенты R1 и R2 готовы к использованию. Линейности диапазона от 0,05 до 6 ммол/л. 150 тестов в наборе. |  | 8 |
| 14 | ЛПНП Mindray | Набор для определения концентрации холестерина ЛПНП (прямой метод/). Состав: Состав R1: Буфер Гуда 50 ммоль/л, Холестеринэстераза 600 Ед/л, Холестериноксидаза 500 Ед/л, Каталаза 600 КЕд/л, Краситель TOOS 2.0 ммоль/л, R2: Буфер Гуда 50 ммоль/л, 4-аминоантипирин 4.0 ммоль/л, Пероксидаза 4 Ед/мл/. Фасовка R1 (1шт×40 мл + R2 1шт×14 мл). Реагенты R1 и R2 готовы к использованию. Аналитический диапазон от 0,05 до 25,8 ммол/л. 150 тестов в наборе |  | 8 |
| 15 | Общий белок Bio Systems | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общего белка (total protein) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. Образцы для определения: сыворотка или плазма (гепаризированная) крови человека. Метод: Спектрофотометрический с биуретовым реактивом, конечная точка. Тип: жидкие реагенты, монореагент. Только для диагностики in vitro. Реагенты готовы к использованию. Реагент А, концентрация в реакционной смеси: Ацетат меди (II), ммоль/л 6 иодид калия, ммоль/л 12. Гидроксид натрия, моль/л 1,15 детергент. Диапазон определения: Предел обнаружения, г/л: 4,6,. Предел линейности, г/л:150. Метрологические характеристики Коэффициент вариации внутри серии (сходимость) (при средней концентрации 44 г/л), % 1,1 Коэффициент вариации между сериями (воспроизводимость))(при средней концентрации 44 г/л) — 1,8 % в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Стабильность рабочего реагента после вскрытия, при температуре от 2 до 30 градусов Цельсия, 2 мес. Объем реагента А в одном флаконе, 250 мл. Количество флаконов реагента А 2 шт. . Количество выполняемых исследований 1800 шт. |  | 2 |
| 16 | АСТ Bio Systems | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы. Количество выполняемых тестов 1800 шт. Метод: Спектрофотометрический с L-аспартатом/2-oксоглютаратом, биреагент, кинетика. Образцы для исследования: сыворотка и плазма крови человека. Тип: жидкие реагенты, биреагент. Только для диагностики in vitrо, предел чувствительности – предел линейности Фасовка: Реагента A – 500 мл, Реагента B, 100 мл. |  | 2 |
| 17 | АЛТ Bio Systems | Набор для определения активности аланинами-нотрансферазы. Образцы для определения: сыворотка и плазма крови человека – соответствует. Метод: Спектрофотометрический с L-аланином/2-оксоглютаратом биреагент, кинетика соответствие. Только для диагностики in vitrо. Состав набора: Реагент А, концентрация в реакционной смеси Трис, ммоль/л 150, L-аланин, ммоль/л 750 лактатдегидрогеназа, Ед./л 1350. Значения pH буфера при температуре 37 градусов. Цельсия — 7,3. Реагент В концентрация в реакционной смеси NADH, ммоль/л 1,9, 2-оксиглютарат, ммоль/л 75 гидроксид натрия, ммоль/л 148, азид натрия, г/л 9,5. Диапазон определения: Предел линейности, Ед./л = мккат/л: 800 = 13,3. Объем реагента А в одном флаконе 400 мл. Объем реагента B в одном флаконе 100 мл. Количество выполняемых исследований в наборе 1800 шт. |  | 2 |
| 18 | Креатинин Bio Systems | Набор для количественного определения концентрации креатинина. Образцы для определения: сыворотка, плазма крови, моча человека. Метод: спектрофотометрический с щелочным пикратом, фиксированное время. Тип: жидкие реагенты, биреаген. Только для диагностики in vitro. Диапазон определения: Предел обнаружения, мг/дл. = мкмоль/л креатинина 0,04 = 2,66, Предел линейности,мг/дл. = мкмоль/л креатинина 19,9 = 1767 Метрологические характеристики: Стабильность рабочего реагента, после вскрытия при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, 1 месяц. Объем реагента A 500 мл. Объем реагента В в 500 мл. Количество тестов в наборе 3300 шт. |  | 1 |
| 19 | а-амилаза EPSBio Systems | Реагенты для измерения концентрации альфа-амилазы кинетическим методом, прямой субстрат, представляет собой жидкий монореагент; панкреатический профиль. α-Амилаза катализирует гидролиз 2-хлор-4-нитрофенил-мальтотриозида (CNP-G3) в 2-хлор-4-нитрофенол (CNP). Активность фермента определяется по скорости образования 2-хлор-4-нитрофенола, измерение осуществляют спектрофотометрически при 405 нм |  | 2 |
| 20 | Билирубин общий Bio Systems | Набор для определения концентрации общего билирубина. Образцы для определения: сыворотка или плазма крови человека Метод: Спектрофотометрический с диазо-сульфаниловой кислотой, дифференциальный режим. Тип: жидкие реагенты, биреагент. Только для диагностики in vitro. Реагент А, концентрация в реакционной смеси: Сульфаниловая кислота, ммоль/л 28, Соляная кислота, моль/л 0,2, центримид, ммоль/л 50. Реагент В концентрация в реакционной смеси: Нитрит натрия, ммоль/л 11,6 Диапазон определения: Предел обнаружения, мг/дл. = мкмоль/л 0,003 = 0,05 Предел линейности, мг/дл. = мкмоль/л 20 = 343. предел чувствительности - предел линейности. Стабильность рабочего реагента после вскрытия, при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, 20 дней. Объем реагента А в одном флаконе, 400 мл. Количество флаконов реагента А 2 шт.Объем реагента B в одном флаконе 100 мл.Количество флаконов реагента В 2 шт. Количество тестов в наборе 3300 шт |  | 1 |
| 21 | Билирубин прямой Bio Systems | Набор для определения концентрации прямого билирубина. Образцы для определения: сыворотка или плазма крови человека. Метод: спектофотометрический метод с диазо-сульфаниловой кислотой. Тип: жидкие реагенты, биреагент. Только для диагностики in vitro. Состав набора: Реагент А + Реагент В. Реагент А, концентрация в реакционной смеси: Сульфаниловая кислота, 35 ммоль/л, соляная кислота, 0,24 моль/л. Реагент В концентрация в реакционной смеси: Нитрит натрия, 3,5 ммоль/л. Диапазон определения: Предел обнаружения, мг/дл= мкмоль/л 0.02 = 0,34 Предел линейности, мг/дл = мкмоль/л 20 = 343 Метрологические характеристики: Коэффициент вариации внутри серии (сходимость) (при ср конц. 0,77 мг/дл), 1,2 % Коэффициент вариации между сериями (воспроизводимость) (при ср конц. 0,77 мг/дл) 2,3 % в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Стабильность рабочего реагента после вскрытия, установленного в охлаждаемый отдел анализатора, при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, 20 дней. Фасовка: Объем реагента А в одном флаконе, 400 мл. Количество флаконов реагента А 2 шт. Объем реагента В в одном флаконе 100 мл. |  | 1 |
| 22 | Мочевина Bio Systems | Набор для количественного определения концентрации мочевины. Образцы для исследования: сыворотка, плазма крови человека и моча человека Метод: Спектофотометрический с УРЕАЗОЙ/глютаматдегидрогеназой, фиксированное время Трис, ммоль/л 100. Значения pH буфера при температуре 37 градусов Цельсия 8. Диапазон определения: Предел чувствительности: 2мг/дл мочевины = мг/дл азота =ммоль/л мочевины. 2,5 = 1,17 = 0,42. Предел линейности, мг/дл мочевины = мг/дл азота = ммоль/л мочевины 300 = 140 = 50. Стабильность рабочего реагента после вскрытия при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, дней 60 |  | 1 |
| 23 | Мочевая кислота | Набор для определения концентрации мочевой кислоты (с уриказой-пероксидазой). Состав R1: Фосфатный буфер 70 ммоль/л, Пероксидаза 5000 Ед/л, Аскорбатоксидаза 3000 Ед/л, Краситель TOOS 0.72 ммоль/л, R2: Фосфатный буфер 70 ммоль/л, Пероксидаза 10000 Ед/л 4-аминоантипирин 1.7 ммоль/л, Уриказа 750 Ед/л. Фасовка R1 (4шт*40 мл) + R2 (2шт*20 мл). Оптическая плотность реагента при 546 нм составляет 0,1A. Минимальная измеряемая концентрация UA составляет 20,8 мкмоль/л с надежностью 99,7%. Аналитический диапазон от 20,8 до 1500 ммол/л. |  | 2 |
| 24 | СРБ Bio Systems | Набор для определения С-реактивного белка. Образцы для определения: сыворотка крови человека. Метод: Турбидиметрический c козьими антителами/латексом против СРБ человека, фиксированное время. Только для диагностики in vitro. Тип: жидкие реагенты, биреактив. Реагент А, концентрация в реакционной смеси: Глициновый буфер, моль/л 0,1 азид натрия наличие. Значения pH буфера при температуре 37 градусов Цельсия 8,5 Реагент В, концентрация в реакционной смеси. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ наличие азид натрия наличие. Диапазон определения: Предел детектирования, 1,2 мг/л Предел линейности, 149 мг/л. Коэффициент вариации внутри серии (сходимость) в диапазоне (при сред. концентрации 7,4 мг/л), 4,6 %. Фасовка наборе: Объем реагента A 40 мл. Объем реагента B 10 мл. Количество тестов в наборе 300 шт. |  | 6 |
| 25 | ЛДГ | Набор для определения активности лактатдегидрогеназы. Образцы для определения: сыворотка и плазма крови человека. Метод: Спектофотометрический с пируватом, кинетика. Тип: жидкие реагенты, биреактив. Только для диагностики in vitro. Реагент А, концентрация в реакционной смес. Трис, ммоль/л 100, пируват, ммоль/л 2,75, хлорид натрия, ммоль/л 222. Значения pH буфера при температуре 37 градусов Цельсия - 7,2. Реагент B, концентрация в реакционной смеси: NADH, ммоль/л 1,55, азид натрия, 9,5 г/л.Диапазон определения: Предел обнаружения: Ед./л = мккат/л 4.7 = 0,078. Предел линейности, Ед./л = мккат/л: 1250=20,92. Метрологические характеристики: коэффициент вариации внутри серии (сходимость) (при средней концентрации 324 Ед/л), 3,9 %:.коэффициент вариации между сериями (воспроизводимость) (при средней концентрации 324 Ед/л), 6,6 %: в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Стабильность рабочего реагента после вскрытия в охлаждаемом отсеке анализатора при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, 60 дней. Объем реагента А 160 мл. Объем реагента B 40 мл. Количество тестов 600. |  | 1 |
| 26 | РФ- латекс ЭКОлаб | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания Ревматоидного фактора (РФ). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. |  | 2 |
| 27 | Натрий витал для анализаторов | В 27.04 НАТРИЙ-04-ВИТАЛ (определение концентрации натрия энзиматическим кинетическим методом, Fluid Stable) 50 мл; 166 опр. (объем пробы 0.325 мл) |  | 4 |
| 28 | Калий витал | Диагностический набор для количественного определения содержания калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. Состав набора:Монореагент.Натрия гидроокись - 0,5 моль/л.Натрия тетрафенилборат - 260 ммоль/л.Детергенты, стабилизаторы.Калибратор.Калий - 5,0 ммоль/л Стабилизаторы |  | 2 |
| 29 | Сифилис | Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). Набор рассчитан на исследование 1000 образцов. Состав набора:Антиген кардиолипиновый (АгКЛ – раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина 0,03%; лецитина – 0,27% и холестерина- –0,9%), 2 мл – 10 ампулРаствор холин-хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида, 5 мл – 2 флакона Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 2–25 °С в течение всего срока годности (24 месяца). |  | 3 |
| 30 | Сыворотки контрольные отрицательные на сифилис | Комплект № 2/1 набора реагентов представляет собой жидкие сыворотки крови человека, содержащие антитела к Treponema pallidum (положительные), 5 флаконов по 0,3 мл |  | 3 |
| 31 | Сыворотки контрольные положительные на сифилис | Комплект № 2/3 набора реагентов представляет собой жидкие сыворотки крови человека, не содержащие антитела к Treponema pallidum (отрицательные), 5 флаконов по 0,5 мл |  | 3 |
| 32 | Гликированный гемоглобин Витал | Гликозилированный гемоглобин-Витал Кат № В 15.11 Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом, 167 опр. при объеме пробы 0,24 мл, 80 опр. при объеме пробы 0,48 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - Латекс (4×7,5 мл). 2. Реагент 2 - Антитела: глициновый буфер 80 ммоль/л, антитела моноклональные и поликлональные (10 мл). 3. Реагент 3 - Гемолизирующий реагент: детергент 0,1% (200 мл). Диапазон измерений 2-16%, коэффициент вариации не более 8%, температура инкубации 37 С, длина волны 670 нм (650-690) нм, фотометрирование против холостой пробы. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 1 год. |  | 2 |
| 33 | Калибраторы нормальный уровень (N) | Контрольная многопараметровая сыворотка N ( в т.ч. для липидного спектра) |  | 3 |
| 34 | Калибраторы повышенный уровень (P) | Контрольная многопараметровая сыворотка Р ( в т.ч. для липидного спектра) |  | 3 |
| 35 | МЛТ-фибриноген | Набор предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови по методу Клаусса.Принцип действия набора Время свертывания разбавленной цитратной плазмы крови после добавления избытка тромбина пропорционально концентрации фибриногена.Фибриноген-реагент (лиофилизированный бычий тромбин c активностью 30 МЕ/мл, содержащий инактиватор гепарина) – 8 флаконов.Концентрат имидазольного буфера (концентрация 10:1, рН 7.3) – 1 флакон, 8 мл. Суспензия каолина (1% раствор каолина) – 2 флакона |  | 3 |
| 36 | МЛТ-тромбопластин | Набор предназначен для определения протромбинового времени свертывания (далее ПВ) в плазме крови человека. Определение ПВ применяется для тестирования уровня факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия.Тромбопластин (лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь) – 10 флаконов. |  | 3 |
| 37 | АЧТВ- МЛТ | Набор предназначен для определения активированного частичного (парциального) тромбопластинового времени (далее АЧТВ). АЧТВ используется для выявления гипо- и гиперкоагуляционного сдвига в крови, диагностики гемофилий (дефицит факторов VIII, IX, X, XI), болезни Виллебрандта, контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание) различной этиологии. |  | 1 |
| 38 | Кювета измерительная одноразовая с шариком 1000 | Кюветы измерительные одноразовые с шариками для анализаторов показателей гемостаза (коагулометров) АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх. Объём кюветы 250 мкл Объём биопробы 25 ÷ 50 мкл Шифр КДМЛБА.36.000.050 Упаковка1000 кювет (не менее), 1000 шариков (не менее) Дата производствауказана на упаковке Срок годности 2 года с даты производства, указанной на упаковке |  | 2 |
| 39 | Тест полоски | Тест-полоски OneTouch Verio® предназначены для использования с глюкометром OneTouch Verio Reflect® для количественного измерения глюкозы (сахара) в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца. |  | 2 |
| 40 | Контрольный раствор | Растворы контроля качества OneTouch Verio Pro +, 3 уровня служат для проверки (контроля качества) глюкометра OneTouch Verio Pro+ Состав упаковки: 3 раствора глюкозы, разной концентрации по 3.8 мл: верхний диапазон, средний диапазон и нижний диапазон. Тест с контрольным раствором Verio Pro + используется для проверки: надлежащей работы глюкометра с тест-полосками; правильности выполнения теста. |  | 1 |
| 41 | Цоликлон анти А | ЦОЛИКЛОН Анти-А надежно выявляет антигены А1 и А2, причем в большинстве случаев возможно по силе агглютинации четко различить эти антигены (в образцах АВ (IV) группы А2В агглютинация слабее и часто неполная). Однако для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЦОЛИКЛОН Анти-А1, который позволяет четко различить А1 и А2 подгруппы, так как реагируют только с А1 эритроцитами. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок хранения – 2 года при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности. |  | 30 |
| 42 | Цоликлон анти В | ЦОЛИКЛОН Анти- В надежно выявляет антиген В, включая его слабые варианты. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок хранения – 2 года при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности. |  | 30 |
| 43 | Цоликлон анти Д-супер | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-Д Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет Д антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте и в микроплате. Термин «Супер» в названии препарата производства «Гематолог» означает, что препарат можно использовать в реакции прямой агглютинации на плоскости. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок хранения – 1 год при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2–8 °С в течение месяца в закрытом виде. |  | 30 |
| 44 | Наконечники для дозаторов | Объём..... 2 - 200 мклДлина..... 50 ммДиаметр верхний внутренний... 5 ммМатериал...... полипропиленЦвет... желтыйУпаковка.... 1000 шт.Наконечник полимерный подходит для большинства современных дозаторов марок Ленпипет, Finpipette, Gilson, Eppendorf, Socorex, Biohit Sartorius Proline. Без фильтра, нестерильный |  | 1 |
| 45 | Наконечники для дозаторов | Объём.... 100-1000 мкл Длина... 71 мм Диаметр верхний внутренний.. 7 мм Материал.... полипропилен Упаковка.... 500 шт. Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Sartorius Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CA |  | 1 |
| 46 | ИХА-FOB-Фактор | ест ИХА-FOB-ФАКТОР предназначен для выявления скрытой крови в кале методом иммунохроматографического анализа с целью диагностики таких заболеваний, как рак толстой кишки, язвы, полипы, колиты, дивертикулиты и трещины прямой кишки. Состав набора: Планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – 1 шт. Пробирка-капельница с реагентом для разведения образца и аппликатором для отбора пробы кала – 1 шт. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2-30°С в сухом месте в течение всего срока годности (24 месяца). Замораживание компонентов набора не допускается |  | 200 |
| 47 | Тест- полоски для анализатора мочи | тест-полоски для определения биохимических показателей мочи, 13-параметровые. Фасовка 100 шт. Принцип теста – отражательная фотометрия или визуальная оценка результата по цветовой шкале. Возможность автоматизированной процедуры измерения на анализаторе «Combilyzer 13». Исследуемые показатели: кровь (гемоглобин), билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, рН, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин, отношение альбумин/креатинин (только на анализаторе Combilyzer 13). Нижний предел определения: кровь – 10 эритроцитов/мкл, билирубин – 1 мг/дл, уробилиноген – 0,2 мг/дл, кетоны – 5 мг/дл, белок – 30 мг/дл, глюкоза – 50 мг/дл, лейкоциты - 15 лейкоцитов/мкл, аскорбиновая кислота – 10 мг/дл, микроальбумин – 10 мг/дл, креатинин – 10 мг/дл. Температура хранения - от +2° до +30° С. Остаточный срок годности – не менее 18 месяцев на дату поставки. Количество: 100 |  | 5 |
| 48 | Резиновые груши | Объём...... не менее 6 мл Упаковка..... 50 шт. Спринцовка из резины с носиком предназначена для аспирации жидкости. |  | 3 |
| 49 | Камера Горяева | Камера для счета форменных элементов крови (Камера Горяева) 2-х сеточная предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров. Изготовлена из оптического стекла марки К-8. Сетка нанесена методом гравировки с максимальной контрастностью при микроскопии и отличной устойчивостью к механическим воздействия. Сетка состоит из 225 больших квадратов. В комплект входят 5 специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры. |  | 1 |
| 50 | Сегменты кювет для BC 120 | Одноразовые кюветы из высококачественного пластика, объединенные сегменты. 1000 сегментов по 10 кювет. Упаковка 1000 штук |  | 2 |
| 51 | Набор для определения железа |  |  | 1 |
| 52 | Капилляр Панченкова 100 шт | Внешний диаметр 5,0 ± 1,0 мм Внутренний диаметр 1,4-1,6 мм Длина 174,5 мм Цена деления шкалы 1 мм Упаковка 100 шт. Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. |  | 100 |
| 53 | Набор для окраски по Грамму | Состав набора:генциановый фиолетовый карболовый (генциан-виолет) -1 флакон (100 мл);раствор Люголя - 1 флакон (100 мл);фуксин основной карболовый (фуксин Циля) - 1 флакон (10 мл).Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. |  | 1 |
| 54 | Наконечники для дозаторов | Объём..... 2 - 200 мкл Длина..... 50 мм Диаметр верхний внутренний... 5 мм Материал...... полипропилен Цвет... желтый Упаковка.... 1000 шт. Наконечник полимерный подходит для большинства современных дозаторов марок Ленпипет, Finpipette, Gilson, Eppendorf, Socorex, Biohit Sartorius Proline. Без фильтра, нестерильный |  | 3 |
| 55 | Наконечники для дозаторов | Объём.... 100-1000 мкл Длина... 71 мм Диаметр верхний внутренний.. 7 мм Материал.... полипропилен Упаковка.... 500 шт. Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Sartorius Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CA |  | 1 |
| 56 | Метиленовый голубой | Метиленовый голубой, чда, 0,025 кг Применение: индикатор метиленовый голубой применяется в аналитической химии для определения хлоратов, перхлоратов, катионов ртути, олова, магния, кальция, кобальта, кадмия. Условия хранения: реагент хранят в плотно закрытой упаковке, сухом месте при комнатной температуре.Гарантийный срок хранения: 2 года. |  | 1 |
| 57 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота 2-вод, ч, 1 кг / 12 кг |  | 1 |
| 58 | Предметное стекло | Габариты............................ 26 х 76 ±1,0 мм Толщина...................................... 1 ± 0,1 мм Ширина полосы............................... 20 мм Упаковка............................................. 72 шт. Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи предназначено для микроскопирования в видимой области спектра. Полоса выполнена методом шелкографиии, это позволило получить поверхность удобную для записи. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. |  | 2 |
| 59 | Покровное стекло | Габариты....................................................... 24 x24 мм Предельное отклонение ............................. ±1 мм Толщина стекла мм, ................................ 0,13-0,19 Упаковка.......................................................... 1000 шт. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла |  | 1 |
| 60 | Набор Като | Набор реагентов для исследования фекалий по Като предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като. Обеспечивает 500 исследований при расходе 10 мл реактива Като на 100 пластинок. Состав набора: Реактив Като, 50 мл – 1 фл. Гидрофильный целлофан (пластинки) – 500 шт. Хранить при температуре +18–25 °С в темном месте, в течение всего срока годности (1 год). Готовые пластинки можно хранить в растворе Като в хорошо закрытой посуде при комнатной температуре в течение 6 месяцев |  | 1 |
| 61 | Натрия гидроокись | Натрий гидроокись,чда, 1кг |  | 1 |
| 62 | Фильтровальная бумага | Размер................................. 200*200±5 мм Упаковка..................................... 1±0,05 кг Плотность....................................... 75 г/м² Бумага фильтровальная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. |  | 1 |
| 63 | Тест полоски Уриполиан | Тест-полоски Биосенсор-УРИПОЛИАН 11А предназначены для комплексного экспресс-анализа мочи и позволяют провести анализ: эритроцитов, гемоглобина, глюкозы, кетоновых тел, билирубина, белка, pH, уробилиногена, удельного веса, аскорбиновой кислоты, нитритов и лейкоцитов в моче |  | 20 |
| 64 | Термобумага для анализатора Вестерлайн1230 | Технические характеристики: - Подходит к анализаторам - Ширина бумаги 55 мм; - Рулон 30 м; - Диаметр катушки 49 мм; - Диаметр втулки 12 мм. |  | 30 |
| 65 | Контрольная сыворотка | Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП/ЛПНП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 5×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |  | 3 |
| 66 | Контрольная сыворотка | Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП/ЛПНП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 10×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |  | 3 |
| 67 | Д-димер | Набор «Тех-D-димер-авто» предназначен для количественного определения D-димера в плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом при длине волны 500–900 нм |  | 1 |
| 68 | Цитрат натрия | Цитрат натрия (3-х замещенный) применяется для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза. Состав набора: Цитрат натрия (трёхзамещенный, 5,5-водный, на 50 мл 3,8 % раствора) – 1 фл. Хранить в сухом месте при комнатной температуре +(18-25) °С в течение всего срока годности (36 мес.). Допускается транспортировка при температуре до +25 °С в течение 30 сут. Раствор цитрата натрия можно хранить при температуре +(2-8) °С не более 7 дней в герметично закрытой посуде. |  | 5 |