УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ЧУЗ «КБ       «РЖД-Медицина» г. Сургут»

_________В.В.Полухин

«29» января 2021г.

# КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  21122000486

На право заключения договора поставки расходных материалов для лабораторной диагностики (Vitros)

2021 г.

Часть 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г., размещенного на сайте Заказчика.

| 1. | Заказчик | Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Сургут» Сокращенное наименование: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Сургут» Юридический адрес:Российская Федерация, 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 Фактический и почтовый адрес: Российская Федерация, 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 Адрес электронной почты: nuz-okb@yandex.ru Номер телефона/факс: 8(3462) 39-28-87 Контактное лицо: заведующий лабораторией Александрова Елена Петровна; Заместитель главного врача по экономическим вопросам – начальник отдела Хаертдинова Алина Илгамовна Адрес электронной почты: khaertdinova-surgut@mail.ru Номер телефона: 8(3462) 39-59-91 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата и время начала подачи заявок | с момента публикации извещения на сайте - 29.01.2021г. |
| 3. | Дата и время окончания подачи заявок | «05» февраля 2021 г.10 ч. 00 мин. (время местное) |
| 4. | Место подачи заявок | 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 |
| 5. | Форма заявки на участие в запросе котировок и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику по форме, установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, установленных извещением о проведении запроса котировок, котировочной документацией. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном экземпляре в срок, указанный в котировочной документации. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заявка должна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием Фамилии, Имени, Отчества и скреплена печатью (для юридических лиц). Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не рассматриваются. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого к поставке Товара необходимо в обязательном порядке указывать наименование, технические характеристики, производителя и страну происхождения товара. |
| 6. | Дата и время начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации | Дата и время начала предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации С момента публикации извещения на сайте. Дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации «03» февраля 2021 г. 10 ч. 00 мин. (время местное) |
| 7. | Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений котировочной документации | Участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух дней с даты поступления от участника закупки запроса о даче разъяснений котировочной документации, заказчик размещает на официальном сайте разъяснения котировочной документации при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. |
| 8. | Дата, время и место проведения вскрытия конвертов с заявками участников | Вскрытие конвертов с заявками участников осуществляется по истечении срока подачи заявок – «05» февраля 2021 г. 10 ч. 00 мин. (время местное) 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 |
| 9. | Место и дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «05» февраля 2021 г. в 11 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 Подведение итогов запроса котировок осуществляется «05» февраля 2021 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 |
| 10. | Предмет процедуры закупки | Поставка расходных материалов для лабораторной диагностики (Vitros) |
| 11. | Описание предмета закупки, информация о количестве товара | Детальное описание предмета закупки, количество поставляемого товара содержится в Части 2 котировочной документации «Описание предмета закупки» |
| 12. | Начальная (максимальная) цена договора | 4 778 590 (Четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 07 копеек, в т.ч. НДС Начальная (максимальная) цена договора (по каждому лоту) включает в себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, расходы на страхование, хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. |
| 13. | Источник финансирования | Средства обязательного медицинского страхования, средства от оказания платных медицинских услуг |
| 14. | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 15. | Место поставки товара | 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 |
| 16. | Срок и условия поставки товара | В течение 10 (десяти) дней с момента подачи заявки Покупателем. Поставка осуществляется в рабочие дни с 08:00 ч. до 15:00 ч. |
| 17. | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам товара | 1) Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товаров, а также требованиям Заказчика, указанным в документации о закупке и проекте договора. Подтверждением качества и иных характеристик товара являются: - копии регистрационных удостоверений установленного образца на товар; - сертификаты соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации, паспорта качества товара (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации). 1.1) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение,выданное соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации; Основание: - ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»1.2) Поставляемый товар должен иметь декларацию о соответствии, сертификат соответствия. Требование о наличии сертификатов, деклараций в отношении продукции установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 2) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке. 4) Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении). Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 5) Срок годности на момент поставки товара (партии Товара) должен быть не менее 12 месяцев. 6) Каждая поставка товара должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации Российской Федерации. Тара и упаковка товара: Товар поставляется в таре изготовителя (производителя). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами. |
| 18. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственногообщества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 19. | Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки | - учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений; - свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления проекта договора на согласование; - документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента); - для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении дополнительного образования и повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии), банковские реквизиты; - согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; - лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; - декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 18документации о закупке. - копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - копию действующего регистрационного удостоверения, выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации; Основание: - ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»; - копию декларации о соответствии, сертификатов соответствия и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). Требование о наличии сертификатов, деклараций в отношении продукции установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. |
| 20. | Перечень документов, представляемых участниками закупки до заключения договора | - копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента. - справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. |
| 21. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | - Цена договора; - Качественные, функциональные и потребительские характеристики товаров, работ, услуг; - Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. - Соответствие всем требованиям Заказчика, установленным в настоящей документации о закупке. |
| 22. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | - Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). - Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения. - Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: 1)несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4)непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика). - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. |
| 23. | Порядок и сроки заключения договора | Договор заключается с победителем запроса котировок в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов закупки. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ (СДЗ), срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ (СДЗ). Договор по результатам запроса котировок заключается на условиях, предусмотренных проектом договора, извещением о проведении запроса котировок по цене и с указанием наименования, характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара), предложенных в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок. |
| 24. | Право отказа от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям Заказчика, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. |

Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для лабораторной диагностики (Vitros)

| № п/п | Кат. № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6844288 | 6844288 Реагент АЛТВ - Alanine AminotransferaseV (ALTV)(вид 187480) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./250 шт.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Лактат дегидрогенеза (свиная мышца, E.C.1.1.1.27) 0.12 U; L-аланин 0.86 mg; натрий а-кетоглуторат (а-ketoglutarate) 54 µg; никотинамид-аденин-динуклеотид (НАД), уменьшенный 35 µg; и натрий пиридоксал (pyridoxal)-5-фосфат 11 µg. Другие ингредиенты: Пигмент, связывающие вещества, буфер (буферный раствор), поверхностно-активные вещества, сшивающий агент (вещество, образующее поперечные связи), стабилизатор. Температура хранения 2-8 С.1655281 | упак | 65 |
| 2 | 8433815 | 8433815 Реагент АСТ - Aspartate Aminotransferase - AST(visible) (вид 187480) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Аспартат натрия 0.27 mg; а-кетоглутарат натрия 0.13 mg; пиридоксал -5- фосфат натрия 11 µg; фосфат натрия 42 µg; 2-(3,5- диметокси 4- гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (Лейкокраситель) 30 µg; Пируват Оксидазы (Aerococcus viridans, E.C.4.1.1.3) 0.20 U; пероксидаза (корень хрена (horseradish root), E.C.1.11.1.7) 0.50 U; оксалоацетат декарбоксилазы (Pseudomonas sp., E.C.1.10.3.3) 0.30 U Прочие компоненты: Кофакторы ферментов, пигмент, связывающие вещества, буфер (буферный раствор), сюрфактанты (поверхностно-активные вещества), стабилизатор, очиститель, красящий солюбилизатор, красители фильтра, сшивающий агент. Температура хранения -18С. 8433815 | упак | 55 |
| 3 | 1707801 | 1707801 Глюкоза - Glucose (GLU)(вид 248900) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется: Глюкозооксидаза (Aspergillis niger, КФ. 1.1.3.4.) 0,77 Ед.; пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) 3,6 Ед.; 1,7-дигидроксинафталин (предшественник красителя) 67 мкг и 4-аминоантипирина гидрохлорид (предшественник красителя) 0,11 мг. Прочие компоненты: Пигменты, связующие вещества, буфер, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы и перекрестносшивающий компонент. Температура хранения 2-8 С. 1707801 | упак | 60 |
| 4 | 8392292 | 8392292 Общий белок - Total Protein (TP) (вид 206660)(1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Меди сульфат 0,9 мг; винная кислота 1,2 мг; лития гидроксид 1,3 мг. Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связующие вещества и поверхностно-активные вещества. Температура хранения 2-8С. 8392292 | упак | 10 |
| 5 | 8159931 | 8159931 Общий билирубин - Total Bilirubin (TBIL)(вид 204620) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Дифиллин 0.5 мг и 4-(N-карбоксиметилсульфонил) бензенедиазоний гексафторфосфат 57 мкг. Прочие компоненты: Красители, связующие вещества, буферные вещества, травящие вещества, сурфактанты (поверхностно-активные вещества), и стабилизаторы. Температура хранения 2-8С. 8159931 | упак | 51 |
| 6 | 1669829 | 1669829 Холестерин - Cholesterol (CHOL)(вид 204900) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Triton X-100 0,81 мг; холестериноксидаза (Nocardia или Cellulomonas, E.C.1.1.3.6) 0,4 ед; гидролаза эфиров холестерина (Pseudomonas, E.C.3.1.1.13) 2,0 ед; пероксидаза (хрен, E.C.1.11.1.7) 5,3 ед; и 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 0,17 мг. Прочие компоненты Пигменты, связующие, буферный раствор, ПАВ, стабилизаторы и сшивающий агент. Температура хранения -18С. 1669829 | упак | 58 |
| 7 | 1202670 | 1202670 Амилаза - Amylase (AMYL) (вид 204440) (1уп/300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп/ 300 сл), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется окрашенный амилопектин. Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения, стабилизатор и бактерицидный агент. Температура хранения -18 С.1202670 | упак | 6 |
| 8 | 6802584 | 6802584 Креатинин - Creatinine (CREA) (вид 284660)(1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды. В качестве аналитического реактива используется Креатинин амидогидролаза (Flavobacterium sp., ЕС 3.5.2.10) 0,20 eд.; креатин амидиногидролаза (Flavobacterium sp., ЕС 3.5.3.3) 4, 7 ед.; саркозин оксидаза (Bacillus sp., EC 1.5.3.1) 0, 55 ед,; пероксидаза (корень хрена, EC 1.11.1.7) 16 ед. и 2-(3,5- диметокси -4 –гидроксифенил)-4,5 –бис-(4 –диметиламинофенил) имидазол (лейкокраситель), 32 мкг. Прочие компоненты: Пигмент, связующие вещества, ПАВ, стабилизатор, акцептор радикалов, хелатор, буфер, растворитель красителя и вещество, образующее поперечные связи (сшивающий агент). Температура хранения -18С. 6802584 | упак | 22 |
| 9 | 8102204 | 8102204 Азот мочевины - BUN Urea (BUN/UREA)(вид 145600) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика ( 1 уп./ 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Уреаза (jack beans, E.C.3.5.1.5) 1.2 U и N-пропил-4-(2,6-динитро-4-хлоробензил)- хинолин этан сульфонат (показатель аммиака) 0.26 mg. Прочие компоненты: Пигмент, связывающие вещества, сюрфактанты, стабилизаторы, хелатор, сшивающий агент. Температура хранения 2-8С. 8102204 | упак | 10 |
| 10 | 1450261 | 1450261 Кальций - Calcium (Ca) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 шт.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется Краситель Арсеназо III 60 µg. Другие компоненты: Пигмент, связывающие вещества, сюрфактанты (поверхностно-активные вещества), буфер, сшивающий агент, протрава. Температура хранения 2-8 С. | упак | 5 |
| 11 | 1926740 | 1926740 Реагент C-реактивный белок - C Reactive Protein (CRP)(вид 116210)(1уп/250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Иммобилизованный фосфорилхолин 0.07 мг, анти- CRP антитела мыши, меченные пероксидазой хрена 0.0006 Ед, кальция хлорид 0.08 мг, 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (лейкокраситель) 0.04 мг. Прочие компоненты: Связыващие вещества, буферы, сурфактанты (поверхностно-активные вещества), вещество, образующее поперечные связи, полимерные гранулы, белки, стабилизаторы и краситель для контроля отмывки. Температура хранения -18С. 1926740 | упак | 6 |
| 12 | 8379034 | Натрий - Sodium (Na+) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг; хлорид серебра 0,2 мг; хлорид натрия 0,3 мг и метил монензин 50 мкг. Прочие компоненты: Связывающие вещества, буфер, пластификаторы, стабилизаторы, сурфактанты и никель. Температура хранения -18С.8379034 | упак | 7 |
| 13 | 8445207 | 8445207 Реагент Хлор - Chloride (Cl-)(вид 280860) (1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг, хлорид серебра 0,2 мг. Прочие компоненты: Полимеры, пластификатор, ПАВ, никель. Температура хранения 2-8С | упак | 6 |
| 14 | 8257289 | 8257289 ГГТ - Gamma Glutamyl Tramsferase (GGT) (1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Глицилглицин 0,2 мг; L- γ-глютамил-р-нитроанилид 16 мкг. Прочие компоненты: Гранулы полимера, связующие вещества, поверхностно-активные вещества. Температура хранения 2-8С 8257289 | упак | 5 |
| 15 | 6801715 | 6801715 Наконечники Versa Tip (уп./1000 шт) | Наконечники Versa Tip из прозрачного пластика. (1000 шт./1 уп.) | упак | 12 |
| 16 | 1336544 | 1336544 Реагент Триглицериды - Triglycerides (TRIG)(вид 215410) (1 уп/300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./ 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем (слайды) В качестве аналитического реактива используется (Candida rugosa, Е.С.3.1.1.3); пероксидаза (корень хрена, Е.С.1.11.1.7); глицерин киназа (Cellulomonas sp., L-a-глицерофосфат оксидаза (Pediococcus sp., Е.С.1.1.3.21); Тритон Х-100; 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил)имидазол (предшественник красителя); и аденозин трифосфат. Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буфер, поверхностно активные соединения, стабилизаторы, захватывающие агенты, ко-факторы ферментов, растворитель красителя иагентперекрестногосвязывания. Температура хранения -18 С. | упак | 15 |
| 17 | 6801895 | 6801895 Реагент Холестерин ЛПВП - dHDL (вид 103470) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика ( 1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются никотинамидадениндинуклеотид, восстановленный, 44 мкг, и пируват натрия 17 мкг. Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связывающие вещества, буфер, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизаторы. Температура хранения -18С. 6801895 | упак | 13 |
| 18 | 6802131 | 6802131 HBs Ag (вид 285440), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающая способность ≥ 3 нг биотин/лунка) • Флакон (6.0 мл) конъюгированного реагента (меченые пероксидазой хрена мышиные антитела anti-HBs, 2.1 мкг/мл) в буфере с бычим сыворотчным альбумином, козей сывороткой и антимикробным агентом. • Флакон (8.2 мл) реагента с антителами, обработанными биотином (меченные биотином мышиные моноклональные антитела anti-HBs, 4.3 мкг/мл) в буфере с сывороткой новорожденного теленка и антимикробным агентом. | упак | 7 |
| 19 | 6802132 | 6802132 Калибратор к реагенту HBs Ag (вид 285440), 1 уп/ 1 набор | ● 1 флакон калибратора поверхностного антигена вируса гепатита В (НВsAg) ( 2 мл ), подтип ad человеческого НВsAg, инактивированного; 0.90 ± 0.39 IU/mL) в буферном растворе с противомикробным действующим веществом. ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 8 наклеек в виде штрих – кода. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 20 | 1318450 | 1318450 Anti-HCV (вид 286670), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (рекомбинантный антиген Вируса гепатита С, покрытие 0.41 мкг/лунку ) • Флакон (18.2 мл) реагента буфера в растворе с антимикробным агентом и сывороткой бычьей крови • Флакон (20.6 мл) реактива коньюгата (HRP-меченый анти IgG 1.04 нг/мл) в буфере с антимикробным агентом и альбумином бычьей сыворотки. Температура хранения 2-8 С. | упак | 7 |
| 21 | 1940667 | 1940667 Калибратор к реагенту Anti-HCV (вид 286670), 1 уп/1 набор | ● 1 флакон ( 2 мл ) калибратора антител к антигену гепатита С (анти-НCV), в состав которого входит плазма человеческой крови, имеющая положительную реакцию на наличие антител к антигену гепатита С в плазме человеческой крови, имеющей отрицательную реакцию на наличие антигена гепатита С с противомикробным действующим веществом. ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 8 наклеек в виде штрих – кода. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 22 | IHC-402 | IHC-402 Набор иммунохроматографических тест-систем для качественного определения содержания антител к вирусу гепатита С в цельной крови, сыворотке и плазме (AbonBiopharm, 40 тест-кассет) | Набор иммунохроматографических тест-систем для качественного определения содержания антител к вирусу гепатита С в цельной крови, сыворотке и плазме. В наборе 40 тест-кассет | упак | 4 |
| 23 | IHBsg-402 | IHBsg-402 Набор реагентов для иммунохроматографи ческого определения антигена вируса Гепатита В (HBsAg) экспресс методом в цельной крови, сыворотке и плазме (AbonBiopharm, 40 тест-кассет) | Набор реагентов для иммунохроматографического определения антигена вируса Гепатита В (HBsAg) экспресс методом в цельной крови, сыворотке и плазме. В наборе 40 тест-кассет | упак | 4 |
| 24 | 1072693 | 1072693 Упаковка с сигнальным реактивом (вид 160190), 1 уп/2 бут. | 2 набора из 2х пластиковых флаконов с сигнальным реагентом, каждый набор содержит: 28 мл буфера, содержащего дериватив люминола и 0.01% натирия азида. 28 мл буфера, содержащего замещенный ацетанилид и 0.005% натирия азида. Температура хранения 2-8 С. | упак | 18 |
| 25 | 8389793 | 8389793 Универсальный промывающий реактив (вид 160190),1 уп/2 бутыли по 5л | Изотонический расвор воды в пластиковой бутлке с крышкой емкотью 5 л.(2 бут./1 уп.) | упак | 8 |
| 26 | 1912997 | 1912997 ТТГ (3 поколение) - TSH 3rd Generation (вид 239430), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывание 3 нг биотина/на лунку) • Флакон (6, 2 мл) конъюгата (пероксидаза хрена- ß-подъединица мышиных моноклональных тел к тиреотропному гормону, связывание ≥ 608, 4 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином) • Флакон ( 9,1 мл) реагента для выявления биотинилированных антител (биотинилированные мышиные моноклональные антитела к тиреотропному гормону, связывание ≥ 202,8 мкЕЭ ТТГ/мл) в буфере с антибактериальным агентом, альбумином бычьей сыворотки, бычьим гамма-глобулином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 3 |
| 27 | 1487289 | 1487289 Калибратор к реагенту ТТГ (3 поколение) (вид 239430), 1 уп/1 набора | ● 3 флакона калибратора тиреостимулирующего гормона (TSH) (1 набор, содержащий калибраторы 1,2 и 3 уровней, по 2.3 мл каждый флакон), в состав которого входит 2,3 мл, тиреостимулирующего гормона (TSH) в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 0, 0.092, 15.9 мМЕД / мл (2-ой МЭП (IRP) 80 / 558, точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 28 | 1387000 | 1387000 Свободный Т4 - Free T4 (вид 108420), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (модифицированный лиганд, связывает ≥ 5,17 пмоль анти-Т4 IgG на лунку) • Флакон (13,3 мл) конъюгированного реагента (овечьи анти-Т4, меченные пероксидазой хрена, связывает ≥ 25,8 фмоль Т4/мл) в буфере с антимикробным агентом, бычьим гамма-глобулином и бычьим желатином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 3 |
| 29 | 1728872 | 1728872 Калибратор к реагенту Свободный Т4 - Free T4 (вид 108420), 1 уп/3 набора | ● 9 флаконов калибратора свободного тироксина (FT4) (3 набора, в состав каждого из которых входят калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный тироксин в человеческой плазме с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1 мл, номинальные значения 0, 17 и 54 пмоль / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 30 | 31019 | 31019 Анти-стрептолизин О (АСО) 50 определений (набор) | Набор реагентов для полуколичественного экспресс определения АСО в сыворотке крови человека, методом латекс-агглютинации. Упаковка рассчитана на 50 тестов. Состав набора: А. Реагент: Суспензия белых латексных частиц покрытых стрептолизином О, азид натрия 0,95 г/л. Чувствительность препарата составляет 200 МЕ/мл., объем3 мл С+. Положительный контроль. Сыворотка человека, азид натрия 0,95 г/л, объем 1 мл. С-. Отрицательный контроль. Сыворотка, содержащая АСО в концентрации 200 МЕ/мл, объем 1 мл Слайды 3 шт Одноразовые мешалки 50 шт | упак | 3 |
| 31 | 31014 | 31014 Ревматоидный фактор, 150 опр., латекс (набор) | Набор реагентов для полуколичественного экспресс определения РФ в сыворотке крови человека, методом латекс-агглютинации. Упаковка рассчитана на150 тестов. Состав набора: А реагент: Суспензия латексных частиц с человеческим гамма-глобулином, азид натрия 0,95 г/л. Чувствительность теста составляет 30 МЕ/мл, С+. Положительный контроль. Сыворотка человека, содержащая РФ 30 МЕ/мл, объем 1мл. С-. Отрицательный контроль. Сыворотка, содержащая РФ 30 МЕмл, объем 1 мл Карточки теста, (слайды) 6 шт. Одноразовые мешалки 150 шт | упак | 1 |
| 32 | 131 | Техпластин-тест 4*25 опр. 131 (набор) | Набор предназначен для оценки протромбинового времени (ПВ) свертывания, международного нормализованного отношения (МНО) и протромбинового показателя по Квику на полуавтоматических коагулометрах. Результаты исследования используются для контроля лечения антикоагулянтами непрямого действия, а также для выявления дисфункции внешнего пути коагуляции. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Упаковка рассчитана на проведение 100 определений. | упак | 14 |
| 33 | 711 | 711 МультиТех-Фибриноген (100-200 опр.) | МультиТех-Фибриноген предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови на полуавтоматических коагулометрах без предварительного разведения исследуемой плазмы. Принцип метода заключается в определении времени свертывания цитратной плазмы избытком тромбина (модифицированный метод Клаусс). Время свертывания при этом пропорционально концентрации фибриногена, которую определяют по калибровочному графику. Набор рассчитан на выполнение 100 анализов при расходе раствора тромбина по 0,2 мл на одно исследование / 200 анализов при расходе раствора тромбина по 0,1 мл. Линейность определения 0,9 - 10,0 г/л. | упак | 14 |
| 34 |  | Кюветы измерительные одноразовые с шариками для коагулометров АПГ2-02,АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, АПГ4-01, АПГ2-01 (1000 кювет + 1000 шариков/упак.) | Кюветы измерительные одноразовые с шарикамидлякоагулометра АПГ4-02-П. Упаковка 1000 штук | упак | 2 |
| 35 | 10192 | 10192 Холестерин ДДС 600мл (набор) | Набор предназначен для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и неэстерифицированного) в сыворотке или плазме крови человека. Метод: Ферментативный фотометрический тест (CHOD-PAP). Набор рассчитан на 600 определений при расходе 1,0 мл реагента на один анализ. В наборе 600 мл. | упак | 4 |
| 36 | 10083 | 10083 Глюкоза ДДС 1000мл (набор) | Набор предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом. Метод: ферментативный фотометрический тест (GOD-PAP), оксидазный. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 1,0 мл реагента на один анализ. В наборе 1000 мл. | упак | 2 |
| 37 | 8157596 | 8157596 Калий - Potassium (K+)(вид 274800) (1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Серебро 0,4 мг; хлорид серебра 0,2 мг; хлорид калия 63 мкг и валиномицин 55 мкг. Прочие компоненты: Связывающие вещества, пластификаторы, стабилизаторы, сурфактанты и никель. Температура хранения 2-8С. 8157596 | упак | 8 |
| 38 | 1053180 | 1053180 Щелочная фосфатаза - Alkaline Phosphatase (ALKP) (1 уп/300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп/ 300 сл), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитического реактива используется р-нитрофенил фосфат, 2-амино-2-метил-1-пропанол (АМР) и сульфат магния. Кроме этого используются пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания и стабилизатор. Температура хранения 2-8 С.1053180 | упак | 4 |
| 39 | 8383051 | 8383051 Реагент Конъюгированный и неконъюгированный билирубин - Bilirubin, Unconjugated & Conjugated (BuBc). (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется кофеин, бензоат натрия и катионоактивное соединение. Прочие компоненты: пигменты, связывающие агенты, буферные соединения, поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания. Температура хранения 2-8С. 8383051 | упак | 5 |
| 40 | 1042184 | 1116083 Набор реагентов для диагностики in-vitroгликозилированного | набор предназначен для быстрого in vitro определения гликозилированного гемоглобина в крови человека. Состав: TD – Реакционная камера 1 х 24 шт (Пластиковые камеры, содержащие мембранный фильтр), R1– Реагент 1 х 24 х 0.2 мл (Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты). R2 – Промывающий раствор 1 х 2.0 мл (Буферный раствор NaCl с морфолином и детергентами). Набор расчитан на проведение 24 тестов. | упак | 6 |
| 41 | 10173679 | 1116091 Набор реагентов для диагностики in-vitroмикроальбумина (NycoCard U-albumin), 24 теста | набор предназначен для быстрого in vitro определения низких концентраций альбумина в моче. TD – Реакционная камера 1 х 24 шт (Пластиковые камеры, содержащие мембрану, покрытую моноклональными антителами к альбумину), R1 – Разбавитель 1 х 24 х 1.0 мл (Фосфатный буфер (рН 5.6) с органическим растворителем и небольшим количеством желтого пигмента), R2 – Коньюгат 1 х 2.0 мл (Боратный буфер, содержащий моноклональные антитела к альбумину, меченные мельчайшими частицами золота), R3 – Промывающий раствор 1 х 2.0 мл (Раствор NаCl в фосфатном буфере (рН 7.4) ) | упак | 4 |
| 42 | 1830033 | 1830033 Промывающий раствор для иммунных тестов (вид 160160) (1 уп/30 резервуаров) | 30 резервуаров цилиндрической формы из белого пластика с промывочным раствором, в состав которого входит 11.8 нМ перекиси водорода and 5 нM 4-гидрокиацетанилида. ( 1 уп / 30 шт). Температура хранения 2-8 С. 1830033 | упак | 1 |
| 43 | 356666 | 356666 Лампа рефлектометра Витрос 350 (RATE LAMP) | Лампа рефлектрометра для анализаторов Витрос | штука | 2 |
| 44 | 72.690.001 | 72.690.001 Микропробирка 1.5 мл 39х10.8 мм, РР, бесцветная, градуировка 0.5:1.5, место д/записи. В уп./500 шт. | Микропробирки выполнены из полипропилена высокой прозрачности, нейтральные. Тип "эппендорф". Номинальная вместимость 1.5 мл. С градуировочной линией, с матовым местом для записи на латеральной поверхности, с крышкой на широкой петле. Специальная элипсовидная форма крышки с матовой поверхностью внешней части для нанесения дополнительной информации и маркировки. Возможность автоклавирования при +121°С - 15 мин. Максимальный режим центрифугирования 20000 g. Упакованы россыпью в пакет в количестве 500 шт. Назначение: для подготовки и архивирования проб. | упак | 4 |
| 45 | 1943927 | 1943927 Мочевая кислота - Uric Acid (URIC) (1 уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются уриказа (Candia utilis, E.C.1.7.3.3), пероксидаза (корень хрена, Е.С.1.11.1.7) и 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис(4-диметиламинофенил) имидазол (предшественник краски). Прочие компоненты: пигменты, стабилизаторы, связывающие агенты, буфер, растворитель для красителя, ПАВ. Температура хранения 2-8 С. 1943927 | упак | 6 |
| 46 | 8196057 | 8196057 Альбумин - Albumin (ALB) (1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластикат (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется краситель бромкрезоловый зеленый. Кроме этого используются полимерные бусины, связывающие агенты, буфер и поверхностно активные соединения и агенты перекрестного связывания. Температура хранения 2-8 С. 8196057 | упак | 8 |
| 47 | 1062306 | 1062306 Калибратор к реагенту РЭА - CEA (вид 189510), 1 уп/1 набор | ● 2 флакона калибратора карциноэмбрионального антигена (1 набор, содержащий калибраторы 1 и 2 уровней, по 2 мл каждый флакон), в состав которого входит карциноэмбриональный антиген в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом; номинальные значения 3, 250 нг/ мл . ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 48 | 1920115 | 1920115 Раково-эмбриональный антиген РЭА - CEA (вид 189510), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывает ≥3 нг биотина в 1 лунке). • Флакон (9,7 мл) конъюгированного реагента (HRP-мышиное моноклональное анти-СЕА, связывает ≥ 152,9 нг СЕА в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом и альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (9,7 мл) биотинилированного антитела (биотинилированное мышиное моноклональное анти-СЕА, связывает ≥ 152,9 нг СЕА в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 49 | 6842844 | 6842844 Реагент общий ПСА (вид 206570) | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, соединения ≥ 3 нг биотин/ячейка) • Флакон (16.2 мл) реактива коньюгата (меченые пероксидазой хрена мышиные моноклональные антитела к общему ПСА, связывающая способность ≥ 32.2 нг общего ПСА /мл) в буфере с антимикробным агентом и бычьим сывороточным альбумином. • Флакон (12.2 мл) реактива биотилинированных антител (антитела биотинизированные мышиные моноклональные к общему ПСА, связывание ≥ 47.3 нг общего ПСА /мл) в буфере с антимикробным агентом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма глобулином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 6 |
| 50 | 6842849 | 6842849 Калибратор к реагенту ПСА общий (вид 206570) | 2 флакона калибратора ПСА (простатоспецифичного антигена) (1 набор, содержащий калибраторы 1 и 2 уровней, по 2 мл общего ПСА (простатоспецифичный антиген) в буферном растворе с противомикробным действующим веществом, бычим сывороточным альбумином); номинальные значения 0,2 и 80 нг общего ПСА (простатоспецифичного антигена) / мл., Серийная калибровочная карта, Карта для занесения данных в протокол, 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора).Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 51 | 6800040 | 6800040 Углеводный антиген 19-9 - CA 19-9 (вид 323910), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывает ≥3 нг биотина в 1 лунке). • Флакон (20,0 мл) конъюгирующего вещества (HRP-мышиный моноклональный анти 1116-NS-19-9 определяемый антиген, связывает ≥ 336 ед 1116-NS-19-9 определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом. • Флакон (13,4 мл) биотинилированного антитела (биотин-мышиный моноглональный анти-1116-NS-19-9 определяемый антиген, связывает ≥ 559 ед 1116-NS-19-9 определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 52 | 6800035 | 6800035 Калибратор к реагенту CA 19-9 (вид 323910), 1 уп/ 1 набор | ● 3 флакона калибратора СА 19-9 (1 набор, который содержит калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 1,75 мл каждый флакон), в состав которого входит 1116-NS-19-9 типируемый антиген в буферном растворе с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 15 ЕД, 60 ЕД, 700 ЕД 1116-NS-19-9 типируемого антигена / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 53 | 6800038 | 6800038 Углеводный антиген 125 II - CA 125 II (вид 159230), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающий ≥3 нг биотина в 1 лунке). • Флакон (9,4 мл) конъюгированного реагента (HRP-мышиный моноклональный анти ОС 125 определяемый антиген, связывает ≥ 607 ед ОС 125 определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином. • Флакон (9,4 мл) биотинилированного антитела (биотин-М11 мышиный моноглональный анти-ОС 125 определяемый антиген, связывает ≥ 607 ед ОС 125 определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 54 | 6800034 | 6800034 Калибратор к реагенту CA 125 II (вид 159230), 1 уп/1 набор | ● 3 флакона (1 набор калибраторов уровней 1, 2 и 3, по 1,75 мл каждый флакон) калибратора СА 125 II в состав которого входит 1,75 мл, ОС 125 типируемый антиген в буферном растворе с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 24.0 ЕД, 130 ЕД, 875 ЕД ОС 125 типируемого антигена / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 55 | 1435205 | 1435205 Тестостерон - Testosterone (вид 325380), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающая способность >2 нг биотина/лунку) • Флакон (8, 4 мл) конъюгированного реагента (пероксидаза хрена-тестостерон, 60 нг/мл) в буфере с антибактериальным агентом и альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (13, 3 мл) реагента для выявления биотинилированных антител (биотинилированные мышиные моноклональные антитела к тестостерону, связывающая способность ≥0.025 нмоль тестостерона/мл) в буфере с человеческой сывороткой и антибактериальным агентом. Температура хранения 2-8 С. | упак | 6 |
| 56 | 1306026 | 1306026 Калибратор к реагенту Тестостерон (вид 325380), 1 уп/1 набор | ● 3 флакона калибратора тестостерона (1 набор, который содержит калибраторы 1, 2 и 3 уровней, по 2 мл каждый флакон), в состав которого входит тестостерон в человеческой плазме с противомикробным действующим веществом), номинальные значения 1.5, 10, 50 нмоль / л ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 57 | 1849793 | 1849793 Пролактин - Prolactin (вид 116130), 1 уп/ 100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 покрытых лунок (стрептавидин, соединения ≥ 3 нг биотин/ячейка). • Флакон (11.0 мл) конъюгированного реагента(HRP-мышиный моноклональный анти- пролактин, соединения ≥ 4 мЕД пролактина/ мл) в буфере с антимикробным агентом и альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (7.3 мл) реактива биотинилированного антитела (биотин- овечий анти-пролактин, соединения ≥ 7 мЕД пролактина/ мл) в буфере с антимикробным агентом, бычьей сывороткой и альбумином бычьей сыворотки. Температура хранения 2-8 С. | упак | 2 |
| 58 | 1113596 | 1113596 Калибратор к реагенту Пролактин (вид 116130), 1 уп/3 набора | ● 6 флаконов калибратора пролактина (3 набора, каждый набор содержит калибраторы 1 и 2 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный слизеобразующий человеческий пролактин, в плазме лошадей / в фосфатном буферном растворе с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1 мл, номинальные значения 134.0, 5023 мМЕД / л. ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 59 | 1350198 | 1350198ЛГ - LH (вид 189400), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывает ≥ 3 нг биотина на лунку) • Флакон (11,0 мл) конъюгат (моноклональные анти-ЛГ мыши β-субъединица, меченые пероксидазой хрена, связывает ≥ 262 мМЕ ЛГ/мл) в буфере с антимикробным агентом, бычьей сывороткой и бычьим сывороточным альбумином • Флакон (8,4 мл) биотинилированные антитела (биотинилированные овечьи анти-ЛГ, связывает ≥ 393 мМЕ ЛГ/мл) в буфере с антимикробным агентом, бычьей сывороткой и бычьим сывороточным альбумином. Температура хранения 2-8 С. | упак | 3 |
| 60 | 1090133 | 1090133 Калибратор к реагенту ЛГ (вид 189400), 1 уп/1 набор | ● 2 флакона калибратора лютеинизирующего гормона (1 набор, содержащий калибраторы 1 и 2 уровней, по 2 мл в каждом флаконе), в состав которого входит лютеинизирующий слизеобразующий гормон в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 5, 176 мМЕД/ мл . ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 61 | 1931922 | 1931922 ФСГ - FSH (вид 183380), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывает ≥ 3 нг биотина на лунку) • Флакон (6,2 мл) конъюгированного реагента(HRP-мышиный моноклональный анти-ФСГ, связывает ≥ 484 мМЕ ФСГ/мл) в буферном растворе с антимикробным препаратом и бычьим сывороточным альбумином • Флакон (13,3 мл) биотинилированного реактива с антителами (биотин-овечий анти-ФСГ, связывает ≥ 96,8 мМЕ ФСГ/мл) в буферном растворе с антимикробным препаратом, бычьим сывороточным альбумином и овечьей сывороткой. Температура хранения 2-8 С. | упак | 3 |
| 62 | 1901263 | 1901263 Калибратор к реагенту ФСГ (вид 183380), 1 уп/ 1 набор | ●2 флакона калибратора фолликулостимулирующего гормона (FSH) (1 набор, содержащий калибратор 1 и 2 уровней, по 2 мл каждый флакон), в состав которого входит слизеобразующий фолликулостимулирующий гормон в бычьей сыворотке с противомикробным действующим веществом; номинальные значения 2, 40 мМЕД / мл (2-ой эталонный препарат в соответствии с Международными стандартами 78/549, ). ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 63 | 8552630 | 8552630 Эстрадиол - Estradiol (вид 323930), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающая способность >2 нг биотина/лунку) • Флакон (13.3 мл) конъюгированного реагента (пероксидаза хрена-эстрадиол, 80 нг/мл) в буфере с антибактериальным агентом и альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (8.4 мл) реагента биотинилированных антител (биотинилированные кроличьи и овечьи антитела к эстрадиолу, связывающая способность ≥ 7 pmol эстрадиол/мл) в буфере с человеческой сывороткой и антибактериальным агентом. Температура хранения 2-8 С. | упак | 3 |
| 64 | 1318930 | 1318930 Калибратор к реагенту Эстрадиола (вид 323930), 1 уп/1 набор | ● 2 флакона калибратора эстрадиола (1 набор, содержащий калибратор 1 и 2 уровней, по 2 мл каждый флакон), в состав которого входит эстрадиол в сыворотке крови человека с противомикробным действующим веществом; номинальные значения 150, 5000 пмоль / мл ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 16 наклеек в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 65 | 6800731 | 6800731 Контроль Anti-HCV (вид 285970), 1 уп/3 набора | 6 флаконов контроля качества к Anti-HCV (3 набора, каждый из которых содержит контроли 1 и 2 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав входит лиофилизированная человеческая сыворотка с антимикробной добавкой. Температура хранения 2-8 С | упак | 1 |
| 66 | 1247873 | 1247873 Подушечки с хлоридом магния (2 набора) (1 уп./2 наб.) | 1 коробка/ 2 набора (по 10 подушечек, пропитанных хлоридом магния, в каждом наборе). Предназначено для поддержания влажности в приборе. | упак | 3 |
| 67 | 1250232 | 1250232 Упаковки десиканта (2 набора) (1 уп/2 наборов) | 1 коробка/ 2 набора десиканта (по 10 подушечек, содержащих селикогель, в каждом наборе). Предназначено для поддержания влажности в приборе. | упак | 3 |
| 68 | 8356636 | 8356636 Ферритин - Ferritin (вид 324780), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающая способность >3 нг биотина/лунку) • Флакон (19,4 мл) конъюгированного реагента (меченые пероксидазой хрена мышиные моноклональные антитела к ферритину, 0.1 мкг/мл) в буфере с антибактериальным агентом и альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (19.4 мл) реагента биотинилированных антител (биотинилированные овечьи поликлональные антитела к ферритину, связывающая способность ≥130 нг ферритина/мл) в буфере с альбумином бычей сыворотки, бычим гамма-глобулином и антибактериальным агентом. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 69 | 1158864 | 1158864 Калибратор к реагенту Ферритин (вид 324780), 1 уп/3 набора | ● 9 флаконов калибратора ферритина (3 набора, каждый набор содержит калибраторы 1,2 и 3 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный ферритин селезенки человека в плазме крови с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1.0 мл), номинальные значения 4, 5, 90 и 800 нг ферритина / мл (точное значение закодировано в серийной калибровочной карте). ● Серийная калибровочная карта ● Карта для занесения данных в протокол ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 70 | 1515808 | 1515808 Железо - Iron (FE) ( 1уп./ 300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп./300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды) В качестве аналитических реактивов используются аскорбиновая кислота 160 мкг; N-(4-(2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенокси)бутил)-5-метокси-6((2,3,6,7-тетрагидро-8,1Н,5Н-бензо-(ij)-хинолизин-9-ил)азо)-3-пиридин сульфонамид (краситель) 5 мг. Прочие компоненты: Связующие вещества, буфер, пигмент, поверхностно-активные вещества, стабилизатор, комплексообразующее вещество, растворитель красителя и перекрестносшивающий компонент.Температура хранения -18С. 1515808 | упак | 3 |
| 71 | 8255093 | 8255093 Магний - Magnesium (Mg) (1 уп/ 300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется 1,2-бис(орто-аминофенокси)этан-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота (хелатор кальция) 242 мкг и 1,5-бис(2-гидрокси-3,5-дихлорфенил)-3-цианоформазан (краситель) 38 мкг. Прочие компоненты: Краситель, связывающие вещества, буфер, солюбилизатор для красителя, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизатор.Температура хранения -18С. 8255093 | упак | 2 |
| 72 | 1513209 | 1513209 Фосфор - Phosphorus (PHOS) (1уп./300 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 300 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Эмульген В-66 0,7 мл; фосфорновольфрамовая кислота 0,3 мг; магния хлорид 0,2 мг, холестериноксидаза (Cellumonas, КФ 1.1.3.6) 0,8 ед; гидролаза эфиров холестерина (Candida rugosa, КФ 3.1.1.3.) 1,2 ед.; пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) 2,2 ед.; 2-(3,5-диметокси-4-гидроксифенил)-4,5-бис-(4-диметиламинофенил)имидазол (лейкокраситель) 0,02 мг. Прочие компоненты: Пигменты, связующие вещества, буфер, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы, очищающий и перекрестносшивающий компонент. Температура хранения 2-8С. 1513209 | упак | 1 |
| 73 | 1831312 | 1831312 Набор для проведения обслуживания- Maintenance Pack (1 уп/1 шт) | 2 упаковки, в состав каждой входит: 100 непокрытых лунок и 20 мл нейтрального раствора (человеческая плазма и антимикробный агент). | упак | 4 |
| 74 | 8867541 | 8867541 Реактивы с избытком железа (1 уп/ 50 столбцов ) | •1 флакон (60 мл), содержащий реагент для насыщения железом для определения общей железосвязывающей способности. В качестве аналитического реактива используется 87 мкМ железистого гексагидрата хлорида. Другие компоненты: 1 мМ лимонная кислота, консерванты и стабилизаторы. • 50 колонок Витрос, содержащих по 0.3 г активированного оксида алюминия в каждой колонке. | упак | 2 |
| 75 | 8384489 | 8384489 ЛДГ - Lactate Dehydrogenase (LDH) (1 уп./250 слайдов) | Картриджи из черного пластика (1 уп. / 250 сл.), содержащие пластины с реагентным слоем(слайды). В качестве аналитического реактива используется Никотинамидадениндинуклеотид, восстановленный, 44 мкг, и пируват натрия 17 мкг. Прочие компоненты: Полимерные гранулы, связывающие вещества, буфер, сурфактанты, сшивающий агент и стабилизаторы. Температура хранения -18С. | упак | 2 |
| 76 | 9401032 | 9401032 Наконечник 100-1000 мкл (1000 шт/уп) | Наконечники для дозаторов. Одноразовые, белые. Объем забираемой жидкости 100-1000 мкл. | упак | 4 |
| 77 | 1765304 | 6844464 Референсный раствор электролитов ( 1 уп/30 резервуаров) | 30 резервуаров цилиндрической формы из белого пластика с референсным раствором, в состав которого входит 1.2 М цезия хлорида, 0.2 М натрия бикарбоната, and 0.07М калия гидрооксида ( 1 уп / 30 шт).Температура хранения 2-8 С. | упак | 2 |
| 78 | 6800039 | 6800039 Углеводный антиген 15-3 - СА 15-3 (вид 323830), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающий 3 нг биотина в 1 лунке). • Флакон (20,2 мл) конъюгированного реагента (HRP-мышиный DF3 моноклональный анти-DF3 определяемый антиген, связывает 36,2 ед DF3 определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином. • Флакон (15,8 мл) биотинилированного антитела (биотин-115D8 мышиный моноглональный анти- DF3 определяемый антиген, связывает 41,7 ед DF3-определяемого антигена в 1 мл) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином. | упак | 1 |
| 79 | 6800033 | 6800033 Калибратор к реагенту CA 15-3 (вид 323830), 1 уп/ 1 набор | ● 3 флакона калибратора СА 15-3 (1 набор калибраторов уровней 1, 2 и 3, по 1,75 мл каждый флакон), в состав которого входит меченый DF3 антиген в буферном растворе с противомикробным действующим веществом); номинальные значения 15 ЕД, 50 ЕД, 250 ЕД DF3 типируемого антигена / мл ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода (8 для каждого калибратора). Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 80 | 6802220 | 6802220 II - Total b-HCG II (вид 205580), 1 уп/100 тестов | Одна упаковка реагента содержит: • 100 лунок с покрытием (стрептавидин, связывающий 3 нг биотина в 1 лунке). • Флакон (19,2 мл) конъюгирующего вещества (HRP-мышиные моноклональные антитела anti-β-hCG, связывание 4005 mIU hCG/mL) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки. • Флакон (14.4 мл) биотинилированных антител (биотин мышиные моноглональные анти-β-hCG, связывание 5460 mIU hCG/mL) в буфере с бактерицидным веществом, альбумином бычьей сыворотки и бычьим гамма-глобулином и мышиной сывороткой. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 81 | 6802221 | 6802221 Калибратор к реагенту Общий бета-ХГЧ II (вид 205580), 1 уп/3 набора | ● 9 флаконов калибратора общего бета-ХГЧ II (3 набора калибраторов, каждый из которых содержит калбраторы уровней 1, 2 и 3, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированный рекомбинант бета-ХГЧ в человеческой плазме с противомикробным действующим веществом, восстановленный объем 1 мл, номинальные значения 0; 3000 и 13, 500 мМЕД / мл ● Серийная калибровочная карта. ● Карта для занесения данных в протокол. ● 24 наклейки в виде штрих – кода. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 82 | 1315654 | 1315654 Контроль Свободные тироиды (вид 108440), 1 уп/ 3 набора | 9 флаконов контроля качества свободных тироидов (3 набора, каждый набор содержит контроли 1, 2 и 3 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав входит лиофилизированная сыворотка человека с добавлением антимикробного агента. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 83 | 1410646 | 1410646 Контроль Общие тироиды (вид 326700), 1 уп/3 набора | 9 флаконов контроля качества для общих тироидов (3 набора, состоящие каждый из контролей 1, 2 и 3 уровней, по 1 мл каждый флакон), в состав которого входит лиофилизированная человеческая сыворотка с антимикробной добавкой. Температура хранения 2-8 С. | упак | 1 |
| 84 | 8936049 | 8936049 Контроль CRP I (1 уп/ 6 наборов) | 6 флаконов (по 1 мл каждый), каждый из которых содержит верификатор постановки теста на C-реактивный белок (CRP) I. Изготавливается из сыворотки человеческой крови, к которой добавляются очищенный человеческий С - реактивный белок, неорганические соли и консервирующие вещества. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 85 | 8597452 | 8597452 Контроль CRP II (1 уп/ 6 наборов) | 6 флаконов (по 1 мл каждый), каждый из которых содержит верификатор постановки теста на C-реактивный белок (CRP) II. Изготавливается из сыворотки человеческой крови, к которой добавляются очищенный человеческий С - реактивный белок, неорганические соли и консервирующие вещества. Температура хранения -18С. | упак | 1 |
| 86 | 8067324 | 8067324 Контроль I (1 уп./12 наборов) | 24 флакона контролей качества, из которых • 12 флаконов (по 3 мл каждый) содержат лиофилизированный контроль. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная сыворотка человека с добавлением ферментов, электролитов, стабилизаторов, консервантов и прочих органических аналитов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый) содержат растворитель для лиофилизата. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С. | упак | 1 |
| 87 | 8231474 | 8231474 Контроль II (1 уп/12 наб.) | 24 флакона контролей качества, из которых • 12 флаконов (по 3 мл каждый) содержат лиофилизированный контроль. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная сыворотка человека с добавлением ферментов, электролитов, стабилизаторов, консервантов и прочих органических аналитов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый) содержат растворитель для лиофилизата. В качестве аналитического реактива используетсяобработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 88 | 1320498 | 1320498 Набор калибраторов 7 - CRP. (1 уп /2 набора.) | 6 флаконов калибратора для реагента CRP (по 1 мл каждый), содержащие раствор калибратора для 1, 2 и 3 уровней (по 2 набора каждого уровня в упаковке). Изготовливается из обработанной человеческой сыворотки, куда были добавлены очищенный С-реактивный белок человека, неорганические соли и консерванты. Температура хранения -18С. | упак | 1 |
| 89 | 1204668 | 1204668 Набор калибраторов 4 - ALB, BuBc,Fe,TBIL, TIBC, TP. (вид 219070) ( 1 уп/4 набора) | 32 флакона калибраторов для реагентов ALB, BuBc,Fe,TBIL, TIBC, TP, из которых: •16 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 , 3 и 4 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка и бычий сывороточный альбумин с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов. • 16 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих растворитель для калибратора 1, 2, 3 и 4 уровней (4 набора к каждому уровню). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 90 | 1290709 | 1290709 Набор калибраторов 3- ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH, LIPA (вид 204450) ( 1 уп/4 наб.) | 24 флакона калибратора для реагентов ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH, LIPA, из которых: • 12 флаконов ( по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка и бычий сывороточный альбумин с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов. • 12 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих разбавитель для разведения калибратора (4 набора к каждому уровню калибратора). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 91 | 1882208 | 1882208 Набор калибраторов 1- BUN/UREA, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO, URIC (вид 145650) (1 уп./4 наб.) | 24 флакона калибратора для реагентов BUN/UREA, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO, URIC, из которых: • 12 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (4 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка, куда были добавлены куриный желток, неорганические соли, электролиты, буфер (буферные растворы), стабилизаторы и консерванты. • 12 флаконов (по 5 мл каждый), содержат разбавитель для разведения калибратора для 1, 2 и 3 уровней (4 набора к каждому уровню). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 92 | 1662659 | 1662659 Набор калибраторов - 2 - CHOL, Cl-, ECO2, HDLC, K+, Na+, TRIG (вид 204930) (1 уп./4 набора.) | Набор калибраторов для реагентов CHOL, Cl-, ECO2, K+, Na+, TRIG. В состав набора входят: • 16 флаконов (по 3 мл каждый), содержащих лиофилизированный калибратор для 1, 2, 3 и 4 уровней. В качестве аналитического реактива используется лиофилизированная бычья сыворотка, куда были добавлены куриный желток, неорганические соли, электролиты, буфер (буферные растворы), стабилизаторы и консерванты. • 16 флаконов (по 5 мл каждый), содержащих разбавитель для разведения калибратора для 1, 2, 3 и 4 уровней. В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 93 | 6801896 | 6801896 Набор калибраторов 25 - Direct HDL.(1 уп./2 набора) | 12 флаконов калибратора для реагента Direct HDL, из них: • 6 флаконов (по 3 мл каждый), содержат лиофилизированный калибратор для 1, 2 и 3 уровней (2 набора каждого уровня). В качестве аналитического реактива используется обработанна человеческая сыворотка и очищенный человеческий HDL холестерин, с добавлением органических аналитов, неорганических солей, электролитов, стабилизаторов и консервантов. • 6 флаконов (по 5 мл каждый), содержат разбавитель для разведения калибратора для 1, 2 и 3 уровней (2 набора разбавителя к каждому уровню калибратора). В качестве аналитического реактива используется обработанная вода с добавлением неорганических солей. Температура хранения -18С | упак | 1 |
| 94 | J24003 | J24003 Evaporation Cap Set комплект белых отражатеельных пластин ротора инкубатора | комплект белых отражатеельных пластин ротора инкубатора для анализатора Витрос. В 1 наборе 23 штуки. | упак | 1 |
| 95 | 9400302 | 9400302 Наконечник 0,5-250мкл (1000 шт в уп.) (шт.) | Универсальные сменные наконечники для одноканальных дозаторов пипеточного типа с воздушным вытеснением, объем забираемой жидкости в диапазоне 0.5-250 мкл, нестерильные, автоклавируемые, прозрачные, без фильтра, с фаской. В упаковке 1000 штук | упак | 7 |
| 96 | 6800598 | 6800598 Контроль HBs Ag (вид 285190), 1 уп/3 набора | 6 флаконов контроля качества к HBs Ag (3 набора, каждый из которых содержит контроли 1 и 2 уровней, по 1,6 мл каждый флакон), содержащие человеческую сыворотку с антимикробной добавкой. Температура хранения 2-8 С | упак | 1 |

Заведующий КДЛ							Е.П. Александрова

3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Приложение №1

На бланке организации Участника закупки (при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на  ______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранение «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Сургут»;

Адрес, индекс: 628414,Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Мечникова, 3.

E-mail: nuz-okb@yandex.ru, тел./факс: (3462) 39-59-91

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

Изучив извещение о проведении запроса котировок  № _____  сообщаем о своем согласии осуществить поставку _______________________________________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (котировочной документации, техническом задании, проекте договора), а также гарантируем качество поставляемого товара требованиям, установленным договором.

Наименование и характеристики поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара | Производитель, наименование страны происхождения товара | Ед.имз. | Кол-во | Цена за единицу Измерения с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

(наименование Участника закупки)

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок.

Цена договора составляет: ____________________________________________________________

(указать цену цифрами и прописью)

том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

Заявленная нами цена договора включает в себя общую стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы,погрузо-разгрузочные расходы, расходы на страхование, хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место поставки товара: ________________________________________________

- Тара доставки:   _____________________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ____________________________________________

5. Сроки и условия оплаты:

6.   Особые условия: ______________________________________________________________

_______________________ (указывается наименование участника закупки)обязуемся при подаче котировочной заявкипредставить документы (оригиналы или заверенные копии) в соответствии с требованиями котировочной документации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| - Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| - ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник закупки

(должность)                           ________________                          (ФИО)

Приложение № 3

Настоящей заявкой декларируем о соответствии ______________________________________________________________________________________________(указывается наименование участника закупки)

требованиям, установленным к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственногообщества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

## Информационная справкао цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

Договор № 21122000486

поставки расходных медицинских материалов

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Сургут»,  именуемое далее «Заказчик»,  в лице главного врача Полухина Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08:00 до 15:00. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме по средствам интернета.

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 628414, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 3

1.4. Время поставки: Поставка осуществляется в рабочие дни с 08:00 ч. До 15:00 ч.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

2.2.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

Счет;

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 12 месяцев, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Ханты - Мансийского автономного округа - Югра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Сургут» Место нахождения: 628414, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Мечникова, д. 3 ИНН 8602211525, ОКПО 01114562, ОГРН 1048602074531, КПП 860201001, Р/счёт 40503810442150000001 Банк: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве Корр/счёт 30101810145250000411 БИК 044525411 тел. (3462) 39-28-87, факс (3462) 39-28-87 E-mail: nuz-okb@yandex.ru Сайт: okbss.com | Поставщик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Сургут _______________/В.В. Полухин/ | ___________________/ __________/ |  |  |

Приложение №1

к договору №  ____________  от «___» ___________20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.