Договор № 24010109062

на техническое обслуживание оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»**, именуемое далее **«Заказчик»**, в лице директора Акчуриной Инны Майильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

* 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию кислородно-газификационных станций и оборудования участков медицинских газов Заказчика (далее – Работы/Услуги), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик в свою очередь обязуется своевременно принимать оказанные Работы/Услуги и оплачивать их.
  2. Работы/Услуги оказываются в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору (Требования к оказываемым работам/услугам).

1.3. Оказание Работ/Услуг осуществляется по адресам места нахождения объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в отношении которых оказываются Работы/Услуги: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84; г. Москва, ул. Часовая, д. 20; г. Москва, ул. Будайская, д. 2.

# 2. Срок действия договора и срок выполнения Работ/оказания Услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Начало оказания Работ/Услуг – *с момента подписания Сторонами настоящего Договора*.

Окончание оказания Работ/Услуг – по истечении 12 (двенадцати) месяцев с начала оказания Работ/Услуг.

Расчетный период – 1 (один) календарный месяц.

2.3. Сроки оказания Работ/Услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания Работ/Услуг Исполнителем на любом этапе оказания Работ/Услуг.

# 3. Стоимость Работ/Услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость Работ/Услуг по настоящему Договору составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 коп.) в том числе НДС (\_\_\_%) / *или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).*

В стоимость Работ/Услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные части и расходные материалы).

3.2. Оплата Работ/Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

3.2.1. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг за расчетный период при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг (2 экз.), счета - фактуры.

Стоимость Работ/Услуг за расчетный период (1 (один) календарный месяц) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_\_ копеек.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания работ/услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости работ/услуг по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору

3.6. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением Акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# Риск случайной гибели оборудования

4.1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, используемого для оказания Работ/Услуг, до окончательной приемки Заказчиком Работ/Услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Права и обязательства Сторон

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания Работ/Услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

**5.2. Заказчик обязуется:**

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании Работ/Услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания Работ/Услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания Работ/Услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Работ/Услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Работы/Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Работ/Услуг в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Работ/Услуг.

**5.3. Исполнитель вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Работ/Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Работ/Услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания Работ/Услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных Работ/Услуг письменно.

**5.4. Исполнитель обязуется:**

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать Работы/Услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.[[1]](#footnote-1)

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказания Работ/Услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить оказания Работ/Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказание Работ/Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, Исполнителя включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.[[2]](#footnote-2)

5.4.7. При оказании Работ/Услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

5.4.8. Предоставить гарантийный срок на результаты оказанных Работ/Услуг по настоящему Договору в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг.

5.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

# 6. Порядок сдачи и приемки оказанных Работ/Услуг

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Работ/Услуг Исполнителем за расчетный период,Исполнитель представляет Заказчику 2 (два) подписанных со стороны Исполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг, счет на оплату, *а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации*.

Расчетным периодом по настоящему Договору является1 (один) календарный месяц.

6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных Работ/Услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Работ/Услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных Работ/Услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных Работ/Услуг, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании Акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления Акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного оказания Работ/Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы/Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 7.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 7.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: телефон: (499) 181-24-52, e-mail: [omts@rzd-med.ru](mailto:omts@rzd-med.ru), официальный сайт: [www.rzd-medicine.ru](http://www.rzd-medicine.ru) (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 7.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 7.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 7.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 7.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 9. Защита информации

9.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

9.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

9.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

*9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».[[3]](#footnote-3)*

# 10. Ответственность Сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Работ/Услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков оказания Работ/Услуг, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ/Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия оказания Работ/Услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ/Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. В случае утраты документации, переданной ИсполнителюЗаказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 9 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере *1%* от цены настоящего Договора.

10.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

*Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ/Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).*

10.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.8. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом *Исполнителю* не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора*.*

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ/Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.[[4]](#footnote-4)

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – *три недели*с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения.

12.5. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

12.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

# 13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

**14. Налоговая оговорка**

14.1. Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

*его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц* - данный абзац не добавляется в договор, если Исполнителем является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

*отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику* – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика Работы/Услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

# 15. Перечень Приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

15.1.1. Приложение №1 (Перечень обслуживаемого оборудования)*.*

15.1.2. Приложение №2 (Требования к оказываемым Работам/Услугам).

# 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»**  Место нахождения: 129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2  ИНН 7716511464  КПП 771601001  ОГРН 1047796593525  Р/с 40703 810 9 01300 000612  АО «АЛЬФА-БАНК»  К/с 30101 810 2 000 000 00593  БИК 044525593  E-mail: ckb@rzd-med.ru  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.М. Акчурина/  М.П. | **Исполнитель:**  Место нахождения:  ИНН:  КПП:  ОГРН:  К/С:  Банк  БИК:  Р/С:  Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 1

к Договору № 24010109062 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |

**1. Перечень оборудования системы снабжения медицинскими газами по адресу:**

**г. Москва, Волоколамское ш., д. 84**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оборудования** | ***Заводской  номер*** | **Дата выпуска** | **Кол-во** | ***Цена/стоимость* обслуживания оборудования *(НДС)*** |
| 1 | Газификатор ГХК-8/1,6-500 |  | 1988 | 2 |  |
| 2 | Испарители для ГХК-8/1,6-500 |  | 1988 | 2 |  |
| 3 | Редукторы кислородные рамповые РКЗ-500-2 |  | 2012 | 6 |  |
| 4 | Редукторы кислородные  БКО-500-4 |  | 2011 | 16 |  |
| 5 | Редукторы кислородные  БКО-500-2 |  | 2010 | 8 |  |
| 6 | Редукторы углекислотные  БКО-50-4 |  | 2010 | 2 |  |
| 7 | Рампы кислородные и углекислотные на 3 баллона |  | - | 26 |  |
| 8 | Компрессора BOGE DW-SBM 610/500 |  | 2007, 2014 | 4 |  |
| 9 | Вакуумная установка VTL15/F |  | 1982 | 1 |  |
| 10 | Розетки кислородные |  | - | 510 |  |
| 11 | Розетки углекислота |  | - | 14 |  |
| 12 | Розетки воздух сжатый |  | - | 18 |  |
| 13 | Розетки вакуум |  | - | 17 |  |

**2. Перечень оборудования системы снабжения медицинскими газами по адресу:**

**г. Москва, ул. Будайская, д. 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оборудования** | ***Заводской  номер*** | **Дата выпуска** | **Кол-во** | ***Цена/стоимость* обслуживания оборудования *(НДС)*** |
| 1 | Газификаторы кислородные (тип ГХК-3/1,6-200) |  | 1989, 1986 | 2 |  |
| 2 | Компрессор воздушный (тип FINI 40089 BKT 19-  500F ) |  | 2001 | 2 |  |
| 3 | Компрессор воздушный (тип BOGE DW - SBM 610/500) |  | 2003 | 3 |  |
| 4 | Насос вакуумный (тип VUOTOTECNICA VTL 60/G ) |  | 2001 | 1 |  |
| 5 | Рампа газоразрядная баллонная кислородная на 10 бал. |  | 2003 | 2 |  |
| 6 | Рампа газоразрядная баллонная для закиси азота на 3 бал. |  | 2003 | 6 |  |
| 7 | Рампа газоразрядная баллонная для угле-кислоты на 3 бал |  | 2003 | 3 |  |
| 8 | Резервуар криогенный для хранения жидкого азота (тип КО 1508) |  | 1991 | 1 |  |
| 9 | Розетки кислородные |  | - | 176 |  |
| 10 | Розетки закись азота |  | - | 46 |  |
| 11 | Розетки углекислота |  | - | 16 |  |
| 12 | Розетки воздух сжатый |  | - | 29 |  |
| 13 | Розетки вакуум |  | - | 15 |  |
| 14 | Компрессор ATLAS COPCO-AIRPOWER – B-2610  TIP GX7FF EL |  | 2015 | 1 |  |

**3. Перечень оборудования системы снабжения медицинскими газами по адресу:**

**г. Москва, ул. Часовая, д. 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оборудования** | ***Заводской  номер*** | **Дата выпуска** | **Кол-во** | ***Цена/стоимость* обслуживания оборудования *(НДС)*** |
| 1 | Газификатор ГХК-3/1,6-200) |  |  | 2 |  |
| 2 | Компрессор воздушный |  |  | 2 |  |
| 3 | Насос вакуумный |  |  | 1 |  |
| 4 | Рампа газоразрядная баллонная кислородная на 5 бал. |  |  | 3 |  |
| 5 | Розетки кислородные |  |  | 35 |  |
| 6 | Розетки углекислота |  |  | 6 |  |
| 7 | Розетки воздух сжатый |  |  | 10 |  |
| 8 | Розетки вакуум |  |  | 9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.М. Акчурина/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к Договору № 24010109062 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Требования к оказываемым Работам/Услугам**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**Общие требования**

Техническое обслуживание (режимно-эксплуатационная наладка, регламентные профилактические работы, контроль технического состояния), планово-профилактический и аварийный ремонт систем хранения, газификации и централизованной подачи газообразного кислорода, баллонных реципиентных газоразрядных рамп аварийного кислородоснабжения, закиси азота и углекислого газа, систем подачи сжатого воздуха и вакуума, систем технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой представляют собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для обеспечения безаварийной круглосуточной подачи медицинских газообразных сред с заданными рабочими параметрами в точки потребления лечебного учреждения в целях качественного проведения лечебно-диагностического процесса.

Техническое обслуживание криогенного и технологического оборудования, и коммуникаций систем медицинского газоснабжения проводится в соответствии с федеральными законами, отраслевыми методическими рекомендациями, регламентами, нормами и правилами действующими на территории РФ.

Комплекс работ/услуг по техническому обслуживанию, планово-профилактическому и аварийному ремонту централизованных систем хранения и подачи газообразных медицинских сред и криогенных жидкостей включает следующие основные виды работ, выполняемых с периодичностью 1 раз в месяц:

- обеспечение безаварийной непрерывной подачи газообразных медицинских сред и криогенных жидкостей с заданными параметрами, надежной безаварийной работы технологического оборудования кислородной криогенной газификационной станции, компрессорных и вакуумных станций, реципиентных станций подачи кислорода, углекислого газа и закиси азота, технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой, включающий в себя:

- текущую регулировку параметров газовых сред;

- контроль уровней (запасов) криогенных жидкостей (кислорода) в сосудах и наличия резервного запаса криогенных жидкостей и объёма медицинских газов;

- снятие, регистрацию и анализ показаний контрольно-измерительных приборов;

- ведение рабочей документации.

Работы при аварийных ситуациях:

- переключение потребителей на резервные источники газоснабжения в случае аварийных ситуаций;

- разработку плана мероприятий по действию персонала в аварийных ситуациях;

- содействие проведению мероприятий по производственному контролю на опасных производственных объектов;

- аварийный и планово-профилактический ремонт системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, планово-профилактическому и аварийному ремонту систем медицинского газоснабжения.

Техническое обслуживание, планово-профилактический и аварийный ремонт систем медицинских газов представляет собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности технологического оборудования при его эксплуатации.

**Требования к качеству выполнения работ/услуг:**

Работы и услуги по техническому обслуживанию должны быть выполнены в полном объеме, работы по проведению аварийных, планово-профилактический ремонтов в установленные Заказчиком сроки. Работы и услуги должны быть исполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий и техники безопасности. Работы и услуги должны быть исполнены с соблюдением правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с действующим законодательством.

Выполняемые Работы и услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам).

Выполнение работ осуществляется в соответствии с инструкциями заводов изготовителей, техническими нормативами, правилами, с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- «ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 г. № 559».

- «ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Введены приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.14 г. ».

- «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности (ГОСТ 12.2.052) ».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- СанПиН «2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

По всему перечню принимаемого на техническое обслуживание технологического оборудования системы медицинского газоснабжения Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики и т.п., регламентирующие деятельность в области эксплуатации и технического обслуживания.

Исполнитель обязан иметь и предоставить надлежащим образом заверенные копии, а при первом требовании Заказчика и оригиналы документов (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнитель требованиям законодательства на выполнение работ, являющихся предметом данного Технического задания, а именно:

- Лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжижен-ном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;

- Лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключения случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

После подписания договора работ Исполнитель должен предоставить Заказчику копии аттестационных, квалификационных удостоверений, свидетельств персонала и протоколов аттестационных комиссий:

- протоколы аттестации персонала по промышленной безопасности;

- протоколы аттестации персонала по проверке знаний ФНП «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными Приказом Ростехнадзора №116 от 25.03.14г.;

- копию приказа о назначении ответственного представителя Подрядчика (Исполнителя) на объекте, с указанием номера телефона и создании аварийной бригады.

Все материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены для применения в лечебных учреждениях, иметь сертификаты качества и соответствия, гигиенические и противопожарные паспорта.

**Гарантия своевременности выполнения работ/оказания услуг:**

- Работы и услуги по техническому обслуживанию, планово-профилактическому и аварийному ремонту должны выполняться своевременно и в соответствии с данным Техническим заданием и заявками Заказчика;

- устранение неисправностей производится в течение 4 часов;

- в случае возникновения аварийной ситуации возможность прибытия аварийной бригады по адресу Заказчика в течение 4 часов. Исполнитель обязан иметь аварийно-эксплуатационную службу для эффективного выполнения работ при возникновении аварийных ситуаций на объекте;

- после проведения аварийных и планово-профилактических работ Исполнитель обязан оформить необходимые акты и составить исполнительную документацию, в случае если в результате выполнения работ были внесены изменения в схему трассы трубопроводов, места положения источников и оконечных устройств газораспределения системы медицинского газоснабжения.

Исполнитель предоставляет гарантию на ремонтно-профилактические и аварийные работы – не менее 12 месяцев.

В случае некачественного выполнения работ устранение недостатков производится силами и за счет Исполнителя.

**Требования к порядку выполнения работ/оказания услуг:**

Работы и услуги осуществляются в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса. Время выполнения аварийных, внеплановых и планово-профилактических ремонтных работ должно согласовываться с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне выполнения работ возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает ответственных за выполнение работ лиц. Копия приказа передаётся Заказчику Исполнителем до начала выполнения работ по договору.

Исполнитель обязан проверить до начала выполнения работ наличие рабочей документации (инструкции, схемы, чертежи и т.д.) в соответствии с технической документацией на оборудование и существующими нормативными документами; провести обследование подлежащей обслуживанию системы с целью определения ее состояния и, в соответствии с заключением, согласовать содержание регламентно - профилактических и мелких ремонтных работ с Заказчиком. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и приложение к Акту - отчет о выполненной работе в соответствии с данным Техническим заданием.

Оказание полного комплекса работ должно выполняться при:

- оказании Заказчику технической помощи в освоении технологического оборудования, проведении инструктажей персонала по правилам эксплуатации систем газоснабжения и соблюдению правил техники безопасности при работе с ними;

- ведении состояния учета взятого на техническое обслуживание технологического оборудования;

- участии в подготовке актов о списании пришедшего в негодность технологического оборудования;

- определении потребности в запасных частях к технологическому оборудованию;

- выдаче соответствующих актов технического состояния принятого на техническое обслуживание технологического оборудования и системы медицинского газоснабжения в целом.

Плановые отключения системы медицинского газоснабжения или ее частей могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю информацию и соответствующую документацию, наработанную в рамках исполнения договора.

Исполнитель обязан:

- обеспечить наличие достаточного количества персонала для обеспечения качественного выполнения работ, в том числе устранения аварийных ситуаций.

- совместно с представителями Заказчика провести обследование всей системы медицинского газоснабжения в течение 5 дней, дать заключение о состоянии технологического оборудования, трубопроводов медицинского газоснабжения, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, оконечных устройств газопотребления, с приложением перечня необходимых плановых ремонтных работ.

До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику заверенные копии документов, обученных специалистов.

**Требования к Работам/Услугам по обслуживанию газификаторов, системам подачи (газоразрядные рампы) кислорода (за исключением аварийных), вакуума и сжатого воздуха с трубопроводами медицинских газов и входящего оборудования**

1. Проверка наличия и состояния противопожарных средств, светильников, комплекта инструментов и принадлежностей, ЗИП.

2. Проверка комплектности и целостности оборудования, в том числе:

2.1. Наличие пломб на предохранительных клапанах, сильфонных (вакуумных) вентилях.

2.2. Состояние газоразрядных рамп систем газоснабжения, плотность сварных и резьбовых соединений рамп.

2.3. Плотность разъемных соединений и сальников уплотнений вентилей системы обеспечения медицинскими газами.

2.4. Состояние подводящих к рампе трубок. При необходимости помятые, передавленные, скрученные трубки заменить при отсутствии давления на дефектном участке.

2.5. Исправность контрольно-измерительных приборов, целостность стекол и пломб приборов на коммуникациях системы обеспечения ЛПУ медицинскими газами.

3. Проверка технического состояния контура защиты обслуживаемого оборудования от статического электричества.

4. Контроль герметичности систем, концентрации кислорода в рабочей зоне.

5. Ведение технического учета и отчетности о работе оборудования.

6. Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп.

7. Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медицинских газов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек медицинских газов, ремонт транспортных тележек для перевозки баллонов.

8. Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения.

9. Проверка контрольно-измерительных приборов образцовым (контрольным) прибором.

10. Организация работ по замеру омического сопротивления контура заземления обслуживаемого оборудования. Выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение данных работ по договору с лечебно-профилактическим учреждением.

11. Проверка настройки предохранительных клапанов системы снабжения медицинскими газами.

12. Поверка контрольно-измерительных приборов. Проверка наличия актов на обезжиривание проверяемых приборов, клейма поверки.

13. Выполнение работ по ревизии арматуры (выборочно – по усмотрению специалистов службы медгазов).

**Регламентные работы**

1. Проверка манометров по образцовому контрольному манометру (раз в полугодие)

2. Проверка настроек по срабатыванию предохранительных клапанов. При необходимости - мелкий ремонт (раз в полугодие).

3. Организация работ по замеру омического сопротивления контура заземления (раз в год).

4. Ревизия запорной арматуры (не герметичность затворов арматуры) (раз в год).

5. Организация поверки манометров (раз в год).

6. Организация поверки дифманометров.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.М. Акчурина/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

1. Если для оказания услуг стороны будут использовать АСЗ «Электронный ордер», то данное условие необходимо закрепить в договоре. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-4)