ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование товара | Характеристики | Единица изме- рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированная тест-кассета - быстрый иммунохроматографический тест для качественного одноэтапного определения миоглобина, креатинкиназы−МВ и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека | Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест дает положительный результат на Миоглобин при анализе образца с содержанием 50 нг/мл и выше. Тест дает положительный результат на Креатинкиназу-МВ при анализе образца с содержанием 5 нг/мл и выше. Тест дает положительный результат на сердечный Тропонин I при анализе образца с содержанием 1 нг/мл и выше. Данные по испытанной чувствительности и специфичности – для миоглобина не менее 97,7% для СК-МВ не менее 99,8% для тропонина I не менее, 98,4% Состав набора: 1. Тест-кассета в индивидуальной упаковке из фольги с осушителем. 2. Пластиковая пипетка. 3. Инструкция. | наб | 80 |
| 2 | Тест одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче для ранней диагностики беременности по ТУ 9398-001- 53915567-2004 | Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) - 25 мМЕ/мл ХГч. Специфичность определения - присутствие в моче лютеинизирующего гормона (300 мМЕ/мл), фолликулостимулирующего гормона (1000 мМЕ/мл) и тиреотропного гормона (1000 мкМЕ/мл) не приводит к ложноположительным результатам. Время проведения анализа - 5 минут. Упаковка из 50 тестов | упак | 3 |
| 3 | РеДимер-латекс тест. | Набор реагентов для экспресс-определения Д-Димеров методом латексной агглютинации. Состав набора: латекс-реагент (не менее 2 мл) – не менее 1 фл., положительный контроль (не менее 0,6 мл) – не менее 1 фл., отрицательный контроль (не менее 1,0 мл) – не менее 1 фл., буфер имидазоловый концентрированный (не менее 5,0 мл) – не менее 1 фл., пластины для агглютинации – не менее 10 шт., палочки для перемешивания – не менее 80 шт. Стабильность (латекс-реагент, положительный контроль, отрицательный контроль) не менее 2 месяцев при 2-8 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | наб | 2 |
| 4 | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 20 |
| 5 | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 20 |
| 6 | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 20 |
| 7 | Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 5 |
| 8 | Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 5 |
| 9 | Анти-С^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 5 |
| 10 | Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Объем реагента ≥ 10 Кубический сантиметр;^миллилитр | фл | 5 |
| 11 | Раствор полиглюкина 33% | Количество выполняемых тестов ≥ 10. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки | фл | 10 |
| 12 | Набор реагентов «ДС-ИФА-Анти люис суммарные антитела» | Количество выполняемых тестов 96шт Минимальная определяемая концентрация антител к Tr. Pallidum, МЕ/мл ≤ 0,0025. Суммарное время инкубаций ≤ 60 Минута, Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров ≥ 99,5 % Контрольный положительный образец ≥ 0,25 мл. Контрольный отрицательный образец ≥ 0,25 мл. Готовый к применению раствор конъюгата ≥12 мл. Общее количество промывок иммуносорбента ≤ 5 .шт | наб | 1 |
| 13 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | Количество выполняемых тестов ≥ 1000 (шт). Назначение: Для ручной постановки | л | 8 |
| 14 | Окрашивание по Майн Грюнвальду | Количество выполняемых тестов ≥ 1000 (шт). Назначение: Для ручной постановки | л | 6 |