Приложение №2 к котировочной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: поставка реактивов, реагентов диагностических и расходных материалов для КДЛ для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ»
	1.        Общие положения

	1.1.  Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в аптеку Покупателя, расположенную по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 16.

	Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

	1.2.  Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания  Договора до окончания срока его действия установленного Разделом 13 Договора, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 8.00 до 17.00. 

	Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 3 (три) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

	1.3.          Поставщик должен передать Покупателю одновременно с передачей Товара документы, предусмотренные законом, иными нормативными правовыми актами и Договором в т.ч.:

	товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД)

	счёт-фактуру;
	
	
	
	
	
	
	

	счёт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  Требования к составу и количеству Товара

	2.1.          Покупатель намерен приобрести Товар, указанный в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

	2.2.          Покупатель оставляет за собой право неполной выборки заявленного Товара.

	2.3. При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подаетсяпредложение.Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент». 
Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь  двусмысленное толкование. 

	3.  Требования к поставке

	3.1. Товар доставляется в упакованном виде. Упаковка должна быть выполнена из материала, обеспечивающего сохранность товара при транспортировке.

	4.  Требование к Товару

	4.1. Если в ходе приемки Товара будет обнаружена недопоставка, некомплектность или иное несоответствие Товара условиям Договора, Стороны обязаны приостановить приемку Товара для составления Акта о несоответствии. Поставщик производит замену, допоставку Товара не позднее чем в десятидневный срок.

	4.2.  При обнаружении недостатков в Товаре, выявленных после приемки Товара (скрытые недостатки), Покупатель сообщает об этом Поставщику. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения замечаний от Покупателя.

	5.        Форма, сроки и порядок оплаты

	Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

	Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцать) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).


Ведущий специалист по закупкам                                                    А.У. Перисаева

Приложение №1 к техническому заданию
	№
	Наименование товара
	Техническое задание
	Кол-во
	Ед. изм

	
	
	
	
	

	1. 
	Краситель Азур-эозин по Романовскому  1 л
	Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток. Гарантированная стабильность концентрата - не менее года. 
	1
	бут

	2. 
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антител к стрептолизину О (антистрептолизин О, АСО) в сыворотке крови человека
	Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания антител к стрептолизину О (антистрептолизин О, АСО) в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации. Количество определений – 100, при объеме рабочего реагента – 20 мкл. Количество исследований определяется расходом Реагента 1 (АСО-латекс суспензия) на постановку одного теста или 100 определений при расходе 20 мкл Реагента 1.

Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест) 

Состав набора:

Реагент 1: АСО-латекс суспензия – 2 мл

Реагент 2: Буфер разбавитель – 10 мл

Реагент 3: Положительный контроль – 0.1 мл

Реагент 4: Отрицательный контроль – 0.2 мл

Реагент 5: Слабоположительный контроль – 0.2 мл

Пластина

Срок годности набора: не менее 12 месяцев при +(2-8) ºС
	1
	набор

	3. 
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации
	Назначение: применяется при  диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП).

Состав набора: 

Взвесь АгКЛ - взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина  – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 % - 7 флаконов (по 10 мл)

Сыворотка контрольная положительная – 1 флакон (1,0мл)

Сыворотка контрольная отрицательная – 1 флакон (1,0мл)

Исследуемый образец: плазма (сыворотка, инактивированная при температуре 56 1oC в течение 30 мин) крови или СМЖ.

Количество исследуемого образца: не более 90 мкл.
	1
	упак

	4. 
	Набор реагентов для  иммуноферментного  выявления иммуноглобулинов    классов G и  M к вирусу гепатита С  в сыворотке (плазме) и  препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)                                                      
	Непрямой ИФА, метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов.  Минимальное время проведения анализа   не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА  не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности.  Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного.  Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента,  регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут.
	2
	набор

	5. 
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg  в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)
	«Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата,  с   чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 96 (12х8). Жидкий  слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА  не менее 4. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения анализа  не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения.
	2
	набор

	6. 
	Лизирующийреангент
	Лизирующий раствор для применения с анализатором NihonKohden.

Активные компоненты: четвертичные аммониевые соли 37,2 г/л.

Фасовка: 1 л, страна производства Италия
	2
	шт

	7. 
	Очищаюший реагент 
	Очищающий раствор для гематологического анализатора NihonKohden.

Активные компоненты: полиоксиэтилентридециловый эфир 0,5 г/л.

Фасовка: 5 л,страна производства Италия
	1
	шт

	8. 
	Очищаюший реагент 
	Очищающий раствор для глубокой очистки трубок гематологического анализатора NihonKohden.

Активные компоненты: гипохлорид натрия, процент активного хлора 1-1,5%.

Фасовка: 1 л, страна производства Италия
	1
	шт

	9. 
	Изотонический разбавитель 
	Разбавитель изотонический для применения с анализатором NihonKohden.

Активные компоненты: хлорид натрия 4,4 г/л.

Фасовка: 20 л.
	6
	шт

	10. 
	Контейнер с реагентами
	Контейнер с реагентами для гематологических анализаторов Horiba ABX Micros 60, ABX Micros ES60. Объем: 4,2 л.
	10
	шт

	11. 
	Раствор БКС
	Раствор бриллиантового крезилового синего предназначен для окраски ретикулоцитов в крови.
Рассчитан на не менее 1000 определений.
Состав:
1% раствор бриллиантового крезилового синего в 0.9% растворе натрия хлористого, 50 мл – 1 фл.
	1
	набор

	12. 
	АЧТВ-тест
	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Состав набора: АЧТВ-реагент –не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в  закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.
	2
	набор

	13. 
	Оптифибриноген-тест
	Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров, использующих реагенты с содержанием каолина. 

Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловыйбуфер  –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.
	6
	набор

	14. 
	Тромбопластин с кальцием
	Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр.). Активность тромбопластина в пуле донорской плазмы 14-18 сек, чувствительность протромбина не более 12,5%. Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 8-и часов при 18-25 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев
	6
	набор

	15. 
	Плазма-Н (набор – 6 флаконов 
	Назначение: для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении показателей гемостаза в нормальной и патологической областях
	1
	набор

	16. 
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации 
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания Ревматоидного фактора (РФ).
Исследуемый материал: сыворотка крови.
Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест).
Срок годности набора: не менее 12 месяцев при +(2-8)ºС.
	1
	набор

	17. 
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом
латекс-агглютинации 
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ).
Исследуемый материал: сыворотка крови.
Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест).
Срок годности набора: не менее 12 месяцев при +(2-8)ºС.
	5
	набор

	18. 
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
	Метод: количественный иммунотурбидиметрический метод по конечной точке. Длина волны 340 нм. Диапазон измерений: от не более 0,2 до не менее 30 мг/дл. Чувствительность: не более 0,2 мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. жидкий калибратор в наборе. Стабильность: после вскрытия реагенты  стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 61 мл.
	1
	набор

	19. 
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы
	Метод: Оптимизированный УФ тест без пиродоксальфосфата в соответствии с ре¬комендациями IFCC, Кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 500 Е/л. Чувствительность: не более 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл.
	1
	набор

	20. 
	Набор для определения Аланинаминотрансфераза
	Метод: Оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, Кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне не уже 10 - 500 Е/л. Чувствительность: не более 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл.
	1
	набор

	21. 
	Набор для определения а-Амилазы
	Метод: Ферментативный фотометрический тест (субстрат EPS-G7), кинетический. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне не уже 5 Е/л - 2000 Е/л. Чувствительность: не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев при температуре от +2°С до +8°С.  Фасовка: не менее 125 мл. 
	1
	набор

	22. 
	Набор для определения ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА
	Метод: Кинетический колориметрический фотометрический тест в соответствии с методикой ЗейцаПерсиджина (Szasz/Persijn). Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне от не более 8,0 до не менее 350 Е/л. Чувствительность: не более 4 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен  не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл.
	1
	набор

	23. 
	Набор для определения Мочевины
	Метод: уреазный – глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2,0 до не менее 70 ммоль/л. Чувствительность: не более 1 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С.  Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 500 мл.
	3
	набор

	24. 
	Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке иплазме крови
	Метод: Ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест, реакция Триндера, конечная точка без депротеинизации. Время реакции не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 30 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 1000 мл.
	1
	набор

	25. 
	Набор для определения концентрации холестерина 
	Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Время реакции не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 27 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до+8°С.   Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 600 мл
	2
	набор

	26. 
	Набор для определения ЛПВП методом осаждения 
	Метод: осаждения фосфовольфрамовой кислотой. Длина волны в пределах диапазона 480-520 нм. Линейность в диапазоне от не более 0,3 до не менее 5 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,2 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт (стандарт не требует дополнительного разведения). Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до +8°С. Фасовка: не менее 100 мл 
	1
	набор

	27. 
	Набор реагентов для определения содержания калия ферментативным методом в сыворотке и плазме крови
	Метод: ферментативный фотометрический тест, кинетика. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 10 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,6 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, два калибратора (высокая и низкая концентрация). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 100 мл.
	1
	набор

	28. 
	Набор реагентов для определения содержания натрия ферментативным методом в сыворотке и плазме крови
	Метод: ферментативный фотометрический тест, кинетика. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне от не более 110 до не менее 180 ммоль/л. Чувствительность: не более 80 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, два калибратора (высокая и низкая концентрация). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 100 мл.
	1
	шт

	29. 
	Тест-полоски Combina 13
	Назначение: Тест-полоски предназначены для скрининговых исследований в целях диагностики диабета, заболеваний печени, гемолитических болезней, урогенитальной и почечной патологии, а также нарушений метаболизма и кислотно-щелочного баланса.
	1
	упак

	30. 
	Набор реагентов для определения белка в моче и в спинномозговой жидкости
	Состав набора:
Реагент – раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл;
Калибратор 1 г/л – калибровочный раствор общего белка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл;
Калибратор 0,2 г/л – калибровочный раствор общего белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл.
Все компоненты готовы к использованию.
Линейный диапазон определения общего белка до 4 г/л, определение общего белка в моче в диапазоне от 0, 05 г/л до 4 г/л без дополнительных разведений.
Объем пробы - 20 мкл.
Время инкубации проб не более 10 минут при температуре 18-25оС.
	2
	набор

	31. 
	Тест для выявления 5-ти видов наркотических соединений в моче
	Назначение:

Набор тест-полосок предназначен для определения амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина.

Анализируемый образец:  по моче

Чувствительность: амфетамин-1000 нг/мл, марихуана-50 нг/мл, морфин-300 нг/мл, кокаин-300 нг/мл, метамфетамин-500 нг/мл

Достоверность: не менее 99%
	250
	шт

	32. 
	Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар)
	Назначение: Универсальная основа для приготовления дифференциально-диагностических сред, предназначенных для культивирования патогенных энтеробактерий, стрепто- и стафилококков, синегнойной палочки, эшерихий, других микроорганизмов, присутствующих в клинических и санитарных образцах.

Состав среды: пептон ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, агар.

В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета.

Готовая среда желтого цвета, прозрачная.

Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,3±0,2.

Форма выпуска: сухой порошок в полиэтиленовых банках по 250 г.

Срок годности – не менее 80%  с даты производства, указанной на упаковке. Наличие регистрационного удостоверения
	1
	упак

	33. 
	Набор реагентов "Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов(набор для идентификации энтеробактерий)
	Набор реагентов №2: системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий.

Состав набора: СИБ-диски с сорбитом, инозитом, цитратом натрия, малонатом натрия; для определения декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндезаминазы (1 флакон-СИБ с фенилаланином, 1 флакон-СИБ с хлоридом железа), ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра); СИБ-полоски для определения индола и сероводорода.

СИБ-диски выполнены из хроматографической бумаги, содержат определенное количество субстрата и соответствующий индикатор, стабилизированы пленкообразующим покрытием - поливиниловый спирт.

Фасовка: не менее12 флаконов по 50 СИБ-дисков и 2 пробирки по 50 СИБ-полосок
	1
	набор

	34. 
	Набор для определения Железа и ОЖСС
	Метод: фотометрический колориметрический тест с феррозином без депротеинизации, конечная точка. Длина волны в пределах диапазона 540 - 600 нм. Линейность в диапазоне от не более 3,0 до не менее 400 мкмоль/л. Чувствительность: не более 2,0 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С.  Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 500 мл
	1
	упак

	35. 
	ЖСП-Контроль (правильность),жид. Сыворотка
	Набор жидких контрольных сывороток предназначен для внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости результатов биохимических исследований.

СОСТАВ НАБОРА

5 флаконов жидкой контрольной сыворотки по 3 мл в каждом флаконе.
	1
	упак

	36. 
	Гематологический контроль
	Гематологический контроль с нормальным уровнем концентраций для гем.анализаторов аттестован по не менее 18 параметрам.

Содержит стабилизированные эритроциты млекопитающих, лейкоцитарный и тромбоцитарный компоненты, полученные из крови млекопитающих или искусственных аналогов. Сертифицированыдля Beckman Coulter ACT/ACT diff/ACT diff2, Abbott Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, and 1800, Horiba Medical ABX Micros 60, Diatron Abacus and Abacus Jr., Erma PCE-210, Mindray BC-3200, BC-3600, HTI MicroCC-20Plus, Nihon KohdenCelltacα MEK-6400 Series,Celltacα MEK-6500 Series, Siemens Advia 60.

Фасовка: не менее 2,5 мл - 1 флакон.
	1
	шт

	37. 
	Онко ИФА-общий ПСА
	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена ПСА в сыворотке крови человека

Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин.

Метод анализа - одностадийный «сэндвич»

Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл

Термостатируемоешейкирование + 37 для обеспечения точности результатов.

Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин.

Диапазон определения концентраций не уже 0-30 нг/мл, чувств. не более 0,2 нг/мл

Буфер для разведения образцов

Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера

Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы

Стоп-реагент - соляная кислота

Срок годности набора не менее 12 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	3
	набор

	38. 
	Полоски индикаторные 
	Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет от 0 до 20,0 мг/л. Цветовая шкала для определения глюкозы содержит семь цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 2,8; 5,6; 14,0; 28,0; 56,0 и 112,0 ммоль/л. Максимальная дискретность цветовой шкалы. Точность определения соответствует мировому стандарту.
Скорость определения ~ 40 секунд.
Чувствительность ферментативной системы (глюкозооксидаза-пероксидаза) - 0,6 ммоль/л.
Форма выпуска: 50 тест-полосок в алюминиевом тубусе с влагопоглотителем, в картонной коробке вместе с инструкцией по применению.
Срок хранения — 2 года. В сухом защищенном от света месте.
	4
	упак

	39. 
	Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для контроля стерильности сухая (Тиогликоевая среда)
	Питательная среда для контроля стерильности сухая (Тиогликолевая среда) предназначена для проведения испытаний на стерильность лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов.

Представляет собой гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло–желтого цвета.

Фасовка в полиэтиленовую банку по 250 г

Состав (г/л):

Панкреатический гидролизат казеина неглубокой степени расщепления – 15,0 г

Дрожжевой экстракт – 5,0 г

Натрия хлорид – 2,5 г

Д–глюкоза – 5,0 г

Натрия тиогликолят – 0,5 г

Натрий углекислый – 0,8 ± 0,2 г

Цистеина гидрохлорид – 0,75 г

Агар – 0,75 г
	1
	упак

	40. 
	Бульон Сабуро сухой 250гр
	Предназначен для выделения, культивирования и хранения различных сапрофитных и патогенных грибов, включая дрожжеподобные грибы рода Candida из клинического материала (образцы пораженных волос и ногтей, соскобы с кожи и слизистых, образцы мочи, кала, мокроты; материал, полученный при биопсии и аутопсии), пищевых продуктов, пищевого сырья и объектов внешней среды, а также для контроля стерильности.

Состав: Пептон ферментативный, глюкоза

Упаковка – 250гр
	1
	упак

	41. 
	Диски с цефтриаксоном 30мкг №100
	Диски предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату.
	1
	фл

	42. 
	Диски с цефазолином 30мкг 100шт
	
	1
	фл

	43. 
	Диски с амикацином 30мкг №100
	
	1
	фл

	44. 
	Диски с амоксициллином 20 мкг., 100шт
	
	1
	фл

	45. 
	Диски с эритромицином 30мкг №100
	
	1
	фл

	46. 
	Диски с оксациллином 10мкг №100
	
	1
	фл

	47. 
	Диски с азитромицином 15 мкг №100
	
	1
	фл

	48. 
	Диски с доксициклином 30мкг№100
	
	1
	фл

	49. 
	Диски с левофлоксацином 5мг №100
	
	1
	фл

	50. 
	Диски с гентамицином 10 мкг,100 шт
	
	1
	фл

	51. 
	Диски с офлоксацином 5 мкг. 100шт
	
	1
	фл

	52. 
	Диски с сульфаниламидом 300мкг№100
	
	1
	фл

	53. 
	Диски с нистатином  80мкг №100
	
	1
	фл

	54. 
	Диски с флуконазолом 40 мкг  №10
	
	1
	фл

	55. 
	Диски с рифампицином5мкг №100
	
	1
	фл

	56. 
	Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса
	Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса представляют собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponemapallidum:
СК+сл – сыворотка контрольная слабоположительная, готова к применению.
Внешний вид: прозрачная светло-желтая или буроватого цвета жидкость.
Форма выпуска: 10 флаконов по 1 мл каждый в коробке картонной вместе с инструкцией по применению и паспортом.
	1
	набор

	57. 
	Тироид ИФА-свободный Т4
	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека

Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин.

Метод анализа - конкурентный одностадийный

Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл

Термостатируемоешейкирование + 37 для обеспечения точности результатов

Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин.

Диапазон определения концентраций не уже 0-100 пмоль/л, чувств. не более 1 пмоль/л.

Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера

Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы

Стоп-реагент - соляная кислота

Срок годности набора не менее 12 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	2
	набор

	58. 
	Тироид ИФА-ТТГ
	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека

Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин.

Метод анализа - одностадийный «сэндвич»

Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл

Термостатируемоешейкирование + 37 для обеспечения точности результатов.

Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин.

Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл

Буфер для разведения образцов

Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера

Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы

Стоп-реагент - соляная кислота

Срок годности набора не менее 12 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	3
	набор

	59. 
	Тироид ИФА-атТПО
	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека

Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин.

Метод анализа - двухстадийный «сэндвич»

Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл

Термостатируемоешейкирование + 37 для обеспечения точности результатов.

Продолжительность основных инкубаций (без ТМБ) не более 60 (30+30) мин.

Диапазон определения концентраций не уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл

Буфер для разведения образцов

Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера

Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы

Стоп-реагент - соляная кислота

Срок годности набора не менее 12 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	2
	набор

	60. 
	Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов
	Тест-эритроциты О содержат эритроциты донора группы крови О (1фл. – 10мл); тест-эритроциты О не агглютинируются сыворотками, содержащими антитела анти-А и/или анти-В.

Тест-эритроциты А содержат эритроциты донора группы крови А (1фл. – 10мл); тест-эритроциты Аагглютинируются сыворотками, содержащими антитела анти-А.
Тест-эритроциты В содержат эритроциты донора группы крови В (1фл. – 10мл); тест-эритроциты Вагглютинируются сыворотками, содержащими антитела анти-В.

Количество выполняемых тестов ≥ 100 штук
Для ручной постановки анализа
Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений

Срок годности набора не менее 8 недель с даты производства
Наличие РУ РФ


	1
	упак

	61. 
	Тест-полоски 
	Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи.
Определяемый парамер: кетоновые тела.
Шкала кетонов: 0,0, 1,5, 5, 15 ммоль/л.
Чувствительность - не менее 0,1-0,2 ммоль/л (метод высокоспецифичен при определении ацетоуксусной кислоты).
Все зоны диагностических тест-полосок защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты.
Время определения: не более 60 секунд.
Срок хранения: не менее 24 месяцев.
Условия хранения: температурный интервал +2...30°C, плотно закрытыми.
Упаковка: 50 полосок в пенале, помещенном в коробку из картона вместе с инструкцией по применению на русском языке.
Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - силикогелем.
	1
	упак

	62. 
	Кальций хлористый 
	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови.0,025 М титрованный раствор CaCl2.Состав набора: не менее 6 фл. Стабильность не менее 8 часов при 37 °С Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.
	1
	набор

	63. 
	Кюветы одноразовые с шариками
	Предназначены для аппаратного измерения параметров системы гемостаза.Кюветакоагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ4-01(Минилаб-704), АПГ2-01 (Минилаб-701) 
Объем кюветы 250 мкл
Объем биопробы 50±25 мкл
Упаковка: не менее 1000 кювет, не менее 1000 шариков.
	5
	упак

	64. 
	Натрий лимоннокислый 
	Натрий лимоннокислый, 5,5-водный чда 
Фасовка : 1 кг
	1
	кг

	65. 
	Пробирка лабораторная
	Пробирка лабораторная
Объем..................................................10 мл

Цена деления  ..................................0,2 мл

Допустимая погрешность     ..........± 0,2 мл

Наружный диаметр   .............17,0 ± 0,5 мм

Высота ....................................105 +5 -1 мм

Упаковка ......................................... 100 шт.
Изготовлена из стекла
	100
	шт

	66. 
	Стекло покровное для микроскопа
	Размер 18*18
Описание: тонкий кусок стекла для физической защиты помещенного на предметное стекло микроскопа образца для исследований от механических повреждений и воздействия внешней среды. Изделие одноразового использования.

Упаковка 1000 шт
	3
	упак

	67. 
	Скарификатор 
	Скарификатор одноразовый применяется для взятия на анализ капиллярной крови пациента

Однократного применения. Материал: нержавеющая сталь. С боковым копьем. Длина копья не менее 3 мм и не более 4 мм. Индивидуальная стерильная упаковка
	1
	упак

	68. 
	Термобумага
	Термобумага используется в качестве расходного материала для медицинских анализаторов и необходима для печати результатов исследований с применением высоких температур. 

Материал должен иметь послойную структуру:

термочувствительное покрытие, на которое наносится изображение;

вспомогательное покрытие, повышающее контрастность и качество печати;

слой-основа высокой плотности.   

Рулон 110х30, д/встроенных принтеров
	16
	упак

	69. 
	Микропробирка с антикоагулянтом К2 ЭДТА для капиллярной крови 200 мкл ЮНИВЕТ-IIм
	Пластиковые не вакуумные пробирки с заданным номинальным объемом 200 мкл, гарантирующие точное соотношение "проба-антикоагулянт". 

размер пробирки не более 47х11 мм;

длина капилляра не более 70 мм;

материал — химически инертный полипропилен;

встроенный лоток-выступ и интегрированный в крышку капилляр;

дополнительная крышка для транспортирования и хранения;

метка уровня заполнения (200 мкл);

антикоагулянт — мелкодисперсный К2ЭДТА на дне пробирки и стенках капилляра;

количество в уп. — 100 шт.
	40
	упак

	70. 
	Индикатор стерилизации на 500 определений
	Индикаторы  предназначены для контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи стерилизуемых изделий.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

· Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации 

· Помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий.

· Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.

· Нетоксичны, не содержат соединений свинца,в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов.

· Гарантийный срок годности – 72 месяца.

· Один индикатор может применяться для нескольких режимов стерилизации.


	1
	упак

	71. 
	Метиленовый синий
	Метиленовый синий 1%  раствор  
Фасовка : 1л
	1
	шт

	72. 
	Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником)
	Диаметр зонда ..................................... 2,5 мм

Материал зонда........................ полипропилен

Диаметр наконечника............................. 5 мм

Материал наконечника...................... вискоза

Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд должен быть упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия.
	100
	шт


